
安徽保诺节能建材有限公司

水性涂料生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：      安徽保诺节能建材有限公司     
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司     
二0一八年四月

建设单位：安徽保诺节能建材有限公司
法人代表：王育莹

编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：康琴
建设单位                                                  编制单位

电话：13695609087                                电话：15665595081

邮编： 231121                                         邮编：230031

地址：合肥市长丰县下塘工业园老       地址：合肥市蜀山区长江西与

合水路与下塘支路交口东北角                潜山路交口向西30米 

目录

一 、验收项目概况
1
二 、验收依据
2
三、 工程建设情况
3
3.1 地理位置
3
3.2 建设内容
3
3.3主要原辅材料消耗
4
3.4 水源及水平衡
6
3.5 生产工艺
7
3.6 项目变动情况.................................................................................................8
四、 环境保护设施
9
4.1污染物治理设施
9
五、建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定
13
5.1建设项目环评报告表的总体结论
13
5.2审批部门审批决定
13
六 、验收执行标准
16
6.1废水验收监测评价标准
16
6.2废气验收监测评价标准
16
6.3噪声验收评价标准
16

6.4固废验收评价标准
16
七、 验收监测内容
17
7.1监测点位
17
7.2监测因子及监测频次
17
7.3监测分析方法和主要仪器
18
7.4质量保证和质量控制
18
八、 验收监测结果
20
8.1验收监测期间工况
20
8.2废气监测结果
20
8.3废水监测结果
22

8.4噪声监测结果
23
九 、环境管理检查
24
9.1环保审批手续及“三同时”执行情况
24
9.2环保管理机构的设置及人员配备
24
9.3环保设施投资
24
9.4环评及批复要求的落实情况
25
十、 验收监测结论及建议
26
10.1验收结论
26
10.2意见与建议
27
十一 、附图及附件
28


一、 验收项目概况

安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目位于合肥市长丰县下塘工业园老合水路与下塘支路交口东北角，系租赁安徽安健电器设备科技有限责任公司2号厂房进行生产，为新建项目。项目于2014年委托浙江商达环保有限公司编制了《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响报告表》，并于同年5月13日经合肥市环境保护局审批（环建审【2014】119号）；项目于2016年委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响评价变更报告》，并于同年7月14日经合肥市环境保护局审批（环建函【2016】10号）。项目开工时间为2017年1月，竣工时间为2018年2月。
该项目环评所列产能为年产水性涂料2万吨（其中建筑内外墙乳胶漆1万吨，真石漆1万吨），根据实际生产设备核算，本项目实际最大产能可达到年产水性涂料2万吨（其中建筑内外墙乳胶漆1万吨，真石漆1万吨）。本次验收针对安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目的主体工程及其配套和环保工程。
公司于2018年3月组织验收工作事宜，2018年3月编制验收监测方案，委托安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年3月28日和3月29日组织人员进行了验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

二 、验收依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2017】1529号；

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号；

（5）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；
（6）《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响报告表》，浙江商达环保有限公司；

（7）《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目》环境影响报告表审批意见，合肥市环境保护局，环建审【2014】119号，2014年5月13日；

（8）《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响变更报告表》，宁夏智诚安环技术咨询有限公司；

（9）《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目》相关内容变更的审核意见，合肥市环境保护局，环建函【2016】10号，2016年7月14日；
（10）《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目竣工环保验收检测报告》（报告编号：ZWYS1803027），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年04月04日。

（11）安徽保诺节能建材有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

                                                  三 、工程建设情况
3.1 地理位置

安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目建设地点位于合肥市长丰县下塘工业园老合水路与下塘支路交口东北角（东经117°13'45"，北纬31°9'33"）（详见附图1   项目区地理位置图），系租赁安徽安健电器设备科技有限责任公司2#厂房进行生产。

2#厂房东侧为合肥鼎盛幕墙工程有限公司厂房，南侧为安徽安健电器设备科技有限责任公司厂房（待建），西侧隔合水公路和铁路为待建空地，北侧为安徽熊彩体育科技有限公司厂房。
3.2 建设内容

根据实际生产设备核算，本项目实际最大产能可达到年产水性涂料2万吨（其中建筑内外墙乳胶漆1万吨，真石漆1万吨），根据验收期间工况证明核算，项目产能可达到年产水性涂料1.9万吨（建筑内外墙乳胶漆0.96万吨、真石漆0.94万吨）。产品方案与规模详见表3.2-1，主要建设内容详见表3.2-2。

表3.2-1  主要产品、规模一览表

	序号
	产品名称
	环评生产量
	实际生产量

	1
	建筑内外墙乳胶漆
	1万吨
	0.96万吨

	2
	真石漆
	1万吨
	0.94万吨


表3.2-2  项目主要建设内容对比一览表

	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体工程
	生产车间
	主要生产建筑内外墙乳胶漆和真石漆，主要设备为多功能分散器、真石漆搅拌器、高速分散机、调漆缸等设备
	年产2万吨水性涂料，建筑面积约300平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	和环评内容一致

	辅助工程
	空压机房
	设置一台空压机，空压机用于聚合乳液输送和设备冲洗高压水枪使用
	建筑面积约8平方米
	和环评内容一致

	储运工程
	彩砂储存区
	位于项目区生产车间北侧，主要作为五金材料储存场所
	建筑面积约450平方米
	和环评内容一致

	
	粉料及助剂储存区
	位于生产车间东北侧、用于储存塑钢门窗型材等原材料
	建筑面积约350平方米
	和环评内容一致

	
	聚合乳液储存区
	用于存放聚合乳液、色浆
	建筑面积约200平方米
	和环评内容一致

	
	产品储存区
	用于产品存放
	建筑面积约100平方米
	和环评内容一致

	公用工程
	给水
	由下塘工业园供水管网供给
	用水量10017吨
	供水方式和环评内容一致，实际年用水量约为 9507吨

	
	排水
	采用雨、污分流的排水体制，雨水排入工业园雨水管网，近期废水经预处理后排入沿河（庄墓河支流），远期排入下塘工业园污水处理厂
	年排水量87吨，依托安徽安健电器设备科技有限责任公司现有排水设施
	项目区采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网，无生产废水，设备清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入下塘工业园临时污水处理站处理，达标后最终排入沿河（庄墓河支流），实际年排水量约为81吨

	
	供电
	由下塘工业园供电所供电
	年用电量30万度，依托安徽安健电器设备科技有限责任公司现有供电设施
	和环评内容一致，实际年用电量约为8万度

	环保工程
	废水治理
	雨污水管网、化粪池
	依托安徽安健电器设备科技有限责任公司现有雨污管网、化粪池
	和环评内容一致

	
	废气治理
	投料粉尘
	布袋除尘器
	投料粉尘经过管道集中收集后通过布袋除尘器处理后经过一根15米高的排气筒排放

	
	噪声治理
	低噪设备、设置空压机房
	合理布局、安装低噪设备、建筑物隔声

	
	固废处置
	办公生活垃圾：实行袋装化、分类收集，交由环卫部门统一处理
	和环评内容一致

	
	
	聚合乳液、粉状物料废包装材料：集中收集后交由物资单位回收利用
	布袋除尘器灰斗内粉尘集中收集后回收利用于生产，其余和环评内容一致

	
	
	在厂区设置危险废物暂存场所，废助剂、色浆包装桶、废机油危险废物集中收集后在危废暂存区暂存后，交由资质单位安全处置
	危废库位于生产车间外西侧，危废协议正在恰谈中


3.3主要原辅材料消耗

表3.3-1  主要原辅材料消耗一览表
	类别
	序号
	名称
	环评消耗量
	实际消耗量
	单位

	原料
	1
	钛白粉
	150
	142.5
	吨/年

	
	2
	碳酸钙粉
	500
	475
	吨/年

	
	3
	高岭土
	50
	47.5
	吨/年

	
	4
	滑石粉
	50
	47.5
	吨/年

	
	5
	聚合乳液
	300
	285
	吨/年

	
	6
	水性色浆
	40
	38
	吨/年

	
	7
	分散剂
	0.5
	0.475
	吨/年

	
	8
	润湿剂
	0.2
	0.19
	吨/年

	
	9
	流平剂
	0.5
	0.475
	吨/年

	
	10
	防腐防毒剂
	0.3
	0.285
	吨/年

	
	11
	成膜助剂
	0.3
	0.285
	吨/年

	
	12
	彩砂
	8000
	7600
	吨/年

	
	13
	聚合乳液
	1000
	950
	吨/年

	能源
	14
	水
	10017
	9507
	吨/年

	
	15
	电
	30
	8
	万度/年


3.4 水源及水平衡
项目区供水由下塘工业园供水管网供水，用水主要为职工办公生活用水、清洗设备用水及生产用水。清洗设备废水经收集后回用于生产，生产用水进入产品，均不外排；办公生活污水经化粪池预处理后经下塘支路市政污水管网进入下塘工业园临时污水处理站处理，处理达标后排入沿河（庄墓河支流）。
[image: image11]厂区平均日用水量约为31.69t，平均年新鲜用水量为9507t，厂区实际水平衡图见下：

[image: image12]
根据全厂实际水平衡图，项目所排废水主要为办公生活用水，废水日排放量为0.27t，年排废水量为81t，生活废水经过化粪池预处理后，排至市政污水管网，进入下塘工业园临时污水处理站集中处理。废水中COD、NH3-N排放浓度按《污水综合排放标准》一级标准计算，分别为100mg/L、15mg/L，排放量分别为0.008t/a、0.001t/a。

[image: image13.emf]办公生活用水

清洗用水

化粪池

下塘工业园临时污

水处理站

沿河

31.69

0.34

0.95

0.27

0.85

0.07

0.1

生产用水 进入产品

30.4 30.4

0.27

沉淀池

3.5 生产工艺
工艺流程说明：

建筑内外墙乳胶漆生产工艺流程：

将外购的钛白粉、碳酸钙粉、高岭土以及滑石粉通过人工拆包后，加入到分散器内进行分散，然后利用空压机将聚合乳液加入到分散器内，水和各类助剂（分散剂、润湿剂、流平剂、防腐防霉剂、成膜助剂）通过人工加入到分散器内进行分散，分散的原理是施加剪切力于颜填料，通过高速分散使颜填料附聚体和聚集体分离开来，同时以润湿剂、分散剂等助剂分散润湿新暴露的表面，经分散后的半成品根据客户所需颜色进行调色，调色在调色缸内进行，通过将水性色浆加入调色缸内快速搅拌即可得到成品。

真石漆生产工艺流程：

将外购的彩砂通过人工拆包后，进入搅拌器，然后利用空压机将聚合乳液加入到搅拌器内，水通过人工加入到搅拌器内进行搅拌即可得到成品。

注：本项目为单纯的混合工艺，生产过程中不发生化学反应。

3.6 项目变动情况
本次验收工程与环评对比，项目建设内容未发生变化，未重新报批环评文件。

四 、环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本项目产生的废水主要为职工办公生活废水、设备清洗废水。设备清洗废水经沉淀池预处理后回用于生产，职工办公生活废水经化粪池预处理后经过下塘支路市政污水管网排入下塘工业园临时污水处理站处理，处理达标后排入沿河（庄墓河支流）。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	职工生活废水
	SS、COD、BOD5、氨氮
	81
	化粪池
	位于厂区西北角，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	下塘工业园临时污水处理站
	下塘支路市政污水管网

	设备冲洗废水
	SS、CODcr、色度
	255
	沉淀池
	1个，位于厂区外西南角，尺寸为3m*2m*1.5m
	经沉淀池沉淀后回用于生产
	不外排


[image: image14.png]



图4.1-1    沉淀池
4.1.2废气

本项目产生的大气污染物主要为拆包、投料过程中产生的粉尘。拆包、投料过程中产生的粉尘在通过管道集中收集，经过1套箱式布袋除尘器处理后，通过一根15米高的排气筒排放。

表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	处理方式
	治理设施参数
	排放方式
	监测点位

	粉尘
	投料粉尘、搅拌粉尘
	1套箱式布袋除尘器
	排气筒高度：15米

排气筒内径：0.2米
	有组织
	4个点位：10吨设备进出口；30吨设备进出口


[image: image15.emf]搅拌器

（

10

吨 ）

15m

高排

气筒

室外

室内

布袋除

尘器

搅拌器

（

30

吨）


[image: image16.png]



[image: image17.png]


[image: image18.png]LRERE.





图4.1-2 投料及搅拌粉尘处理流程图
工艺说明：

（1）粉尘处理工艺流程说明

①本项目分别设置一台型号3m3（即：一次最大搅拌量为10吨）的多功能搅拌器、一台10m3（即：一次最大搅拌量为30吨）的多功能搅拌器，两台机器交替生产，不同时使用，并根据客户订单多少，选择不同设备。拆包、投料过程中产生大量粉尘，粉尘经管道系统收集后进入布袋除尘器，当含尘气体进入布袋除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

②被净化后的气体由引风机排入排气筒(15 米)达标排放。
③灰斗内粉尘定期清理外运处置。

[image: image19.jpg]



[image: image20.png]KEETREYTEE (BRE)





4.1.3噪声

本项目主要噪声源为搅拌器、空压机、风机等设备，通过选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声等措施降噪。

表4.1-3   项目噪声治理措施一览表

	序号
	设备名称
	数量
	位置坐标/高度（m）
	声级（单位：dB(A)
	控制措施
	降噪效果

	1
	搅拌器
	2台
	6~20，10~18；3
	75-80
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	降噪15~20dB(A)

	2
	空压机
	1台
	2~6，5~8；1
	80-90
	
	降噪15~20dB(A)

	3
	风机
	1台
	2~6，5~8；6
	80-85
	
	降噪15~20dB(A)


注：以项目车间西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。
4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物有办公生活垃圾；一般固废（聚合乳液包装材料、粉状物料废包装材料、袋式除尘器灰斗内收集的粉尘）、危险废物（助剂、色浆包装桶、废机油桶）。
表4.1-4厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物名称
	产生工序
	主要成份
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	一般固废
	聚合乳液包装材料
	搅拌工序
	金属
	0.95
	集中收集存放后由物资回收单位回收利用

	
	
	粉状物料废包装材料
	投料工序
	塑料
	
	

	
	
	袋式除尘器灰斗内收集的粉尘
	搅拌工序、

投料工序
	粉尘
	6.3
	粉尘回用于生产

	2
	危险废物
	助剂、色浆包装桶、废机油桶
	搅拌工序、设备维修工序
	沾染有机试剂的玻璃及塑料容器等
	0.475
	暂存于危废库中，危废协议正在恰谈中

	3
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	办公生活垃圾
	2.1
	交由环卫部门统一清运处置


建设单位已建立危废库，位于生产车间外西侧，并设置危险废物标志牌，在建设过程中地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，对于危险废弃物的收集和管理，建设单位已委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废库 安全可靠，不会受到风雨侵蚀。该项目的危废协议正在洽谈中。
[image: image21.png]


[image: image22.jpg]\ | H5R

v
\ |

FEKX

LT

PR

i57

RAAREEE




图4.1-4危废库内部                                                        图4.1-5危废库外部
五、 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合土地及长丰县下塘镇工业园的总体规划，认真落实环评文件中提出的各项污染防治措施，在生产过程中产生的各类废气经过处理后达标排放的前提下，同意按照环评文件所列地点、规模、性质及污染防治措施建设。

因此，本项目从环境影响角度分析是可行的。

5.2安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响报告表审批部门审批决定
该项目位于合肥市长丰县下塘工业园老合水路与下塘支路交口东北角，拟租赁安徽安健电器设备科技有限公司2#厂房建设运营。该项目总投资1500万元，其中环保投资35万元，设置一条生产线，生产设备主要为多功能分散器、真石漆搅拌器、高速分散剂、调漆缸、空压机等，建成投产后可年产水性涂料2万吨。该项目为单纯混合工艺，生产过程中不发生化学反应。

二、原则同意由浙江商达环保有限公司编制的该项目环境影响报告表的主要内容和结论意见。在认真落实环评文件提出的各项污染防治措施、污染物做到达标排放的前提下，同意该项目建设。未经批准，不得擅自改变项目性质、扩大建设规模。

三、为保障拟建项目周边环境质量，在项目建设及运营过程中应做到：

（一）排水实行雨污分流。生产过程中用水全部进入产品，无生产线废水排放。办公生活污水经化粪池预处理后，与设备冲洗废水、车间保洁废水一道进入自建地埋式污水处理站处理。在下塘工业园污水处理厂未运营前，该项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；在下塘工业园污水处理厂建成运营后，废水处理达到下塘工业园污水处理厂接管标准后进入园区污水管网进入该污水处理厂深度处理。
（二）加强生产过程的环境管理，在拆包区和投料口设集气罩，将粉尘收集并通过布袋除尘器处理后，经15米高的排气筒高空达标排放。
据环评文件分析，该项目生产车间必须设置50米卫生防护距离，建设单位须及时告知当地政府或主管部门，在此范围内不得建设住宅、学校、医院等环境敏感设施。

（三）按照清洁生产要求，选用低噪声生产加工设备，并落实减振、降噪、消声等措施，确保厂界噪声稳定打达标排放。

（四）加强固体废物管理。项目区内应完善设置防扬散、防渗漏的危险废物安全储存场所。污水处理站污泥、助剂、色浆包装桶等危险废物应集中收集后交合肥市吴山固体废物处置公司统一处理；生产过程中收集的 粉尘、一般性废包装材料等综合回收利用；生活及办公垃圾集中收集后纳入环卫处理系统。
（五）有关该项目的其他环境保护工作按照环评文本要求执行。

四、项目建设应严格执行国家环保“三同时 ”制度（污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），项目竣工后及时向我局申请验收，验收合格后方可交付使用。长丰县环保局负责该项目的环保“三同时”检查工作。
五、环境标准。
（一）环境质量标准：

地表水庄墓河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（二）污染物排放标准：

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；下塘工业园无数处理厂建成运营后，废水排放执行该污水处理厂接管标准；

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值；

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定。
5.3安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目相关内容变更的审核意见

该项目已经合肥市环保局审批（环建审【2014】119号），我局原则同意该项目变更为设备清洗废水重复回用到生产过程中，取消清洗废水处理装置，无设备清洗废水及清洗废水处理装置污泥的排放。

你单位必须严格按照环建审【2014】119号文的要求落实各项污染防治处理。不得擅自改变建设内容及扩建建设规模。
六 、验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
废水排放执行下塘工业园临时污水处理站接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准
	项目
	《污水综合排放标准》三级标准
	下塘工业园临时污水处理站

接管标准

	COD（mg/L）
	500
	500

	BOD5（mg/L）
	300
	300

	悬浮物（mg/L）
	400
	400

	氨氮（mg/L）
	20
	30


6.2废气验收监测评价标准
颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值。标准值如下表：

表6.2-1       有组织大气污染物排放标准  
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


6.3噪声验收监测评价标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值如下表：

表6.3-1   厂界环境噪声排放标准 
	功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60dB（A）
	50dB（A）


6.4固废验收评价标准
一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

七、 验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局环建审【2014】119号《关于安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境影响报告表的审批意见》及《关于安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目相关内容变更的审核意见》的要求，确定本次验收监测内容。

7.1监测点位

本项目监测布点详见附图3-1~附图3-5：废水、噪声、废气监测点位示意图。

7.2监测因子及监测频次
废气监测因子及监测频次见表7.2-1。

7.2-1  有组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	废气
	排气筒

（10吨设备和30吨设备共用一套除尘设备）
	30吨设备进口
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	
	10吨设备进口
	
	

	
	
	30吨设备运行处理设施出口
	
	

	
	
	10吨设备运行处理设施出口
	
	


表7.2-2无组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	废气
	厂区上风向
	G1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	G2、G3、G4  
	
	


废水监测因子及监测频次见表7.2-3。

表7.2-3废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区污水总排口
	★1
	pH、COD、BOD、

氨氮、SS
	3次/天，共2天


噪声的监测因子及监测频次见表7.2-4。
表7.2-4噪声的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	东厂界
	▲N1
	现状噪声
	昼间2次/天，连续2天

	
	南厂界
	▲N2
	
	

	
	西厂界
	▲N3
	
	

	
	北厂界
	▲N4
	
	


7.3监测分析方法和主要仪器
表7.3-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限（mg/L）

	1
	pH值
	GB/T6920-1986玻璃电极法
	PH无量纲

	2
	COD
	HJ828-2017重铬酸钾法
	4

	3
	BOD5
	HJ505-2009稀释接种法
	0.5

	4
	氨氮
	HJ535-2009纳氏试剂分光光度法
	0.025

	5
	SS
	GB/T11901-1989重量法
	-

	6
	无组织颗粒物
	GB/T15432-1995重量法 
	0.001

	7
	有组织颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB16157-1996
	-

	8
	厂界噪声
	GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准
	-


7.4质量保证和质量控制

（1）现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。
（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》、《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。
（4）废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。
（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。
八、 验收监测结果
此次验收监测是对安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线项目现有环保设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后后对周围环境产生的影响。
8.1验收监测期间工况
安徽保诺节能建材有限公司于2018年3月25日委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行水性涂料生产项目竣工环境保护验收监测，安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年3月28日~29日进行现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。验收期间工况统计见表8.1-1。
表8.1-1   验收期间工况统计表
	日期
	设计日产量（立方米）
	实际日产量（立方米）
	运行负荷率（%）

	2018.3.28
	建筑内外墙乳胶漆
	33.33
	建筑内外墙乳胶漆
	32
	94.5

	
	真石漆
	33.33
	真石漆
	31
	

	2018.3.29
	建筑内外墙乳胶漆
	33.33
	建筑内外墙乳胶漆
	31
	96

	
	真石漆
	33.33
	真石漆
	33
	


8.2废气监测结果
表8.2-1    有组织废气检测结果
	净化装置
	布袋除尘器
	排气筒高度（m）
	15 m

	采样点位
	项目名称
	采样日期

	
	
	03月28日
	03月29日

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	10t设备进口5#
	标干流量（m3/h）
	1674
	1703
	1719
	1701
	1684
	1703

	
	颗粒物
	产生浓度（mg/m3）
	238
	229
	246
	231
	225
	222

	
	
	产生速率（kg/h）
	0.398 
	0.390 
	0.423 
	0.393 
	0.379 
	0.378 

	30t设备进口6#
	标干流量（m3/h）
	1513
	1567
	1593
	1601
	1538
	1569

	
	颗粒物
	产生浓度（mg/m3）
	227
	236
	241
	234
	245
	238

	
	
	产生速率（kg/h）
	0.343 
	0.370 
	0.384 
	0.375 
	0.377 
	0.373 

	布袋除尘器总出口
	10t设备运行布袋处理设施出口7#
	标干流量（m3/h）
	2129
	2064
	2093
	2098
	2077
	2018

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	<20
	<20
	<20
	<20
	<20
	<20

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.021 
	0.021 
	0.021 
	0.021 
	0.021 
	0.020 

	
	30t设备运行布袋处理设施出口7′    #
	标干流量（m3/h）
	1934
	1872
	1899
	1863
	1807
	1903

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	<20
	<20
	<20
	<20
	<20
	<20

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.019 
	0.019 
	0.019 
	0.019 
	0.018 
	0.019 


根据表8.2-1，2台设备不同时生产，且投料时产生的粉尘共用一套除尘设备，验收监测期间，排气筒最大浓度、最大排放速率及流量、处理效率、排放总量见表8.2-2。

表8.2-2    排气筒最大浓度和最大排放速率及流量、处理效率一览表

	排气筒位置
	污染物

种类
	最大浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	标干流量

（m3/h）
	排放总量
	处理效率

	10t设备运行布袋处理设施出口7#
	颗粒物
	<20
	0.021
	1719
	0.05t/a
	94.62%-95.04%

	30t设备运行布袋处理设施出口7′    #
	颗粒物
	<20
	0.019
	1934
	0.05t/a
	94.4%-95.05%


由表8.2-2知，10t设备运行布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为<20mg/m3、0.021kg/h，30t设备运行布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为<20mg/m3、0.019kg/h，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准排放限值。

10t设备运行布袋除尘器颗粒物处理效率为94.62%-95.04%，30t设备运行布袋除尘器颗粒物处理效率为94.4%-95.05%。由上表可知，颗粒物有组织均能达标排放。
表8.2-3      大气同步检测气象参数

	采样日期
	风速（m/s）
	风向
	天气状况
	气压(kpa)
	气温（℃）

	03月28日
	Ⅰ
	2.1
	西南风
	晴天
	100.8
	16.1

	
	Ⅱ
	1.9
	西南风
	
	100.9
	18.2

	
	Ⅲ
	2.3
	西南风
	
	100.8
	22.7

	03月29日
	Ⅰ
	1.6
	西风
	多云
	101.0
	15.7

	
	Ⅱ
	1.2
	西风
	
	100.9
	18.6

	
	Ⅲ
	1.4
	西风
	
	101.1
	21.4


                                       表8.2-4     无组织废气检测结果                              单位：mg/m3
	检测项目
	采样时间
	检测频次
	检测点位

	
	
	
	上风向G1
	下风向G2
	下风向G3
	下风向G4

	颗粒物
	03月28日
	Ⅰ
	0.162
	0.198
	0.186
	0.217

	
	
	Ⅱ
	0.169
	0.221
	0.204
	0.199

	
	
	Ⅲ
	0.173
	0.219
	0.227
	0.212

	
	03月29日
	Ⅰ
	0.179
	0.209
	0.229
	0.208

	
	
	Ⅱ
	0.186
	0.216
	0.216
	0.214

	
	
	Ⅲ
	0.173
	0.234
	0.221
	0.239


由上表可知，厂界颗粒物最大浓度为0.239mg/m3，满足参照执行的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值，标准值为最大排放浓度1.0mg/m3。
8.3废水监测结果
本项目排放废水为职工办公生活污水，职工办公生活污水经化粪池预处理后，经下塘支路市政污水管网进入下塘镇临时污水处理站处理，达标后排入沿河（庄墓河支流）。为考核项目废水达标排放情况，本次验收监测在污水总排口设置1个监测点。监测结果见下表。

         表8.3-1 废水监测结果统计表             单位：mg/L(pH无量纲)
	采样点位
	项目名称
	采样日期
	下塘工业园临时污水处理站接管标准
	污水综合排放标准中三级标准

	
	
	03月28日
	03月29日
	
	

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	均值
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	均值
	
	

	污

水

总

排

口
	pH
	7.34
	7.17
	7.51
	/
	7.49
	7.52
	7.35
	/
	6~9
	6~9

	
	COD
	188
	169
	170
	175.7
	180
	163
	183
	175.3
	500
	500

	
	BOD5
	72.2
	76.1
	73.5
	73.9
	75.5
	72.8
	78.1
	75.5
	300
	300

	
	SS
	13
	15
	12
	13.3
	12
	12
	11
	11.7
	400
	400

	
	氨氮
	11.8
	12.1
	11.7
	11.9
	11.2
	12.4
	12.1
	11.9
	30
	20


由表8.3-1可知，验收监测期间，项目化粪池处废水的PH测定值范围为7.17~7.52，SS日均浓度分别为13.3mg/L、11.7mg/L，BOD5日均浓度分别为73.9mg/L、75.5mg/L，COD日均浓度分别为175.7mg/L、175.3mg/L、氨氮日均浓度均为11.9mg/L，满足下塘工业园临时污水处理站接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
8.4噪声监测结果
本次验收期间对东、南、西、北厂界进行了噪声监测、噪声监测结果见表8.4-1。

                 表8.4-1   噪声检测结果   单位：dB（A)                    单位：dB（A)
	监测位置
	测点号
	采样日期

	
	
	03月28日
	03月29日

	
	
	昼间Leq
	昼间Leq

	东厂界
	▲N1
	53.7
	52.8
	53.1
	54.1

	南厂界
	▲N2
	56.1
	55.7
	56.3
	55.7

	西厂界
	▲N3
	57.0
	56.3
	55.7
	56.3

	北厂界
	▲N4
	54.8
	55.1
	53.9
	54.8


由表8.4-1可知，验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为57.0dB（A），夜间不生产，厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，同时本项目周边200米范围内没有声环境敏感目标。
[image: image23.png]



环境管理检查

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

9.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。
9.3环保设施投资
该项目实际总投资1500万元，其中环保投资20万元，占总投资1.3%。

9.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表9.4-1、表9.4-2。

表9.4-1  环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。生产过程中用水全部进入产品，无生产线废水排放。办公生活污水经化粪池预处理后，与设备冲洗废水、车间保洁废水一道进入自建地埋式污水处理站处理。在下塘工业园污水处理厂未运营前，该项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；在下塘工业园污水处理厂建成运营后，废水处理达到下塘工业园污水处理厂接管标准后进入园区污水管网进入该污水处理厂深度处理。
	设备清洗废水经过沉淀池处理后重复回用到生产过程中，取消建立地埋式污水处理站。职工办公生活废水经化粪池预处理后经过下塘支路市政污水管网，接下塘工业园临时污水处理站处理，达标后排入沿河（庄墓河支流）。

	二
	加强生产过程的环境管理，在拆包区和投料口设集气罩，将粉尘收集并通过布袋除尘器处理后，经15米高的排气筒高空达标排放。该项目需设置50米的卫生防护距离，建设单位需及时告知当地政府或主管部门，在此范围内不得建设住宅、学校、医院等环境敏感设施。
	拆包、投料产生的粉尘通过管道集中收集，通过一套布袋除尘器处理后，经15米高的排气筒高空达标排放。本项目已设置50米的环境防护距离，此范围内未建设住宅、学校、医院等环境敏感设施。

	三
	按照清洁生产要求，选用低噪声生产加工设备，并落实减振、降噪、消声等措施，确保厂界噪声稳定打达标排放。
	已落实，已合理厂区布局，选用低噪设备，采取隔声、减振等措施，合理安排作业时间，夜间不生产。根据验收监测数据，厂界噪声达标排放。

	四
	加强固体废物管理。项目区内应完善设置防扬散、防渗漏的危险废物安全储存场所。污水处理站污泥、助剂、色浆包装桶等危险废物应集中收集后交合肥市吴山固体废物处置公司统一处理；生产过程中收集的 粉尘、一般性废包装材料等综合回收利用；生活及办公垃圾集中收集后纳入环卫处理系统。
	已落实，污水处理站污泥实际不产生。助剂、色浆包装桶、废机油桶等危险废物应集中收集在危废库内暂存；生产过程中收集的 粉尘、一般性废包装材料等由物资单位回收利用；生活及办公垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。该项目的危废协议正在洽谈中。


表9.4-2  环评相关内容变更的落实情况
	序号
	审核意见要求
	落实情况

	一
	该项目变更为设备清洗废水重复回用到生产过程中，取消清洗废水处理装置，无设备清洗废水及清洗废水处理装置污泥的排放。
	已落实。已建立沉淀池，设备清洗废水经过沉淀池预处理后回用于生产。

	二
	必须严格按照环建审【2014】119号文的要求落实各项污染防治措施。
	落实情况详见表9.4-1。


十 、验收监测结论及建议
10.1 验收结论
安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线项目本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

验收监测期间，布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为<20mg/m3、0.021kg/h，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准排放限值。厂界颗粒物最大浓度为0.239mg/m3，满足参照执行的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值，标准值为最大排放浓度1mg/m3。
2、废水

验收监测期间，项目化粪池处废水的PH测定值范围为7.17~7.52，SS日均浓度分别为13.3mg/L、11.7mg/L，BOD5日均浓度分别为73.9mg/L、75.5mg/L，COD日均浓度分别为175.7mg/L、175.3mg/L、氨氮日均浓度均为11.9mg/L，满足下塘工业园临时污水处理站接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
3、噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为57.0dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，同时本项目周边200米范围内没有声环境敏感目标。
4、固体废物

本项目产生的固体废物有办公生活垃圾；一般固废（聚合乳液包装材料、粉状物料废包装材料、灰斗内的粉尘）、危险废物（助剂、色浆包装桶、机油桶）。产生的职工生活垃圾为2.1t/a，交由环卫部门统一清运处理；聚合乳料、粉状物料废包装材料为0.95t/a、袋式除尘器灰斗内收集的粉尘为6.3t/a，集中收集后回用于生产；助剂、色浆包装桶、废机油桶产生量共为0.475t/a，在厂区危废库内暂存。建设单位已建立危废库，位于生产车间外西侧，并设置危险废物识别标志，在建设过程中地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，对于危险废弃物的收集和管理，建设单位已委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀。该项目的危废协议正在洽谈中。
5、安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合验收条件。

10.2 意见与建议

1、进一步规范、加强危险废物暂存的环境管理。

2、保持设备的良[image: image24.png]K\



好运行，确保各类污染物稳定达标排[image: image25.png]o



放。

十一 、附图及附件

附图1：建设项目地理位置图 
[image: image26.png]THUEH

HHRMAR ], EF PRI (2018 42 3 28 H—2018 43 A 29 HD,

P TRER, E¥, AP REITIEE 75%00 L, HGHIEY
WRTE
i Rt EPR IR LREFR AR

AR 53 RRA AR 2

bl i 333 KT 3

b BEASRLLE 3333 HRANBARE 3

Wik 53 KA 5





附图2：厂区总平面布置图 
[image: image27.png]HE 19

9 1R 4 kb A LA B A S 2014 4F, A FLE TR

A i A O L AR 1500 7 6, T TETREAT
WA, EEAPAMARAF, SbEIEFFIRLAAR
55k B A BN T RS M T B R, 55T DL N s S AL

PN
#IEY





[image: image28.png]


[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]


[image: image32.png]



[image: image33.png]



附图3-1：废水监测点位示意图







附图3-2：噪声监测点位示意图

附图3-3：有组织废气监测点位示意图



附图3-4：无组织废气监测点位示意图（4月28日）









附图3-5：无组织废气监测点位示意图（4月29日）









附件1 ：《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目》立项文件
[image: image1.png]Kk (2014) 100 5

MR 2 Yo TSRt ViRt b A
AYRURTERRH R4 B0 F 4 2360

KR AR 7]

A TRIK FAM R & B8 7 B FikE R RE
BREXHEKE. 2HE, AFULE.

PRERRAETFRFLTHT VR, WERRSE, £
t&ﬁﬁziﬁ-g!!i!t&ﬁ#ﬂ#: BELRT 5. WE

LFRERMABEGHARE. THERES 1500 AR, #
A l * »





[image: image2.png]RERXMEAHM 2%,





附件2 ：《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目》环境影响报告表审批意见

[image: image3.png]LT EAE R

RT L MR BEHA AT LA TR SR 27
ST E ISR s i

FHEF (2014) 119 5
ERRETRRMAIRAT:

ARSATIRIR K HER R A PR BT B SRR 8 R . B0
. GEREH, MEmT.

— BREAT AEn K+ A FATYREEAKS S FRXMREORE
i, MEREREREBEENLARKELT 2 B85 (3t 2754 FHHK)
RREE. BORESEE 1500 76, HFIFRME 35 7T, 0B 1 KEP
&, EFRETEHZIRMMES. ROEREE BRI, BT,
RN, RREPETERK R 2 A, SHAARGRETE, &
PR AR E R,

o R e R A TR R R E ARG 0 E SR SR e
EBABRIGRER. EUKFEEIFCARE N F TSRO A 55
DYBRIHBANRT, AEAERT. RSlE, FAEE3ERA
R KRR

=, REEER B R R, R R RS R R RE

() HKEATRIG . £ R KSR, TP EEE
KEEBC HAETTRBUIOTULRE, 5RAEMIEIK. ERFHHA
BN BRI KB, TR T RS KA RIEEN,
B BOK A EISB] (157K ER & HBTHED (GBB9TS-1996) —GARNE/R SM 4,
ETETUESTKER RAGEEE, MK RAE FE TS R
HERR R RIS K E R TR A

(20 mEBEF SRR, EROXARHORESE, BHD
BEFEE A RGLBLER, 215 KEEIHBTEIFHL.
BT, BRELEFEESEE 50 K DEPGPES, Ry





[image: image4.png]BARMEMEHBRREEH], EHEANTAREES. 212, ER
SIS B

(2) ERHHETER, BRUERFEFMTRE, FELRIE. B
B WEHHNE, BRSTRA RS

(I MEBREGBEMER. FEXAREERBOH. BsRnER
MRS RIS, B RAERSEREMRRE
FRARHRUEEEIL A TG, EFTRPRENRL . —R
TR O FGE BRI, £ERDARREFREEHATF DLBE
4

(B HRERE WM RY TERRFPXAERNIT,

W 5 E R RR ST EREFR “ =B IR (ISR ¥ B
SEGTRAM G FSET. ANS=ER), RERTERNARR
FERAL R A RS TR, KEBFRR 57 E R =
[Gland’: axiN

A, FiRE

(=) FEREIHE

MRAEEFHIT GHFRATFHREITIE) (0B3838-2002) [IAHFME;

SREIIT (FRZURESTAE) (CB3095-2012) —Gbwik:

AT (EFFBURRITAE) (GB3096-2008) 2 ki,

(2) SRR

BT (5KEGAHEMIRIED (GBBIT8-1996) —Zifme; FHT
KRS E R, BT S5 YA B

BETHIET (USRS TR (B16297-1996) FISH
VR AR R TR SR YR [ IR

TRRAEHAT (Tl FUEFFREED (CB12348-2008) 2 Jb5iE.

FERBEMIETFRAT (RBEMRIFS R bliiag) (GB18597=2001) 48
®E. e

ZO—-mEREA+=R




附件3 ：《安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目》相关内容变更的审核意见
[image: image5.png]HNETT B YR

KT LMARE AR I T AN 2 PR BT
HRAEZEE MR

HLH(2016]10 F

ERRETRERMHIRAR.

WA ARR A T R K AL T T 1 i RHCE . 2
B, ERIT

T WRHBSERHH DS GREE (2014] 119 ),
R IR 2000 AT 4 A K A ) P B et e, T
TR AL SRR, JE i YR K 228 o B K AT T 959
e

= AR AER AL [2014] 119 B XMEREL S
THTRBTE . A E SRR B R KRR AL,





附件4：  安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目竣工环保验收监测报告
[image: image6.png]fiLy

20151212411
SRR IR BRI PR A 7

(oA

HET ZWYS1803027

SERAL: LRIRE AR RAT

T 48 SR b AT IR T A B A PR R
it SR Sl

N BRI BT T Ak S TR O A A






[image: image7.png]Wt

I R SR
20 REANT BN, FHLHRBHE .
3 MEEREA HEA, BRAEFER.
4 ERETA

5o AHBETRIAREIBNGE A X RESMBAT R RFRIERN
R FABIER A

6 REBWHT, AREFMA TR il

7, SRR, KRS 2 BT H A A AT R,
EUIEEEN

8o ACHR SRR DA T HE.

R 055163544119

LA S 2 RIS AT TR 679




[image: image8.png]owysism

[T

= RA AR
1 BARNHHSHAE
EEL B R gLy
i B 6920198 I ik o R
cop 8282017 R )
oD, HISOS.2009 184 SRR os
£ H1535.2009 IS AN 005
s GB 1190189 LGE =
A2 BN A
HREH U TERRE ()
AR GBTI42-1995 ik oot
BTSRRI RN 5 TS RO TR
SiEHei GBi1s7-199 -
23 W R EBTE
AT U RIR @B )
A B 32008 TAL - ST AT -
EN
R4 BORRAER
Al ngt G
ELT]
Ritit | WEEH CYET] YET]
i 0 [0 T [ [0
oit EE7E I T 7N N B
cop W | e | | w | e | m
rRan 50D 72 | 61 | ms | 7ss | me | i
ss 13 15 [0 B 2 "
[Ty [T IERIN MRTEA TE N NPT Y

EITE TS




[image: image9.png]owsismon

ERTTT
A5 VR
RN RS A (m) | 15m
- RHAR
Ritate Eers CUET—. GABH
FI T T W[
R | e | 0 | o | o | _tes | 1
wsns | | c | o | av | a6 | m | ms | om
# [ o [ows| o0 | o | o5 | o | oo
B o | 1513 | 1567 | 1599 | teor | isas | s
swaskce |||z | me | a | me | as | aw
k] Q 0343 | 0370 | 0384 | 0375 0377_| 03713
100 RBES | BTRE ) | 2129 | 2060 2093 2098 2077 2018
e | e (R | c | o0 | 20 | a0 | a0 | o |
wk| wwow | % [ o [owi | owi | oo | ooar | ooar | oo
B8 30t | BTRE (mm) | 193 | 1872 1899 1863 1807 1903
w0 | mmme (BR[| a0 | a0 | a0 | a0 |
swnre | w5 o [oow | oaw | oois | oow | oo | oo
i C: FEMIBIGRE (mgm®) Qs FLIHHHEE (kgh)
FARE
o KAUADRMIRSN
EThE] I Cw) [ WA | ek, | UG | 7 (C)
T 2 [T 10035 161
EYET [ 1 WeR_| W 1009 152
i 23 [T 1008 n7
1 6 R w010 157
CEET i 12 R 2z 1009 186
] f] R oLt 214
27 TASUETURMER
s mgim’
e
AL | KA | WK | e | TARG | PARG | PG
I e s o136 a7
EYETII e om [ET) [
- i un a9 (=] 02
I o 0209 0229 o
YR s 0216 0216 021s
m 0 [ oz 02

w2 KIN




[image: image10.png]Zwysi

o
S SRR
e

[ EeEEm |

LI B TS aABH 03 H29H

[ i i Leq S Leq Wl Lea.

HCH | AN | 537 [ 525 | s | a@n | s1 | s | a0 [ a7

W | A | ot | 557 | w0 | a7 | ses | 57 | s | s

BR | AN | 570 | o3 | was | a0 | 557 | se3 | #s0 | a7
[Twrs AN 548 | 51 a3 20 539 | 548 | 398 410

mIERIK





附件5：安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目验收期工况证明
附件5：安徽保诺节能建材有限公司水性涂料生产线建设项目雨污管网接管证明

附件5： 监测现场照片
无组织废气检测

图5.1-5.2     废气监测现场图
图5.3-5.4   噪声监测现场图

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽保诺节能建材有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	水性涂料生产线项目
	项目代码
	/
	建设地点
	长丰县下塘工业园下塘支路与合水路交口东北角

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2641涂料制造
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	建筑内外墙乳胶漆1万吨，真石漆1万吨
	实际生产能力
	建筑内外墙乳胶漆1万吨，真石漆1万吨
	环评单位
	浙江商达环保有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局
	审批文号
	环建审【2014】119号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017年1月
	竣工日期
	2018年2月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	安徽保诺节能建材有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省中望环保节能检测有限公司
	验收监测时工况
	2017年1月11日：91.28%

2017年1月12日：90.59%

	
	投资总概算（万元）
	1500万元
	环保投资总概算（万元）
	20万元
	所占比例（%）
	1.3

	
	实际总投资
	1500万元
	实际环保投资（万元）
	20万元
	所占比例（%）
	1.3

	
	废气治理（万元）
	
	废水治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固体废物治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	安徽保诺节能建材有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	923401213990555553
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	0.008
	-
	0.008
	0.008
	
	0.008
	0.008
	
	+0.008

	
	化学需氧量
	
	175.5
	500
	0.008
	-
	0.008
	0.008
	
	0.008
	0.008
	
	+0.008

	
	氨氮
	
	11.9
	20
	0.001
	-
	0.001
	0.001
	
	0.001
	0.001
	
	+0.001

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	120
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	0.05
	0.05
	
	+0.05

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.4-1   厂区实际水平衡图








拆包、投料





注：N－噪声；S1－粉状物料废包装材料；S2－聚合乳液废包装材料；S3－助剂包装桶；S4－色浆包装桶；G1－粉尘；


图3.5-1  建筑内外墙乳胶漆生产工艺流程及产污节点图





G1、S1





调色





包装





搅拌器搅拌





碳酸钙粉





高岭土





滑石粉





钛白粉





水、聚合乳液





水性色浆





拆包、投料





注：N－噪声；S1－粉状物料废包装材料；S2－聚合乳液废包装材料；G1－粉尘；


图3.5-2  真石漆生产工艺流程及产污节点图





G1、S1





包装





搅拌器搅拌





彩砂





水、聚合乳液





助剂





S2





S3





S4





S2





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图4.1-3  箱式布袋除尘器

















排气筒





危废库





图例





废水监测点位





N4





N3





N2





N1





噪声监测点位





图例





图例





有组织监测点位





G4





G3





G2





G1





图例





无组织监测点位





图例





无组织监测点位





G4





G3





G2





G1





废水监测





           图5.5-5.6 废水监测现场图











_1234567890.vsd
�

办公生活用水


清洗用水�

化粪池�

下塘工业园临时污水处理站�

沿河�

31.69�


_1234567891.vsd
搅拌器（10吨）


15m
高排
气筒


室外


室内


布袋除尘器


搅拌器（30吨）



