
合肥星泓金融城发展有限公司

滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：   合肥星泓金融城发展有限公司    
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司     
二0一八年十月

建设单位：合肥星泓金融城发展有限公司

法人代表：王飞燕

编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：张士童
	建设单位
	编制单位

	电话：18654173530
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230601
	邮编：230000

	地址：徽州大道与云谷路交口淮河科研中心11楼1115室
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1

一 项目概况

2

二 验收依据

2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

2

2.4 其他相关文件

4

三 工程建设情况

4

3.1 地理位置及平面布置

4

3.2 建设内容

3.3主要原辅材料消耗
6
3.4 设备清单
7
3.5 水源及水平衡
8
3.6 生产工艺
9
10

3.7 项目变动情况

12

四 环境保护设施

12

4.1污染物治理设施

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
16

4.3防护距离符合性分析
17

五 建设项目环评报告书的总体结论及审批部门审批决定
18

5.1建设项目环评报告书的总体结论
18

5.2审批部门审批决定
18

六 验收执行标准
20

6.1废水验收监测评价标准
20

6.2废气验收监测评价标准
20

6.3噪声验收监测评价标准
20

6.4固废验收评价标准
20

七 验收监测内容
21

7.1环境保护设施调试运行效果
21

八 质量保证和质量控制
22

8.1监测分析方法
22

8.2监测资质
22

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
22

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
23

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
23

九 验收监测结果
24

9.1生产工况
24

9.2环保设施调试效率监测结果
24

十 环境管理检查
28

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
28

10.2环保管理机构的设置及人员配备
28

10.3环保设施投资
28

10.4环评及批复要求的落实情况
28

十一 验收监测结论
30

11.1环保设施调试运行效果
30

11.2验收结论
31

32

十二 附件



1  项目概况

合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目位于滨湖新区云谷路与贵州路交口西南角（东经117°15'59"，北纬31°42'42"），为新建项目。
项目于2015年12月委托安徽银杉环保科技有限公司编制了《合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表》，并于2016年1月26日经合肥市环境保护局审批（环建审[2016]4号）。

本项目占地面积约102409.2m2，总建筑面积323403m2，共建设14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、12栋别墅、10栋独立商业以及一层地下室，可容纳2212户，设2169个机动车位，建筑密度19.7%，绿地率40.7%。项目开工时间为2016年3月，建成时间为2018年9月下旬，总投资为19亿元，其中环保投资2690万元。本次验收针对合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目主体工程、配套工程、公共工程及环保工程进行验收。
公司于2018年10月组织验收工作事宜，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（4）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表》，安徽银杉环保科技有限公司，2015年12月；
（2）《关于滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表的批复》，合肥市环境保护局，环建审[2016]4号，2016年1月26日；

2.4 其他相关文件

（1）合肥星泓金融城发展有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目位于滨湖新区云谷路与贵州路交口西南角（东经117°15'59"，北纬31°42'42"）。（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image1.jpg]Google DEREE



[image: image7.png]



图3.1-1      项目区地理位置图
滨湖新区BH2015-04号A地块北侧隔云谷路为待建空地，东侧为待建空地（BH2015-04号B地块），南侧隔成都路为待建空地，西侧为城市公园。
项目沿地块北侧为8栋高层住宅，东侧为10栋独立商业楼，南侧为12栋别墅，西侧为20栋多层洋房，中部为6栋高层洋房及6栋高层住宅。（详见图3.1-2  厂区总平面布置图）。

[image: image2.jpg]B Autodesk 8 W i/ & Mi{E

22.00

3.2

0R

S

Jll——

|

LI I >

Al 2 M X Ysepony H

' o0 M@ Nsepoiny H




图3.1-2      总平面布置图

3.2 建设内容

本项目占地面积约102409.2m2，总建筑面积323403m2，其中：地上建筑面积256000m2（其中住宅建筑面积249506m2，商业建筑面积5619m2，配套公建875m2），地下建筑面积64363m2。

本项目建设14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、12栋别墅、10栋独立商业以及一层地下室，配套建设室外道路广场、景观绿化、给排水、供配电等基础设施工程。主要建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1    主要建设内容一览表
	工程

类别
	工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体

工程
	住宅
	14栋高层住宅（30F、31F、34F）、6栋高层洋房（11+1F）、10栋多层洋房（7+1F）、12栋别墅（4F）
	住宅计容建筑面积249506m2，总户数2212户
	与环评内容一致

	
	商业
	10栋独立商业（2F、3F），临创智西路设置
	建筑面积5619m2，对外销售，商业不自持
	

	
	地下建筑
	地下建筑总建筑面积64363m2，共1层，设置停车库、泵房、排风机房等
	

	配套

工程
	物业服务用房
	物业办公、管理用房
	建筑面积575m2
	与环评内容一致

	
	设备用房
	总配电房、消防控制室等
	建筑面积240 m2
	

	
	机动车停车位
	地上停车位
	325个
	

	
	
	地下停车位
	1844个
	

	公用

工程
	给水
	生活给水由市政管网分别从成都路和云谷路引入二条 DN250 给水管，在小区室外成环，供小区市政给水。另接至小区地下车库生活水泵房，供小区加压给水
	与环评内容一致

	
	排水
	项目区排水采取雨、污分流制。雨水经雨水管网收集后排入相应市政雨水管网；商业中的餐饮废水经油水分离器预处理，经预处理后的废水与化粪池处理后的生活污水混合后经市政污水管网排入北涝圩污水处理厂处理，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入北涝圩
	与环评内容一致

	
	供暖和制冷
	项目区住宅和商业供暖制冷均采用分体空调提供
	与环评内容一致

	
	燃气调压站
	项目内设置一处燃气调压站，位于地块东北角，距最近的住宅楼A01#直线距离22米
	与环评内容一致

	
	变配电
	电源采用二路10KV进线，局管总配电房设置在首层，据最近的住宅楼A01#直线距离20m；

局管分配电房和自管配电房设置在地下室专用设备间内
	项目地上设置3个局管配电房，位于A11#与A13#之间、A1#与A6#之间、A5#西侧，地下设置2个自管配电房，位于A5#东侧和A14#西侧

	
	消防
	室外消防水源采用市政水源，引入管沿用地红线内设置成环状供水管网；室内采用临时高压消火栓灭火给水系统。室内消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下室消防泵房内，共设两台消火栓给水加压泵
	与环评内容一致

	环保

工程
	水污染治理
	室内外污水、雨水管网铺设
	与环评内容一致

	
	
	商业楼预留油水分离器安装位置
	

	
	
	生活污水经化粪池预处理
	

	
	
	项目废水最终纳入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入北涝圩
	

	
	固废治理
	本项目在小区内部每栋楼出口处设置垃圾收集箱，环卫人员每天将垃圾收集箱统一送至垃圾箱集中点，地块内设置1处垃圾收集点，位于A01#住宅楼南侧
	与环评内容一致

	
	废气治理
	地下车库内设置有机械排烟和补风系统且排放口位于绿化带，远离居民楼；商业楼预留餐饮油烟排放烟道
	与环评内容一致

	
	噪声治理
	变配电房
	消防排风散热排风通道出口安装通风消声器
	与环评内容一致

	
	
	
	机房室内的墙壁、吊顶做吸声处理
	

	
	
	
	变压器及附属设备基础安装减振台架，有悬挂的部分安装弹性减振吊架
	

	
	
	
	设置单独设备用房，选取防火隔声门，将不需开口的窗户全部封闭
	

	
	
	水泵房
	设备置于地下车库专门设备房内
	

	
	
	
	在水泵底座加隔振台或隔振垫
	

	
	
	
	在水泵房通风口安装消声器
	

	
	
	
	给水管道穿墙和楼板时，进水管道采用弹性支承并安装橡胶柔性接管
	

	
	
	燃气调压站
	建设独立设备房，加强周边绿化
	

	
	
	
	住户安装双层隔声玻璃
	


3.3水源及水平衡

项目区供水由包河区供水管网供给，入住期用水主要为居民生活用水、商业及配套公建设施用水、餐饮用水、绿化用水等。餐饮用水经油水分离器预处理后，汇同居民生活用水、商业及配套公建设施用水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。

现阶段无人员入住，当入住率达到100%时，水源及水平衡图见下图：

[image: image3.emf]居民生活用水

餐饮用水

商铺及配套公

建用水

绿化用水

油水分离器

化粪池

市政污水管网

北涝圩污水处理厂

北涝圩

新鲜水

1596.5

0.375

2.5 2.125

1562

234.3

1327.7

12

1.8

10.2

1340.025

1340.025

20

20

2.125


图3.3-1   厂区实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目实际水平衡图，项目所排废水主要为居民生活用水、商业及配套公建设施用水、餐饮用水、绿化用水等，废水日排放量为1340.025t，年排废水量为489109.125t，餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油排放浓度按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2(3)mg/L，排放量分别为19.56t/a、4.89t/a、4.89t/a、0.98(1.47)t/a。
3.4项目变动情况

表3.4-1    项目变动情况一览表
	公建设施名称
	位置及距离项目最近住宅楼距离
	变动情况

	局管分配电房
	共2处，分别位于A05#住宅楼东侧地下车库内、A17#住宅楼北侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方
	共2处，分别位于地上A11#楼与A13#楼之间，距离A11#楼20m；位于A5#西侧，距离A5#21m

	自管配电房
	共2处，分别位于A08#西侧地下车库内、A12#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方
	共2处，分别位于A5#东侧地下车库内和A14#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方


本次验收工程与环评及批文对比，配电房位置发生变动，项目不属于重大变动，未重新报批环评文件。

4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由包河区供水管网供给，用水主要为居民生活用水、商业及配套公建设施用水、餐饮用水、绿化用水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。

表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	居民生活污水
	SS
	150mg/L
	484610.5
	化粪池
	位于，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	北涝圩污水处理厂
	市政污水管网

	
	COD
	300mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	25mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	20mg/L
	
	
	
	
	

	商业及配套公建设施废水
	SS
	120mg/L
	3723
	
	
	
	

	
	COD
	220mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	餐饮废水
	SS
	150mg/L
	775.625
	
	
	
	

	
	COD
	300mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	25mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	100mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为居民使用天然气燃烧废气、商业区餐饮和居民厨房油烟废气、汽车尾气和垃圾臭气。

天然气燃烧废气

主要为居民使用天然气产生的燃烧废气。天然气属清洁能源，燃烧产污对环境影响较小。

（2）餐饮油烟废气

居民生活油烟、商业楼油烟通过安装脱排油烟机脱油净化，引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。

（3）汽车尾气
汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。项目现阶段无居民入住，无汽车尾气产生。

垃圾恶臭
项目区内住宅、商铺内产生的垃圾存放时间过长会产生发酵臭气，本项生活垃圾夏季每天清运次数为2-3次，其它季节日产日清，保证生活垃圾不在临时垃圾收集点贮存超过1天。合理摆放垃圾桶，并在项目区A01#住宅楼南侧设置1处垃圾收集点。在及时清运的情况下，垃圾恶臭对周围环境影响很小。

[image: image4.jpg]



图4.2-1 地下停车场排风口
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	天然气燃烧废气
	加强绿化

	餐饮油烟废气
	商业楼餐饮业预留烟道

	汽车尾气
	地下车库内设置有机械排烟和补风系统

	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，设置垃圾收集点，生活垃圾及时清运


4.1.3噪声

本项目主要噪声源为泵房、地下车库排风机、配电设备等设备噪声，和商业区商业活动噪声。

表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	设备

名称
	数量

（台）
	噪声声级
	治理措施
	降噪效果

	地下设施设备
	地下车库风井
	风机
	31
	75-80
	置于地下，选用低噪声设备，并加装出风消声器
	25

	
	地下车库生活用水泵房
	水泵
	2
	80-85
	置于地下，且不置于住宅楼正下方，设备安装弹簧减振器，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理
	25

	
	地下车库消防水泵房
	水泵
	2
	80-85
	
	

	
	地下车库雨水回用机房
	水泵
	3
	80-85
	
	

	
	局管分配电房
	变压器
	5
	70-75
	变配电设备置于单独的设备房内，加装防火隔声门，通风口加消声器 
	25

	
	自管配电房
	变压器
	4
	70-75
	
	

	地面设施设备
	局管总配电房
	变压器
	4
	70-75
	变配电设备置于单独的设备房内，通风口加消声器
	15

	
	燃气调压站
	燃气调压泵
	1
	70-75
	选用低噪声设备，设备置于箱体中
	10

	地下车库出入口
	车辆
	/
	95
	设高阻尼材质减速带，上方布置阶梯式绿化、透明式顶棚或绿化花架
	20

	商业活动噪声
	/
	55～70
	禁止高噪喇叭招揽顾客
	20


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、餐饮垃圾、商业服务垃圾。

（1）居民、商铺生活垃圾：本项目在小区内部每栋楼出口处设置垃圾收集箱，环卫人员每天将垃圾收集箱统一送至垃圾箱集中点，垃圾车在集中点清运垃圾不再设垃圾中转点和收集房。各垃圾收集箱距紧邻的住宅楼距离保持在7-8m以上，并在垃圾收集箱集中点周边设置边沟，将垃圾桶淋洗废水收集入污水管网。
（2）餐饮垃圾

 餐饮垃圾单独收集，并送交环卫部门进行统一处理。

（3）商业服务垃圾

商铺产生的废弃包装材料由物资回收公司回收利用。

表4.1-4固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	产生工序
	主要成分
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	居民、商铺生活垃圾
	居民、商铺生活
	生活垃圾
	2583.5
	垃圾集中收集后交由市政环卫部门进行统一处理

	2
	餐饮垃圾
	餐饮垃圾
	餐饮
	餐饮垃圾
	7.3
	单独收集，并送交环卫部门进行统一处理

	3
	商业服务垃圾
	商业服务垃圾
	商业服务
	商业服务垃圾
	237
	由物资回收公司回收利用


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
该项目实际总投资为19亿元，其中环保投资2690万元，占总投资1.4%。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	天然气燃烧废气
	加强绿化
	670

	
	餐饮油烟废气
	商业楼餐饮业预留烟道
	

	
	汽车尾气
	地下车库内设置有机械排烟和补风系统
	

	
	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，设置垃圾收集点，生活垃圾及时清运
	

	水环境
	居民生活污水
	室内外污水、雨水管网铺设，商业楼预留油水分离器安装位置。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩
	1000

	
	商业及配套公建设施废水
	
	

	
	餐饮废水
	
	

	噪声
	地下设施设备
	地下车库风井
	燃气调压站、泵房、配电房设置在单独的设备间，并进行隔声减震；项目区厂界四周加强绿化；住户安装双层玻璃隔声窗
	300

	
	
	地下车库生活用水泵房
	
	

	
	
	地下车库消防水泵房
	
	

	
	
	地下车库雨水回用机房
	
	

	
	
	局管分配电房
	
	

	
	
	自管配电房
	
	

	
	地面设施设备
	局管总配电房
	
	

	
	
	燃气调压站
	
	

	
	地下车库出入口
	
	

	
	商业活动噪声
	
	

	固体废物
	生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，商业楼餐饮业设置餐饮垃圾临时储存点，垃圾收集箱集中点地面进行防渗，并在垃圾收集箱集中点周边设置边沟收集淋洗垃圾桶淋洗废水进入污水管网
	20

	
	餐饮垃圾
	
	

	
	商业服务垃圾
	
	

	绿化
	草皮、绿化带的种植
	700

	总投资
	2690


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告书及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废气
	餐饮油烟废气
	商业楼餐饮业预留烟道
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值要求
	已落实

	
	天然气燃烧废气
	加强绿化
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准
	

	
	汽车尾气
	地下车库内设置有机械排烟和补风系统
	
	

	
	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，设置垃圾收集点，生活垃圾及时清运
	
	

	废水
	居民生活污水
	室内外污水、雨水管网铺设，商业楼预留油水分离器安装位置。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩
	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足北涝圩污水处理厂的接管标准
	已落实

	
	商业及配套公建设施废水
	
	
	

	
	餐饮废水
	
	
	

	噪声
	地下设施设备
	地下车库风井
	燃气调压站、泵房、配电房设置在单独的设备间，并进行隔声减震；项目区厂界四周加强绿化；住户安装双层玻璃隔声窗
	公建设备噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标 准》中2类标准；商业区达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放 标准》
	已落实

	
	
	地下车库生活用水泵房
	
	
	

	
	
	地下车库消防水泵房
	
	
	

	
	
	地下车库雨水回用机房
	
	
	

	
	
	局管分配电房
	
	
	

	
	
	自管配电房
	
	
	

	
	地面设施设备
	局管总配电房
	
	
	

	
	
	燃气调压站
	
	
	

	
	地下车库出入口
	
	
	

	
	商业活动噪声
	
	
	

	固废
	生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，商业楼餐饮业设置餐饮垃圾临时储存点，垃圾收集箱集中点地面进行防渗，并在垃圾收集箱集中点周边设置边沟收集淋洗垃圾桶淋洗废水进入污水管网
	不对外界环境产生影响
	已落实

	
	餐饮垃圾
	
	
	

	
	商业服务垃圾
	
	
	


5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，符合合肥包河区总体规划要求；该项目需落实本环评提出的污染防治措施，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放。项目符合国家及地方产业政策、选址符合规划、平面布局合理，无外环境制约因素。本项目在采用评价提出的污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
5.2合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表审批部门审批决定
一、拟建项目位于合肥市滨湖区云谷路与贵州路交口西南角。总用地面积约102409.2m2,总建筑面积323403m2。总投资190000万元，环保投资2690万元。
项目主体工程为新建14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、12栋别墅、10栋独立商业，配套设施包括物业管理用房、配电房、 水泵房、燃气调压站、地下车库等。
项目经合肥市发展和改革委员会备案（发改备[2015]455号），我局同意你单位按照安徽银杉环保科技有限公司编制的报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。未经审批，不得擅自扩大项目规模和改变建筑使用功能。
二、为确保项目周边环境质量，在项目建设和使用过程中须做到：
1、排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理、餐饮废水经油水分离器处理后由市政污水管网排入北涝圩污水处理厂处理。

2、项目区商业用房内须预留专用烟道。地下车库应设置机械送、排风系统，避免汽车尾气在局部地区积聚，排气口位置应避开人群经常活动的区域。

3、项目区商业用房采用分体式空调系统。设置1座地上配电房及4 座地下配电房，要求地上配电房与最近住宅楼的距离须大于13米。配套设施须选用低噪声设备，要求二次供水泵房、地下配电房不能设置于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中须采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施，确保噪声达标排放。

4、为减小交通噪声对居民的不良影响，要求临路一侧住宅楼须安装双层通风隔声窗。

在销售距二次供水泵房、燃气调压站、配电房较近的住宅楼时，应 告知业主周边环境状况。

5、项目区不设垃圾房；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾清日运。

6、项目区商业用房的使用须严格执行《合肥市服务业环境保护管理办法》(市政府第142号令)的规定，设置饮食娱乐业项目要组织编制环评另行报批。

7、项目区内施工现场须设置隔油池、沉淀池，保证施工废水达标排放或回用；按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求做好施工期扬尘污染防治措施；施工期须合理安排施工时间，加强施工现场管理，采取有效措施减小施工噪声对周边环境的影响。
三、建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”制 度，认真落实环评文件中的各项污染防治措施，建成投入使用前及时向合肥市环保局申请环保竣工验收，验收合格方可正式投入使用。包河区环保局负责该项目环保“三同时”监管工作。
四、环评执行标准：
1、环境质量标准
地表水北涝圩执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类标准；
环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准； 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准。
2、污染物排放标准
废水排放符合北涝圩污水处理厂接管要求；
废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求；
公建设备噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；商业区执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。
6  验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足北涝圩污水处理厂的接管标准；
          表6.1-1  项目废水排放标准          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	北涝圩污水处理厂接管标准
	320
	150
	180
	25
	100

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	320
	150
	180
	25
	100


6.2废气验收监测评价标准
本项目汽车尾气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准要求。

表6.2-1   大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	

	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	HC
	120
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOx
	240
	
	0.12

	SO2
	550
	
	0.40

	颗粒物
	120
	
	1.0


商业区餐饮行业油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的排放浓度限值要求；

表6.2-2  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


7  环境管理检查

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

7.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。
7.3环保设施投资
该项目实际总投资190000万元，环保投资2690万元。，占总投资1.4%。

7.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表7.4-1。

表7.4-1  环评批复的落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理、餐饮废水经油水分离器处理后由市政污水管网排入北涝圩污水处理厂处理。
	已落实。项目排水已实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理、餐饮废水经油水分离器处理后由市政污水管网排入北涝圩污水处理厂处理。

	二
	项目区商业用房内须预留专用烟道。地下车库应设置机械送、排风系统，避免汽车尾气在局部地区积聚，排气口位置应避开人群经常活动的区域。
	已落实。项目区商业用房内已预留专用烟道。地下车库已设置机械送、排风系统，排气口位置避开人群经常活动的区域。

	三
	项目区商业用房采用分体式空调系统。设置1座地上配电房及4 座地下配电房，要求地上配电房与最近住宅楼的距离须大于13米。配套设施须选用低噪声设备，要求二次供水泵房、地下配电房不能设置于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中须采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施，确保噪声达标排放。
	已落实。项目区商业用房采用分体式空调系统。设置3座地上配电房及2 座地下配电房，地上配电房与最近住宅楼的距离须大于13米。配套设施均选用低噪声设备，供水泵房、地下配电房不位于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断。

	四
	为减小交通噪声对居民的不良影响，要求临路一侧住宅楼须安装双层通风隔声窗。

在销售距二次供水泵房、燃气调压站、配电房较近的住宅楼时，应告知业主周边环境状况。
	已落实。临路一侧住宅楼已安装双层通风隔声窗。在销售距二次供水泵房、燃气调压站、配电房较近的住宅楼时，会告知业主周边环境状况。

	五
	项目区不设垃圾房；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾清日运。
	已落实。项目区不设垃圾房；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾清日运。

	六
	项目区商业用房的使用须严格执行《合肥市服务业环境保护管理办法》(市政府第142号令)的规定，设置饮食娱乐业项目要组织编制环评另行报批。
	已落实。

	七
	项目区内施工现场须设置隔油池、沉淀池，保证施工废水达标排放或回用；按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求做好施工期扬尘污染防治措施；施工期须合理安排施工时间，加强施工现场管理，采取有效措施减小施工噪声对周边环境的影响。
	已落实。


8  验收监测结论及建议
合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目本次废水废气验收期间各类环保设施运行正常，为此给出如下结论：
1、废水

本项目废水主要为居民生活污水、商业及配套公建设施废水、餐饮废水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。
2、废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。
3、固体废弃物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、餐饮垃圾、商业服务垃圾。

居民入住后，在住宅楼下分散布置密闭垃圾箱，规范垃圾清运制度。 餐饮垃圾单独收集，并送交环卫部门进行统一处理。商铺产生的废弃包装材料由物资回收公司回收利用。
4、综上分析，项目已按环评及批复要求落实了水、气、固废的环境保护设施建设，水、气、固废符合验收要求。

合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

9  附件

附件1 ：《合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目》环境影响报告表审批意见

[image: image5.jpg]ENEHIABLER Y5

K TFIEWIH X BH2015-04 5 A HilF K5 H
KL EREO#AE
HEF (2016) 4 5
HREEBLE R K RARAH:

PREAATR SR CEBIHET X BH2015-04 5 A HuRIF & 0 H H 5 52m
WRER) KAHRMEER. @IGEHRMEREZ, HHEINT:

—, PUEMEMNTARETEHX 28BS RN OEREA. &H
ﬂ@ﬂ%umMMm,éﬁﬁE%3Bmwa'ﬂ%ﬁwmmﬁﬁaﬂ
PRI 2690 Figt.

TEEARTRENE 14 BREEE. 6 BEERE. 10 BB EF
B 12 BRAVEE, 10 BRIk, MEREEFEYEERRME. IHEE.
mﬁ% PR AESE . TR EES,

HEZGETRKBAMEZRSZE (RK%K[20151455 5), &F
ﬁﬁ%ﬁu#%ﬁﬁ@fﬂﬁﬂ&ﬁﬁA7%ﬂmﬁiﬁ¢%ﬂ@&
TH BERT . AR, Hh s RPN SR e T I 821, REHH#H,
AEEBY KOH A SR R R EH DR

= ONERIUE RO ERE, EOH &AM R

1. HEKSEATWNIE W, WAKHEATBRNKEN. £iEEKEM0E
MALEE, BARIEKE Ko B A b HE 5 B 1T BUS /K E MAEEA LB 5K
ShFR] bR,

2. BXE\HREANRTETHMHEE. T 4EENZEVE.
HERFR S, @%FiFmEH%ﬂEﬁm,#ﬁuﬁ%&ﬁﬂkﬁ%ﬁ
TE B X 38

3. MAXBWVHBERHASEART RS, &8 1 B ERCHEE K 4
JEHL TN ECHE S, BESR#h ERBEESREEESENESART 13 K. K
EREIE KRS & &, BERZIRBOKERE. i NEBEEARERET
FEMRIET A, B5FERaEERZ BRERE, AR&EZEIRE
PRI . VIR TR, VHAE MR IS YR VR T I, BRI A AR
HeB

R /INAZ I P R R RS B, EE SR B — U B % X

J 38 X P T o





[image: image6.jpg]FEHEE ZIREKTER . BRES . MR RSN, N
R B AR ER L

5. WMBRXAENIFRGE; GEARIREES, E5 8435 1%
HiEHiz.

6. JUH XML RSB HIT (S IET RS IR
HIMEY (MBS 142 54) KE, REREE RN E EAQR %
T VE A 1T R

7. BHX A TIS IR E R FIIE, (FFiE T RS
AFAERE ;1208 (BTIE RT3 i5 PR AR YEY (HI/T 393-2007). (&
FEW ARV RPIEE B IME) BRI TS e G, T
WE A TR R, IR TIZEE, REUE X M/ i T e
FE X7 JR 10 A 55 FI B

=, BWHRAATE LT ETRIATERHGE “=FR §)
B, WEE LIRS A & 5 YA e i, 2 R N Rl R A
EIETHRE B IR RR TR, RS ERBANEH. BX
HRFATZTE R “=Fr” B TE.

U9, FRVPERATRRUE:

1. B EbrvE

R KICET EF BAT GB3838-2002 (HiFE/KIFIE R EARUE) 1 IV 2%
PR

IR T [HAT GB3095-2012 (HET SR EFFUHE) b = FArvE;

I EEHAT GB3096-2008 ( FIREE R BArvE) & 1 K45,

2. 15 BUnHEBbR v

BRI & AL B 5 KA HE T B R

JRSHTEIAT GB16297-1996 ( KI5 44 & HEBARHE) £ 2
TIRPRAEE KR

NEWEMEE AT GB12348-2008 Tk Ay~ 535155 0 B HE kT
fE) F 2 KhRvE; BMLX AT GB22337-2008 (444 vE FR 5% 08 A HE i
FRdED) s BT HIME RS BAT CESME T3 5 50 55 e A HERObR )
(GB12523-2011) I E .

#: BRXHRE





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥星泓金融城发展有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目
	项目代码
	/
	建设地点
	滨湖新区云谷路与贵州路交口西南

	
	行业类别（分类管理名录）
	E4710 住宅房屋建筑
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽银杉环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局
	审批文号
	环建审[2016]4号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2016年3月
	竣工日期
	2018年9月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥星泓金融城发展有限公司
	环保设施监测单位
	/
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	190000万元
	环保投资总概算（万元）
	2690万元
	所占比例（%）
	1.4

	
	实际总投资
	190000万元
	实际环保投资（万元）
	2690万元
	所占比例（%）
	1.4

	
	废气治理（万元）
	670
	废水治理（万元）
	1000
	噪声治理（万元）
	300
	固体废物治理（万元）
	20
	绿化及生态（万元）
	700
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥星泓金融城发展有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340111MA2RGF2Q9K 
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117°15'59"，北纬31°42'42"）























_1234567890.vsd
�

�

�

居民生活用水�

餐饮用水


商铺及配套公建用水


绿化用水


�

234.3�

1.8�

20�

油水分离器


化粪池


市政污水管网


北涝圩污水处理厂


北涝圩


1340.025


新鲜水1596.5


0.375�

2.125


2.125


10.2


2.5


1562


�

1327.7�

12


�

1340.025


20


�


