合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目

竣工环境保护阶段性验收意见公示

2018年10月9日，合肥天同地产有限公司组织召开了合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目竣工环境保护验收会。参加会议的有合肥天同地产有限公司（建设单位）单位的验收组成员共5位。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容、验收范围

项目建设地点为位于位于合肥市包河区宿松路以西、美和路（规划中）以南（东经117°15'51"，北纬31°48'08"），为新建项目。

本项目占地面积约66317.13m2，总建筑面积约227770.04m2，其中，地上总建筑面积约165792.825 m2，由西递路、宏村路分隔为S1-19、S1-20、S1-21三个地块。共建设2栋花园洋房、5栋18F住宅楼、2栋27F住宅楼、4栋33F住宅楼、4栋商业楼、4栋办公楼、公建及配套用房。其中住宅建筑面积约97386.205m2，办公及商业建筑面积约68406.62m2，物业及社区用房建筑面积约794.57m2。地下建筑面积59768.06m2，容积率2.5%，绿地率36.25%，本次验收范围主要是S1-19、S1-20地块的2栋花园洋房、5栋18F住宅楼、2栋27F住宅楼、4栋33F住宅楼、商业A、商业B1、商业B2、办公楼B1、办公楼B2、办公楼B3、地下停车库以及配套设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2014年9月委托安徽师范大学编制了《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书》，并于2015年3月10日经合肥市环境保护局审批（环建审[2015]74号）。项目于2015年7月委托安徽师范大学编制了《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，并于2015年8月14日经合肥市环境保护局审批（环建审[2015]276号）。项目于2016年7月委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，并于2016年8月24日经合肥市环境保护局审批（环建审[2016]93号）。

项目开工时间为2015年11月，建成时间为2018年10月，项目从环保审批至竣工过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资为17.7亿元，其中环保投资751.8万元。

二、工程变动情况

本次验收工程与环评对比，发生如下变动：

环评中1#水泵房位于S1-19地块-2F北侧，实际1#水泵房位于S1-19地块-1F北侧；

环评中2#水泵房位于S1-20地块-2F中部，实际2#水泵房位于S1-20地块-1F中部；

环评中2#消防泵房位于S1-21地块负二层西北侧，实际2#消防泵房位于S1—19地块负一层4#楼与5#楼之间。

项目不存在重大变动，未重新报批环评文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目区供水由包河区供水管网供给，用水主要为居民生活用水、商业办公生活用水、配套公建用水、餐饮用水和绿化用水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。

（二）废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。

（三）固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、办公垃圾及少量商业垃圾。本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。办公垃圾和商业垃圾可回收部分垃圾由物资公司回收，不可回收部分垃圾由环卫部门统一清运处理，日产日清。

四、环境保护设施调试效果

项目产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运。

五、验收结论

合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境保护审查、审批手续基本完备，项目建设过程中基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，符合验收条件，验收工作组原则同意通过竣工环境保护验收。

六、验收建议

1、进一步细化环评报告及批复中“三同时”措施落实情况。

2、项目运营满足废水和废气监测条件后，建设单位应委托有资质环境监测单位进行跟踪监测。

3、加强环境保护设施的日常管理。

七、验收人员信息

见附表
公示期：2018年10月9日-11月5日
联系电话：13856977315
注：验收监测报告表详见附件

合肥天同地产有限公司

2018年10月9日