
合肥天同地产有限公司

包河区S1407地块开发项目
竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：          合肥天同地产有限公司         
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司     
二0一八年十月

建设单位：合肥天同地产有限公司

法人代表：王飞燕

编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：张士童
	建设单位
	编制单位

	电话：18654173530
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230601
	邮编：230000

	地址：徽州大道与云谷路交口淮河科研中心11楼1115室
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1

一 项目概况

2

二 验收依据

2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

2

2.4 其他相关文件

4

三 工程建设情况

4

3.1 地理位置及平面布置

4

3.2 建设内容

3.3主要原辅材料消耗
6
3.4 设备清单
7
3.5 水源及水平衡
8
3.6 生产工艺
9
10

3.7 项目变动情况

12

四 环境保护设施

12

4.1污染物治理设施

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
16

4.3防护距离符合性分析
17

五 建设项目环评报告书的总体结论及审批部门审批决定
18

5.1建设项目环评报告书的总体结论
18

5.2审批部门审批决定
18

六 验收执行标准
20

6.1废水验收监测评价标准
20

6.2废气验收监测评价标准
20

6.3噪声验收监测评价标准
20

6.4固废验收评价标准
20

七 验收监测内容
21

7.1环境保护设施调试运行效果
21

八 质量保证和质量控制
22

8.1监测分析方法
22

8.2监测资质
22

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
22

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
23

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
23

九 验收监测结果
24

9.1生产工况
24

9.2环保设施调试效率监测结果
24

十 环境管理检查
28

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
28

10.2环保管理机构的设置及人员配备
28

10.3环保设施投资
28

10.4环评及批复要求的落实情况
28

十一 验收监测结论
30

11.1环保设施调试运行效果
30

11.2验收结论
31

32

十二 附件



1  项目概况

合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目位于合肥市包河区宿松路以西、美和路（规划中）以南（东经117°15'51"，北纬31°48'08"），为新建项目。
项目于2014年9月委托安徽师范大学编制了《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书》，并于2015年3月10日经合肥市环境保护局审批（环建审[2015]74号）。项目于2015年7月委托安徽师范大学编制了《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，并于2015年8月14日经合肥市环境保护局审批（环建审[2015]276号）。项目于2016年7月委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，并于2016年8月24日经合肥市环境保护局审批（环建审[2016]93号）。
本项目占地面积约66317.13m2，总建筑面积约227770.04m2，其中，地上总建筑面积约165792.825 m2，由西递路、宏村路分隔为S1-19、S1-20、S1-21三个地块。共建设2栋花园洋房、5栋18F住宅楼、2栋27F住宅楼、4栋33F住宅楼、4栋商业楼、4栋办公楼、公建及配套用房。其中住宅建筑面积约97386.205m2，办公及商业建筑面积约68406.62m2，物业及社区用房建筑面积约794.57m2。地下建筑面积59768.06m2，容积率2.5%，绿地率36.25%，项目开工时间为2015年11月，建成时间为2018年10月，总投资为17.7亿元，其中环保投资751.8万元。本次验收针对合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目S1-19、S1-20地块的主体工程、配套工程、公共工程及环保工程进行验收。
公司于2018年10月组织验收工作事宜，，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（4）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书》，安徽师范大学，2015年3月；
（2）《关于合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书的审批意见》，合肥市环境保护局，环建审[2015]74号，2015年3月10日；

（3）《合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，安徽师范大学，2015年7月；

（4）《关于合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告环保审核意见》，合肥市环境保护局，环建审[2015]276号，2015年8月14日；
（5）《包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告》，安徽显闰环境工程有限公司，2016年7月；

（6）《关于包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告的审核意见》，合肥市环境保护局，环建审[2016]93号，2016年8月24日。
2.4 其他相关文件

（1）合肥天同地产有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
1、地理位置

合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目位于合肥市包河区宿松路以西、美和路（规划中）以南（东经117°15'51"，北纬31°48'08"）。（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image1.jpg]


[image: image8.png]


[image: image9.jpg]AN EAEEIR D)5

KT R FIH = PRA 7 AR X S1407 HiEk & H
IR R
EH (2015) 74 5
HIER FI = PRA R«
¢ PRELIIRCRIY (EAER R RA R RIX S1407 #itFF &I H
IR E ) KA R . 2S5, ERHFBEMREFZ,
PHLE BT -

—. DRI A TFARTEAX, RERERELEEHESE, Bl
+ I EEE AR, RN AES M (REARBRAES, FAIT
R, FEREARIBOLEE )RR, bRy . S
TR 66317.13m%, BERAERL 227770.04m*. BEHEL 17.7 27T,
{R45% 751.8 T TG

TH X A B s EN SR S1-19. S1-20. S1-21 =AMR,
TiH EETRERE: 13 # 9~33F tEeth. TR iy A, ¥ER
BT B AL Cy #3EMEE S1-20. S1-21 BANHER P DYk 6~25F
AR, BERROBEXEIEAE. YL EERE. BBE. KEE.
WRSRES . VRV RS,

T HZERTRBEMSER SRS [2014] 227 S FLUER,
TR ) 88 LA IR 2 O 90 DK 2 4w 1 PO R 55 5 P BT 31 2 10T ) i
T UL, Hh. EFREE(RGOR SR RAT I B . REFHE, G
B AT B AR A S AR Th g

. CAHRRTE BB FR, 7EIE B R I AR AU R

1. HoKSATHRIG R, FKHEATTBUNKE M. BIKI5KEH
b FPA BTG K SIS T 5 Ik B+ L B yS K AL B B
BRE, HNZTEKAEE R,

2. FiH X R % EE: 4 UE e E RS AR E
SV B Ak FEAA AR HE L

Ho PR R B B HUME L HERRZE, B RRE RS R X R,
HES O RLE R B TT AR TE 3 I X 5




[image: image10.jpg]TR BRI A E SRR SLE . RATS HEHE. &
Rft S B FCEARIEAITH LM S-13 SR ARFR AR RS 0.

3. WHKHKEE#. Bk, 24%B1. B2, B3 ERASFRE
TGRS AR CRAT VRV ZRRS, ML RIRTEERET

B B MEAUL R 5 B, SRR . ZIKHUKRE AL
RETEERNETY, BS5EEREMERZ MRERY, ER&%
Pt AP AR« AR S TSRS R AR, BRI
FEEARHEIL -

4. HRKABER G AR R LA, A AT BRI R A,
BEHIRSERR HEHE.

5. JH X R KRB EIIT (AR RS LIRS R
HINE) (TBUFE 142 54) HHE, BERERFLIREZAR %
FERVE TR A

6. THRAARRE LE M, IR MEERML. e, R
EHE T B KIS AR B ;#2085 S8R MVE) (HI/T
393-2007) (A ETHALTEYBIAE EIMNE) ZRMIFHE T YRR
et WIS B e TR A, nsE TR E, REEX
YRR/ R R BRSSO B AT, $%
PR SE SR AR

7. BE RN+ IR EES M, I E BT AR T AU K 4
I TESRBUFRIE SR R AR SR LR FF T

8. WIS AR TG RDET5 R, ST (B
BRI R E AR MUE, IR B R SR AR R

=, B SAAET H SEHEERE B PT BRI R =R
BE, INFLTE SEERPE SO R B B TS JeBvA TEE, BERBN SR A Bl 1)
A ETIRR FIERR TR, Rl ARKITTIEXBAER . BX
HARR G FZITH R “ =R W8 THE.

M. FRVPRATARAE:

FPPPATARHER IR CRT B ILR A RA R AKX $1407

#AT.





图3.1-1      项目区地理位置图
平面布置

包河区S1407地块北侧隔美和路为待建空地，东侧隔宿松路为客运南站，南侧为十五里河河道绿地，西侧隔徽山路为广福花园小区。
项目地块被西递路、宏村路分割为S1-19、S1-20、S1-21三个地块，项目整体呈不规则矩形。

S1-19地块小区入口位于西侧及东侧。S1-19地块由西向东依次布置1#—8#住宅楼及1栋商业A楼。其中1#为27F住宅楼；2#、3#为33F住宅楼；4#、5#、6#、7#、8#均为18F住宅楼；商业A楼位于S1-19地块东侧，为2F建筑。
S1-20地块小区入口位于南侧，办公区入口位于西侧，商业区入口位于东侧及东南侧。S1-20地块南侧布置9#-13#住宅楼：9#为27F住宅楼，10#、11#均为33F住宅楼，12#、13#为9F花园洋房；北侧布置3栋办公楼B1（6F）、B2(6F)、B3楼(8F，局部2F)、东侧布置2栋商业楼B1（2F）、B2楼（2F）。（详见图3.1-2  项目总平面布置图）。

[image: image2.jpg]



图3.1-2      总平面布置图

3.2 建设内容

本项目占地面积约66317.13m2，总建筑面积约227770.04m2，其中，地上总建筑面积约165792.825 m2，由西递路、宏村路分隔为S1-19、S1-20、S1-21三个地块，地下建筑面积59768.06m2。

本项目共建设2栋花园洋房、5栋18F住宅楼、2栋27F住宅楼、4栋33F住宅楼、4栋商业楼、4栋办公楼、公建及配套用房。

主要建设内容详见表3.2-1。
表3.2-1    主要建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体

工程
	住宅楼（13栋）
	12#、13#为9F花园洋房；4#、5#、6#、7#、8#均为18F住宅楼；1#、9#为27F住宅楼、2#、3#、10#、11#均为33F住宅楼
	住宅建筑面积97386m2，户数819户，总人数2621人
	与环评一致

	
	商业区（4栋）
	商业A（2F）
	位于S1-19地块东北侧
	商业用房总建筑面积17245.51m2
	与环评一致

	
	
	商业B1（2F）
	位于S1-20地块东侧
	
	

	
	
	商业B2（2F）
	
	
	

	
	
	商业C（3F）
	位于S1-21地块南侧
	
	不在本次验收范围

	
	办公区（4栋）
	办公B1（6F）
	位于S1-20地块北侧
	办公用房建筑面积51161.11m2
	与环评一致

	
	
	办公B2（6F）
	
	
	

	
	
	办公B3

（8F，局部2F）
	
	
	

	
	
	办公C（27F，局部25F及26F）
	位于S1-21地块北侧
	
	不在本次验收范围

	配套工程
	物业管理

用房
	位于商业A楼2F南侧
	建筑面积476.2m2
	与环评一致

	
	燃气调压柜
	1#燃气调压柜位于S1-19地块北侧
	建筑面积100m2
	与环评一致

	
	
	2#燃气调压柜位于S1-20地块北侧
	
	

	
	配电房
	1#配电房位于S1-19地块商业A一、二层
	建筑面积860.32m2
	与环评一致

	
	
	2#配电房位于S1-19地块负一层5#楼北侧
	
	

	
	
	3#配电房位于S1-20地块B2办公楼一层西侧
	
	

	
	
	4#配电房位于S1-20地块负一层11#楼西侧
	
	

	
	
	3#配电间S1-19地块地下车库负一层4#楼东侧
	
	

	
	
	5#配电房位于S1-21地块负一层西侧
	
	不在本次验收范围

	
	幼儿园
	依托北侧S-13号地块内社区服务中心配置
	与环评一致

	
	农贸市场
	
	

	
	社居用房
	
	

	
	全民健身
	
	

	辅助

工程
	机动车地面停车位
	主要分布在项目区周围绿化停车位上
	地面停车位93个
	与环评一致

	
	机动车地下停车位
	主要分布在地下车库
	地下停车位1506个，建筑面积约62869.4m2
	

	
	社会停车场
	位于S1-21地块南侧
	建筑面积约2600m2
	不在本次验收范围

	公用

工程
	供水
	水源供给为市政自来水，取水管接自东面宿松路、北面美和路（规划中）市政自来水管网。住宅给水分为两个区，地下一层至四层为低区，由市政管网直接供水，五层以上为高区，采用变频加压供水，项目共设3个生活水泵房
	年用水量57.11万m3
	与环评一致

	
	
	1#水泵房位于S1-19地块-2F北侧
	
	1#水泵房位于S1-19地块-1F北侧

	
	
	2#水泵房位于S1-20地块-2F中部
	
	2#水泵房位于S1-20地块-1F中部

	
	
	3#水泵房位于S1-21地块负一层东北侧
	
	不在本次验收范围

	
	排水
	排水采用雨、污分流制，道路及场地的雨水就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂处理
	年排水量47.89万m3
	与环评一致

	
	供电
	由市政电网提供，由市政上一级区域变电站的母线上引来一路独立的10KV电源至位于小区地下室内的变配电所。项目区设置地下配电房共5座。在商业A楼一、二层增设公用开闭所
	与环评一致

	
	供气
	采用天然气，小区内燃气管网采用枝状布置，直埋敷设，管材为燃气PE管，项目S1-19、S1-20地块各设置1处燃气调压柜，1#燃气调压柜位于4#住宅楼的西北侧，距最近的4#住宅楼直线距离19m，2#燃气调压柜位于11#楼的北侧，距最近的11#楼直线距离10m
	与环评一致

	
	暖通
	住宅楼、商业、办公楼B1、B2、B3楼采用分体空调；办公楼C楼采用VRV（变频风冷热泵型分体中央空调方式）；VRV位于每层设备平台内；地下车库设排风兼消防排烟系统，排风量按6次/小时换气次数，利用车道自然补风。变配电房设排风系统，通风量按消除设备发热量计算，保证排风温度不大于40℃。水泵房及配电房等设排风系统，换气量为5次/小时计算
	与环评一致

	
	消防
	项目区设置2处消防泵房，各设置两台消火栓泵，一用一备
	与环评一致

	
	
	消防控制室位位于S1-19地块商业A一层
	

	
	
	1#消防泵房位于S1-20地块-2F中部
	

	
	
	2#消防泵房位于S1-21地块负二层西北侧
	2#消防泵房位于S1—19地块负一层4#楼与5#楼之间

	
	垃圾收集
	小区内每栋楼前布置有移动式垃圾收集箱，本项目不设置垃圾桶集中收集处
	与环评一致

	环保工程
	废水治理
	居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，汇同经油水分离器处理后的餐饮废水一起排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河
	与环评一致

	
	废气治理
	地下车库
	设置排风机房及排风口、风管等通风设备，地下车库排风经竖井排至室外
	与环评一致

	
	
	油烟
	商业区预留油烟排放通道，将商业餐饮油烟先经油烟净化器处理后，集中抽至商业屋顶排放，排放口朝向避开居民住宅
	与环评一致

	
	噪声治理
	空调主机、VRV主机
	穿越空调机房维护结构的所有管道和安装洞周围的缝隙都严密封堵；项目区内及道路边界设置绿化带等；VRV主机放置于每层设备平台，主机设置减振基座
	与环评一致

	
	
	水泵房、风机房、配电房
	消防水泵、生活水泵等设备安装减振器；水泵房、风机房、地下车库配电房等与住宅楼有主体隔断，不位于住宅楼的垂直正下方，设备用房安装隔声门窗等；
	与环评一致

	
	固废治理
	小区内每栋楼前布置有移动式垃圾收集箱，生活垃圾每天及时清运。
	与环评一致

	绿化工程
	绿化
	绿地率36.25%，绿化面积24040.8 m2
	与环评一致


3.3水源及水平衡

项目区供水由包河区供水管网供给，入住期用水主要为居民生活用水、商业办公生活用水、配套公建用水、餐饮用水和绿化用水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
现阶段无人员入住，当入住率达到100%时，水源及水平衡图见下图：

[image: image3.emf]居民生活用水

餐饮用水

配套公建用水

绿化用水

油水分离器

化粪池

十五里河污水处理厂

十五里河

新鲜水

1614.2

2.7

15.3

680.5

102.1

578.4

2

0.3

1.7 1336.8

1352.1

25

25

18

商业办公生活

用水

890.2

133.5

756.7

15.3 1352.1


图3.3-1   厂区实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目实际水平衡图，项目所排废水主要为居民生活污水、商业办公生活污水、配套公建废水和餐饮废水等，废水日排放量为1352.1t，年排废水量为493516.5t，餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油排放浓度按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2(3)mg/L、1mg/L，排放量分别为19.74t/a、4.94t/a、4.94t/a、0.99(1.48)t/a、0.49t/a。
3.4项目变动情况

本次验收工程与环评及批文对比，发生如下变动无变动：

表3.4-1 建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	是否属于重大变动

	1#水泵房位于S1-19地块-2F北侧
	1#水泵房位于S1-19地块-1F北侧
	否

	2#水泵房位于S1-20地块-2F中部
	2#水泵房位于S1-20地块-1F中部
	否

	2#消防泵房位于S1-21地块负二层西北侧
	2#消防泵房位于S1—19地块负一层4#楼与5#楼之间
	否


4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由包河区供水管网供给，用水主要为居民生活用水、商业办公生活用水、配套公建用水、餐饮用水和绿化用水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	居民生活污水
	SS
	120mg/L
	211116
	化粪池
	位于，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	十五里河污水处理厂
	市政污水管网

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	20mg/L
	
	
	
	
	

	商业办公生活污水
	SS
	120mg/L
	276195.5
	
	
	
	

	
	COD
	220mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	配套公建废水
	SS
	150mg/L
	620.5
	
	
	
	

	
	COD
	200mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	餐饮废水
	SS
	150mg/L
	5584.5
	隔油池、化粪池
	
	
	

	
	COD
	300mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	25mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	100mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气和餐饮油烟。

（1）餐饮油烟废气

餐饮油烟通过安装油烟净化器对油烟废气进行处理，再引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。

（2）汽车尾气

汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响较小。

（3）垃圾恶臭

项目区内住宅、商铺内产生的垃圾存放时间过长会产生发酵臭气，本项生活垃圾夏季每天清运次数为2-3次，其它季节日产日清，保证生活垃圾不在临时垃圾收集点贮存超过1天。合理摆放垃圾桶，在及时清运的情况下，垃圾恶臭对周围环境影响很小。

[image: image4.jpg]



 图4.2-1 地下停车场排风口
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	餐饮油烟废气
	安装油烟净化器、建筑内预留烟道

	汽车尾气
	设置通风机、风管等通风设备

	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，生活垃圾及时清运


4.1.3噪声

本项目主要噪声源为泵房、地下车库排风机、配电设备等设备噪声，和商业区商业活动噪声。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	设备

名称
	数量

（台）
	噪声声级
	治理措施
	降噪效果

	地下车库
	风机
	22个
	70-75
	设置地下室专用设备房内，选购低噪声设备，安装减震垫；风机房墙体内部铺设隔声板、矿棉等吸声材料；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位消声器；通风管道与固定支架连接处应包覆隔音层，管道弯管长边大于500mm时加设导流叶片，以减少涡流声
	15~20

	
	排风口
	22个
	55-65
	排风口设于下风向，不应朝向临近住宅楼，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，安装隔声百叶窗
	10-15

	配电房
	变压器
	5台
	70-75
	选购低噪声设备，配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，并在设备与墙体之间设软性垫层，合理布局
	10~15

	生活水泵房
	水泵
	6台
	80-85
	设备置于地下室一层专用设备房内，选购低噪声设备，水泵房采用实墙建造，内墙和墙顶铺设矿棉等吸音材料；水泵安装时设混凝土基础并且底部设减振器，穿墙处安装避振喉
	20~25

	消防水泵房
	水泵
	4台
	
	
	

	燃气调压柜
	燃气调压设备
	2台
	70-75
	设备置于专门设备房内；安装减振器，合理布局
	15~20

	VRV多联机
	压缩机
	50台
	70-75
	设置减振机座
	10-15

	商业活动噪声
	/
	55～70
	禁止高噪喇叭招揽顾客
	20


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、办公垃圾及少量商业垃圾。

（1）居民生活垃圾：本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。
（2）办公垃圾：可回收部分垃圾由物资公司回收，不可回收部分垃圾由环卫部门统一清运处理，日产日清。
（3）商业垃圾：可回收部分垃圾由物资公司回收，不可回收部分垃圾由环卫部门统一清运处理，日产日清。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
该项目实际总投资为17.7亿元，其中环保投资751.8万元，占总投资0.42%，施工期的环保投资为77万元，运营期的环保投资为674.8万元。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	油烟
	油烟净化器、建筑内预留烟道
	30

	
	汽车废气
	设置通风机、风管等通风设备
	12

	
	垃圾恶臭
	每栋楼入口处设有移动式垃圾桶，小区日清日运
	——

	水环境
	居民生活污水
	雨、污水管网、化粪池、油水分离器及排污口规范化
	280

	
	商业办公生活污水
	
	

	
	配套公建废水
	
	

	
	餐饮废水
	
	

	噪声
	地下车库
	合理布局

选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪
排风口安装消声器
禁止鸣喇叭，限速行驶标志
	142.8

	
	配电房
	
	

	
	生活水泵房
	
	

	
	消防水泵房
	
	

	
	燃气调压柜
	
	

	
	VRV多联机
	
	

	
	商业活动噪声
	
	

	固体废物
	居民生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，可回收利用的交由物资公司回收利用，其余生活垃圾送合肥市垃圾填埋场卫生填埋
	30

	
	办公垃圾
	
	

	
	商业垃圾
	
	

	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	150

	防渗
	对化粪池等采取全面防腐、防渗处理
	30

	环保投资
	674.8


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告书及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废气
	油烟
	安装油烟净化器、建筑内预留烟道
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	汽车废气
	设置通风机、风管等通风设备
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准要求 
	

	
	垃圾恶臭
	每栋楼入口处设有移动式垃圾桶，小区日清日运
	满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求
	

	废水
	居民生活污水
	室内外污水、雨水管网铺设，商业楼预留油水分离器安装位置。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河
	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足十五里河污水处理厂的接管标准
	已落实

	
	商业办公生活污水
	
	
	

	
	配套公建废水
	
	
	

	
	餐饮废水
	
	
	

	噪声
	地下车库
	合理布局；

选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪；

项目区内及道路边界设置绿化带等
	商业区边界噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，沿交通干道一侧达到4类标准
	已落实

	
	配电房
	
	
	

	
	生活水泵房
	
	
	

	
	消防水泵房
	
	
	

	
	燃气调压柜
	
	
	

	
	VRV多联机
	
	
	

	
	商业活动噪声
	
	
	

	固废
	居民生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，可回收利用的交由物资公司回收利用，其余生活垃圾送合肥市垃圾填埋场卫生填埋
	不对外界环境产生影响
	已落实

	
	办公垃圾
	
	
	

	
	商业垃圾
	
	
	

	其他
	防渗措施
	对化粪池等采取全面防腐、防渗处理，重点区域包括废水处理设施（化粪池），采用120mm 厚防水钢筋混凝土面层（渗透系数K≤1*10-9cm/s），下垫300mm 厚天然材料衬层或人工材料垫层如3:7 灰土垫层，防渗性能应与1.5m 厚黏土层（渗透系数1*10-7cm/s）等效，确保防渗层渗透系数小于1×10-7m/s；
	/
	已落实

	绿化
	种植树木、草皮，居住区绿地率达到36.25％
	已落实


5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，符合合肥包河区总体规划要求；该项目需落实本环评提出的污染防治措施，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放。项目符合国家及地方产业政策、选址符合规划、平面布局合理，无外环境制约因素。本项目在采用评价提出的污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
5.2合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书审批部门审批决定
一、拟建项目位于合肥市包河区，东隔宿松路为客运南站，南侧为十五里河河道绿地，东南侧为公园绿地（不在本次建设内容中，须另行报批），西隔规划徽山路为广福花园，北隔规划美和路为空地。总用地面积66317.13m2,总建筑面积约227770.04m2。总投资约17.7亿元，环保投资751.8万元。
项目区内由西递路、宏村路分隔为Sl-19、Sl-20、S1-21三个地块，项目主体工程包括：13栋9〜33F住宅楼、沿西递路西侧商业A、沿宏村路两侧商业B和商业C、沿美和路Sl-20、S1-21两个地块内四栋6〜25F 办公楼，配套设施包括社区管理用房、物业管理用房、配电房、水泵房、 燃气调压站、VRV空调系统等。
项目经合肥市发展和改革委员会发改备【2014】227号文予以备案，我局同意你单位按照安徽师范大学编制的报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。未经审批，不得擅自扩大项目规模和改变建筑使用功能。
二、为确保项目周边环境质量，在项目建设和使用过程中须做到：
1、排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。餐饮污水经隔油池隔油、办公生活污水经化粪池预处理后达到十五里河污水处理厂接管要求后，进入该污水处理厂深度处理。
2、项目区商业用房内须预留专用烟道；幼儿园食堂废气须配套油烟净化设施处理达标排放。
地下车库应设置机械送、排风系统，避免汽车尾气在局部地区积聚，排气口位置应避开人群经常活动的区域。
项目规划设计条件中要求建设的幼儿园、农贸市场、社居用房、全民健身等配套依托本项目北侧S-13号地块内待建的社区服务中心。
3、项目区内住宅楼、商业、办公楼Bl、B2、B3楼采用分体式空调供热制冷；办公楼C采用VRV空调系统，外机分别设于每层设备平台。

配套设施须选用低噪声设备，要求地下配电房、二次供水泵房不能设置于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中须采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施，确保噪 声达标排放。
4、项目区不设垃圾房、不设备用发电机组；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾日清日运。

5、项目区商业用房的使用须严格执行《合肥市服务业环境保护管理办法》（市政府第142号令）的规定，设置饮食娱乐业项目要组织编制环评另行报批。
6、项目区内不设施工营地，施工现场须设置隔油池、沉淀池，保证施工废水达标排放或回用；按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求做好施工期扬尘污染防治措施；施工期须合理安排施工时间，加强施工现场管理，采取有效措施减小施工噪声对周边环境的影响，施工结束后应及时硬化地面，按总平面规划实施绿化工程。
7、项目南侧为十五里河河道绿地，项目建设过程中须按照水务部门要求做好河道保护及相关水土保持工作。
8、为控制建筑外墙采用玻璃幕墙所造成的光污染，须严格执行《玻璃幕墙光学性能国家标准》规定，并减少玻璃及金属幕墙面积。
三、建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”制度，认真落实环评文件中的各项污染防治措施，建成投入使用前及时向合肥市环保局申请环保竣工验收，验收合格方可正式投入使用。包河区环保局负责该项目环保“三同时”监管工作。
四、环评执行标准：
环评执行标准按照我局《关于合肥天同地产有限公司包河区S1407 地块开发项目环境影响评价执行标准的确认函》（环建号）执行。

5.3合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告审批部门审批决定
一、合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书于2015年3月经我局批准（环建审[2015]74号），因项目规划总平面方案调整，我局原则同意变更内容，具体内容如下：
1、原方案中1#配电房位置由S1-19地块负一层西北侧变更至S1-19 地块商业A—、二层。商业楼A楼一、二层增设共用开闭所。
2、消防控制室由S1-19地块负一层南侧变更至S1-19地块商业A — 层。
3、商业A楼一层层高由4.5米变更为5.2米；位于商业A楼二层北侧的社区管理用房取消。
4、S1-20地块商业Bl、B2尺寸宽度各缩小2.4米，进深各缩小0.1 米。
5、S1-19地块地下车库面积由18580.41平方米增加至25480.81平方 米；S1-20地块地下车库面积由24911.21平方米减少至23911.18平方米；S1-21地块地下车库面积由16276.44平方米减少至13477.41平方米。
6、S1-19地块1#住宅楼原1层为架空层，现1#住宅楼1层架空层东西两侧改为住宅，楼层由26层调为27层。S1-20地块9#住宅楼由26层变更为27层。
二、在项目设计施工过程中，充分优化地下车库排风口位置及风机数量，减少对居民的不利影响。建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”制度，认真落实环评文件中的各项污染防治措施，建成投入使用正式投入使用。
5.4包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告审批部门审批决定
一、该项目已经合肥市环保局审批（环建审[2015]74号，[2015]276号），鉴于该项目建筑面积、功能、性质、地点未发生变化，我 局原则同意该项目做如下变更：
1、2#配电房由S1-19地块负一层东北侧变更至S1-19地块负一层5#褛北侧；
2、3#配电房由S1-20地块负一层北侧变更至S1-20地块B2办公楼一层西侧，建筑面积变更为172m2； 3#配电间由S1-19地块地下车库负一层4#楼南侧变更至S1-19地块地下车库负一层4#楼东侧，建筑面积变更为19.65m2；
3、4#配电房由S1-20地块负一层中部变更至S1-20地块负一层11#楼西侧；
4、5#配电房由S1-21地块负二层北侧变更至S1-21地块负一层西侧；

5、3#生活泵房由S1-21地块负二层北侧变更至S1-21地块负二层东北侧；

6、2#消防泵房由S1-21地块负二层东北侧变更至S1-21地块负二层西北侧；
7、有线、通讯间由S1-19地块地下车库负一层4#楼南侧变更至S1-19地块地下车库负一层7#楼南侧，建筑面积变更为10.73m2；
8、S1-21地块办公楼C屋顶安装光伏设'备，面积约1200m2。

以上配电房、水泵房位置严禁设在住宅楼正投影下放，且与住宅楼主体结构隔断。配电房，水泵房内须采取隔声、减振等污染防治措施，确保噪声达标排放。
你单位必须严格按照环建审[2015]74号，[2015]276号文及本批复要求落实各项污染防治措施，项目投入使用前须申报环保竣工验收。

5.5合肥天同地产有限公司包河区S1407 地块开发项目环境影响评价执行标准的确认函
一、环境质量标准

1、水环境：地表水十五里河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质标准；

2、空气环境：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

3、声环境：区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4a类标准(临交通干道一侧执行4a类标准，其它区域执行2类标准)。

二、污染物排放标准

1、项目废水排放执行十五里河污水处理厂接管要求；

2、项目废气排放执行(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》新污染源排放标准；

3、施工期间施工场地噪声执行(GB12523-2011)《建筑施工场界环境噪声限值》；

4、营运期声环境沿交通干线一侧排放标准执行(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准；其他住宅区厂界噪声执行(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类；商业区边界噪声排放执行(GB22337-2008)《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准。

6  验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足十五里河污水处理厂的接管标准；
          表6.1-1  项目废水排放标准          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	十五里河污水处理厂接管标准
	320
	150
	180
	25
	—

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	320
	150
	180
	25
	100


6.2废气验收监测评价标准
本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源无组织排放监控浓度限值。
表6.2-1   大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	

	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	HC
	120
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOx
	240
	
	0.12

	SO2
	550
	
	0.40

	颗粒物
	120
	
	1.0


商业区餐饮行业油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的排放浓度限值要求；

表6.2-2  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


7  环境管理检查

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

7.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。
7.3环保设施投资
该项目实际总投资约17.7亿元，环保投资751.8万元，占总投资0.42%。

7.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表7.4-1。

表7.4-1  环评批复的落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。餐饮污水经隔油池隔油、办公生活污水经化粪池预处理后达到十五里河污水处理厂接管要求后，进入该污水处理厂深度处理。
	已落实，排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。

	二
	项目区商业用房内须预留专用烟道；幼儿园食堂废气须配套油烟净化设施处理达标排放。
地下车库应设置机械送、排风系统，避免汽车尾气在局部地区积聚，排气口位置应避开人群经常活动的区域。

项目规划设计条件中要求建设的幼儿园、农贸市场、社居用房、全民健身等配套依托本项目北侧S-13号地块内待建的社区服务中心。
	已落实，项目区商业用房内已预留专用烟道。地下车库已设置机械送、排风系统，排气口位置已避开人群经常活动的区域。

幼儿园、农贸市场、社居用房、全民健身等配套依托本项目北侧S-13号地块内待建的社区服务中心。

	三
	项目区内住宅楼、商业、办公楼Bl、B2、B3楼采用分体式空调供热制冷；办公楼C采用VRV空调系统，外机分别设于每层设备平台。

配套设施须选用低噪声设备，要求地下配电房、二次供水泵房不能设置于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中须采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施，确保噪 声达标排放。
	已落实，项目区内住宅楼、商业、办公楼Bl、B2、B3楼采用分体式空调供热制冷；办公楼C采用VRV空调系统，外机分别设于每层设备平台。

配套设施须选用低噪声设备，地下配电房、二次供水泵房不位于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中已采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施。

	四
	项目区不设垃圾房、不设备用发电机组；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾日清日运。
	已落实，项目区不设垃圾房、不设备用发电机组；合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾日清日运。

	五
	项目区商业用房的使用须严格执行《合肥市服务业环境保护管理办法》（市政府第142号令）的规定，设置饮食娱乐业项目要组织编制环评另行报批。
	已落实，项目区商业用房的使用严格执行《合肥市服务业环境保护管理办法》（市政府第142号令）的规定，设置饮食娱乐业项目要组织编制环评另行报批。

	六
	项目区内不设施工营地，施工现场须设置隔油池、沉淀池，保证施工废水达标排放或回用；按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》要求做好施工期扬尘污染防治措施；施工期须合理安排施工时间，加强施工现场管理，采取有效措施减小施工噪声对周边环境的影响，施工结束后应及时硬化地面，按总平面规划实施绿化工程。
	已落实，项目区内不设施工营地，施工现场设置隔油池、沉淀池，保证施工废水达标排放或回用。

	七
	项目南侧为十五里河河道绿地，项目建设过程中须按照水务部门要求做好河道保护及相关水土保持工作。
	已落实，已按照水务部门要求做好河道保护及相关水土保持工作。

	八
	为控制建筑外墙采用玻璃幕墙所造成的光污染，须严格执行《玻璃幕墙光学性能国家标准》规定，并减少玻璃及金属幕墙面积。
	已落实，严格执行《玻璃幕墙光学性能国家标准》规定，并减少玻璃及金属幕墙面积。


8  验收监测结论及建议
合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目本次废水废气验收期间各类环保设施运行正常，为此给出如下结论：
1、废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。
2、废水
项目区供水由包河区供水管网供给，用水主要为居民生活用水、商业办公生活用水、配套公建用水、餐饮用水和绿化用水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业办公生活污水及配套公建废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
3、固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、办公垃圾及少量商业垃圾。本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。办公垃圾和商业垃圾可回收部分垃圾由物资公司回收，不可回收部分垃圾由环卫部门统一清运处理，日产日清。
4、综上分析，项目已按环评及批复要求落实了水、气、固废的环境保护设施建设，水、气、固废符合验收要求。
合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

9  附件

附件1 ：关于合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响报告书的审批意见



附件2：  关于合肥天同地产有限公司包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告环保审核意见

[image: image5.jpg]& A8 X S1407 MR A HE
BRBE o0 R EARE IR TR RN

i (2015) 276 5

Ao T SRR

SRERFERHRAF:
_ iR R R Re 12 AR R R 74T PR A R LT IX. S1407 HuERTF R0 H
| IR ER 5 RAR S BRCR, RBHE PE R T
—. SRR FMFA RARAFX 1407 SR TR I E SR
T 2015 4 3 ALRFiE GRE#[2015]74 5D, B E R
| TR, REENFEEENE, RENFNT:
1, B RS WRHEE M Ed S1-19 Hrgefr— R FALMAEE ZE S1-19
R A — Z/. FRE A B SEMBSERT AT
o B S1-19 Hitk i — R FEMAEEE S1-19 iR A —

Ze
3. Fidk A BRI H 4.5 KEER 52K BT ARZEI

)y O 2 RS B

4. S1-20 EFL B1. B2 R SEBEELA 24K, HERER/ 0.1
*.

5.91-19 Higilh T2 PRI 18580.41 SE KN Z 25480.81 P77
K $1-20 HibiuHh TR PETIAH 24911.21 SEF KD 2391118 F 7K
S1-21 Mgt T AR FETE B E 16276.44 SR KR E 13477.41 FI K.

6. S1-19 Mt 1#EEBRIE | BARER, I \EE | BRERR
FHEME T, BR 26 BN 27 /2. $1-20 e opfEE R 26 R

ZEH 2T R
—. EFE RIS, Fe o PR 25 P R B B XL

Hit, WO ERERFIR. i G AE T F e e BRI
EFHFR “ZFEN B, ME%Q;%WX#*B‘J%W??BEM?&&E
Eﬁﬁﬁ)\ﬁﬁiﬁﬂ&ﬂ’lﬁ%ﬂﬂ?ﬁ%ﬁ%*iﬁ%ﬁﬁ HeHTAl

ERBNEA-





附件3：关于包河区S1407地块开发项目环境影响变更报告的审核意见

[image: image6.jpg]; S T X S1407 HuSIT R H SR

| 45 T 4L 4 1 R A L

TR [2016]93 5

\ 2 p R E A PR A 7 :

1 W$mﬁ%m%%m%%\mﬁﬁmﬁﬁﬁm$%ﬁﬂWﬁoﬁ
poplE iz, HAWT:

: i BAA AR it GRRE (2015174 5, [2015]

< e B, M TE AT, e, TER. HARRERM, R

%E)ﬂﬂlﬁl%‘:%ﬁéﬁﬁﬁw@ﬁ:
1. 2#FCH 5 H S1-19 Wik —E R ACMAZE 2 S1-19 PR —

2 s#rEdbiul;
L s e $1-20 Mg —EACET E $1-20 5 B2 04

#—EZ i, AV N 172m?; 34T F ] i S1-19 BRI T %
FEf—= 4#REEE AR 2 S1-19 Wik T EER R AR, B

ﬁ@ﬂgﬁﬁj\] 19.65 m?;
3. 4#fCHE 5 H S1-20 iR

11#7E M)
4. SH#fECELpEH S1-21 et — 2 A6

i
5. 3#ETERBFH S1-21 e — E A

2 A6l
6. 2#IH B Z A S1-21 k4 — BRI

:Eﬂﬁjb@w:

P——

— BErhfAEE £ S1-20 W — =
A & S1-21 Wik — =
| E S §1-21 iR —

[T Z 121 MR





[image: image7.jpg]7. k. EREH S1-19 S 3 AT EEE
sm9ﬁﬁ$?$ﬁﬁ—%w§ﬁm.Eﬁﬁﬁ&ﬁ%lﬂsﬁ;

&s»nm&w&&cﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ,Eﬁﬁuwﬁ.

[DUEGENZN 7k§%&§?%ﬁ&ﬁ%&£&%?&, B5kE
B RN BCHLG KE B R AUR IR ARG TS RPTIR
B, BRI AR

— IR R 120151 74 ., (20151 276 =
x&xmigztmzﬁmmamsﬁm, 5B B A SRR R

TR

. AREARR





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥天同地产有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	包河区S1407地块开发项目
	项目代码
	/
	建设地点
	包河区宿松路以西、美和路（规划中）以南

	
	行业类别（分类管理名录）
	E4710 住宅房屋建筑
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽师范大学

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局
	审批文号
	环建审[2015]74号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2015年11月
	竣工日期
	2018年10月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥天同地产有限公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	17.7亿元
	环保投资总概算（万元）
	751.8万元
	所占比例（%）
	0.42

	
	实际总投资
	17.7亿元
	实际环保投资（万元）
	751.8万元
	所占比例（%）
	0.42

	
	废气治理（万元）
	62
	废水治理（万元）
	293.2
	噪声治理（万元）
	185.1
	固体废物治理（万元）
	31.5
	绿化及生态（万元）
	150
	其他（万元）
	30

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	合肥天同地产有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340111MA2RGF2Q9K 
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117°15'51"，北纬31°48'08"）

















_1234567890.vsd
�

�

�

居民生活用水�

餐饮用水


配套公建用水


绿化用水


�

102.1�

0.3�

25�

油水分离器


化粪池


15.3


十五里河污水处理厂


十五里河


1352.1


新鲜水1614.2


2.7�

15.3


18


1.7


1352.1


680.5


�

578.4�

2


�

1336.8


25


�

商业办公生活用水


890.2


133.5�

�

756.7



