
合肥银泰包装制品有限公司

年产360万中央空调塑料配件生产项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：       合肥银泰包装制品有限公司       
编制单位：       合肥嘉才环保科技有限公司       

二0一八年十一月

建设单位：合肥银泰包装制品有限公司

法人代表：马从学
编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：方静

	建设单位
	编制单位

	电话：15155119299
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：231131
	邮编：230000

	地址：合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路与板桥路交口东南侧1幢厂房东侧
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1一 验收项目概况


2二 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


3三 项目建设情况


33.1 地理位置及平面布置


83.2 建设内容


93.3主要原辅材料及燃料


103.4水源及水平衡


113.5 生产工艺


123.6 项目变动情况


13四 环境保护设施


134.1污染物治理设施


174.2环保设施投资及“三同时”落实情况


184.4防护距离符合性分析


19五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


195.1建设项目环评报告表的总体结论与建议


195.2审批部门审批决定


21六 验收执行标准


216.1废水验收监测评价标准


216.2废气验收监测评价标准


216.3噪声验收监测评价标准


216.4固废验收评价标准


23七 验收监测内容


237.1环境保护设施调试运行效果


27八 质量保证和质量控制


278.1监测分析方法


278.2监测资质


278.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


288.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


288.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


29九 验收监测结果


299.1生产工况


299.2环保设施调试运行效果


33十 环境管理检查


3310.1环保审批手续及“三同时”执行情况


3310.2环保管理机构的设置及人员配备


3310.3环保设施投资


3310.4环评及批复要求的落实情况


35十一 验收监测结论


3511.1环保设施调试运行效果


3611.2验收结论




一 验收项目概况
合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目位于合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路与板桥路交口东南侧（北纬31°59′3"，东经117°17′27"），系租赁合肥双墩皮件有限公司厂房1幢厂房东侧进行生产，为新建项目。

项目于2018年7月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环境影响报告表》，并于同年9月28日经长丰县环境保护局审批（长环建【2018】174号）。

本项目主要从事中央空调塑料配件的生产，环评中分两期建设，共设置8条吸塑成型生产线，完全达产后可年产360万只中央空调塑料配件。目前，一期建设完成，共设置4条吸塑成型生产线，根据实际生产设备核算最大产能，可年产180万只中央空调塑料配件，并且取消项目二期的建设（情况说明见附件）。项目开工时间为2018年10月下旬，竣工时间为2018年11月上旬，调试时间为2018年11月上旬到2018年11月中旬，总投资为1000万元，其中环保投资12万元。本次验收针对合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目主体工程、配套工程及环保工程进行整体验收。

公司于2018年11月中旬组织验收工作事宜，2018年11月16日编制验收监测方案，委托安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年11月22日和11月23日组织人员进行了废水、废气、噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

二 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

2、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

8、《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、《合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环境影响报告表》，安徽禹水华阳环境工程技术有限公司，2018年7月；

2、《关于合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环境影响报告表的审批意见》（长环建【2018】174号），长丰县环境保护局，2018年9月28日。

2.4 其他相关文件

1、《年产360万中央空调塑料配件生产项目检测报告》（JCYS1811068），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年11月26日；

2、合肥银泰包装制品有限公司提供的其他有关技术资料及文件。
三 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目建设地点位于合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路与板桥路交口东南侧（北纬31°59′3"，东经117°17′27"），系租赁合肥双墩皮件有限公司厂房东侧进行生产（详见图3.1-1 项目区地理位置图）。[image: image18.png]



图3.1-1   项目区地理位置图

合肥双墩皮件有限公司厂房东侧隔板桥河支流为待建空地，南侧为安徽鸿路钢构集团股份有限公司厂房，西侧为安徽鸿路钢构集团股份有限公司办公楼，北侧隔魏武路为安徽鸿路钢构集团股份有限公司厂房（详见图3.1-2 项目周边环境示意图）。

合肥双墩皮件有限公司厂房共3层，本项目位于合肥双墩皮件有限公司厂房1幢厂房东侧，系租赁合肥双墩皮件有限公司1幢厂房一至三层厂房东侧区域进行生产，厂房一至三层厂房西侧为合肥七鑫塑胶包装有限公司厂房。

项目区东侧隔板桥河支流为待建空地，南侧为安徽鸿路钢构集团股份有限公司厂房，西侧为合肥七鑫塑胶包装有限公司厂房，北侧隔魏武路为安徽鸿路钢构集团股份有限公司厂房。

[image: image1.png]003

& urlw

At 3rs9'08"e

*ExasTUm &

maaw

maam




[image: image2.emf]安徽鸿路钢构集团股

份有限公司厂房

安徽鸿路钢构集团股

份有限公司办公楼

安徽鸿路钢构集团股

份有限公司厂房

待建空地

魏武路

板

桥

河

支

流

图例

合肥七鑫

塑胶包装

有限公司

项目区

项目区


图3.1-2 项目周边环境示意图
厂房主出入口设在厂房北侧，项目区一层自南向北依次为成型车间、模具房、冲切车间、质检室、更衣室和接待室，项目区二层北部为模具房，南部自西向东为原料仓库和成品仓库，项目区三层为办公室。本项目实际建设平面布置除危废库位置外，其余位置与环评内容一致。

 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image3.emf]模具房

冲切车间

成型车间

消防通道

消防通道

女更衣室

男更衣室

质检室

接待室

货梯入口

门厅入口

消

防

通

道

物

流

通

道

一

般

固

废

暂

存

区

吸塑成型

设备

备注 ：

冲切设备

打孔机

空压机

降温风机

危

废

库



图3.1-3 厂区一层平面布置图 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image4.emf]货梯 楼梯

模具房

原料仓库 成品仓库

消防通道



图3.1-4 厂区二层平面布置图

3.2 建设内容

本项目主要从事中央空调塑料配件的生产，实际仅建设项目一期，取消项目二期的建设。本项目实际主要建设4条吸塑成型生产线，根据实际生产设备核算最大产能，本项目可年产180万只中央空调塑料配件；根据验收期间工况证明核算，可年产180万只中央空调塑料配件。产品方案与规模详见表3.2-1，主要建设内容详见表3.2-2。

本项目实际总投资为1000万元，实际环保投资为12万元。系租赁合肥双墩皮件有限公司厂房东侧进行生产，依托合肥双墩皮件有限公司现有雨污水管网、化粪池、消防设施及供水供电设施。

表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	产品名称
	环评设计最大产能
	根据实际生产设备核算最大产能

	中央空调塑料配件
	一期
	180万只
	180万只

	
	二期
	180万只
	


表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程类别
	单项工程名称
	环评及批复要求
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	

	主体工程
	成型车间
	位于项目区一层南部，主要生产中央空调塑料配件半成品，设置吸塑成型生产线4条，主要设备有真空吸塑机、成型机等
	建筑面积约330m2，完全达产后可年产180万只中央空调塑料配件半成品
	与环评内容一致

	
	冲切车间
	位于项目区一层中部，主要生产中央空调塑料配件成品，设置冲压裁切类设备6台套，主要设备有下料机、裁断机、打孔机、工业冷却机等
	建筑面积约330m2，完全达产后可年产180万只中央空调塑料配件
	与环评内容一致

	辅助工程
	办公区
	位于项目区三层，主要作为管理人员日常办公场所
	建筑面积约60m2，日常办公人数4人
	与环评内容一致

	
	更衣室
	位于项目区一层东北部，分为男更衣室和女更衣室，主要用作员工更换工作服
	建筑面积约为15m2
	

	
	接待室
	位于项目区一层北侧中部，主要作为接待客户的休息区
	建筑面积约30m2
	

	
	质检室
	位于项目区一层北部，主要用作检验产品是否合格
	建筑面积约15m2
	

	储运工程
	原料仓库
	位于项目区二层西侧，主要用于储存外购的PS和PET片材
	建筑面积为300m2，储存周期为40天，其中PS片材最大储存量为15t，PET片材最大储存量为15t
	与环评内容一致

	
	成品仓库
	位于厂房内二层东侧，主要用于储存各类成品中央空调塑料配件
	建筑面积约为300m2，储存周期为100天，其中中央空调塑料配件最大储存量约为120万只
	

	
	模具房
	位于项目区一层西南部及二层北部，主要用于储存各类模具
	建筑面积分别约为44.3m2，96m2
	

	公用工程
	给水
	由市政管网供水
	一期新建完成后年用水量为1305吨
	供水方式与环评内容一致，实际年用水量为900吨

	
	排水
	项目区采取雨污分流制，无生产废水，生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，经魏武路市政污水管网排入蔡田铺污水处理厂处理，达标后排入板桥河
	一期新建完成后年排水量为981.75吨
	排水方式与环评内容一致，实际年排水量为663吨

	
	供电
	由市政电网提供
	一期新建完成后年用电量为70万度
	与环评内容一致

	
	供热制冷
	本项目办公室夏季制冷、冬季采暖采用分体空调，不设中央空调和锅炉
	与环评内容一致

	环保工程
	废水治理
	化粪池、雨污管网

（依托合肥双墩皮件有限公司现有化粪池、雨污管网）
	与环评内容一致

	
	废气治理
	吸塑成型
	非甲烷总烃
	负压装置收集效率95%，活性炭吸附装置处理效率90%
	与环评内容一致

	
	噪声治理
	低噪设备、减振基座、厂房隔声
	与环评内容一致

	
	固废处置
	实行袋装化，统一收集后交由环卫部门处理
	与环评内容一致

	
	
	一般固废暂存区位于项目区一层东部，建筑面积约为20m2，不合格品、废边角料等交由物资单位回收利用
	

	
	
	危废库位于厂区东南角，建筑面积约为5m2，用于废机油、废液压油、废活性炭的暂存，统一交由有资质的单位处置
	危废库位于厂区东北角，其余与环评内容一致


3.3主要原辅材料及燃料
表3.3-1   建设项目原辅材料及能耗一览表 

	名称
	组分
	性状
	储存规格
	环评年消耗量
	实际最大年消耗量
	实际最大储存量
	储存周期
	储存地点

	PS片材
	聚苯乙烯
	固态
	卷装
	750t
	375t
	15t
	40天
	原料仓库

	PET片材
	聚苯乙烯
	固态
	卷装
	750t
	375t
	15t
	40天
	原料仓库

	液压油
	基础油
	液态
	铁桶装
	0.08t
	0.04t
	/
	/
	/

	机油
	基础油
	液态
	铁桶装
	0.04t
	0.02t
	/
	/
	/

	活性炭
	炭
	颗粒状
	袋装
	2.7t
	1.35t
	/
	/
	/

	能耗

	水
	/
	/
	/
	1455t
	900t
	/
	/
	/

	电
	/
	/
	/
	100万度
	70万度
	/
	/
	/


注：厂区内不储存液压油、机油和活性炭，即买即用。
3.4水源及水平衡

本项目用水由长丰县市政给水管网供给。用水主要为冷却水、职工办公生活用水和车间保洁用水。

项目产生的废水主要包括生活污水和保洁废水，无生产废水外排。冷却水经冷却系统以水雾状喷于片材表面，进行降温，水雾在空气中自动蒸发，无冷却水外排，生活污水和保洁废水经化粪池预处理后接魏武路市政污水管网，排入蔡田铺污水处理厂处理，达标后排入板桥河，化粪池、雨污管网依托合肥双墩皮件有限公司现有排水设施。

厂区平均日用水量约为3t，平均年新鲜用水量为900t，厂区实际水平衡图见下：


[image: image5.emf]蔡田铺污水处理厂

地面保洁用水

化粪池 职工生活用水

板桥河

3

2

0.6

0.3

0.09

2.21 1.7

冷却水

0.4

0.4

0.51

图3.4-1   厂区实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目实际水平衡图，废水日排放量为2.21t，年排放量为663t，生活污水和保洁废水经化粪池预处理后接魏武路市政污水管网，排入蔡田铺污水处理厂处理，达标后排入板桥河。废水中COD、NH3-N排放浓度按照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2mg/L，排放量分别为0.0263t/a、0.000132t/a。

3.5 生产工艺

本项目实际建设4条吸塑成型生产线，主要工艺过程包括吸塑成型、冷却和裁断，具体流程如下所示：


[image: image6.emf]PS/PET

片材 吸塑成型 冷却 裁切 检验包装 入库

N

、

G N N

S

1

、

S

2

、

S

3

S

3

注：N—噪声；G—非甲烷总烃；S1—边角料、不合格品；S2—废液压油；S3—废机油。

图3.5-1   中央空调塑料配件生产的工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

1、人工上料：外购的PS、PET材料由人工添加，不同产品所需片材类型不同，人工进行分批上料；

2、吸塑成型：采用全自动高速吸塑成型机进行生产，基本原理是：调整真空表指针，使其真空度在-0.06Mpa~-0.09Mpa之间的范围内。调整温控表，将温度设置在180°C~220°C之间的范围内。上述工艺参数，客户可根据具体条件(PVC膜片、专用覆膜胶)进行调节，然后将成卷的片材拉近电路烘箱内加热至软化状态，趁热再移至吸塑模具上方，模具上移并抽真空，将软化的片材吸附到模具表面，同时将冷却水以雾状喷于成型片材表面，进行降温，使其硬化。

3、冷却：利用风冷式冷风干燥机进行降温，将成型的片材冷却，冷风干燥机内有冷却水通过，冷却水以雾状喷到片材表面，随即蒸发，冷却水不回流，不产生冷却废水。
4、裁切：成型的片材再自动被移至贮料箱，气动裁刀将成型与未成形片材分离，从而完成全部过程。

5、检验包装：检查包装，是否有无破损，不合格产品进行回收。

6、入库：将合格品分类入库。

根据实际工艺流程操作及参数可知，本项目实际建设工艺流程与环评中要求建设的内容一致。
3.6 项目变动情况
本次验收实际建设内容与原环评及批文对比，发生如下变动：

①本项目环评阶段设置一个危废库位于厂区东南角，实际建设过程中建设了一个危废库位于厂区东北角；

②本项目环评阶段建设项目分为两期建设，其中，一期建设4条吸塑成型生产线，二期建设4条吸塑成型生产线，实际建设过程中该项目仅建设一期4条生产线及配套建设部分公用动力配套设施，根据市场等其他综合原因取消项目二期的建设；

以上变动均不属于重大变动。

表3.6-1 建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	危废库位于厂区东南角，
	危废库位于厂区东北角
	厂区东北角有一闲置储存场所，防雨防晒，故合理布局在厂区东北角设置一个危废库
	否

	该建设项目分为两期建设，其中，一期建设4条吸塑成型生产线，二期建设4条吸塑成型生产线
	该项目仅建设一期4条生产线及配套建设部分公用动力配套设施，取消项目二期的建设
	本公司实际生产区域与环评中一致，由于市场等其他综合原因，取消项目二期的建设
	否


四 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目产生的废水主要包括生活污水和保洁废水、无生产废水外排。生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，接入魏武路市政污水管网进蔡田铺污水处理厂，处理达标后排入板桥河，化粪池、雨污水管网依托合肥双墩皮件有限公司现有排水设施。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水种类
	主要污染物
	排放浓度

（mg/l）
	年产生量（t）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	生活污水和保洁废水
	COD
	261.04mg/l
	663
	化粪池
	位于厂区北侧，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	蔡田铺污水处理厂
	间歇式

	
	BOD5
	138.96mg/l
	
	
	
	
	

	
	SS
	126.62mg/l
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	15.58mg/l
	
	
	
	
	

	
	石油类
	6.62mg/l
	
	
	
	
	


[image: image7.png]



图4.1-1   项目区化粪池
4.1.2废气

本项目产生的废气污染物主要来自PS及PET吸塑成型过程中产生的少量非甲烷总烃。本项目产生的非甲烷总烃废气通过负压收集经1套活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒排放。

表4.1-2   废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	处理方式
	排放方式
	监测点位
	处理设施参数

	非甲烷总烃
	吸塑成型工序
	密闭收集+1套活性炭吸附装置（活性炭+吸附棉）+1根15米高排气筒
	有组织排放
	有组织：排气筒进口和出口各设置一个监测点位。

无组织：上风向1个监测点位；下风向3个监测点位
	活性炭填充量为50kg；风机风量为16000m3/h；排气筒直径为φ600mm


[image: image8.png]



图4.1-2   非甲烷总烃废气处理工艺流程示意图

工艺说明：

①非甲烷总烃废气经过密闭收集后经过活性炭吸附箱，箱内的活性炭填料及吸附棉对各种有机污染物分子进行吸附，从而去除剩余的污染物因子，使废气被净化。

吸附法原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。

活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

②被彻底净化后的气体由引风机排入15米高的排气筒达标排放。

[image: image9.jpg]A5

| S

Bl

0o FEIRITE

sncwisn. HUD XING TAN SUAN BAD CHU LI XIANG

0o TR

£
. HUO XING TAN HUAN 340 00 L1 kg




[image: image10.jpg]A

S S oy

-

AP R S

SN

LS S\ AR

N N S

R ——

.‘.’ y |

—
|

- A — —F M:-—wﬁ——w,—x——vw- . -~ o] K
o I i W Ny At ey ey [Nt et -9 aq j
, b‘/’ F 4 ‘ 5 9 } . (i | : e
|, e p il ; ‘ il : 7 e
;‘ L i

\ &

TR AN R RS

!

.\“ \ LR . '\
Spa \\‘\Y\siny\;\n\s\\i\\\ﬂﬂ\\ L SR N

i
T . = . -




图4.1-3   活性炭吸附装置图片          图4.1-4   排气筒图片
4.1.3噪声

本项目噪声源主要为吸塑成型机、下料机、裁断机、打孔机等设备在运行时产生的机械噪声。

表4.1-3   噪声产生源强及治理措施一览表

	序号
	设备名称
	数量
	源强dB(A)
	防噪措施
	备注

	1
	自动高速真空吸塑成型机
	1
	75~80
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	已落实

	2
	电脑数控真空吸塑机
	2
	75~80
	
	

	3
	电脑全自动高速成型机
	1
	75~80
	
	

	4
	精密四柱液压下料机
	3
	75~85
	
	

	5
	精密四柱液压裁断机
	3
	75~85
	
	

	6
	空压机
	2
	80~90
	
	

	7
	打孔机
	5
	75~85
	
	

	8
	降温风机
	4
	75~85
	
	


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物：

职工办公生活垃圾：生活垃圾年产生量约为7.5t，生活垃圾实行袋装化、分类收集，再由环卫部门集中送至生活垃圾处置中心处理；
一般固废：本项目生产过程中废边角料产生量为90吨/年，由专门物资回收公司统一回收；
危险废物：本项目废机油年产生量为0.01t，废液压油年产生量为0.01t，项目采用活性炭吸附法对非甲烷总烃废气进行处理，废活性炭的产生量约为1.6875t/a，在危废库暂存后交由资质单位处置。危废库位于厂区东北角，地面进行防腐防渗处理。

建设单位目前尚未产生危废，且危废量较小，可在厂区暂存，目前正在与资质单位签订危废协议。

表4.1-4   厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	产生工序
	废物代码
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	职工办公生活
	职工办公生活垃圾
	办公生活
	职工办公生活垃圾
	7.5
	由环卫部门统一清运

	2
	一般固废
	废边角料
	生产过程
	一般固废
	90
	由物资回收公司统一回收

	3
	危险废物
	废机油
	机器润滑
	HW08

900-217-08
	0.01
	危废库临时贮存，然后送至有资质的单位集中处置

	
	
	废液压油
	液压设备更换液压油
	HW08

900-218-08
	0.01
	

	
	
	废活性炭
	废气处置
	HW06

900-405-06
	1.6875
	


[image: image11.jpg]HUAWEI P10
OO [Eica buaL sun N



[image: image12.jpg]



图4.1-5   危废库外部标示图           图4.1-6   危废库内部图片
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资1000万元，其中环保投资12万元，占总投资1.2%。

表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	序号
	治理措施
	投资内容
	环保投资（万元）

	1
	废水治理
	依托合肥双墩皮件有限公司雨水管网
	/

	2
	废气治理
	有组织非甲烷总烃：1套负压收集装置、1套活性炭吸附装置、1根15米排气筒（1#）、排气扇
	8

	3
	固废治理
	生活垃圾箱、危废库
	2

	4
	噪声治理
	车间动力设备减振、隔声
	2

	总投资
	12


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表4.2-2   “三同时”落实情况一览表
	治理对象
	环评要求
	验收标准
	落实情况

	废水
	化粪池、雨污管网（依托合肥双墩皮件有限公司雨污管网、化粪池）
	满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，同时满足蔡田铺污水处理厂接管标准
	已落实

	废气
	非甲烷总烃
	负压装置、活性炭吸附、1根15米高排气筒（处理效率约90%）
	满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值
	已落实

	噪声
	低噪声设备、减振基座、厂房隔声
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
	已落实

	固废
	生活垃圾
	送至垃圾填埋场填埋处理
	不对项目区外环境产生影响
	已落实

	
	不合格品、废边角料
	建设一般固废暂存区，位于厂区东部，建筑面积约为20m2，交由物资公司回收利用
	
	

	
	废机油、废液压油、废活性炭
	建设危废库，位于厂区东南角，建筑面积约为5m2，交由有资质单位集中处置
	
	危废库位于厂区东北角，其余与环评内容一致


4.4防护距离符合性分析
根据本项目环评报告及批文要求，项目生产单元设置50米卫生防护距离，在此范围内不得建设住宅、学校、医院、集中办公等环境敏感建筑，不得设置食品加工等企业。

目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无新增敏感点，符合要求。

五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论与建议
本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合长丰县总体规划要求；该项目需落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析角度而言，该项目是可行的。
5.2审批部门审批决定
一、该项目位于双凤经济开发区魏武路与板桥路交口，系租赁合肥双墩皮件有限公司厂房进行生产。项目占地面积1200平方米，建成投产后，可年产360万只中央空调塑料配件。项目总投资1500万元，其中环保投资105万元。

二、该项目已经长丰县发展和改革委员会备案（项目编码：2018-340121-41-03-017085），符合国家产业政策。在认真落实环评文件提出的各项污染措施、污染物达标排放的前提下，我局同意该项目按照安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的环评文件所列地点、内容、生产工艺、产品方案及环境保护对策措施进行建设。未经批准，不得擅自扩大生产规模和改变产品方案。

三、为保障拟建项目周边环境，项目单位在运营过程中必须做到：
（一）营运期项目排水实行雨污分流。雨水排入雨水管网。项目产生的废水主要为生活污水，经预处理后，接入市政污水管网进入蔡田铺污水处理厂处理。废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准要求（接管标准中未规定的项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）。

（二）项目产生的废气主要为吸塑成型产生的非甲烷总烃。吸塑废气经集气罩收集后，采取活性炭吸附装置处理后，尾气通过不低于15m高排气筒排放；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值要求。

项目设置的环境防护距离为50米，建设单位应及时告知当地政府或主管部门，在此范围内不得建设住宅、医院及学校等环境敏感设施。

（三）项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采用隔音、合理布局等措施后，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）加强固体废弃物的环境管理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废边角料收集后外售；废机油、废液压油、废活性炭属于危险废物，规范贮存后，委托有资质单位处置。

四、有关本项目其他污染防治措施和环境管理要求，按照环评文件相关内容认真落实。

五、加强污染治理设施运行管理，安装在线视频监控及挥发性有机污染物污染源（VOCs）在线监测设备，实时记录污染设施运转状况及污染物排放情况。

六、该项目须严格执行环保“三同时”制度。项目建成后应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，立即开展建设项目竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入使用。双凤开发区安全环保局、县环保局双凤分局负责该项目环境监管工作。

七、本审批意见自下达之日起方可开工建设，超过法律规定年限建设的，该项目环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。项目的性质、规模、地点、污染防治措施发生重大变动的，必须重新报批环境影响评价文件。

六 验收执行标准
6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准要求及蔡田铺污水处理厂接管标准。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准      单位：mg/L（pH 无量纲）
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	蔡田铺污水处理厂接管标准
	420
	180
	220
	28
	—

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	20

	本项目废水排放执行限值
	420
	180
	220
	28
	20

	DB34/2710-2016中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）
	40
	10
	10
	2（3）
	1


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目非甲烷总烃废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值及表9中规定的限值。标准值如下表：

表6.2-1   大气污染物排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	《合成树脂工业污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值及表9中规定的限值

	非甲烷总烃
	60
	15
	周界外浓度最高点
	4
	


6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值如下表：

表6.3-1   噪声验收排放标准 
	监测点位
	执行标准
	昼间
	夜间

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65dB（A）
	55dB（A）


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

七 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及长丰县环境保护局审批部门、长环建【2018】174号《关于合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：
7.1.1废水
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1   废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区污水总排口
	★1
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	4次/天，共2天


[image: image13.png]R I
A )

ek

BRI
AR AR

et | 5 R
HIZA T 2L

T

DRI
BrATBRA B





7.1.2废气

7.1.2.1 有组织排放
有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2   有组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	排气筒出口
	1
	非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	排气筒进口
	1
	
	


[image: image14.png]R I
A )

ek

BRI
AR AR

e

et | 5 R
HIZA T 2L

DRI
BrATBRA B

T





7.1.2.2 无组织排放
无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3   无组织废气排放源的监测因子及监测频次

	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	G1
	非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	G2
	
	

	
	
	G3
	
	

	
	
	G4
	
	


[image: image15.png]S TP
A )

T

| smwee
s
iz

AR
AR AR

i B S E

G1o

DRI
BrATBRA B






7.1.3厂界噪声监测

噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4   厂界噪声的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	


[image: image16.png]R I
A )

ek

T

e

et | 5 R
HIZA T A

A R
sk | N3

DRI B
BrATBRA B

A R





八 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1   污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	废水
	SS
	GB 11901-89重量法
	4mg/L

	
	COD
	 HJ 828-2017重铬酸盐法
	4mg/L

	
	BOD5
	HJ 505-2009稀释与接种法
	0.5mg/L

	
	氨氮
	HJ 535-2009纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L

	
	石油类
	HJ 637-2012红外分光光度法
	0.01mg/L

	废气
	非甲烷总烃

（有组织）
	HJ 38-2017 气相色谱法
	0.07

	
	非甲烷总烃

（无组织）
	HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法
	0.07

	噪声
	噪声
	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	—


8.2监测资质

[image: image17.jpg]\\\\

ﬁ%ﬁ?ﬁ“ﬂﬁ]
BEINTE ‘W”%

N

1812120512
£, ﬁﬁﬁ¢5ﬂﬁ%%&ﬁ%ﬁﬂ1
o
i nHEFErsﬁﬁEE}ﬁIﬂﬁ\%ﬁ 1605

™
%W, 4"%#}6{%\%%‘ KRR, ATBOEMALE 4
)

iiéf'ﬁ'ﬁ\’ﬁ&)'] i)tﬁ’{ih VA e AL A BB A IR AR 64 4
%R, %Kﬁbﬁ\f}ﬁwkk ELAER IR AR M LA T B IAIE

\

VPR HIEHY; 201847 06 73 08

lMA; HRomzE. 2024 4F 06 A 07 H
8 RAEHLI ;

ZSEFS B ZEAUE AT B P2 B e ], 7 eh A RS S Py A2





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九 验收监测结果
此次验收监测是对合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。

9.1生产工况
合肥银泰包装制品有限公司于2018年11月委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目竣工环境保护验收监测，安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年11月22日~23日进行现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。

表9.1-1   项目验收监测期间生产量一览表

	日期
	产品
	设计日产量（只）
	实际日产量（只）
	运行负荷率（%）

	2018.11.22
	中央空调塑料配件
	6000
	5100
	85

	2018.11.23
	中央空调塑料配件
	6000
	5400
	90


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废气治理设施
根据验收监测报告，在验收监测期间，根据活性炭吸附装置排气筒进出口监测速率核算本项目活性炭吸附装置装置对非甲烷总烃的处理效率为91.5%~92.0%。

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废气
（1）有组织监测结果见表9.2-1。
表9.2-1   排气筒进出口废气检测结果

	采样

点位
	项目参数
	废气处理设施
	活性炭吸附装置
	排气筒编号
	P1
	排气筒高度（m）
	15

	
	
	检测时间

	
	
	2018.11.22
	2018.11.23

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	排气筒进口1#
	标干流量（Nm3/h）
	14294
	14875
	14706
	14376
	14925
	14887

	
	非甲烷总烃
	产生浓度（mg/m3）
	36.2 
	35.4 
	36.6 
	38.3 
	36.7 
	37.4 

	
	
	产生速率（kg/h）
	0.52 
	0.53 
	0.54 
	0.55 
	0.55 
	0.56 

	排气筒出口2#
	标干流量（Nm3/h）
	16072
	15907
	15886
	15768
	15994
	15807

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	2.90
	2.98
	3.05
	3.14
	3.08
	3.17

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.047 
	0.047 
	0.048 
	0.050 
	0.049 
	0.050 

	去除率（%）
	非甲烷总烃
	92.0
	91.6
	91.7
	91.8
	91.6
	91.5


根据表9.2-1，验收监测期间，排气筒各污染物最大浓度、最大排放速率见表9.2-2。
表9.2-2   最大浓度和最大排放速率一览表

	排放位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	处理效率（%）

	活性炭吸附装置排气筒出口
	非甲烷总烃
	3.17
	0.050
	91.5~92.0


由表9.2-2可知，活性炭吸附装置排气筒出口外排非甲烷总烃最大浓度满足参照执行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值标准（最大排放浓度≦60mg/m3）。

（2）无组织监测结果见表9.2-4。
表9.2-3   大气同步检测气象参数

	采样日期
	风速（m/s）
	风向
	天气状况
	气压(kpa)
	气温（℃）

	2018.11.22
	Ⅰ
	1.5
	东南风
	晴
	102.2
	9.8

	
	Ⅱ
	1.4
	东南风
	
	102.0
	11.2

	
	Ⅲ
	1.5
	东南风
	
	102.3
	13.0

	2018.11.23
	Ⅰ
	1.6
	东南风
	晴
	102.2
	9.5

	
	Ⅱ
	1.5
	东南风
	
	102.3
	11.5

	
	Ⅲ
	1.5
	东南风
	
	102.0
	13.2


表9.2-4   无组织废气检测结果             单位：mg/m3
	检测项目
	采样时间
	检测频次
	检测点位

	
	
	
	上风向G1
	下风向G2
	下风向G3
	下风向G4

	非甲烷总烃
	2018.11.22
	Ⅰ
	1.12
	1.35
	1.38
	1.31

	
	
	Ⅱ
	1.08
	1.30
	1.41
	1.38

	
	
	Ⅲ
	1.03
	1.32
	1.40
	1.35

	
	2018.11.23
	Ⅰ
	1.10
	1.35
	1.38
	1.34

	
	
	Ⅱ
	1.05
	1.38
	1.43
	1.30

	
	
	Ⅲ
	1.08
	1.32
	1.41
	1.32


由表9.2-4可知，验收监测期间，无组织监测非甲烷总烃浓度满足参照执行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的限值（最大排放浓度≦4mg/m3）。
9.2.2.2 废水
项目产生的废水主要包括生活污水和保洁废水。生活污水和保洁废水经化粪池预处理后接魏武路市政污水管网，排入蔡田铺污水处理厂处理，达标后排入板桥河。
本次验收监测在污水总排口设置1个监测点。监测结果见表9.2-5。

表9.2-5   废水监测结果一览表      单位：mg/L（pH无量纲）

	采样点
	采样日期及频次
	检测项目

	
	
	SS
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	污水总排口
	2018.11.22
	I
	19
	145
	34.7
	7.97
	1.01

	
	
	II
	22
	164
	43.2
	9.52
	0.98

	
	
	III
	25
	157
	48.2
	8.74
	1.12

	
	
	IV
	21
	152
	47.5
	8.38
	1.05

	
	
	均值
	21.8
	155
	43.4
	8.66
	1.04

	污水总排口
	2018.11.23
	I
	23
	160
	38.8
	7.95
	1.08

	
	
	II
	20
	149
	39.4
	8.25
	1.20

	
	
	III
	25
	155
	42.5
	8.61
	1.14

	
	
	IV
	23
	162
	46.8
	7.92
	1.09

	
	
	均值
	22.8
	157
	41.9
	8.19
	1.13

	标准值
	220
	420
	180
	28
	20

	达标情况
	√
	√
	√
	√
	√


由表9.2-5可见，验收监测期间，本项目污水总排口处SS日均浓度为21.8mg/L、22.8mg/L，COD日均浓度为155mg/L、157mg/L，BOD5日均浓度为43.4mg/L、41.9mg/L，NH3-N日均浓度为8.66mg/L、8.19mg/L，石油类日均浓度为1.04mg/L、1.13mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准要求及蔡田铺污水处理厂接管标准要求。
9.2.2.3 厂界噪声
本次验收监测于2018年11月22日~23日对项目厂界进行了昼、夜间噪声监测，结果见表9.2-6。

表9.2-6   噪声检测结果   单位：dB（A)

	测点号
	检测点位
	检测值

	
	
	2018.11.22
	2018.11.23

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq
	昼间Leq
	夜间Leq

	N1
	厂界东
	55.7
	46.8
	54.8
	47.0

	N2
	厂界南
	54.8
	47.2
	54.2
	46.8

	N3
	厂界西
	56.0
	47.6
	55.4
	47.2

	N4
	厂界北
	56.8
	48.4
	56.0
	48.1

	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	√
	√
	√
	√


由表9.2-6可知，11月22日~23日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为56.8dB（A)，夜间最大值为48.4dB（A)，满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

9.2.2.4 污染物排放总量核算
根据本项目实际水平衡图核算废水量，COD和NH3-N排放浓度按DB34/2710-2016中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）标准计算，分别为40mg/L、2mg/L，则排放量分别为0.0264t/a、0.00132t/a，满足环评批文中“COD总量不得超出0.039t/a，NH3-N总量不得超出0.00195t/a”的要求。
十 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护网，由公司领导和公司环保员组成，定期召开公司环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同做好本公司的环境保护工作。公司设置条件保障部为本公司兼职的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资1000万元，其中环保投资12万元，占总投资的1.2%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	营运期项目排水实行雨污分流。雨水排入雨水管网。项目产生的废水主要为生活污水，经预处理后，接入市政污水管网进入蔡田铺污水处理厂处理。废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准要求（接管标准中未规定的项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）。
	已落实，项目区排水采取雨污分流制雨水排入雨水管网。项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，接入市政污水管网进入蔡田铺污水处理厂处理。现场监测数据表明，废水排放浓度满足蔡田铺污水处理厂接管标准要求（接管标准中未规定的项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）。

	2
	项目产生的废气主要为吸塑成型产生的非甲烷总烃。吸塑废气经集气罩收集后，采取活性炭吸附装置处理后，尾气通过不低于15m高排气筒排放；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值要求。

项目设置的环境防护距离为50米，建设单位应及时告知当地政府或主管部门，在此范围内不得建设住宅、医院及学校等环境敏感设施。
	已落实，项目产生的非甲烷总烃废气经密闭收集后由1套活性炭吸附装置进行处理后通过1根15米高的排气筒进行处理。现场监测数据表明，非甲烷总烃废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值要求。目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无新增敏感点，符合要求。

	3
	项目噪声主要是设备运转产生的机械噪声，采用隔音、合理布局等措施后，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
	已落实，已采取隔声、合理布局等措施。现场监测数据表明，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

	4
	加强固体废弃物的环境管理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废边角料收集后外售；废机油、废液压油、废活性炭属于危险废物，规范贮存后，委托有资质单位处置。
	已落实，已加强固体废弃物的环境管理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废边角料收集后外售；废机油、废液压油、废活性炭在危废库暂存后，委托有资质单位处置。目前正在与资质单位签订危废协议。

	5
	有关本项目其他污染防治措施和环境管理要求，按照环评文件相关内容认真落实
	已落实


十一 验收监测结论

合肥银泰包装制品有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果

11.1.1环保设施处理效率监测结果

根据验收监测报告，在验收监测期间，根据活性炭吸附装置排气筒进出口监测速率核算本项目活性炭吸附装置装置对非甲烷总烃的处理效率为91.5%~92.0%。
11.1.2污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，活性炭吸附装置排气筒出口外排非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率均满足参照执行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值标准（最大排放浓度≦60mg/m3）。

无组织监测非甲烷总烃浓度满足参照执行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的限值（最大排放浓度≦4mg/m3）。

2、废水
验收监测期间，本项目污水总排口处SS日均浓度为21.8mg/L、22.8mg/L，COD日均浓度为155mg/L、157mg/L，BOD5日均浓度为43.4mg/L、41.9mg/L，NH3-N日均浓度为8.66mg/L、8.19mg/L，石油类日均浓度为1.04mg/L、1.13mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准要求及蔡田铺污水处理厂接管标准要求。
3、噪声

11月22日~23日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为56.8dB（A)，夜间最大值为48.4dB（A)，满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

4、固体废物

职工办公生活垃圾：年产生量约为7.5t，生活垃圾实行袋装化、分类收集，再由环卫部门集中送至生活垃圾处置中心处理；

一般固废：废边角料主要来源于裁切工序，年产量约为90t，交由专门的物资公司统一回收；

危险废物：本项目的危险废物主要包括用于机器润滑后产生的废机油、液压机械设备更换后产生的废液压油及处理废气后产生的废活性炭，其中：
①废机油年产生量约为0.01t，此类物料属于危险固废，类别为HW08，在危废库暂存后交由有资质的单位进行处置；

②废液压油年产生量约为0.01t，此类物料属于危险固废，类别为HW08，在危废库暂存后交由有资质的单位进行处置；

③废活性炭的产生量约为1.6875t/a，此类物料属于危险固废，类别为HW06，在危废库暂存后交由有资质的单位进行处置；
危废库位于厂区东北角，地面进行防腐防渗处理。

建设单位目前尚未产生危废，且危废量较小，可在厂区暂存，目前正在与资质单位签订危废协议。
5、根据本项目环评报告及批文要求，项目生产单元设置50米大气环境防护距离。目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无敏感点，符合要求。
11.2验收结论
合肥银泰包装制品有限公司年产360万中央空调塑料配件生产项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点图





密闭


收集





排气筒





图7.1-1   废水监测点位示意图





图7.1-2   有组织废气监测点位示意图





图7.1-3   无组织废气监测点位示意图





图7.1-4   噪声监测点位示意图










_1234567891.vsd
�

模具房


冲切车间


成型车间


消防通道


消防通道


危
废
库


女更衣室


男更衣室


质检室


接待室


货梯入口


门厅入口


消
防
通
道


物流通道


一般固废暂存区


吸塑成型设备


备注：


冲切设备


打孔机


空压机


降温风机



_1234567893.vsd
�

�

蔡田铺污水处理厂


地面保洁用水


化粪池


职工生活用水


板桥河


3


2


0.6


0.3


0.09


2.21


1.7


�

�

冷却水


�

0.4


0.4


0.51



_1234567894.vsd
�

PS/PET片材


吸塑成型


冷却


裁切


检验包装


入库


N、G


N


N


S1、S2、S3


S3



_1234567892.vsd
�

货梯


楼梯


模具房


原料仓库


成品仓库


消防通道



_1234567890.vsd

