合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目

竣工环境保护验收意见

2019年4月10日，合肥招商章盛房地产开发有限公司组织召开了合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目竣工环境保护验收会。参加会议的有合肥招商章盛房地产开发有限公司（建设单位）的验收组成员共5位。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容、验收范围

项目建设地点为位于合肥市包河区包河大道与南京路交叉口东北角（东经117.325873，北纬31.751890），为新建项目。

主要建设内容为9栋高层住宅楼、10栋多层住宅楼、地下车库、公建及配套用房。本项目占地面积约51259.01m2，总建筑面积约146815m2，其中，地上总建筑面积约102518m2。本次验收范围主要是针对合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目整体工程进行验收。

（二）投资情况

该项目实际总投资为14.9亿元，其中环保投资52万元，占总投资0.03%

二、工程变动情况

本次验收工程实际未发生变动，不需要重新报批环评文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为居民生活污水。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。

（二）废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。

- 噪声

验收监测期间，厂界东侧噪声昼间最大值为52.3dB（A），噪声夜间最大值为44.4dB（A）；厂界南侧噪声昼间最大值为51.4dB（A），噪声夜间最大值为43.9dB（A）；厂界西侧噪声昼间最大值为54.4dB（A），噪声夜间最大值为42.7dB（A）；厂界北侧噪声昼间最大值为53.9dB（A），噪声夜间最大值为41.9dB（A）；1#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为51.6dB（A），噪声夜间最大值为41.8dB（A）；7#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为52.1dB（A），噪声夜间最大值为43.3dB（A），噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

- 固体废物

本项目入住期产生的固体废物包括生活垃圾。

本项目产生的固体废物包括生活垃圾。本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。项目将严格规范并落实垃圾清运制度。

四、环境保护设施调试效果

项目产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运。

五、验收结论

合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目环境保护审查、审批手续基本完备，项目建设过程中基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，符合验收条件，验收工作组原则同意通过竣工环境保护验收。

六、验收建议

1、进一步细化环评报告及批复中“三同时”措施落实情况。

2、加强环境保护设施的日常管理。