
安徽星海房地产发展有限公司
安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目
12#楼及10#楼地下二层水泵房

竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：      安徽星海房地产发展有限公司     
二0一九年六月

目  录

1

1  项目概况

2

2  验收依据

4

3  项目建设情况

4

3.1 地理位置及平面布置

5

3.2 建设内容

3.3验收范围
8
3.4水源及水平衡
8
3.5项目变动情况
9
10

4  环境保护设施

10

4.1污染物治理设施

12

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

14

5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表的主要结论与建议
14
错误！未定义书签。

5.2安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表审批部门审批决定

16

6  验收执行标准

错误！未定义书签。

6.1废水验收监测评价标准

错误！未定义书签。

6.2废气验收监测评价标准

6.3噪声验收监测评价标准
17
错误！未定义书签。

6.4固废验收监测评价标准

7  验收监测内容
18
7.1监测点位、监测因子及监测频次
18
7.1.1公建噪声
18
7.1.2边界噪声
18
8   质量保证和质量控制
20
20

8.1监测分析方法

20

8.2检测仪器

8.3监测资质
20
8.4质量保证和质量控制
20
22

9   验收监测结果

22

9.1验收监测期间工况

22

9.2噪声监测结果

22

9.3污染物排放总量核算

24

10  环境管理检查

24

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

10.2环保管理机构的设置及人员配备
24
24

10.3环保设施投资

24

10.4环评及批复要求的落实情况

26

11  验收监测结论及建议

11.1验收结论
26
11.2意见与建议
27


1  项目概况

安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目建设地点位于合肥市包河区青年路与马鞍山路交口西南角（东经117°18'4"北纬31°49'16"），为新建项目。
公司于2016年2月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表》，并于同年3月1日经合肥市包河区环境保护局审批（包环建审【2016】037号）。
本项目总占地面积42997.25m2，总建筑面积302856.55m2。本项目共建设4栋安置房住宅楼（1~4#楼）、6栋商品房住宅楼（5~10#楼）、1栋超高层高档办公楼（11#楼）、1栋商业楼（12#楼）及配套公建设施。
本次验收范围主要为1栋商业楼（12#楼）和10#住宅楼地下二层水泵房。12#住宅楼占地面积约715.39m2，10#住宅楼地下二层生活水泵房建筑面积约444.85m2。安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目1#-10#住宅楼及配套公建设施（除10#楼地下二层水泵房）已于2018年12月3日通过竣工环境保护阶段性验收（包环验审【2018】012号），剩余的1栋超高层高档办公楼（11#楼）不在本次验收范围内。
项目开工时间为2016年10月，建成时间为2019年4月，本次阶段性验收部分实际总投资为1亿元，其中实际环保投资20万元。
公司于2019年5月组织验收工作事宜，公司委托安徽品格检测技术有限公司于2019年6月3日和6月4日组织人员进行了噪声验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。

2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）安徽星海房地产发展有限公司《安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司，2016年2月；
（2）关于安徽星海房地产发展有限公司《安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表》的批复，合肥市包河区环境保护局，包环建审【2016】037号，2016年3月1日；

（3）关于《安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目1#-10#住宅及配套公建设施（除10#楼地下二层水泵房）噪声及固体废物污染防治设施竣工验收意见》，合肥市包河区环境保护局，包环验审【2018】012号，2018年12月3日。
2.4 其他相关文件

（1）《安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼和10#楼地下二层水泵房竣工环境保护阶段性验收噪声检测》，（报告编号：PG19052302），安徽品格检测技术有限公司，2019年6月5日；
（2）安徽星海房地产发展有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
3.1.1项目区地理位置

[image: image8][image: image9.png]frpem A | F o
sesm s S

Hum
A MERAE

ST o yoan
i

o
=K

"

ey -
Exenans 0 ARSER

o RIPRE rrhay X
e SRR A i

ARIE  SEERT e

mHERE & & Lr
z SwmmE

) FEE 1177184 i
Wil i
x 3104016
e .
EED . %
B oemm s
€ a o B OSToR amm

) "
mem ST

£

whm
a
meaR




安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目建设地点位于合肥市包河区青年路与马鞍山路交口西南角（东经117°18'4"北纬31°49'16"）（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image10.png]AEpasE A % ouEBsAE SR
a B & Sariy
& =N K Q
EBIR 5 B |
1z} NS o
=g
EERR A - L=k FEBIAETER T
pEere,  fAESER
= BRI aEmE "
xE  swam | OOTRE ATORE o E¥el o
AR EEERE 8
EBAAEE & g 4 o
] SR
RRER) @ #
x DT bEE .
. T A
2EAE IEER o P
€ A EioEtx z =
bim # -
B mgm

s
\ i
\ =
8 =
\ B
L A SESAE
R b PRE-FEX
a B % BRENE

HEE

TOREE Al

_%';* o TR





[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.emf]商铺用水

配套公建用水

绿化用水

化粪池

王小郢污水处理厂

南淝河

265

260

39

221

2

0.3

1.7

222.7

3

3

222.7

[image: image14.jpg]



项目区东侧为华泰商住楼，南侧隔合巢路为在建的刘大郢、王岗城中村改造安置小区（王卫佳园），西侧隔九子岩路为合巢路小学，北侧隔青年路为铂金汉宫小区（详见图3.1-2  项目区周边环境示意图）。

[image: image15.jpg]



[image: image16.png]



[image: image17.png]



3.1.2总平面布置

项目区整体总平面布置：本项目西侧沿九子岩路设置一个出主入口，项目区主要分为南北两个区域。南区东侧自北向南依次为1#~4#住宅楼，西侧自北向南依次为8#~5#住宅楼；北区东侧自北向南依次为11#办公楼和10#住宅楼，西侧自北向南依次为12#商业楼和9#住宅楼。

本次验收范围内平面布置：本次验收范围主要为1栋12#商业楼和10#住宅楼地下二层水泵房。12#商业楼位于项目区西北侧，9#住宅楼北侧；10#住宅楼地下二层生活水泵房位于10#住宅楼地下二层南侧。本次验收范围内平面布置与环评一致（详见图3.1-3  项目总平面布置图）。

3.2 建设内容

本次验收范围主要为1栋12#商业楼和10#住宅楼地下二层水泵房。本验收范围内占地面积共约715.39m2，建筑面积共约4696.86m2。
主要建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1    本次验收范围内建设内容一览表
	类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体工程
	商业

用房
	12#楼为独立5F商业楼，位于九子岩路和青年路交口。临地铁出入口位置（青年路与马鞍山路交口）设置了地下商业区，并通过下沉广场同地铁口地下通道连通
	总建筑面积为4252.01m2
	与环评一致

	配套工程
	生活水泵房
	位于10#住宅楼地下二层南侧
	总建筑面积444.85m2
	与环评一致

	辅助工程
	机动车地下停车场
	位于12#楼地下1-2F
	地下停车位128个
	与环评一致

	
	机动车地面停车场
	位于12#楼周边空地上
	地面停车位13个
	与环评一致

	公用

工程
	供水
	由包河区市政管网供给
	年用水量为100000吨
	供水方式与环评一致，本次验收范围内实际年用水量为96725吨

	
	排水
	实行雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，污水经市政污水管网进王小郢污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河
	年排水量为82000吨
	雨污水排放方式与去向与环评一致，本次验收范围内实际年排水量为81286吨

	
	供电
	由市政提供2路独立的10KV级电源为项目区供电。各配电设备位于地面配电房内及地下1F内
	与环评一致

	
	供热、制冷
	夏季制冷冬季供热均采用分体式空调
	供热、制冷方式与环评内容一致

	环保

工程
	废水

治理
	化粪池、污水管网、排污口规范化
	废水治理方式及排放方式与环评内容一致

	
	废气

治理
	地下

车库
	地下停车场设置风机房及排风口等通风设备，加强车库通风
	与环评一致，地下停车场排风口设置在绿化带中，并加强通风

	
	
	油烟
	商业区预留油烟排放通道，将商业餐饮油烟集中抽至商业楼屋顶排放，排放口朝向避开居民住宅
	与环评一致，商业区已预留烟道，油烟经油烟机处理后经专用的烟道引至屋顶排放

	
	
	垃圾收集恶臭
	垃圾临时收集箱应加强管理，及时清运，保证小区内生活垃圾做到一日一清
	与环评一致，12#商业楼分散布置密闭垃圾箱，商业垃圾集中收集，一日一清

	
	噪声

治理
	低噪声设备，采用实墙建造
	与环评一致，水泵房、风机房选用低噪声设备，采用实墙建造

	
	固废

治理
	设置移动垃圾收集箱，项目区产生的商业垃圾由资质单位回收利用或交由市政环卫部门定期清理
	与环评一致，可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置，12#商业楼四周设置垃圾集中收集桶，垃圾集中收集桶一日一清


3.3验收范围

本次验收范围主要为安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼和10#楼地下二层水泵房。
表3.3-1本次阶段性验收范围内主要经济技术指标一览表
	项目名称
	环评中数值
	实际数值
	单位

	12#商业楼建筑面积
	4252.01
	4252.01
	m2

	12#商业楼占地面积
	715.39
	715.39
	m2

	10#楼地下二层生活水泵房建筑面积
	444.85
	444.85
	m2

	机动车地面停车数量
	128
	128
	辆

	机动车地下停车数量
	13
	13
	辆


表3.3-2  本次阶段性验收范围内公建设施数量及位置一览表

	序号
	设备名称
	环评中数量
	环评中所在位置
	环评中与之最近住宅楼楼号
	环评中距离(m)
	实际建设情况

	1
	生活

水泵房
	1个
	位于10#住宅楼南侧的地下二层，不位于住宅楼的正下方
	10#住宅楼
	/
	建设位置、规模与环评一致

	3
	排风口
	1个
	位于12#商业楼南侧绿化带内
	/
	/
	

	4
	风机房
	2个
	位于地下车库，靠近12#商业楼出入口处
	/
	/
	


3.4水源及水平衡

项目区供水由包河区市政供水管网供给，本次阶段性验收部分入住后用水主要为商铺用水（其中12#商业楼涉及餐饮用水的企业需要另行环评，本次验收范围内不涉及餐饮用水）、配套公建用水、绿化用水。商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，达到王小郢污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂处理，达标后排入南淝河。
[image: image18.png]


现阶段无商铺入驻，完全入驻后，水源及水平衡图见下图：
图3.4-1   本次验收范围内水平衡图（单位：t/d）
根据本次验收范围内的水平衡图，项目所排废水主要为商铺废水、配套公建废水等，废水日排放量为222.7t，年排废水量为81286t，商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，达到王小郢污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2（3）mg/L，排放量分别为3.25t/a、0.81t/a、0.81t/a、0.16(0.24)t/a。
3.5项目变动情况

本次验收实际建设内容与环评及批文对比，未发生变动，不需要重新报批环评文件。

4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由包河区市政供水管网供给，用水主要为商铺用水、配套公建用水和绿化用水等。商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，达到王小郢污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河。

本次验收范围内涉及的化粪池共2个，分别位于9#住宅楼东侧、10#住宅楼西侧。尺寸分别为5m*5m*4m、5m*5m*4.5m。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	产生量（t/d）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	商铺废水
	COD
	250mg/L
	221
	化粪池
	2个。

9#住宅楼东侧：尺寸为5m*5m*4m

10#住宅楼西侧：尺寸5m*5m*4.5m
	王小郢污水处理厂
	连续

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	SS
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	

	配套公建废水
	COD
	200mg/L
	1.7
	
	
	
	

	
	BOD5
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	SS
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气、商业垃圾恶臭、餐饮油烟。
（1）汽车尾气

汽车尾气主要来自机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带内。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响很小。

（2）商业垃圾恶臭

本项目商业垃圾通过密闭的垃圾收集桶集中收集，垃圾收集桶位于12#商业楼四周，商业垃圾收集桶已加强管理，每日清扫两次，一日一清。在及时清运的情况下，垃圾恶臭对周围环境影响很小。

餐饮油烟

本项目的建设单位主要从事房地产开发，本项目12#商业楼西侧规划为可设置餐饮业，12#商业楼在引进餐饮类项目时建设单位应督促业主另行向合肥市包河区环保局申请环评审批及自行组织环保验收，建设单位已在规划餐饮区预留油烟排放通道及油烟净化器的安装空间。

[image: image19.png]A iR ] DX BB B R4 )

RFMATHER A=A R P X 51 H SR
RO LS

QIFREF (2016) 037 5

EMERBHFARARAT:

AR (R ML A R A P X308 B SRR
RER) RERREFHay (4) W& ZRAAGUE, FHF
# RAPT:

YR E BHEBERAR, EATMAXKEALEL, 4EF
AARKAKET 2015 £ 12 A 1| HUGRK#[2015] 9 FXH#AZ
FEER.BRRAUFEDEMOETRIRARL TRENFAY
FREREFABALE LR ENIEERIF XA 5T 5 2

U5 R HAAHRT, ARETEAREH..
ENAARKER 5D B LB OERA, FNE
H, BUAEREN, KURSELAE, &
M R 42097 25 F 7 K, &AM TR 302856. 55
A6, EPFRREHE 400 5T, BREA
BB B ETH. | AR WA,

Bk, TAEEY ARRARPLE

s AERUERRRFEEE LR+ L

AERAREELERTLE, B,
—HRATHEAER, N5

MRS GRE L, HiZ4
) (GB22337-2008) 2 4% E
).

N }!S#HMWJUU




[image: image20.png]£,

4 PEAGTRERTMAEEMREIHE, R IA K AR
SRIREAMA Y, wBLERTARREHBHRER, £
LHARATHRE DGR, T RIS, FA, BBFAER

R TREARTH LT,

S, BIALA BB A e BB (A BT R A b 3RS o) (77
HFH 142 §4) tak Mz, BLABPABES. BRERFL
RAOHBEAFTHTL,

ERTE LM ATRARS “ZFIBE” $K, %FFF
X ATG R bt HERNREBEZHLZAAN, LAH
RAFRARR LR, BlAlETTRAEA.

ENE LR YT ET Y TR

L REREAA

ERARATER GeRAFEREFFAE) (GBIS3E-2002) IV

R AFHESREFE) (GBI095-1996) =%
(f%’i’ﬁi*?’ﬁ) (GB3096-2008) 2 %47 %4 .

ABEASE BFER,
6297-1996 (A5 RH% S HAE) 755

12523—2001 (403 T4 3R H ok & ik
AT GBI2348—2008 (& £ EH Hokp

ko
1 3.61 /% (RRWFTARES gk—

016%3F1H



[image: image21.png]o A XSRS

ATFRBEBEH~RRERADRBDEEES
RATMARBGERE 1#—10#{EE REE ARG
(B 0nE T BARE) B REREYSRE
AR MR TR

fHRA (2018) 0125

MR R RATIR A R

PRE B A BT AT IR A S X BOETH 14-108
{EERMAAEBHE (5 108 T AR » XM
TR R R T H R PR 687 1 e R A (R
i) IS, FERHITRL, B AT R T R
W

= FREXMER

0 H A B AL DX T 4R 5 SR TR AR A
AR, AT & SO E S0 £ PAEDOORER, £ R ke M ekl
HEEAK CETHED , TEERILTE A G HENE, J0H
FOMHADUE SR H BT 42997.25 00K, A ELITHIAL 302856.55
VI T EAETE 100000 /376, HAP I REETE 400 FiG. AR
Koy Ay 4 B B (B 6 MR i (TR A A S A B C1o#
(BT KRGS o

ROV e, RS T 2006 463 1 1
L N i G A SR S I . (IR [2016]037 5) o




[image: image22.png]



表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	汽车尾气
	地面自然通风，设置地下停车场排风口

	商业垃圾恶臭
	每日清扫两次，一日一清

	餐饮油烟
	预留油烟排放通道及油烟净化器的安装空间，从事餐饮类的业主需另行环评验收等


4.1.3噪声

本次验收范围内的噪声源主要为10#楼地下二层生活水泵房、12#商业楼地下风机房运行时产生的噪声。生活水泵房、风机房设备置于10#住宅楼、12#商业楼地下车库专用设备房内，通过选用低噪声设备，采用实墙建造的措施降噪。
表4.1-3    噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	所在位置
	数量
	噪声声级
	治理措施
	实际降噪

效果

	生活水泵房
	位于10#住宅楼南侧-2F，不位于住宅楼的正下方
	1台
	75-85dB(A)
	设备置于专用设备房内，选用低噪声设备，采用实墙建造
	15~25dB(A)

	风机房
	位于地下车库，靠近12#商业楼出入口处
	2台
	
	
	15~25dB(A)


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为商业垃圾。12#楼商业垃圾的产生量为360t/a，商业垃圾采用袋装分类收集，分可回收和不可回收，可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置，12#商业楼四周设置垃圾集中收集桶，垃圾集中收集桶一日一清。

表4.1-4  本项目固体废物处置措施一览表

	类别
	固体废物

名称
	产生工序
	主要成分
	处理处置去向

	商业垃圾
	商业垃圾
	商业活动
	包装废物等
	可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收范围内的实际总投资为10000万元，其中实际环保投资20万元，占总投资0.2%，施工期的实际环保投资为5万元，运营期的实际环保投资为15万元。
表4.2-1   本次验收范围内实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	施工期
	大气
	扬尘
	加强管理
	1

	
	
	
	洒水、遮盖、围栏
	

	
	水
	施工废水
	简易沉淀池、隔油池
	1

	
	噪声
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理；

合理布局噪声机械、设置隔声屏障等
	1

	
	固体废物
	生活垃圾
	集中收集交由环卫部门统一处理
	1

	
	
	建筑垃圾
	集中收集，及时清运或回填
	1

	运营期
	大气
	汽车尾气
	设置排风口等通风设备
	2

	
	
	商业垃圾恶臭
	一日清扫两次，垃圾一日一清
	

	
	
	餐饮油烟
	预留烟道和油烟净化器的安装空间
	

	
	水
	商铺废水
	化粪池、污水管网
	5

	
	
	配套公建废水
	
	

	
	噪声
	生活水泵房、风机房
	设备置于专用设备房内，选用低噪声设备，采用实墙建造
	4

	
	固体废物
	商业垃圾
	可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置
	3

	
	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	1

	实际环保投资
	20


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2 本次验收范围内“三同时”落实情况一览表
	污染源

分类
	污染源
	主要工程内容
	预期效果
	落实

情况

	水

污

染

源
	商铺废水、配套公建废水
	雨污管网、化粪池、排污口规范化
	达到王小郢污水处理厂接管标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
	已落实

	大

气

污

染

源
	汽车尾气
	设置排风口，汽车尾气经排风口引到室外排放
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	油烟
	餐饮后堂安装油烟净化器，经预留烟道至楼顶排放
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准要求
	

	
	垃圾恶臭
	垃圾箱集中放置点及时清运
	满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求
	

	噪

声
	生活水泵房、风机房
	选用低噪声设备，设置专门的设备用房
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准
	已落实

	固

体

废

物
	商业垃圾
	不可回收的由环卫部门统一清运处理，日产日清
	不对外环境产生影响
	已落实

	
	
	可回收的由物资单位回收利用
	
	


5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1项目环境影响报告表的主要结论与建议
本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于居住用地和商业服务业设施用地性质，符合合肥市总体规划要求；该项目落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析的角度而言，该项目是可行的。

5.2审批部门审批决定

你单位报来的《安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表》及要求我局审批的《报告》收悉。经我局现场勘验、资料审核，批复如下:

一、该项目已按要求公示，在公示期间未收到相关意见。合肥市包河区发改委于2015年12月1日以包发改备【2015】9号文批准该项目备案。我局原则同意由安徽四维环境工程有限公司编制的环境影响报告表各项内容和结论意见。在认真落实环评文件提出的各项污染防治措施，做到污染物达标排放的前提下，同意该项目建设实施。

本项目位于合肥市包河区青年路与马鞍山路交口西南角，东侧隔马鞍山路为万振城市广场，西侧为待建空地，北侧紧邻铂金汉宫，南侧为合巢路。项目占地面积42997.25平方米，总建筑面积302856.55平方米。总投资100000万元，其中环保投资400万元。主要建设内容：4栋安置房住宅楼、6栋商品房住宅楼、1栋超高层高档办公楼、1栋商业楼及配套设施。未经批准，不得擅自扩大建设规模和改变使用功能。

为保障周边环境质量，项目单位在建设及项目运营过程中必须做到：

排水实行雨污分流。生活污水经配套化粪池预处理、商业、餐饮污水经油水分离器预处理后一并排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂处理。

对项目中产生噪声的设备须采取噪声污染防治措施，确保噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。（标准值：昼间≤60db，夜间≤50db）。
固体废弃物处理应遵循分类收集、资源再利用的原则，由专人负责，所有生活垃圾分类收集后，统一运至城市生活垃圾处理厂处理。
加强现场管理在施工期合理安排施工时间。采取有效措施减少施工噪声对周边的影响，如需必要施工须设置临时移动隔声屏，禁止夜间进行高噪声设备施工。施工时采取遮挡、洒水，道路硬化等有效措施、抑制建筑施工扬尘污染。
商业用房项目须严格按照《合肥市服务业环境管理办法》（市政府第142号令）的相关规定。商业用房如入驻餐饮、娱乐等服务业须另行办理相关审批手续。
建设项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实环评文件中各项污染防治措施。项目投入试运营之日起三个月内，必须向我局申报环保竣工验收，验收合格后方可投入使用。

环评执行标准及污染物排放总量控制指标

环境质量标准

地表水执行国家《地表木环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；
环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

污染物排放标准
污水排放执行王小郢污水处理厂接管要求；
废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准；
施工期噪声执行GB12523-2001《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定；营运期执行GB12348-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准。
污染物排放总量控制指标

COD：36.06吨/年；氨氮：3.61吨/年（按城镇污水处理厂出水一级A标准核定）。

6  验收执行标准

6.1废水验收评价标准
项目污水经预处理后达到王小郢污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经市政污水管网汇入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河。标准值如下表：
表6.1-1   项目废水排放标准一览表      单位:mg/l
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	王小郢污水处理厂接管标准
	350
	150
	200
	30

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—

	本项目废水排放执行限值
	350
	150
	200
	30


6.2废气验收评价标准
本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。标准值如下表：

6.2-1   《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）一览表   单位:mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	NOx
	
	0.12

	SO2
	
	0.40

	HC
	
	4.0


表6.2-2   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）一览表
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


商业垃圾恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》；

表6.2-3     商业垃圾恶臭污染物排放标准值一览表
	控制项目
	二级标准
	单位

	氨
	1.5
	mg/m3

	三甲胺
	0.08
	mg/m3

	硫化氢
	0.06
	mg/m3

	甲硫醇
	0.007
	mg/m3

	甲硫醚
	0.07
	mg/m3

	臭气浓度
	20
	无量纲


6.3噪声验收监测评价标准
项目区临交通干道（即马鞍山路高架）一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；项目区西侧、南侧、北侧、配套公建噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。标准值如下表：

表6.3-1   环境噪声排放标准一览表      单位dB（A）
	功能区类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	项目区东侧
	70
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准

	项目区西侧、南侧、北侧、配套公建
	60
	50
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准


6.4固废验收评价标准
项目一般固体处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单内容的有关要求。

7  验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市包河区环境保护局庐环建审【2016】037号《关于安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次阶段性验收监测内容。

7.1监测点位、监测因子及监测频次
本项目监测布点详见图7.1-1：噪声监测点位示意图。

7.1.1公建噪声

监测点设置：生活水泵房（位于10#住宅楼东侧的地下二层南侧）临近10#住宅楼南侧的地上外1m，布设N1监测点位。

监测要求：共监测2天，每个点位昼夜各测一次，每次监测1min。

表7.1-1    生活水泵房噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	生活水泵房临近10#住宅楼南侧的地上外1米
	N1
	共监测2天，昼夜各测一次


7.1.2边界噪声

监测点设置：12#商业楼临九子岩路和青年路一侧（即西侧、北侧），分别布设N2、N3监测点位。

监测要求：共监测2天，每个点位昼夜各测一次，每次监测1min。
表7.1-2    12#商业楼西侧、北侧噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	12#商业楼西侧
	N2
	共监测2天，昼夜各测一次

	12#商业楼北侧
	N3
	共监测2天，昼夜各测一次


[image: image23.png]


[image: image24.png]









图7.1-1     噪声监测点位示意图

8   质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	噪声
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）
	—


8.2检测仪器
监测单位安徽品格检测技术有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质
[image: image1.jpg]Ke % K 3 B #
& B A E i B

B R NEAERAR
ik« BB BB EHMXEZAIHE 767 S5l E o MR E AR AE=R
ZHE, B LR RA REL, ATEERAE K

AEMAete sy, MThefE, Tokdaa i LI AR AR A #G 2
FeAnE R, SRAIIE, TN @as et Eiki

VETfdi FHbR R KEF W 2018 11 23 F

IMA: FROmE. 2024:-:1”1 22 H
KL -

181212051398

ACHE F5 th [ SCINIE A AT R B DY 2] A AR LR A ATk





8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

表8.4-1噪声仪器校验一览表
	仪器名称
	仪器型号
	单位
	标准值
	校准日期
	仪器显示
	示值误差
	是否合格

	声级计
	AWA5688
	dB（A）
	94.0（标准）
	2019年6月3日
	测量前
	93.9
	0.1
	合格

	
	
	
	
	
	测量后
	94.0
	0.0
	合格

	
	
	
	
	2019年6月4日
	测量前
	93.9
	0.1
	合格

	
	
	
	
	
	测量后
	94.0
	0.0
	合格


9   验收监测结果
此次验收监测是对安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼及10#楼地下二层水泵房的主体工程、配套工程以及环保工程设施的建设、运行和环境管理进行阶段性验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目建成后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间工况
安徽星海房地产发展有限公司委托安徽品格检测技术有限公司进行本项目竣工环境保护阶段性验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2019年6月3日~4日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，此次验收范围内，主体工程及相关环保设施和措施已建设完成，公建设施运行正常，符合阶段性验收监测要求。

9.2噪声监测结果
本次验收监测于2019年6月3日~4日对12#商业楼西侧、北侧以及公建噪声进行了昼、夜间噪声监测，结果见表9.2-2。
表9.2-1噪声监测期间气象参数一览表
	日期
	时间段
	天气状况
	 风力（m/s）

	2019.6.3
	昼间
	晴
	3.3

	
	夜间
	晴
	2.9

	2019.6.4
	昼间
	晴
	3.2

	
	夜间
	晴
	3.0


表9.2-2   噪声检测结果一览表   单位：dB（A)

	样品类别
	噪声

	检测日期
	检测点位
	检测结果 dB（A）

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq

	2019.6.3
	N1生活水泵房临近10#住宅楼南侧的地上外1米
	58.7
	48.4

	
	N212#商业楼西侧
	56.7
	45.6

	
	N312#商业楼北侧
	57.1
	46.5

	2019.6.4
	N1生活水泵房临近10#住宅楼南侧的地上外1米
	58.4
	47.8

	
	N212#商业楼西侧
	56.2
	45.0

	
	N312#商业楼北侧
	56.9
	45.9


由表9.2-2可知，验收监测期间，生活水泵房临近10#住宅楼南侧的地上外1米噪声昼间最大值为58.7dB（A），噪声夜间最大值为48.4dB（A）；12#商业楼西侧噪声昼间最大值为56.7dB（A），噪声夜间最大值为45.6dB（A）；12#商业楼北侧噪声昼间最大值为57.1dB（A），噪声夜间最大值为46.5dB（A）。12#商业楼西侧、北侧以及公建噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准。

9.3污染物排放总量核算

根据本次验收范围内的实际水平衡图，废水日排放量为222.7t，年排废水量为81286t，商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，进入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2（3）mg/L，排放量分别为3.25t/a、0.81t/a、0.81t/a、0.16(0.24)t/a，满足环评及批复中对排放总量的要求（COD：36.06t/a；NH3-N：3.61t/a）。
表9.3-1   本次验收范围内主要污染物排放总量一览表

	污染物种类
	排放总量

	COD
	3.25t/a

	BOD5
	0.81t/a

	SS
	0.81t/a

	NH3-N
	0.16（0.24）t/a


10  环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
该项目实际总投资为1亿元，其中环保投资20万元，占总投资0.2%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复要求的落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。生活污水经配套化粪池预处理、商业、餐饮污水经油水分离器预处理后一并排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂处理
	已落实。商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，达到王小郢污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河

	二
	对项目中产生噪声的设备须采取噪声污染防治措施，确保噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准要求。（标准值：昼间≤60db，夜间≤50db）
	已落实。生活水泵房设备置于10#住宅楼地下二层专用设备房内，通过选用低噪声设备，采用实墙建造的措施降噪。根据验收监测数据，12#商业楼西侧、北侧以及公建噪声达标排放

	三
	固体废弃物处理应遵循分类收集、资源再利用的原则，由专人负责，所有生活垃圾分类收集后，统一运至城市生活垃圾处理厂处理
	已落实。12#楼商业垃圾采用袋装分类收集，分可回收和不可回收，可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置，12#商业楼四周设置垃圾集中收集桶，垃圾集中收集桶一日一清

	四
	加强现场管理在施工期合理安排施工时间。采取有效措施减少施工噪声对周边的影响，如需必要施工须设置临时移动隔声屏，禁止夜间进行高噪声设备施工。施工时采取遮挡、洒水，道路硬化等有效措施、抑制建筑施工扬尘污染
	已落实。项目施工期已设置临时移动隔声屏。已采取洒水、遮盖、围栏等措施防治扬尘污染

	五
	商业用房项目须严格按照《合肥市服务业环境管理办法》（市政府第142号令）的相关规定。商业用房如入驻餐饮、娱乐等服务业须另行办理相关审批手续
	待商业用房入驻后严格执行

	六
	总量控制指标：COD：36.06吨/年；氨氮：3.61吨/年（按城镇污水处理厂出水一级A标准核定）
	已落实。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2（3）mg/L，排放量分别为3.25t/a、0.81t/a、0.81t/a、0.16(0.24)t/a，满足环评及批复中对排放总量的要求


11  验收监测结论及建议
11.1验收结论
安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼及10#楼地下二层水泵房本次阶段性验收期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气、商业垃圾恶臭、餐饮油烟。地面停车场敞采取自然通风，地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带内。商业垃圾通过密闭的垃圾收集桶集中收集，收集桶位于12#商业楼四周，商业垃圾收集桶已加强管理，每日清扫，一日一清。本项目的建设单位主要从事房地产开发，本项目12#商业楼西侧规划可设置餐饮业，12#商业楼在引进餐饮类项目时建设单位应督促业主另行向合肥市包河区环保局申请环评审批及自行组织环保验收，建设单位已在规划餐饮区预留油烟排放通道及油烟净化器的安装空间。
2、废水
项目区供水由包河区市政供水管网供给，用水主要为商铺用水、配套公建用水和绿化用水等。商铺废水、配套公建废水经化粪池预处理后，达到王小郢污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂集中处理，达标后排入南淝河。

3、噪声

验收监测期间，生活水泵房临近10#住宅楼南侧的地上外1米噪声昼间最大值为58.7dB（A），噪声夜间最大值为48.4dB（A）；12#商业楼西侧噪声昼间最大值为56.7dB（A），噪声夜间最大值为45.6dB（A）；12#商业楼北侧噪声昼间最大值为57.1dB（A），噪声夜间最大值为46.5dB（A）。项目区及公建噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准。

4、固体废物

12#楼商业垃圾的产生量为360t/a，商业垃圾采用袋装分类收集，分可回收和不可回收，可回收的商业垃圾由物资单位回收，不可回收的商业垃圾由环卫部门统一清运处置，12#商业楼四周设置垃圾集中收集桶，垃圾集中收集桶一日一清。

5、污染物排放总量

根据本次验收范围内的实际水平衡图，废水日排放量为222.7t，年排废水量为81286t。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2（3）mg/L，排放量分别为3.25t/a、0.81t/a、0.81t/a、0.16（0.24）t/a，满足环评及批复中对排放总量的要求（COD：36.06t/a；NH3-N：3.61t/a）。
安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼及10#楼地下二层水泵房环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护阶段性验收条件。
11.2意见与建议

保持设备的良好运行，落实噪声防治措施，确保项目区噪声稳定达标排放。
12  附件

附件1 ：关于安徽星海房地产发展有限公司安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目环境影响报告表的审批意见


附件2：安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目1#-10#住宅及配套公建设施（除10#楼地下二层水泵房）噪声及固体废物污染防治设施竣工验收意见


[image: image2.png]o BRAERIE GRS R SR

I B AT - 0#EERE AR O 10T 2
PRI ) A2 AT ek B4 0 7 LRI 75 AR 5 s

20 [EABEY: AR B PR AL RN, SRR A
RS A P

LB ML AT B T KM, T 0 i
A T lldll ™ FRBPEHERIED  (GB12348-2008) 2 25k
.

BB RER

1 AR TE 0T F R, SRRSO, IS
SR LT A (M PR 5 e i, S0, TR
) 3 2 R 5 A B B VT 524 WA )0 X s o
H - 100 EE R ARG B 1040 F KRB "R
VPRI B0 e Ve 8ok (3

20 fRAFIRHRIR (AR BT H IR TR R ST T A (R4
S0 AT E SRS P S I35 TR BRI, ot
TR EARAEE .

3o WROTIREE 0 IR R IR TR, (i AR R
BRREINE, DGEIRGRE A, S0 TIROREN. SRR & i He i
BLHRY FIREAED R AR BRI AT, 0 Y
b





附件3：监测报告

[image: image3.png]I

PG19052302

FHLRLL R B P R SRAT IR A F]

TR 7 R 7 BT e 2 AT L
AP CBGETE 124880 1048 — AT B
Rl TSP B R

PGSR Lo




[image: image4.png]= ]

T RELFUNHR R I EBAER R L&, CMA £,
KRG

SRRSO, BEREIRS T E A B RA R,
AR TR,

=y ARETRE TR, MM, E0EE

W R FRICRG AN, ARG R IRRHRE S

T AMEEFEA MAEA RREFA) BFEA: g
Ao RERBEBEEA, TS LHRG TRIR G, LAE

STMERY, AR A TR L T SR A

HTERR: MR ARTRAF

Hii: 0551-62240082

f: 0551-62240082

;230000

Hehk: S C N T X K 22 K3 767 Bk R P
HAAKE=R

R



[image: image5.png]EMERNIAR AR AT

WG PO19052302

Lo U

R | RMERGATREARAT | BEA /
SRBRHAPATIRIE
L K 999 5 I i
B 2019.63-6.4 WK 2019.63-6.4
RIS | b LSS IIA) (OB 22337.2008) AR
g |1 i
ki 3
W /
A

Bimsam

Y AR




[image: image6.png]ERASRMAR TR

oW g R

R PGI90S2302

[ Cd
KR B 0
anam [
Ly Ly
NG T
M LA 1 Bt i
0963 N2 ss7 156
NN s 155
N KRR 10T
G 1 % B it
01964 N sz 150
NN 569 59
AR SR
am e Rk W mis
Bm ] 3
01963
wm " 29
m " a2
964
ww " 0
[Ty
warn | RwmE i RR
W[ AR | ARG 3208 | —

R

mixRIK




[image: image7.png]Wt BN






附件4：现场监测照片

 


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽星海房地产发展有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	安徽江淮客车有限公司棚户区改造项目12#楼及10#楼地下二层水泵房
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市庐阳区青年路与马鞍山路交口西南角

	
	行业类别

（分类管理名录）
	三十六  房地产    106  房地产开发
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市包河环境保护局
	审批文号
	包环建审【2016】037号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2016.10
	竣工日期
	2019.4
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	安徽星海房地产发展有限公司
	环保设施监测单位
	安徽环科检测中心有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	10000
	环保投资总概算（万元）
	20
	所占比例（%）
	0.2

	
	实际总投资
	10000
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	0.2

	
	废气治理（万元）
	2
	废水治理（万元）
	5
	噪声治理（万元）
	4
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	1
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	安徽星海房地产发展有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	913401006103009755
	验收时间
	2019年5月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	8.1286
	-
	8.1286
	8.1286
	
	8.1286
	8.1286
	
	8.1286

	
	化学需氧量
	
	-
	350
	3.25
	-
	3.25
	3.25
	
	3.25
	3.25
	
	3.25

	
	氨氮
	
	-
	30
	0.16
	-
	0.16
	0.16
	
	0.16
	0.16
	
	0.16

	
	石油类
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	废气
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	二氧化硫
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	挥发性有机物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	氮氧化物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	工业固体废物
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地


东经117°18'4"


北纬31°49'16"





图3.1-1      项目区地理位置图





图3.1-1      项目区地理位置图





图3.1-2  项目区周边环境示意图





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图4.1-1 商业楼内预留餐饮烟道





图4.1-2 地下停车场排风口





监测点位





项目区





N3





N2





12#商业楼





10#住宅楼





N1





图例





图3   公建噪声监测现场照片





图2    12#楼北侧噪声监测现场照片





图1    12#楼西侧噪声监测现场照片











_1234567890.vsd
�

�

�

商铺用水�

配套公建用水


绿化用水


39�

0.3�

3�

化粪池


王小郢污水处理厂


南淝河


265


1.7


222.7


260


�

221�

2


�

222.7


3


�


