合肥盛邦电器有限公司年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目

竣工环境保护验收意见
2019年10月15日，合肥盛邦电器有限公司组织召开了年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目竣工环境保护验收会。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥盛邦电器有限公司年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目竣工环境保护验收监测报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

　　一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥盛邦电器有限公司年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目建设地点位于合肥经济技术开发区紫云路255号，系租赁合肥金工投资有限公司结构件厂房部分区域进行生产，为新建项目。本公司主要从事钣金冲压件的生产，根据实际生产设备核算最大产能为年产500万台蒸发器、150万台冷凝器、2600吨铝管。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年委托睿柯环境工程有限公司编制了《合肥盛邦电器有限公司年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目环境影响报告表》，于2019年4月9日经合肥市环境保护局经济技术开发区分局审批（环建审（经）字【2019】41号）。开工时间为2019年5月，建成时间为2019年7月。
（三）投资情况

项目实际总投资10000万元，其中环保投资25万元，占总投资额的0.25%。

（四）验收范围

本次验收针对合肥盛邦电器有限公司年新增300万台蒸发器和冷凝器、年加工2600吨铝管项目主体工程、配套工程及环保工程进行整体验收。
　　二、工程变动情况

本次验收工程与环评及批文对比，危废库位置由厂房东南角调整至厂房外西南角，面积不变。
　　三、环境保护设施建设情况

　　（一）废水

本项目产生的废水主要包括职工办公生活污水、保洁废水、检漏废水、冷却清净下水和清洗废水。职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后，汇同检漏废水、冷却清净下水和清洗废水接入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理，处理达标后排入派河。

废气

本项目产生的废气主要为自动铝钎焊接工序、自动氩弧焊接工序、人工钎焊接工序产生的焊接烟尘。

（1）自动铝钎焊接烟尘（颗粒物）
自动铝钎焊接机产生的焊接烟尘经1套滤筒除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放。

（2）自动氩弧焊接工序、人工钎焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）

自动氩弧焊接工序、人工钎焊接工序产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器进行处理。
（三）噪声

本扩建项目的噪声源主要是折弯机、弯管成型机、扭斜机、胀管机、扩孔机、弯管机、压端板机、焊接机等设备运行产生的噪声。通过选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等措施降噪。
四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水
验收监测期间：厂区总排口处废水pH值日均范围分别为7.4~7.62、7.39~7.56,；SS日均浓度分别为29mg/L、30mg/L；氨氮日均浓度分别为12.9mg/L、12.6mg/L；石油类日均浓度分别为0.66mg/L、0.58mg/L；COD日均浓度分别为78mg/L、84mg/L；BOD5日均浓度分别为32.1mg/L、33.1mg/L，均满足合肥经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
2、废气

验收监测期间：排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为＜20mg/m3、＜6.25×10-2kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求（最大排放浓度≦120mg/m3、最大排放速率≦3.5kg/h）。

厂界颗粒物最大浓度为0.223mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≦1mg/m3）。
3、噪声

验收监测期间：项目区东、南、西、北侧厂界噪声昼间最大值为58.1dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；敏感点处噪声昼间最大值为53.7dB（A），满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。
4、其他

项目厂房和危险废物暂存场所等区域均进行了防渗、防腐处理。
五、验收结论


项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，污染物达标排放，总体符合验收条件，验收工作组同意通过建设项目环境保护竣工验收。
六、后续要求

1、加强对各项污染治理设施的日常运行维护管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放。

合肥盛邦电器有限公司
2019年10月15日
