
合肥源丰机械有限公司
洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目
竣工环境保护验收监测报告
建设单位：        合肥源丰机械有限公司         
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司       
二0一九年十一月

建设单位：合肥源丰机械有限公司
法人代表：朱修凯
编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶
	建设单位
	编制单位

	电话：13956017232
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：231200
	邮编：230000

	地址：肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口迎津商贸有限责任公司3#厂房一层部分厂房
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录
1一 验收项目概况


2二 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


32.4 其他相关文件


4三 项目建设情况


43.1 地理位置及平面布置


103.2 建设内容


133.3主要原辅材料及能耗


163.4水源及水平衡


173.5 生产工艺


183.6 项目变动情况


19四 环境保护设施


194.1污染物治理设施


214.2环保设施投资及“三同时”落实情况


224.4防护距离符合性分析


23五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


235.1建设项目环评报告表的总体结论与建议


235.2审批部门审批决定


25六 验收执行标准


256.1废水验收监测评价标准


256.2噪声验收监测评价标准


256.3固废验收评价标准


26七 验收监测内容


267.1环境保护设施调试运行效果


28八 质量保证和质量控制


288.1监测分析方法


288.2监测资质


298.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


298.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


30九 验收监测结果


309.1生产工况


309.2环保设施调试运行效果


33十 环境管理检查


3310.1环保审批手续及“三同时”执行情况


3310.2环保管理机构的设置及人员配备


3310.3环保设施投资


3310.4环评及批复要求的落实情况


34十一 验收监测结论


3411.1环保设施调试运行效果


3511.2验收结论


37十二 附件





一 验收项目概况

（1）项目名称：洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目
（2）建设单位：合肥源丰机械有限公司
（3）项目性质：新建

（4）建设地址：合肥市肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口西南角，系租赁合肥迎津商贸有限责任公司3#厂房一层部分厂房进行生产（北纬31.690389°，东经117.149025°）。
（5）项目投资：实际总投资为100万元，实际环保投资为2万元，占总投资的2%。
（6）建设规模：本项目主要从事洗衣机钣金配件及其他金属冲压件的生产，根据实际生产设备核算最大产能，年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套。
（7）验收范围：本次验收针对合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目进行验收。
（8）劳动定员：本项目劳动定员为14人（其中管理人员4人，生产人员10人）。
（9）工作制度：单班制、每班工作8小时、年工作日300天。
（10）环保手续履行情况：合肥源丰机械有限公司于2018年6月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了合肥源丰机械有限公司《洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表》，并于2018年7月27日经肥西县环境保护局以肥环建审【2018】124号文审批。
（11）项目建设进度：开工时间为2019年4月，竣工时间为2019年8月，建成投产时间为2019年9月。
（12）验收进程：本公司于2019年10月组织验收工作事宜并编制验收监测方案，委托安徽品格检测技术有限公司于2019年11月17日和11月18日组织人员进行了验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
二 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订草案  征求意见稿），2019年6月5日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（9）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（10）《安徽省生态环境厅关于建设项目配套建设的固体废物污染防治设施竣工环境保护验收有关事项的公告》，2019年8月9日；

（11）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。
2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定
1、《合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表》，安徽禹水华阳环境工程技术有限公司，2018年6月；

2、《关于合肥源丰机械有限公司“洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表”的审批意见》（肥环建审【2018】124号），肥西县环境保护局，2018年7月27日。

2.4 其他相关文件

1、《合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目竣工环保验收检测报告》（PG19111301），安徽品格检测技术有限公司，2019年11月23日；

2、合肥源丰机械有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目地理位置
合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目建设地点位于合肥市肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口西南角（北纬31.690389°，东经117.149025°），系租赁合肥迎津商贸有限责任公司3#厂房一层部分厂房进行生产（详见图3.1-1 项目区地理位置图）。

[image: image1.png]


[image: image31.png]



图3.1-1 项目区地理位置图

3.1.2 项目区周边环境
合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目建设地点位于合肥市肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口西南角，系租赁合肥迎津商贸有限责任公司3#厂房一层部分厂房进行生产。

项目区东侧为合肥迎津商贸有限责任公司仓库，南侧为待建空地，西侧为合肥冠林塑料包装有限公司，北侧为合肥迎津商贸有限责任公司待建空地。

合肥迎津商贸有限责任公司厂房东侧为待建空地，南侧为合肥四开精密模具有限公司厂房，西侧和北侧均为待建空地。
3#厂房共4层，一层为本项目区、合肥冠林塑料包装有限公司厂房和合肥迎津商贸有限责任公司仓库，二层为安徽维迪纸业有限公司厂房，三层为合肥攀升超声波清机有限公司厂房，四层为合肥润新广告有限公司厂房（详见图3.1-2 项目周边环境示意图）。

[image: image2.png]



图3.1-2   项目周边环境示意图

3.1.3 项目平面布置

项目区整体呈矩形，共设置1个主出入口，位于项目区北侧，项目区主要分为东西两部分，东部自北向南依次为办公区、危废库和生产区，东部自北向南依次为原料储存区、成品储存区、一般固废区和生产区（详见图3.1-3厂区总平面布置图）。

项目实际现状与环评对照：本项目实际总平面布置未发生变动。

[image: image3.png]WUEHL
FE | e
£ b A7 X
LS
R
LS [
R
PhIR Fasiki)
Ere)
iR Ere)
GRRHL ;;]
: El
sy || s || o |[ sommn || somm || n




图3.1-2   厂区总平面布置图
3.2 建设内容

本项目主要从事洗衣机钣金配件及其他金属冲压件的生产，根据实际生产设备核算最大产能，可年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套。产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

本项目实际总投资为100万元，实际环保投资为2万元，占总投资的2%。

表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	产品名称
	环评设计最大产能
	实际产能

	洗衣机钣金配件
	10万套/年
	10万套/年

	其他金属冲压件
	10万套/年
	10万套/年


表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程

名称
	环评及批复要求
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	工程内容
	工程规模

	主体

工程
	生产区
	位于厂房内西侧，主要生产洗衣机钣金配件及其他金属冲压件，主要设备有液压机、剪板机、冲床、线切割机等
	建筑面积约320m2，完全达产后可年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套
	与环评内容一致
	与环评内容一致

	辅助工程
	办公区
	位于厂房内西北角，主要作为管理人员日常办公场所
	建筑面积约30m2，日常办公人数4人
	与环评内容一致
	与环评内容一致

	储运工程
	原料储存区
	位于厂房内东侧，主要用于储存外购的镀锌板和螺丝等
	建筑面积为160m2，储存周期分别为7天和3个月，镀锌板最大储存量为20t，螺丝最大储存量为5万个
	与环评内容一致
	与环评内容一致

	
	成品储存区
	位于厂房内东南部，主要用于储存各类成品钣金配件及金属冲压件
	建筑面积为150m2，储存周期为7天，其中洗衣机钣金配件最大储存量约为2350套，镀锌圆片等金属冲压件储存量为2350套
	与环评内容一致
	与环评内容一致

	公

用

工

程
	供水
	由肥西县市政管网供水
	依托合肥迎津商贸有限公司供水管网，年用水量为312t
	与环评内容一致
	依托合肥迎津商贸有限公司现有供水管网，年用水量为306t

	
	排水
	项目区采取雨污分流制，无生产废水，生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，经经二路市政污水管网排入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河
	依托合肥迎津商贸有限公司排水管网，年排水量265.2t
	项目区排水采取雨污分流制，无生产废水产生，生活污水和保洁废水经化粪池与处理后接入经二路市政污水管网排入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河
	依托合肥迎津商贸有限公司现有化粪池和雨污水管网，年排水量为249t

	
	供电
	由肥西县市政电网提供
	年用电量5万度，依托合肥迎津商贸有限责任公司现有供电设施
	与环评内容一致
	年用电量10万度，依托合肥迎津商贸有限责任公司现有供电设施

	
	供热制冷
	本项目办公室夏季制冷、冬季采暖采用分体空调，不设中央空调和锅炉
	与环评内容一致

	环

保

工

程
	废水治理
	化粪池、雨污管网
	依托合肥迎津商贸有限责任公司现有雨污管网
	已按照环评及批复要求落实，项目区采取雨污分流制，办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理达标后由合肥迎津商贸有限责任公司污水总排口接入市政污水管网，依托合肥迎津商贸有限责任公司现有雨污管网、化粪池及总排口

	
	噪声治理
	低噪设备、减振基座、厂房隔声
	已按照环评及批复要求落实，项目区内已进行合理布局，选用低噪声设备，利用厂房隔声等措施进行隔声、减振

	
	固废治理
	办公生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理
	已按照环评及批复要求落实，办公生活垃圾实行分类袋装化交由环卫部门清运处置

	
	
	一般固废暂存区位于厂区内中部，建筑面积约为20m2，废边角料等交由物资单位回收利用
	已按照环评及批复要求落实，已设置一般固废区，位于厂区中部，建筑面积为20m2，废边角料在一般固废区暂存后交由物资单位回收利用

	
	
	危废库位于厂区内西南角，建筑面积约为2m2，用于废机油、废液压油的暂存，统一交由有资质的单位处置，年排放量为0.02t
	已按照环评及批复要求落实，已设置危废库，位于项目区西侧，建筑面积为1m2，项目区内产生的废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶和废含油抹布手套在危废库内暂存后统一交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置


3.3主要原辅材料及能耗

项目实际原辅材料及能耗详见下表：
表3.3-1   建设项目环评中原辅材料及能耗与实际原辅材料及能耗对比一览表

	类别
	序号
	名称
	组成组分
	实际最大储存量
	实际储存周期
	实际规格
	环评中年消耗量
	实际年消耗量
	储存地点

	原辅材料
	1
	镀锌板
	/
	20吨
	6天
	/
	1000吨
	1000吨
	厂区内

	
	2
	螺丝
	/
	5万个
	3个月
	/
	20万个
	20万个
	

	
	3
	液压油
	基础油、添加剂
	随买随用、不储存
	170千克/铁桶
	0.05吨
	0.05吨
	

	
	4
	机油
	基础油、添加剂
	
	170千克/铁桶
	0.08吨
	0.08吨
	

	
	5
	切削液
	水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂、抗磨改性剂、抗氧化剂
	
	16千克/铁桶
	0.16吨
	0.16吨
	

	能耗
	能耗

	
	1
	水
	H2O
	/
	/
	/
	312吨
	306吨
	/

	
	2
	电
	/
	/
	/
	/
	5万度
	10万度
	


环境风险物质理化性质详见下表：

表3.3-2 环境风险物质理化性质一览表

	序号
	名称
	理化性质（或用途）
	燃烧

爆炸性
	毒性

毒理

	1
	机油
	密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。
	可燃
	微毒

	2
	液压油
	液压油是液压传动与控制系统中用来传递能量的工作介质，同时具有润滑、冷却和防锈作用。通常由深度精制的石油润滑油基础油或合成润滑油加入抗磨和抗氧剂等调制而成。广泛用于机床、矿山工程机械、农业机械、交通运输机械、航空航天等方面。液压油一般要具有合适运动粘度，高温运转时不低于6mm2/s，低温起动时不应高于1000mm2/s。氧化安定性、抗剪切性、润滑性、抗泡性、抗乳化及水解安定性好。由于液压系统精度高，介质长期在密闭的压力系统中工作，因此要求液压油的清净性要好，对密封材料影响小，并能提高金属的防腐蚀能力。
	不燃
	微毒

	3
	切削液
	切削液(cutting fluid，coolant)是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。
	不燃
	无毒


本项目生产设备数量及型号与环评内容对比：未发生变动，与环评内容一致。实际生产设备详见下表。

表3.3-3   建设项目环评中生产设备与实际生产设备对比一览表

	序号
	设备名称
	型号/规格
	环评中数量（台）
	实际数量（台）

	1
	四柱液压机
	YH32-315
	1
	1

	2
	数控液压闸式剪板机
	QC11YC-4×1600
	1
	1

	3
	冲床
	JH21-160B
	1
	1

	4
	
	JH21-110B
	1
	1

	5
	
	JC23-63
	2
	2

	6
	
	JC23-40
	1
	1

	7
	
	JC23-25
	1
	1

	8
	线切割机
	DK-7732
	4
	4

	9
	
	DK-7735
	1
	1

	10
	
	DK-7740
	2
	2

	11
	
	DK-7750
	1
	1

	12
	打孔机
	/
	3
	3

	13
	空压机
	/
	2
	2


3.4水源及水平衡

本项目用水由肥西县市政给水管网供给。本项目用水主要为办公生活用水、冷却循环补充水（为新鲜水）、保洁用水。
项目区排水实行雨污分流制。雨水经雨水管网收集后由合肥迎津商贸有限责任公司东侧的雨水总排口接入经二路市政雨水管网，最终排入派河。本项目无生产废水排放，产生的废水主要是办公生活污水和保洁废水，依托合肥迎津商贸有限责任公司化粪池预处理后排入污水管网，然后由合肥迎津商贸有限责任公司东侧的污水总排口接入经二路市政污水管网，达到经开区污水处理厂接管标准后，排入派河。本项目位于合肥迎津商贸有限责任公司厂区内，依托其雨污水管网、化粪池及排水设施。

项目区平均日用水量约为1.02t，年用水量约为306t（全年按300个工作日计算）。本次项目用水具体分析情况见下表，实际水平衡图见下表：

表3.4-1   本项目实际用水量一览表

	序号
	名称
	用水量

	
	
	日用水量（t/d）
	年用水量（t/a）

	1
	办公生活用水
	0.77
	231

	2
	保洁用水
	0.2
	60

	3
	冷却循环补充水
	0.05
	15

	本项目实际总用水量
	1.02
	306



[image: image4.emf]办公生活用水

冷却循补充水

化粪池

经开区污水

处理厂

0.05

0.77

0.11

派河

1.02

保洁用水

0.2

0.03

0.83

0.83

0.66

0.17

0.05

图3.4-1   本项目实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目实际水平衡图，项目废水日排放量约为0.83t，年排放废水总量为249t（年工作日按300天计算）。本项目无生产废水产生，产生的废水主要是办公生活污水和保洁废水，以上废水混合后依托合肥迎津商贸有限责任公司化粪池预处理后接入合肥迎津商贸有限责任公司的污水管网，然后由合肥迎津商贸有限责任公司东侧的污水总排口接入经二路市政污水管网，达到经开区污水处理厂接管标准后，排入派河。
3.5 生产工艺

本项目是洗衣机钣金配件和金属冲压件的生产，其中主要为洗衣机钣金配件、金属冲压件等产品，主要工艺流程见下：
洗衣机钣金配件生产的工艺流程见图3.5-1：


[image: image5.emf]原料

入厂

冲压成

型

冲床落

料

剪板机

落料

成品 组装 弯折

冲孔成

型

铆接

S

1

、

S

2

S

1

、

S

2

N N

N N N N

S

1

、

S

2

S

1

、

S

2

、

S

3

注：N—噪声；S1—废边角料、S2—废机油、S3—废液压油、废液压油—S3、废削液—S4
图3.5-1   洗衣机钣金配件生产的工艺流程及产污节点图
工艺流程说明：

本项目的原料镀锌板、螺丝为外购，厂区内主要对镀锌板进行机加工。外购镀锌板，对镀锌板进行剪板符合冲床尺寸，通过冲压变成规则的长方形板材，利用冲床进行冲孔，然后弯折板材成型，再将弯折后的板材手工组装，然后利用冲床冲头到工件铆接部位产生直向压力铆接进行铆接，成型。生产过程中产生的污染物主要为噪声N、废边角料S1。

金属冲压件生产的工艺流程见图3.5-2：


[image: image6.emf]包装 成品

原料

入厂

剪板机

落料

冲床落

料

冲压成

型

冲孔成型

（部分 ）

N N

N

N

S

1

、

S

2

、

S

3 S

1

、

S

2

S

1

、

S

2

S

1

、

S

2

注：N—噪声；S1—边角料、S2—废机油、S3—废液压油、废液压油—S3、废削液—S4
图3.5-2   金属冲压件生产的工艺流程及产污节点图
工艺流程说明：

项目的原料镀锌板为外购，厂区内主要对镀锌板进行机加工。外购镀锌板，对镀锌板进行剪板符合冲床尺寸，通过冲压成为所需要的形状，部分金属件要求利用冲床冲孔，塑然后用料薄膜包装，成型。

本项目为机械加工类项目，定期使用机油对设备进行保养，本工序产生废机油S2。

本项目使用的冲床等设备需要定期补充更换液压油，本工序产生废液压油S3。

本项目线切割机主要用于生产过程中所需模具加工修整，生产过程中需要在设备中加入切削液和水混合进行冷却润滑，本工序产生废切削液S4。

3.6 项目变动情况
本次验收实际建设内容与原环评及批文对比：未发生变动，与环评及批复内容一致。

四 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本项目产生的废水主要是办公生活污水和保洁废水，经混合后依托合肥迎津商贸有限责任公司化粪池（圆形、直径：2m、深度：3m）预处理后接入合肥迎津商贸有限责任公司污水管网，然后由合肥迎津商贸有限责任公司东侧的污水总排口接入经二路市政污水管网，达到经开区污水处理厂接管标准后，排入派河。本项目位于合肥迎津商贸有限责任公司3#厂房内，依托其现有雨污水管网、化粪池及排水设施。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水种类
	主要污染物
	排放浓度
	年产生量（t）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	办公生活污水、保洁废水
	COD
	95.13mg/L
	249
	化粪池
	位于项目区东南侧，圆形，尺寸为：直径：2m、深度：3m
	经开区污水处理厂
	间歇式排放

	
	BOD5
	39.71mg/L
	
	
	
	
	

	
	SS
	24.00mg/L
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	15.31mg/L
	
	
	
	
	

	
	石油类
	0.61mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目无废气产生。
4.1.3噪声

本项目的噪声主要为线切割机、冲床和空压机等设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。噪声源强为75—90dB(A)。项目区内已进行合理布局，已选用低噪声设备，利用厂房隔声等措施进行隔声、减振。
表4.1-2   噪声产生源强及治理措施一览表

	工段
场所
	设备名称
	数量（台）
	噪声性质
	防噪措施
	备注

	生产区
	四柱液压机
	1
	机械噪声
	项目区内已进行合理布局，选用低噪声设备，利用厂房隔声
	已落实

	
	数控液压闸式剪板机
	1
	
	
	

	
	冲床
	6
	
	
	

	
	线切割机
	8
	
	
	

	
	打孔机
	3
	
	
	

	
	空压机
	2
	空气动力噪声
	
	


4.1.4固体废物
本项目产生的固体废物：

一般废物：本项目产生的一般固体废物为废边角料，产生量为100t/a，在厂区一般固废区暂存，收集后外售，一般固废区位于项目区中部，面积为20m2。

生活垃圾：办公生活垃圾产生量为2.1t/a，项目区内已设置垃圾桶，办公生活垃圾经分类袋装化处理后交由环卫部门处理。

危险废物：项目运营过程中产生的废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶和废含油抹布手套属于危险废物，废机油和废液压油年产量约0.01t，废切削液年产生量为0.01t，废切削液桶年产生量为0.002t，废油桶年产生量为0.025t，废含油抹布手套年产生量为0.01t，集中收集后暂存于危废库中，危废库位于项目区西侧，建筑面积约1m2。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，并在门口设置危废库外部标识。本公司已与安徽浩悦环境科技有限公司签订了危废协议，对以上危险废物进行安全处置。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。

表4.1-3   厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	产生工序
	废物类别
	废物代码
	产废周期
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	职工办公生活
	/
	/
	
	2.1
	分类袋装化处理，后交由环卫部门处置

	2
	一般固废
	废边角料
	加工
	/
	/
	
	100
	在一般固废区收集暂存后外售

	3
	危险废物
	废机油
	设备维修
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-217-08
	1年
	0.01
	在危废库暂存后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司进行安全处置

	4
	
	废液压油
	液压设备专用油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-218-08
	1年
	
	

	5
	
	废切削
	润滑冷却
	HW09油/水，烃/水混合物或乳化液
	900-006-09
	1年
	0.01
	

	6
	
	废油桶
	/
	HW49其他废物
	900-041-49
	1年
	0.025
	

	7
	
	废切削液桶
	/
	HW49其他废物
	900-041-49
	1年
	0.002
	

	8
	
	废含油抹布手套
	/
	HW49其他废物
	900-041-49
	1年
	0.01
	


[image: image7.jpg]



图4.1-1危废库照片

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
该项目实际总投资100万元，其中实际环保投资2万元，占总投资2%。

表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	序号
	投资内容
	治理措施
	环保投资（万元）

	1
	废水处理
	办公生活污水、保洁废水
	污水依托合肥迎津商贸有限责任公司现有化粪池与污水管网
	/

	2
	固废处理
	办公生活垃圾
	垃圾桶
	0.5

	
	
	废边角料
	一般固废区
	/

	
	
	废机油
	危废库
	0.5

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废切削液
	
	

	3
	噪声治理
	设备噪声
	合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声
	1

	合计
	——
	2


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2   “三同时”落实情况一览表

	污染源

分类
	环评及批复主要工程内容
	落实情况

	水污

染源
	办公生活污水、保洁废水
	化粪池、雨污管网（依托合肥迎津商贸有限责任公司雨污管网）
	已落实，本项目区采取雨污分流制，污水排放依托合肥迎津商贸有限责任公司现有化粪池和雨污水管网

	固体

废物
	办公生活垃圾
	送至垃圾填埋场填埋处理
	已落实，办公生活垃圾经分类袋装化收集后交由环卫部门清运处理

	
	废金属边角料
	建设一般固废暂存区，交由物资公司回收利用
	已落实，已设置一般固废区，废边角料在一般固废区暂存后外售

	
	废机油
	建设危废库，位于厂区内西南角，建筑面积约为2m2，交由有资质单位集中处置
	已落实，已设置危废库，废机油、废润滑油、废切削液在厂区危废库暂存后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置

	
	废润滑油
	
	

	
	废切削液
	
	

	噪声
	设备噪声
	低噪声设备、减振基座、厂房隔声
	已落实，已采取合理布局、选用低噪声设备，采取厂房隔声等措施降噪


4.4防护距离符合性分析
根据本项目环评报告及批文，本项目无有关防护距离的要求。

五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论与建议
本项目符合国家有关政策法规，与区域规划相容、选址合理、污染防治措施可行、在落实各项环保措施后能够达标排放，对环境影响较小，不会使周围地区当前的大气、水、声环境质量恶化，环境质量能达到当地环境功能的要求。因此，从环保角度分析，该建设项目是可行的。
5.2审批部门审批决定
你公司报来的《洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表》及要求我局审批的《报告》悉。经现场勘验、审核，审批意见如下：

拟建项目位于肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口西南角，系租赁合肥迎津商贸有限责任公司3#厂房部分用于生产经营活动。该项目总建筑面积940平方米，总投资为100万元，其中环保投资为2万元。项目主要建设内容包括：生产区、储存区、办公区及配套的辅助工程、公用工程和环保工程。项目建成投产后，可形成年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套的生产规模。

原则同意安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表》主要内容及评价结论。在符合土地及肥西县桃花镇总体规划，认真落实环评文件提出的各项污染防治措施、污染物均可达标排放的前提下，同意按照环评文件所列地点、规模、性质及污染防治措施建设。

未经批准，不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺和环境保护对策措施。若工程建设存在重大变更，必须严格依照《环境影响评价法》第二十四条的有关规定办理相关手续。

二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，要求项目在建设过程中必须做到：

1、项目区域采取“雨污分流”排水体系。员工办公、保洁、生活废水经预处理后，由规范排污口达标排入市政污水管网。

2、合理项目区布局。选用低噪声设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、减振等措施，确保噪声达标排放，避免噪声扰民。

3、固体废物应分类收集。废边角料等一般固废集中收集后可回收再利用；废机油、废液压油等属危险固废，应设定专门存储场所妥善收集存放，及时转送有资质处置单位处置；生活垃圾袋装化处理后由环卫部门及时清运送处理。

三、项目建设单位在项目建设过程中要严格执行国家环保“三同时”制度。项目竣工后在规定时间内组织验收，合格后方可生产。

四、环评执行标准

1、环境质量标准：

地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准；

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准；

2、污染物排放标准：

废水排放执行拟接入污水处理厂接管要求，未做要求的指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准；

营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；

一般固废执行《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物的临时贮存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），以及环保部公告2013年第36号规定的修改单中相关要求。

六 验收执行标准
6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：废水排放执行经开区污水处理厂接管要求，接管要求中尚未规定的执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级排放标准。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准一览表             单位：mg/L
	污染物
	pH值
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	经开区污水处理厂接管标准
	6~9
	330
	160
	200
	20
	—

	GB8978-1996中三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	—
	20

	本项目废水排放执行限值
	6~9
	330
	160
	200
	20
	20


6.2噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值如下表：

表6.2-1   噪声验收排放标准
	监测点位
	执行标准
	昼间
	夜间

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	60dB（A）
	50dB（A）


6.3固废验收评价标准
一般固废执行《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物的临时贮存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），以及环保部公告2013年第36号规定的修改单中相关要求。

七 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及肥西县环境保护局、肥环建审【2018】124号《关于对合肥源丰机械有限公司“洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表”的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：

7.1.1废水
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1   废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	污水总排口
	★
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
	4次/天，共2天


[image: image8.png]



图7.1-1   废水监测点位示意图
7.1.2厂界噪声监测

噪声的监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2   厂界噪声及敏感点的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次/天，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	

	
	敏感点同心村
	△N5
	
	


[image: image9.png]



图7.1-2   噪声监测点位示意图
八 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1   污染物监测分析方法一览表

	样品类别
	检测项目
	检测方法
	检出限

	废水
	pH值
	pH值 便携式pH计法

《水和废水监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局 （2002年）
	—

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定

快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	3mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
	—

	
	环境噪声
	声环境质量标准  GB 3096-2008
	—


8.2监测资质

[image: image10.png]6 4% K D BL
¥ BRI\ E B
EBEY: 18121205139

s, BRRBHRMERARLR

sy, RO AL LK 767 32001 L b MR AL AR

Bl E, BN CREREA LR, R E
Adetteie ), TR, T rAdribd AT M 494
HeAesh R, MAOE, AT G ALt FikiE,

VRl b wicrp. 2018811 A 237
m P zozi\es 1H2H
; RN

A A SN TI R A A e AR RIS R





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九 验收监测结果
此次验收监测是对合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目进行竣工验收，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。

9.1生产工况
合肥源丰机械有限公司于2019年10月委托安徽品格检测技术有限公司进行合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2019年11月17日~18日进行现场监测，废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。

表9.1-1   项目验收监测期间工况

	监测日期
	产品名称
	设计日产量（套）
	实际日产量（套）
	运行负荷率（%）

	2019年11月17日
	洗衣机钣金配件
	333
	300
	90.1

	2019年11月18日
	
	333
	310
	93.1

	2019年11月17日
	其他金属冲压件
	333
	300
	90.1

	2019年11月18日
	
	333
	310
	93.1


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

无
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水
本项目无生产废水产生，产生的废水主要是办公生活污水和保洁废水，以上废水混合后依托合肥迎津商贸有限责任公司化粪池预处理后接入合肥迎津商贸有限责任公司污水管网，然后由合肥迎津商贸有限责任公司东侧的污水总排口接入经二路市政污水管网，达到经开区污水处理厂接管标准后，排入派河。
为考核项目废水达标情况，本次验收监测在污水总排口处设置1个监测点。监测结果见表9.2-1。

表9.2-1   废水监测结果一览表              单位：mg/L

	监测点位
	采样时间
	pH
	化学需

氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物
	石油类

	FS-1(污水总排口)
	2019.11.17
	第一次
	7.93
	78
	27.2
	14.3
	20
	0.89

	
	
	第二次
	7.65
	66
	26.0
	18.5
	26
	0.77

	
	
	第三次
	7.87
	100
	40.4
	13.0
	18
	0.67

	
	
	第四次
	7.58
	112
	45.7
	16.2
	30
	0.63

	
	均值
	7.58~7.93
	89
	34.8
	15.5
	23.5
	0.74

	
	2019.11.18
	第一次
	7.71
	86
	34.6
	15.9
	25
	0.57

	
	
	第二次
	7.86
	119
	56.1
	17.5
	22
	0.56

	
	
	第三次
	7.69
	96
	41.9
	12.0
	32
	0.34

	
	
	第四次
	7.78
	104
	45.8
	15.1
	19
	0.46

	
	均值
	7.69~7.86
	101.25
	44.6
	15.1
	24.5
	0.48

	标准值
	6~9
	330
	160
	20
	200
	20

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由表9.2-4可知，验收监测期间，本项目污水总排口处pH值范围分别为7.58~7.93、7.69~7.86，SS日均浓度分别为23.5mg/L、24.5mg/L，NH3-N日均浓度分别为15.5mg/L、15.1mg/L，COD日均浓度分别为89mg/L、101.25mg/L，BOD5日均浓度分别为34.8mg/L、44.6mg/L，石油类日均浓度分别为0.74mg/L、0.48mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准要求及经开区污水处理厂接管标准要求。
9.2.2.2 厂界噪声
本次验收监测于2019年11月17日~2019年11月18日对项目厂界及敏感点进行了昼间噪声监测，结果见表9.2-2（本项目夜间不生产）。

表9.2-2   噪声检测结果一览表                  单位：dB（A）

	检测日期
	检测点位
	主要声源
	检测结果 dB（A）

	
	
	
	昼间Leq

	2019.11.17
	N1东厂界
	生产噪声
	57.3

	
	N2南厂界
	生产噪声
	59.3

	
	N3西厂界
	生产噪声
	55.7

	
	N4北厂界
	生产噪声
	57.3

	
	N5同心村
	环境噪声
	51.4

	2019.11.18
	N1东厂界
	生产噪声
	57.7

	
	N2南厂界
	生产噪声
	58.9

	
	N3西厂界
	生产噪声
	55.6

	
	N4北厂界
	生产噪声
	56.9

	
	N5同心村
	环境噪声
	52.2


由表9.2-2可知，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59.3dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；敏感点处噪声昼间最大值为52.2dB（A），敏感点处噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。
9.2.2.3 污染物排放总量核算
本项目实际生产过程中无废气产生，产生的废水接入经开区污水处理厂进行处理，故本项目无污染物排放总量要求。

十 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护负责人，由公司领导担任，定期召开公司环保情况报告会议，做好本公司的环境保护工作。企业领导负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资100万元，其中实际环保投资2万元，占总投资的2%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	项目区域采取“雨污分流”排水体系。员工办公、保洁、生活废水经预处理后，由规范排污口达标排入市政污水管网。
	已落实，项目区排水实行雨污分流制。办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后依托合肥迎津商贸有限责任公司现有污水总排口排入经二路市政污水管网。根据验收监测报告，项目污水总排口处废水足合肥经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	2
	合理项目区布局，选用低噪声设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、减振等措施，确保噪声达标排放，避免噪声扰民。
	已落实，项目区已合理布局，选用低噪声设备，采取厂房隔声进行降噪。根据验收监测报告，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59.3dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；敏感点处噪声昼间最大值为52.2dB（A），敏感点处噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。

	3
	固体废物应分类收集。废边角料等一般固废集中收集后可回收再利用；废机油、废液压油等属危险固废，应设定专门存储场所妥善收集存放，及时转送有资质处置单位处置；生活垃圾袋装化处理后由环卫部门及时清运送处理。
	已落实，废边角料在项目区一般固废区暂存后外售；废机油、废液压油、废切削液、废油桶、废切削液桶和废含油抹布手套在危废库暂存后交由有资质单位安全处置，目前已经与安徽浩悦环境科技有限责任公司签订了危废协议；生活垃圾袋装化处理后由环卫部门及时清运送处理。


十一 验收监测结论

合肥源丰机械有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果

11.1.1环保设施处理效率监测结果

无
11.1.2污染物排放监测结果

1、废气

本项目无废气产生。
2、废水
验收监测期间，本项目污水总排口处pH值范围分别为7.58~7.93、7.69~7.86，SS日均浓度分别为23.5mg/L、24.5mg/L，NH3-N日均浓度分别为15.5mg/L、15.1mg/L，COD日均浓度分别为89mg/L、101.25mg/L，BOD5日均浓度分别为34.8mg/L、44.6mg/L，石油类日均浓度分别为0.74mg/L、0.48mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级标准要求及经开区污水处理厂接管标准要求。
3、噪声

验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59.3dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；敏感点处噪声昼间最大值为52.2dB（A），敏感点处噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。
4、固体废物

（1）一般废物：本项目产生的一般固体废物为废边角料，产生量为100t/a，在厂区一般固废区暂存，收集后外售，一般固废区位于项目区中部，面积约为20m2。

（2）生活垃圾：办公生活垃圾产生量为2.1t/a，项目区内已设置垃圾桶，办公生活垃圾经分类袋装化处理后交由环卫部门处理。

（3）危险废物：项目运营过程中产生的废液压油、废机油、废切削液、废油桶、废切削液桶和废含油抹布手套属于危险废物，废机油和废液压油年产量约0.01t，废切削液年产生量为0.01t，废切削液桶年产生量为0.002t，废油桶年产生量为0.025t，废含油抹布手套年产生量为0.01t，集中收集后暂存于危废库中，危废库位于项目区西侧，建筑面积约1m2。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，并在门口设置危废库外部标识。本公司已与安徽浩悦环境科技有限公司签订了危废协议，对以上危险废物进行安全处置。
11.2验收结论
合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

十二 附件

附件1：关于对合肥源丰机械有限公司《洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目环境影响报告表》的审批意见

[image: image11.jpg]IHEZWGRDNF 20T YR Y BT B
HERAB T EHEH— WY T S EC TR E ¢
HYEH YA WA R BREEN By
UL Tl TN BULEYET Y EEES ¢
"l EAEEOI N O SR A B )
HEF R AFTY CEE JEHEL, MY N T
(1 57 6 ch B
FHHTHUR S W W F By [ B M e X W =
" R BV W B i
+= 8 (GHURE R BN HAYERIUFITE Y
TR FUEZ T LTI WML FY BB BTG
L E RS L
SOTHF CEE RN R e R ] N 3 R AR [ R
et “BLRFSMRE S-S MR M B Y N BT
W A TTWF RFUMTGMET (EEWEE Yl B ) T
=) MG KR B8 (27 BB T Y Bl e S W [ ooy
R FHEL 0T HHEERE B
20T G WY A B W E M T W enkE T o
7 B THEEMEMY AN B N F BB YMANEEEE R w
UL T IR b UL 00T HEHIER KA 0b6 W B 2N B )
7 CEREG AT MORY (4 BVH LN B EGTHS Y EY
HR A - 58U I EETTUT Tl LT B E g —
S IR A SRS R (FHE MW kg
(S e 2 Hrod B M) S o E S i) S W W) B (27l

e 7 H B T = kR 2

W R L] (S B 2R e H M) SH
E S TSI (27 8 B0l 8 L6

= V2l (8102) BT VwrnH |

i e W S el




[image: image12.jpg]TR LERVEY =

| "W B
ﬂ%@gw§$¢m$&mg§$@ﬁ%&%§AASS-SQES (H
e (RS ED) L Ha b G H Y (1007 - 665814D)
Q@ﬁ@ﬁ§%w$M@,ﬁgﬁﬁﬁ@%H%\vwﬁ&@%\

‘P KIS T LA (8007-8%£TTdD)
Q%ﬁﬁﬁw%%ﬁ%L%@%Hv&ﬁﬁﬁw%%gﬁﬁww
Pl = b ok b ¥ (9661-8L634D) (B RS 2
mv@ﬁﬁﬂg%w&%ﬁ%wmﬂuﬁﬁ%w<%%@ﬁﬁﬁ%%
Hol AR Rz 5L T
ﬁ%@@Q@igngﬁgvQ@%Mﬁﬁﬁﬁvwﬁ%ﬁ%ﬁw
Mﬁﬁ?&?ﬁ@gﬁgaﬁvQ@%M%mw%ﬁvwﬁwwﬁﬁ
BeE AT (2007-8€8€ED) (B E Y S LN
HoE W T
. oﬁﬁwﬁ%%§%£@%%M%%ﬁ,g
O&MWRmﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁgwﬁwQHﬁm%owﬁ
agﬁmg&&Mm@ﬁﬁmW%wﬂﬁwm%ﬁﬁﬁﬁwm%,m
"EWE RN
:ﬁﬂﬁaﬂ%@&%&%ﬁ%ﬁmm#@ﬂm#<$wwwg%ﬁﬁ&




附件2：合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目验收检测报告

[image: image13.png]LY

181212051398

wom R &

PGI91II301
RS REENRARAR

SERTIKANLTAKARORINSRIE ]

T #: PP R T RN &y

f#g’

e Bk W




[image: image14.png]mooom

- RESAMERBRTEMERRIRRE AR, CMA THE,
BT

S MARGARUE, WAKEHEREHE AR BEARARS,
WA T2,

=4 AREAEATRE. 0E, F-EL
W X TZICMC LR, ARG R AR 5 T
T ARMEEFEA SN EREFN) BEER

Ao RERWGHEFE, FRBSINRIBRMRE, BHEE
EMRHR, WMBRAE QRN E A RRLFHN.

AR AR REARATRAT

Hhifis 0551-62240082

16X 0551-62240082

WG 230000

Mok B £ HE T BT X K 22K 767 BRI AR

LY LRSS

Py



[image: image15.png]LMBRRMEAAME T MEGT: PGI9111301
R | AEEEURARAT | REA [
IR R TRRRIE |

o T wis 13986017232
RHER | 000LI-L18 [ WKEM | 209011123
RMEHY | B OBROKRIS A RNIRE) (H91-2002) . (Tdkfk

0| SRS (GB 123482008). CREMAREA)
R | (GB 3096-2008) B IE BRI K SR i 7.

L ,

)

thie /

riRRIK

g ganas

ppe



[image: image16.png]B ANEAARAT oW RESG. PGI9I1101
E
i ok
b aKeNC
ENAM 191117 2081118
s | mox | mox | mex | wEx | 3ox | mox
MRES | FS | PS04 | B3 | Pl | £20 | Fs202 | P23 | PS4
P WK | @WK | MR | MR | WA | AR | WA | MR
ma | omw | mw | sov | me | me | ome | mw
P i 29 | e | o | oas | am | s | e | am
R i 0 2 2 2 19
w3 | ows | oo [ 62 [ ase [ s [ 20 | s
gy | ose [ om | o | om | osr | ase | o3 | oas
AR ) | 78 6 |00 [ [ ose [ e [ oo | oo
“m“ 22 | w0 | wa | w7 | oss | s | as | ass
Mg | ww
RWAR LT 2EmE e
S Leg
NURTR e 513
N e 93
w0117 N R LERm 57
R rm 513
NsmOH s 14
NER e 511
N W P
0091118 NBR e
N R 569
NS e R 522

LET TS

e

b



[image: image17.png]HRABRBEAERLR AE8%. pG19111301
[ty
waxn | pwnd s [
PR S I
ma CKERKRRAINE) (BRI -
BEAFHRPOR Q002 )
KR RN
s AN R 1 5352000 onasmal.
KB P RARENE
wk | ERRR AR LAY WT 1903007 i
KI5 KRRE (BOD) HE
HAEERE Py osmp.
#m | KR BRmONE BREGHT 011N | tmgl.
KR FRARHRNRBNE
. R R W 6372018 e
- raas | Taerpmssnnen oo inecos | —
A AFERRREA_GB 3096 2008 —

BIRRIK

wes

-



[image: image18.png]W B ERE

o

B A ARRSREEL

SUS




附件3：合肥源丰机械有限公司洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目验收检测现场照片

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



附件4：工况证明
[image: image21.jpg]R BRITATIR

O DU AT B 23 i) 8 A DL G AR 25 < T e PR AR 7 v B0 7)™ T

FET- 2019 45 10 J 17 11-18 L7 B WEB0, Se i s i snim, /4™

AT TR
&\ 1 Jl}' [1 111 AN '"l

e A M HLIAT B
: —
\

{\U IN’*F‘@LH”{:G;‘. 3 AT i 1 '+: H)‘Ll

“J'! | I ‘I/I M(

A2 BOUBCR BB LD (2™ DS

AR ALY A y ® LA |
e : i}
2019 41 11} 17 N— 300
p b l —
201940 11 4 18 : : 310 -
——— ¢ e 13E '
2019411 H 17 _ 300 |
. VoA, 5 v 41 .\
2019411 JH 18 310 \

P R A AU DT DY AT BE SO AR RS Dy T . AR

A 7R AT IR A M B TP o, RN /AL Z )G % .





附件5：生活垃圾处置承诺

[image: image22.jpg]JIS PG -LL A I 4 )

TR AN T AL P A R v )T X AR (1 AR 3 by R AR R i
e)m1k) 7 IX 5 L_II/JJ\/JAUI’SCQ\ i, HHER RIS —iHis
AL o A0 AN BT A o g R o





附件6：一般固废协议

[image: image23.jpg]Sy, o ppEEAURA IR A A (BLFRIRR )
gy, AR A AR ECE AT (BURRERRZ77)
St 3 B R A Z IR, TRIEXUT A K &1E, 277 LA
A
1. it nl k4 b A BT S, NS F B BT
2. AMIERF AR RTAEE, HREBREATIMY.
3v W R T EFNERYE B ERFA R, 477 7% R i [A) H
FE BN R B S

&

A BOTEE RIIR) PP 07 KR 475 5 8 ) 53 T /) 45 B8 B TG AR E 4 7

YIAT A, 3088 B 7 257 R3S, B 76 BUK 205 808h i 353 3000. 00 It
(KE: &Fn) HERK, 25T EER





附件7：危废合同

[image: image24.png]i

1
‘

i

ZHEURFREMEARTEDH
& ‘
i N
G
_.':!7 “.t

N A AR e

&R %5 : _HGW 20/fo) 2 g

MW _ &£ 7 gl



[image: image25.png]fle B ERRAE AR

A IR R
LM ERTAN AR R
WZUTUAT MU 4 300 IS SRR D AR unuzm@‘qﬁum.
ORI RIEMID BRI, A, ll')mnzk b B
[ZETT gy W orutia)
. 1 e v
1 ErAnZ RN b 1,
2o UMK RN, W70 PRI, LAY 2000 ST OB 1RZ AR AN B i,
BREE, EEMyTER, :
S0 AL TR 6 R 2 AL 08 AT RACIZ
o TR LB AR, KORRANT, SOENND, ARAORRRNT
T 3 '74‘&
l»!wmann!!mzhﬂhlﬁl.»ﬁﬁa.»&ﬁmuhsun:uaqgwl<ﬁam
AR ARER, WY, R LY. I i,
o g awmen, rmeRacbiiE ST, FomAR, s
FUNBER A TR EATWAR IR, 1
1. W AWRA BRI SRR, FOIORZI AT A BRI,
B DAL OAFWIEW RN LINENAR, TATIHUE, T OER
us.
9. WAL E N SRR B (L A B BAIRILT . i
m,wnmnnx;nnﬂmmu@mﬁmqgg*nﬁ%p‘ P HR ) D iR
nmznanauuuuunl.nn#iﬂxdlntzuu«l*np)ﬂ(m ks VD
(Anummnﬂnwwa)nnﬁaw'mfﬂmﬁvﬁMMW& i
1. ABEMARSERERALR S, AR R
ABAARE, (PHSER ORI EEZHZ AR, TR
R RATHE, IR 1
12, 2RI, L, AEATARTRTRNIERN, Fh {50
P SMA B TIE, WHSHRER A
I KAZRIOMIE. R IBENRRY . 543N BN
i

AMTEGRIE
2R, BERAN

U S



[image: image26.png]_—

a
&
ety

FKERE R .

15, ZHAHERTRWHERRAA T, TGz,

16, Zo7 s A A1 A0 AL U7 S R A AR AE A T 1,
17,z P ARRES, FAEN. RINGRAY.
18, ZAMEEEERMEGTFRER, AREMBITOF, SARE,

190 Z AR R P A7 BEBEDU AT, 0, i, Tk er' oy

200 ZAMBRADERLLN OREMESRIMIEE | v, |

T m*nug*‘ {%

e 1
= s e Bavirons
© pgt. rik. awpsiErd,
HIET A AN e
T N T e Y R
2| woww | ow | w0 | pg | wwe 2R
o L B APy T g R I
T T B
et von |7 iy | s | o | ] S0
6| mmng 015 o 000100 [ g wow | LT
[ ure AT I ’{;f"’}
s [ ]
1 'Hl’)"/\IW"IW"QiF&‘!ﬁHH‘IiMA‘?M.V t
& W TR | WARRRR DO EARNGD, 49555, miaNE
ZIT M, ﬂlnﬂuﬂﬂﬁnlﬂll"‘l!*lﬁ*
(=) s L

e Y

I RUHOL BUIARRNE, SR A sﬂ;exw x50 BARSE

s USSR SN TR Tl minmm e,
SRR, i
Artiiy

Il L e
TEREARETRESRI, TR,

(S) RRRR: RAR GEOTRTRAR. R Rt1 A1

2. W,
5.

1

s ok |

LR
RN, izt T

B, Bk

LA IR




[image: image27.png]&
saopmy

) WiEH R

R _SEEN GE—- K.

P AR+ FEI0 P Z K0T A SRR 0 R ZOHEEREEUT,
I KR R R T E A A AR SIEIE, WAz
SR, GO R BT,

(H) Wz, S -

[ T S T T amvymﬂb\» iy
" ﬁ'ﬂi&lﬂﬁlﬁwlll, “ULH .

2 }I'Illh ORI, Zn nAmmunmumn !"“l’ﬁlﬁlﬂ R

ANBBEDER. B2, 05 RRSAE, nw“mm)ﬂh’inﬂlhllmm wn
AN EBERITAR, 2 AWIPEE DT R RO NRIAGIIAR, 67577,

RN L LS LD EE T B DU L ) wzm&nnu‘!uuznunz
TR R RMIR. . AN, BRFR. B, E!&F'ﬁx'ﬂﬁfll&

) MR
1: ENRRIRMHRARN, FISANARES 00 2. #NETMARL S
2z :‘, ,\'g

2 RARX( BRAWHRERFA_L AL /L, ' i

) Bt nulml#}l P *mmxmb; 2 LA
IR, G, u-su&xmummn‘d MBS

(2) AN () BIE—fe () . e RO TR (5 fis
LIRS, Zo7 NIRRT R LIOR, WORTAE, KRSERNGE T A L8
2R, BitAmEALI,

O RIKIEINR, GIN-K, AU RUNRDINR, ERAIG 5077142,
WSROI =+ B NRIR S REZ A LA

3 RGRRA, WHKEHARPAROAI A AT QRBRALHGO 8, RS
. EAMRORERMIRMRRUREIE, ) (3 5

) EEmm, inﬁu@nuﬁﬂnnﬂ nuzziwun u \

OO BRARNA, -, mnﬂmnvw Nuﬂuﬂ ami,
aEnm. /e, Mﬂnmmu”niﬂ&& ERMN Y, WA E D+ RORAE
mEEUTERA.

WTE

I BEHARMERFREKEIE, GRAORTRERMIT, WhBHias, 0HRN—RE
APHBZH LA O REST T 0T,

aul

TN



[image: image28.png](BXE

Ravesy
2. CABARMENARR, ZANERNCE, FH A AUSRENAR RS 2O

Eftitr g, i
3. WEMBURI TS, ZHAREREGE, FURERLZRM, 4100 7 HLELA 1500 B,

K100 M, FMA 1.2 /00 AN (B | D)«
© PR AT R, AN R 2 F ARSI
D P A A LT B 01 BRI 5 BT

@ WA R RO TN % y A
@ W’Iﬁ&lll‘lﬁ«ﬁk_lﬁ!ﬂﬂﬁl - 4
© WA R, s

; T
© WHRELA WA,

© RASHRGRIN, WA T B T2 RINES.
® Wnnmyﬁntnmummuuwn»xnn.

4, EELARESERRRRETN G AMOEER, WAL, AR, B RS

VR RaWH ASMPRRD, ZAHRZIWE AR, DR~ IR R
WK

5. WARERT ARUHABCAAL, BRZABITRES, §2HERERAR L
1B, BLHEEEARMEERN, WHAGL ;’glzmrbgn!),"hll‘- LETEEL UL N '\’
PSS, —OBRP AR RO cqusital

6. Z SRR, N, AW H OIS GRHEIBIAS KT, 8200
CURR, Z A CRITR) . WZRADRRER, LR, AR AT
R, WA AELH SIS 2 h0 LI EEESK AR, NG RN, WBHAR
L WEEERMH BTG HNE, BT ORI AN, RO
R, ZHERERTIN, %S0, QI & ARATL, B AR RNR,
HE 200 AR E SRR, RAVEMRN, MO LM Z 7 500 o/ B R,

AT AL, DA G RAAGANE LB OSTER 02
BEAARE. ZARATSARER, 16 AHRY RIS ;’r!ﬂimmn%.‘

5 mmunmznmm,qs;n!%i;ﬁiguuﬁ:tr. x‘ua'mmmnfp;gpn. L
AARBHLAAROIR, ERLFRBIRT R, ZHARERIN Az, T
AR RRSIEN, Rl L

o HEE: RREAFFEORREWLRS, RARRTIRKIRE, FOHFES
RSN TR, DRI BRI 6279 AR

e FORIRE L R



[image: image29.png]s

10, ZHEAREQELED. FOABATHERLARFNTRITY. DHEEY, LTS
BERZAUBEEAPMZHREBERBRE.

1L, BRMRA, BRAESO. SRHNE. PARGENORELUS, Zratnngg
& WEAHSHTARE, EXHOAORELFSHRL, ZHFRRRR. AN AR, 4.

12, AEMEMER, TAIARHDERAFREERARRRBNBERERIN, Hpyps,
AR HURERAR, REAK ] AREER, THLHER . WA ATKEARRS Ty
PR EXUMMRRELIIHERS, LATARRE, nyﬁgll[f W,

! {

moRe ;2 ﬁ'i it

I ‘!ﬁ&qp'%naﬂl!‘!llnltﬁhn. A

RS
. £ Jui e

2. B, RANRRR AL, QmAXHOR R s
AR WHEASBEGZA, FRERI. RERUIENEE. RORS. LHEBLLR
BA. LIRS FNLE T AR R AG.

PLUAGTOABEN CFREMREREN) RRAAMAT, EMERS o -axEn
k.

AERRSUAN KRN SRRAZ XK, KU

TOREER . FAMAPAL, g VR

ZLEL T

 ARRINRS

7
1

- : AR 7
6. tennm-xununnn‘n“ﬂ‘rim. ')Iilh. TRENRARBRRE
e Aohut

N T TR 4
D W

P SREENRARA S
MRARHS: 91340123020010586

SRR SRS RRNIESR RN R
FARRS: RERHELRST

EOARBRAR: K 100500 {7
DLy A g

o
PE smmREAN R gL ) 10
BBARS. o1301217500586018

RIS RS SRE B R0 0551-62007280

TERITRIP: R 5728 3413010000181 70076004
| BAARBERR: R 0551-62697260

1122

w5

\iHEg 7



[image: image30.png]Sy

8 KOMERZAAEFREGER, MIARPNEELABS, ARAR, E-H GeE
e WA HWERA 7, EUBAIH— R EDRERITRIE.
9 GRMA B 20199110 1 B 2020910 91 Bk TN, RABEETER, 2

EREMAR—AARGTH, $iTHR,
10 Kt m—gt B, wt_ %, zori I, Motk R (EFEMER &R,

LT, - aem oz mln\ MMMI‘E‘
2\ . A

gt 0 20 5

ﬁﬁ‘l‘ﬁllﬂﬂﬂn 28 ?I!leui&





附件8：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

                          建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：合肥源丰机械有限公司              填表人（签字）：          项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	洗衣机钣金配件和金属冲压件生产项目
	项目代码
	/
	建设地点
	肥西县上派工业聚集区灯塔路与经二路交口迎津商贸有限责任公司3#厂房一层部分厂房

	
	行业类别（分类管理名录）
	金属结构制造（C3311）
	建设性质
	√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套
	实际生产能力
	年产洗衣机钣金配件10万套、其他金属冲压件10万套
	环评单位
	安徽禹水华阳环境工程技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	肥西县环境保护局
	审批文号
	肥环建审【2018】124号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2019年4月
	竣工日期
	2019年8月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥源丰机械有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	2019年11月17日：90.1%

2019年11月18日：93.1%

	
	投资总概算（万元）
	100万元
	环保投资总概算（万元）
	2万元
	所占比例（%）
	2

	
	实际总投资
	100万元
	实际环保投资（万元）
	2万元
	所占比例（%）
	2

	
	废气治理（万元）
	/
	废水治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥源丰机械有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340123MA2NMMQ58G
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他与本项目有关特征污染物
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地


北纬31.690389°


东经117.149025°





图例：


项目区













_1234567891.vsd
�

原料入厂


冲压成型


冲床落料


剪板机落料


成品


组装


弯折


冲孔成型


铆接


S1、S2


S1、S2、S3


S1、S2


N


N


N


N


N


N


S1、S2



_1234567892.vsd
�

包装


成品


原料入厂


剪板机落料


冲床落料


冲压成型


冲孔成型（部分）


N


N


N


N


S1、S2


S1、S2、S3



S1、S2


S1、S2



_1234567890.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

办公生活用水


冷却循补充水


化粪池


经开区污水处理厂


0.83


0.05


0.77


�

0.83


0.11


0.66


0.17


派河


1.02


保洁用水


�

0.2


0.03


�

0.05



