
合肥普科置业有限公司

新能源汽车园区商办项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：               合肥普科置业有限公司                 
编制单位：           合肥嘉才环保科技有限公司             
二0二0年四月

	建设单位

	合肥普科置业有限公司

	法人代表：何正明

	

	编制单位

	合肥嘉才环保科技有限公司

	法人代表：陶晶晶


	建设单位
	编制单位

	电话：15155938877
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230031
	邮编：230000

	地址：合肥市庐阳区迎春路以西，林湖路以北
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003室


目录

一、验收项目概况
1
二 、验收依据
2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
2
2.3 建设项目环境影响报告表
2
2.4 其他相关文件
3
三、工程建设概况
4
3.1 地理位置
4
3.2 建设内容
6
3.3验收范围
7
3.4 水源及水平衡
8
3.5 项目变动情况
9
四、环境保护设施
10
4.1 入住期污染物治理及处置设施
10
4.1.1 废水
10
4.1.2 废气
10
4.1.3 噪声
11
4.1.4 固体废物
12
4.2环保设施投资及保护措施落实情况
13
15

五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定..................................
5.1合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表的主要结论与建议
15

5.2合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表审批部门审批决定
15
六 、验收执行标准
17
6.1废水验收评价标准
17
6.2废气验收评价标准
17
6.3噪声验收监测评价标准
18
6.4固废验收评价标准
18
七、验收监测内容
19
7.1环境保护设施调试运行效果
19
7.2噪声监测点位、监测因子及监测频次
19
八、 质量保证和质量控制
27
8.1监测分析方法
27
8.2检测仪器
27
8.3监测资质
27
8.4质量保证和质量控制
27
九、 验收监测结果
29
9.1验收监测期间工况
29
9.2噪声监测结果
29
十、环境管理检查
32
10.1环保审批手续及执行情况
32
10.2环保设施投资
32
10.3报告表要求的落实情况
32
十一、验收结论及建议
34
11.1 验收结论
34
11.2 意见与建议
35
附件
36


一、 验收项目概况

（1）项目名称：新能源汽车园区商办项目

（2）建设单位：合肥普科置业有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：合肥市庐阳区迎春路以西，林湖路以北（东经117.238208°、北纬31.880910°）。
（5）项目投资：项目实际总投资为2亿元，其中环保投资346万元，占总投资额的1.73%。
（6）验收范围：本次验收针对合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目进行竣工环境保护“三同时”验收。
（7）建设规模：本项目实际总建筑面积105518m2，实际总占地面积为26806.74m2。本项目主要建设2栋25F高层办公楼，1栋3F多层办公楼和7栋5F多层办公楼及配套设施等。

（8）环保手续履行情况：公司于2016年8月委托山西大学编制了《合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表》，并于2016年9月7日经合肥市庐阳区环境保护局审批（庐环建审【2016】85号）。
（9）项目建设进度：开工时间为2017年1月，建成时间为2020年3月。

（10）验收进程：合肥普科置业有限公司于2020年4月组织验收工作事宜，2020年4月1日编制验收监测方案。委托安徽品格检测技术有限公司于2020年4月3日和4月4日组织人员进行了噪声的验收监测，通过对该工程环保设施和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
二、验收依据
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（修订草案   征求意见稿），2019年6月5日；

（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《安徽省环保厅关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》，2017年12月27日；
（9）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；

（10）《安徽省生态环境厅关于建设项目配套建设的固体废物污染防治设施施工环境保护验收有关事项的公告》，2019年8月12日；

（11）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。
2.3 建设项目环境影响报告表
（1）合肥普科置业有限公司《新能源汽车园区商办项目环境影响报告表》，山西大学，2016年8月。

（2）《关于合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表的审批意见》（庐环建审【2016】85号），合肥市庐阳区环境保护局，2016年9月7日。
2.4 其他相关文件
（1）《合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目验收检测报告》（报告编号：PG20033003），安徽品格检测技术有限公司，2019年4月10日；
（2）合肥普科置业有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三、工程建设概况
3.1 地理位置

合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目建设地点位于合肥市庐阳区迎春路以西，林湖路以北（东经117.238208°、北纬31.880910°）（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。
[image: image1.png]


[image: image12][image: image13.png]


[image: image14.png]2]
CIRBR
CIRhEs




[image: image24.jpg]



本项目总占地面积为26806.74m2，项目区东侧隔秋葵路为翰林雅苑别墅区（在建），西侧为林湖路，南侧为迎春路，北侧为新能源汽车园区住宅（待建）。（详见图3.1-2  项目区周边建筑示意图）。

[image: image15.emf]南淝河

自来水

望塘

污水处理厂

职工办公生活

用水

绿化用水

进入土壤或自然蒸发消耗

化粪池

商业餐饮用水

油水分离器

商业用水

办公区食堂用水

油水分离器

[image: image16.jpg]


[image: image17.png]


[image: image18.jpg]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]A N T S BH DX B0 52 1R 57 R

JERAF (2016] 85 5

KT &R RE A AT B R E E K R
T A R

A REHAE AR

PREATHERE G F B K B AR
F) RERTHE (BEY W&, BAHHE. FHEH, AL
#

#EWTF:
& FE A 5 21255 LA 8 5 e 9

— FELEAFEH
AEERH AT EAEYHRER) HERANEREREL.
AT B K XA AT R A A RA XS
REATH AR T, FERE Y.

B, VORER T AT F M KA L. AL
d. FEEMBHES A BAREHER (£5k), THHHK
g, WRAER, KMAFEAAFER R (k).
ATEEF AL 2F BEAME LA IF SRR LA T
HSF SR A, URRER EHER 434 (FE KM,
B, MTHEM 01 A BT —. —F). K2 (M
TBRMAMER ). FRIF AR (b EREAME—. Z5).
AFREIAN GAT—ERM). BBRE 1A (W TF—EAK
ROFRIALE S A-CBT 1-2 ), FFH S EH 4 26806, 74
o, RIS ER A 107432 ' AT E LALH 20000 756, Hb
FRBI 346 0. K LM, FEBET AFEABRFRE
HYHEA b 2

= RE G EARRPE DA B AEE,
zﬁ:#ﬁi&%%ﬁ!,&ﬁ!—!ﬁ&ﬁi)&&é’éiﬁﬂ&w‘é%ﬁ

L @R KAT G RREAZ A BRAE, 54
DEETK BLEA-RASUERAIE ATRTAER, HA
BERE LFAE.

LA TR L0 B RHLE R FEAR 4, MEET
FEAN; BN B AL, B AT



[image: image22.png]Ly

181212051398
o R &

PG20033003

FFCALL AR E AR AR

AR R A RA T A E AT
RERLE TR R

LiES L%

=W B




[image: image23.jpg]


[image: image2.png]



图3.1-2      项目区周边建筑示意图
项目区整体呈不规则矩形，沿秋葵路、林湖路、迎春路各设置一个出入口。本项目主要建设10栋办公楼，其中2栋25F高层办公楼，1栋3F多层办公楼和7栋5F多层办公楼。项目总建筑面积为105518m2，其中：办公建筑面积为76347m2，配套商业建筑面为积3466m2，配套物业建筑面积为215m2，开闭所建筑面积为392m2，地下建筑面积为25098m2。项目由西向东依次布置为h座多层办公楼（5F）、j座多层办公楼（5F）、k座多层办公楼（5F）、d座多层办公楼（5F）、e座多层办公楼（5F）、f座多层办公楼（5F）、g座多层办公楼（5F）、c座多层办公楼（3F）、a座高层办公楼（25F）、b座高层办公楼（25F）。配套商业设置在c座多层办公楼一层，配套物业设置在b座高层办公楼四层，开闭所设置在b座高层办公楼1F、2F，地下室位于地下一、二层，地下室共设置520个机动停车位。地下一层西侧设置一个自管变电所，东侧设置消防泵房、生活泵房、一个自管变电所及四个设备用房；地下二层东北侧设置两个设备用房。项目的实际总平面布置与环评一致，详见图3.1-3。

3.2 建设内容

本项目主要建设内容详见表3.2-1。
表3.2-1 环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	项目
	单项工

程名称
	环评中工程内容
	环评中工程规模
	实际建设情况

	主体工程
	高层办公楼
	位于项目区东侧，为2栋25F高层办公楼
	建筑面积76347m2
	与环评内容一致

	
	多层办公楼
	位于项目区西侧，共8栋多层办公楼，包括1栋3F多层办公楼（1F为配套商业），7栋5F多层办公楼（底层架空）
	
	实际建设8栋多层办公楼，包括1栋3F多层办公楼（1F为配套商业），7栋5F多层办公楼（底层架空），其中d座5F多层办公楼的3F实际设置职工食堂

	配套工程
	配套商业
	位于c座3F多层办公楼1F
	建筑面积3466m2
	与环评内容一致

	
	配套物业
	位于b座25F高层办公楼4F
	建筑面积215m2
	与环评内容一致

	
	设备用房（地下）
	位于地下1F东侧设置4个设备用房，地下2F东北侧设置2个设备用房
	建筑面积800m2
	与环评内容一致

	
	开闭所
	位于b座高层办公楼1F、2F，为市政开闭所
	建筑面积392m2
	与环评内容一致

	
	自管变电所
	位于地下1F西侧和东侧分别设置1座自管变电所
	与环评内容一致

	
	消防水泵房
	位于项目区地下1F东侧
	与环评内容一致

	
	生活水泵房
	位于项目区地下1F东侧
	与环评内容一致

	辅助工程
	地上停车位
	主要分布在项目区北侧、南侧，地上停车位43个
	建筑面积300m2
	与环评内容一致

	
	地下停车位
	主要分布在地下1F、2F，地下停车位601个
	建筑面积24298m2
	地下停车位分布在地下一、二层，地下停车位实际共520个

	公

用

工

程
	供水
	由庐阳区市政供水管网供给
	年用水量3.03万吨
	供水方式和用水量与环评一致

	
	排水
	采取雨、污分流制。雨水直接排入市政雨水管网；项目废水经预处理后排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河

	年排放废水量2.19万吨
	排水方式和排水量与环评一致

	
	供电
	由市政电网引入1路10KV高压为项目区供电，设置2座自管变电所
	供电方式与环评一致

	
	供热制冷
	项目区办公楼夏季制冷、冬季采暖采用多联机空调系统，配套商业采用分体空调机组
	与环评内容一致

	环

保

工

程
	废水治理
	项目区职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经油水分离器处理的餐饮废水一起通过市政污水管网排入望塘污水处理厂
	项目区职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经油水分离器处理的办公区食堂废水和商业餐饮废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，达标后排入南淝河

	
	  废气治理
	汽车尾气：地下停车场设置风机房及排风口等通风设备，加强地下车库通风
	已按环评及批复要求落实

	
	
	餐饮油烟：预留油烟管道
	办公区食堂油烟经过油烟净化器处理，达标后引至楼顶排放，商业餐饮油烟已预留油烟排放管道

	
	噪声治理
	选用低噪设备，设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，安装减振基座
	已按环评及批复要求落实

	
	固废治理
	生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门统一清理，做到日产日清
	已按环评及批复要求落实

	
	
	废弃办公材料：集中收集，交由物资单位回收利用
	已按环评及批复要求落实

	
	
	商业垃圾：实行分类收集，可回收部分交由物资单位回收利用；不可回收部分由环卫部门处理
	已按环评及批复要求落实

	
	绿化
	项目区绿化率达到20%
	已按环评及批复要求落实


3.3验收范围

本次验收针对合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目进行竣工环境保护“三同时”验收。
表3.3-1    本项目主要经济技术指标一览表

	项目
	环评数值
	实际数值
	单位

	总用地面积
	26806.74
	26806.74
	m2

	地上总可建建筑面积
	80420.22
	80420.22
	m2

	规划总建筑面积
	107432
	105518
	m2

	地上建筑面积
	80420
	80420
	m2

	其中
	办公
	76347
	76347
	m2

	
	配套商业
	3466
	3466
	m2

	
	配套物业
	215
	215
	m2

	
	开闭所
	392
	392
	m2

	地下建筑面积
	27012
	25098
	m2

	容积率
	3.00
	3.00
	/

	建筑占地面积
	8039
	8039
	m2

	建筑密度
	30%
	30%
	/

	绿地率
	20%
	20%
	/

	机动车停车位
	644
	563
	辆

	其中
	地上
	43
	43
	辆

	
	地下
	601
	520
	辆


本项目实际经济技术指标与环评对照：由于规划微调整，实际地下建筑面积由环评中的27012m2变为25098m2，实际总建筑面积也相应地由环评中的107432m2变为105518m2，实际地下停车位由环评中的601辆变为520辆。本项目实际地下建筑面积、实际总建筑面积、实际地下停车位数量均减小。
表3.3-2    本项目公用设施数量及位置一览表
	设施、设备名称
	数量
	环评中所在位置
	实际建设情况

	开闭所（市政开闭所）
	2个
	位于b座高层办公楼一、二层
	数量、位置均与环评内容一致

	自管变电所
	2个
	位于地下一层东侧和西侧
	数量、位置均与环评内容一致，且不位于办公楼的垂直正下方

	生活泵房
	1个
	位于地下一层东侧
	位于地下一层东侧，不位于办公楼的垂直正下方

	消防泵房
	1个
	位于地下一层东侧
	数量、位置均与环评内容一致，且不位于办公楼的垂直正下方

	风机房
	5个
	位于地下一、二层
	数量、位置均与环评内容一致，且不位于办公楼的垂直正下方


 3.4 水源及水平衡

项目区供水由合肥市庐阳区市政给水管网供给。本项目用水主要为职工办公生活用水、商业用水、商业餐饮用水、办公区食堂用水及绿化用水。
本项目产生的废水处理措施见下图：



本项目排水采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经过油水分离器处理后的商业餐饮废水和办公区食堂废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。
3.5 项目变动情况

本次验收工程与环评及批复对比，发生如下变动：

（1）本项目实际经济技术指标与环评对照：由于规划微调整，实际地下建筑面积由环评中的27012m2变为25098m2，实际总建筑面积也相应地由环评中的107432m2变为105518m2，实际地下停车位由环评中的601辆变为520辆。本项目实际地下建筑面积、实际总建筑面积、实际地下停车位数量均减小。

（2）d座5F多层办公楼的3F实际设置职工食堂，共设置4个灶头。产生的办公区食堂废水经油水分离器处理（油水分离器的处理效率为80%，有效容积为36m3），汇同经过化粪池预处理的办公生活污水、商业废水以及经油水分离器预处理的商业餐饮废水，通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。产生的办公区食堂油烟经过油烟净化器处理后，通过烟道引至楼顶排放，排放高度为15m，油烟净化器的处理效率为80%，风量为8000m3/h。
表3.5-1   本项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	地下建筑面积为27012m2，地下停车位为601个
	地下建筑面积为25098m2，地下停车位520个
	实际规划调整
	否。地下建筑面积、地下停车位数量较环评均减小，减小了大气和噪声对环境的影响，不属于重大变更

	d座5F多层办公楼的3F为办公区
	d座5F多层办公楼的3F实际设置职工食堂
	实际规划调整
	否。产生的办公区食堂废水和食堂油烟均经预处理后，达标排放，符合要求，不属于重大变更


综上所述，根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号），对照《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），（建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续），上述变动均不属于重大变动。
四 、环境保护设施
4.1 入住期污染物治理及处置设施

4.1.1 废水

项目区供水由合肥市庐阳区市政给水管网供给。用水主要为用水主要为职工办公生活用水、商业用水、商业餐饮用水、办公区食堂用水及绿化用水。本项目排水采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经过油水分离器处理后的商业餐饮废水和办公区食堂废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。
表4.1-1         废水种类及治理设施一览表

	废水

类别
	主要污染物
	排放浓度
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式
	排放规律

	职工办公生活污水、商业废水
	SS
	170mg/L
	化粪池
	设置化粪池为方形、大小为8m*2.5m*3m*、有效容积60m3
	望塘污水处理厂
	接市政污水管网
	连续

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	140mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	22mg/L
	
	
	
	
	

	商业餐饮废水、办公区食堂废水
	SS
	160mg/L
	油水分离器
	商业餐饮废水：待商户自行购置；办公区食堂废水：已安装油水分离器，处理效率为80%
	
	
	

	
	COD
	280mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	23mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	90mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为汽车尾气、办公区食堂油烟、商业餐饮油烟。

（1）汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场汽车泊位相对较多，内设排气系统，每小时6次换气，进风≥5次/小时，地下停车场排风引至室外排风口排放。

（2）办公区食堂油烟已安装油烟净化器，风机风量为8000m3/h，处理效率为80%。油烟经抽油烟机净化后引入建筑内预留烟道，引至楼顶排放，排放高度为15m。

（3）商业餐饮油烟已预留排烟通道及油烟净化器的安装位置，商户需按照相关规定单独进行环境影响评价，对于商业用房中入驻的餐饮业必须安装油烟净化器，对油烟废气进行处理，处理后可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值要求，引至楼顶排放。
图4.1-1办公区食堂抽油烟机                                图4.1-2商业餐饮预留烟道
4.1.3 噪声

本项目噪声主要来自生活水泵房、消防水泵房、开闭所、风机等产生的机械噪声以及汽车出入地下停车场、车流的交通噪声和居住等行为的社会噪声。

通过采取以下措施降噪：

①水泵等选用低噪设备、安装减振基座；

②消防水泵房、生活水泵房、开闭所等设置专门设备房；

③风机选用低噪声产品，用减振弹簧吊在半空；

④项目区内及道路边界设置绿化带等。

图4.1-3    风机用减振弹簧吊在半空
表4.1-2  公建噪声源强及治理措施一览表  单位：dB(A)

	设施、设备名称
	数量
	噪声

声压
	所在位置
	治理措施

	开闭所
	2个
	75-80
	位于b座高层办公楼一、二层
	选用低噪设备、设置专门设备房

	自管变电所
	2个
	75-80
	位于地下一层东侧和西侧，不位于办公楼的垂直正下方
	选用低噪设备、设置专门设备房

	生活泵房
	1个
	75-80
	位于地下一层东侧，不位于办公楼的垂直正下方
	用低噪设备、设置专门设备房、安装减振基座

	消防泵房
	1个
	75-80
	位于地下一层东侧，不位于办公楼的垂直正下方
	用低噪设备、设置专门设备房、安装减振基座

	风机房
	5个
	75-80
	位于地下1-2层，不位于办公楼的垂直正下方
	设置专门设备房、风机选用低噪声产品，风机用减振弹簧吊在半空


4.1.4 固体废物

本项目入住期产生的固体废物主要为：废弃办公材料、办公生活垃圾、商业活动产生的商业垃圾。

（1）废弃办公材料：废弃办公材料交物资单位回收利用；

（2）办公生活垃圾：本项目每栋办公楼前分散布置有移动式垃圾收集桶，夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产日清，保证生活垃圾不在垃圾桶集中放置点贮存超过1天，垃圾桶为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾收集桶中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾收集桶再返回原来位置。公司入驻后严格规范并落实垃圾清运制度。

（3）商业垃圾：商业垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物多，可回收利用率高，商业垃圾实行分类收集，可回收部分交由物资单位回收利用；不可回收部分交由市政环卫部门处理。
表4.1-3   本项目固体废物处置措施一览表

	固体废物

名称
	产生工序
	主要成份
	处理处置去向

	废弃办公材料
	职工办公
	废纸等包装材料
	交物资单位回收利用

	生活垃圾
	办公生活
	废日用品包装材料
	垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理

	商业垃圾
	商业活动
	商业垃圾（可回收）
	交由物资单位回收利用

	
	商业活动
	商业垃圾（不可回收）
	交由市政环卫部门处理


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资为2亿元，其中环保投资346万元，占总投资额的1.73%。
表4.2-1     本项目实际环保投资一览表

	实施阶段
	投资项目
	投资内容
	投资金额

（万元）

	施

工

期
	施工废气
	加强管理
	2

	
	
	洒水、遮盖、围栏
	15

	
	施工废水
	临时沉淀池、隔油池
	5

	
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理；

合理布局噪声机械、设置隔声屏障等
	8

	
	生活垃圾
	集中收集交由环卫部门统一处理
	1

	
	建筑垃圾
	集中收集，及时清运或回填
	5

	营

运

期
	废水治理
	雨污管网、化粪池、油水分离器、排污口规范化
	50

	
	噪声治理
	优先选用低噪设备，设置减振基座，安装隔声门窗，设置专门的设备用房，风机用减振弹簧吊在半空
	30

	
	废气治理
	汽车尾气：安装风机，加强地下停车场通风
	20

	
	
	办公区食堂油烟经过油烟净化器处理，达标后引至楼顶排放，商业区餐饮油烟已预留油烟排放管道
	

	
	固废治理
	移动式垃圾筒
	10

	
	绿化
	景观塑造、绿色植物等，项目区绿化率达到30%
	200

	合计
	—
	346


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2    “三同时”落实情况一览表

	污染源

分类
	污染源
	主要工程内容
	预期效果
	完成情况

	水

污

染

源
	办公生活污水、商铺餐饮废水、商业废水
	雨污管网、化粪池、油水分离器、排污口规范化
	达到望塘污水处理厂接管标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
	已落实

	大

气

污

染

源
	汽车尾气
	地下停车场设置风机房及排风口等通风设备，加强地下车库通风
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	餐饮油烟
	经油烟净化器处理后通过预留烟道引至楼顶排放
	达到餐饮油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》
	

	噪

声
	变压器、生活水泵、消防水泵和风机
	设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，安装减振基座
	达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》1类标准限值要求
	已落实

	固

体

废

物
	职工办公

生活垃圾
	实行统一袋装化，交由环卫部门处理
	不对外环境产生影响
	已落实

	
	废弃办公材料
	集中收集，交由物资单位回收利用
	
	

	
	商业垃圾
	实行分类收集，可回收部分交由物资单位回收利用；不可回收部分由环卫部门处理
	
	


环境影响报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1项目环境影响报告表的主要结论与建议
本项目建设用地符合商业用地性质，同时满足庐阳区规划要求。项目建成后主要是废水、废气、噪声和固废环境污染问题，在采用本评价推荐的各项污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放，且不会降低评价区域现有环境质量功能级别。在严格执行各项环保措施的前提下，从环境影响评价角度而言，该项目是可行的。
5.2审批部门审批决定

你单位报来的《新能源汽车园区商办项目环境影响报告表》及要求审批的《报告》收悉。经现场勘察、资料审核，现批复如下：

一、同意山西大学编制的《合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表》的各项内容及结论意见。在全面落实环评文件提出的各项污染物防治措施、确保各类污染物达标排放的前提下，同意项目建设。

经审核，该项目位于合肥市庐阳区迎春路以西、林湖路以北。项目东侧隔秋葵路为翰林雅苑别墅区（在建），西侧为林湖路，南侧为迎春路，北侧为新能源汽车园区住宅（待建）。本项目主要为新建2栋25F高层办公楼、1栋3F多层商业和7栋5F多层办公楼，以及设置地上停车位43个（项目区北侧、南侧）地下停车位601个（地下一、二层）、变电所2座（地下一层东侧和西侧）市政开闭所（b座高层办公楼一、二层）、生活泵房1个（地下一层东侧）、消防泵房1个（地下一层东侧）和风机房5个（地下1-2层），该项目占地面积约26806.74.m2，总建筑面积为107432m2。本项目总投资20000万元，其中环保投资346万元。未经批准，不得擅自扩大项目规模和改变建筑使用功能。

根据《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定，为保护周边环境质量，项目单位在项目建设实施过程中必须做到：
排水实行雨污分流。餐饮废水经油水分离器处理，与办公生活污水、商业废水一同经化粪池处理后由市政污水管网，排入望塘处理厂达标处理。

地下停车场设置风机房及排风口等通风设备，加强地下车库通风；餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过商业楼预留油烟管道引至楼顶达标排放。
变压器、生活水泵、消防水泵和风机等产生噪声的设备置于专用设备房内,并安装隔声门窗和减振基座等隔声、减振、降噪等措施，切实加强噪声污染防治工作，确保噪声排放达标。
废弃办公材料集中收集，交由物资单位回收利用；办公生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运，不得擅自排放、倾倒。
施工期加强现场管理、合理安排施工时间，采取有效措施减少施工噪声对周边的影响。禁止夜间进行高噪声设备施工，施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施，抑制建筑施工污染。
商业用房后续入驻项目需编制环评文本另行报批。三、根据《建设项目环境保护管理条例》第十二条、第二十条、第二十三条规定，项目建设、生产中应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后报我局验收，合格后方可投入使用。
四、环评执行标准
1、地表水和污水排放

地表水南淝河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

污水排放执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。主要污染物COD总量指标：1.1吨/年、NH3-N总量指标：0.11吨/年（以城镇污水处理厂一级A标准核定）。

环境空气及废气排放

环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）二级标准。
3、声环境及噪声排放

声环境执行国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）1类标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。
六 、验收执行标准

6.1废水验收评价标准
根据环评及批复要求：本项目排水采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经过油水分离器处理后的商业餐饮废水和办公区食堂废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准一览表      单位:mg/l

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	望塘污水处理厂接管标准
	6~9
	380
	180
	200
	30
	100

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	100

	本项目废水排放执行限值
	6~9
	380
	180
	200
	30
	100


6.2废气验收评价标准
根据环评及批复要求：本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值。标准值如下表：

6.2-1   《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）   单位:mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	NOx
	
	0.12

	SO2
	
	0.40

	HC
	
	4.0


油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。标准值如下表：

表6.2-2  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


6.3噪声验收监测评价标准

根据环评及批复要求：项目厂界噪声、区域、公建噪声排放执行社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；敏感点处噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准。

表6.3-1  噪声验收标准一览表      单位dB（A）
	功能区类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	1类
	55
	45
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	1类
	55
	45
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）


6.4固废验收评价标准

根据环评及批复要求：一般固体处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单内容的有关要求。

七、验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况的调查结果以及合肥市庐阳区环境保护局庐环建审【2016】85号《关于合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。

7.2噪声监测点位、监测因子及监测频次

厂界噪声监测

本项目厂界噪声监测布点详见图7.1-1：本项目厂界噪声监测点位示意图。监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1      本项目厂界噪声监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	







区域噪声监测
本项目区域噪声监测布点详见图7.1-2：本项目区域噪声监测点位示意图。

区域噪声的监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2区域噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	e座办公楼东北角外1m
	▲N5
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	j座办公楼北侧外1m
	▲N6
	
	





（3）公建噪声监测
本项目公建噪声监测布点详见图7.1-3：本项目公建噪声监测点位示意图。

公建噪声的监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3   公建噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	地下车库排风口外1米
	▲N7
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	市政开闭所外1米
	▲N8
	
	

	
	生活水泵房地上外1米
	▲N9
	
	






敏感点处声环境质量监测
本项目敏感点处声环境监测布点详见图7.1-4：本项目敏感点处声环境监测点位示意图。

敏感点处声环境的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4敏感点处声环境的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	翰林雅院别墅区
	▲N10
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	新能源汽车园区住宅区
	▲N11
	
	






质量保证和质量控制

8.1监测分析方法
表8.1-1噪声检测项目分析方法
	项目名称
	监测方法及来源
	检出限

	噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	—

	
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
	—


8.2检测仪器
监测单位安徽品格检测技术有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质

[image: image3.jpg]Ke % K 3 B #
& B A E i B

B R NEAERAR
ik« BB BB EHMXEZAIHE 767 S5l E o MR E AR AE=R
ZHE, B LR RA REL, ATEERAE K

AEMAete sy, MThefE, Tokdaa i LI AR AR A #G 2
FeAnE R, SRAIIE, TN @as et Eiki

VETfdi FHbR R KEF W 2018 11 23 F

IMA: FROmE. 2024:-:1”1 22 H
KL -

181212051398

ACHE F5 th [ SCINIE A AT R B DY 2] A AR LR A ATk





8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。
（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。
（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、 验收监测结果
此次验收监测是对合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环保设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。

9.1验收监测期间工况
合肥普科置业有限公司委托安徽品格检测技术有限公司进行新能源汽车园区商办项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2020年4月3日~4日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，公建设施运行正常，符合验收监测要求。

9.2噪声监测结果

本次验收期间对本项目厂界及公建设施等噪声进行了监测，噪声监测结果见表9.2-1。

表9.2-1   噪声检测结果

	样品类别
	噪声

	检测日期
	检测点位
	检测结果 dB（A）

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq

	2020.4.3
	N1东厂界外1m
	50.6
	43.5

	
	N2南厂界外1m
	53.5
	42.7

	
	N3西厂界外1m
	51.1
	41.9

	
	N4北厂界外1m
	52.2
	40.5

	
	N5 e座办公楼东北角外1m
	49.5
	39.3

	
	N6 j座办公楼北侧外1m
	48.1
	38.8

	
	N7 地下车库排风口外1m
	53.7
	43.7

	
	N8 市政开闭所外1m
	50.9
	41.6

	
	N9 生活水泵地上外1m
	52.3
	42.8

	
	N10 翰林雅苑别墅区
	51.3
	39.8

	
	N11 新能源汽车园区住宅区
	52.8
	40.1

	2020.4.4
	N1东厂界外1m
	51.7
	42.7

	
	N2南厂界外1m
	52.1
	43.7

	
	N3西厂界外1m
	53.3
	40.7

	
	N4北厂界外1m
	49.9
	41.9

	
	N5 e座办公楼东北角外1m
	48.3
	38.5

	
	N6 j座办公楼北侧外1m
	50.2
	39.4

	
	N7 地下车库排风口外1m
	54.1
	44.1

	
	N8 市政开闭所外1m
	51.2
	42.3

	
	N9 生活水泵地上外1m
	52.5
	41.3

	
	N10 翰林雅苑别墅区
	50.5
	40.3

	
	N11 新能源汽车园区住宅区
	51.3
	39.6


由表9.2-1可知，验收监测期间：
（1）本项目四周厂界噪声昼间最大值为53.5dB（A），夜间最大值为43.7dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准；

（2）本项目区域昼间噪声最大值为50.2dB（A），夜间噪声最大值为39.4dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；

（3）本项目内部公建设施昼间噪声最大值为54.1dB（A），夜间最大值为44.1dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准；
（4）本项目敏感点处昼间噪声最大值为52.8dB（A），夜间噪声最大值为40.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
十、环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
合肥普科置业有限公司在本项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保设施投资
本项目实际总投资为2亿元，其中环保投资346万元，占总投资额的1.73%。

10.3环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.3-1。
表10.3-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。餐饮废水经油水分离器处理，与办公生活污水、商业废水一同经化粪池处理后由市政污水管网，排入望塘处理厂达标处理
	已落实。本项目排水采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经过油水分离器处理后的商业餐饮废水和办公区食堂废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。

	二
	地下停车场设置风机房及排风口等通风设备，加强地下车库通风；餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过商业楼预留油烟管道引至楼顶达标排放
	已落实。地下车库按照设计规范要求安装了通风换气设施；办公楼餐饮油烟已安装抽油烟机；商业餐饮油烟已预留排烟通道及油烟净化器的安装位置

	三
	变压器、生活水泵、消防水泵和风机等产生噪声的设备置于专用设备房内,并安装隔声门窗和减振基座等隔声、减振、降噪等措施，切实加强噪声污染防治工作，确保噪声排放达标
	已落实。根据验收监测数据，四周厂界噪声、公建设施、区域噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	四
	废弃办公材料集中收集，交由物资单位回收利用；办公生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运，不得擅自排放、倾倒
	已落实。废弃办公材料集中收集，交由物资单位回收利用；办公生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运；商业垃圾实行分类收集，可回收部分交由物资单位回收利用；不可回收部分交由市政环卫部门处理

	五
	施工期加强现场管理、合理安排施工时间，采取有效措施减少施工噪声对周边的影响。禁止夜间进行高噪声设备施工，施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施，抑制建筑施工污染
	已落实。施工期建隔油池、沉淀池，清水回用；严格按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》相关规定以及本建设项目特点，采取了必要的遮挡、洒水、道路硬化等防尘措施，合理安排施工作业时间

	六
	商业用房后续入驻项目需编制环评文本另行报批。三、根据《建设项目环境保护管理条例》第十二条、第二十条、第二十三条规定，项目建设、生产中应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后报我局验收，合格后方可投入使用
	已落实


十一、验收结论及建议
11.1 验收结论
本次验收针对合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目进行竣工环境保护“三同时”验收。验收监测期间，各公建配套设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性。为此给出如下结论：

1、废水

本项目排水采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，职工办公生活污水、商业废水经过化粪池处理，汇同经过油水分离器处理后的商业餐饮废水和办公区食堂废水一起通过迎春路市政污水管网排入望塘污水处理厂，处理达标后排入南淝河。
2、废气

本项目产生的废气主要为汽车尾气、生活垃圾产生的恶臭、商业餐饮油烟和办公区食堂油烟。

（1）汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场汽车泊位相对较多，内设排气系统，每小时6次换气，进风≥5次/小时，地下停车场排风引至室外排风口排放。

（2）办公区食堂油烟已安装抽油烟机，风机风量为8000m3/h，处理效率为80%。油烟经抽油烟机净化后引入建筑内预留烟道，引至楼顶排放，排放高度为15m。

（3）商业餐饮油烟已预留排烟通道及油烟净化器的安装位置，商户需按照相关规定单独进行环境影响评价，对于商业用房中入驻的餐饮业必须安装油烟净化器，对油烟废气进行处理，处理后可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值要求，引至楼顶排放。
3、噪声

验收监测期间：（1）本项目四周厂界噪声昼间最大值为53.5dB（A），夜间最大值为43.7dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准；

（2）本项目区域昼间噪声最大值为50.2dB（A），夜间噪声最大值为39.4dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；

（3）本项目内部公建设施昼间噪声最大值为54.1dB（A），夜间最大值为44.1dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准；
（4）本项目敏感点处昼间噪声最大值为52.8dB（A），夜间噪声最大值为40.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
4、固体废弃物

本项目入住期产生的固体废物主要为：废弃办公材料、办公生活垃圾、商业活动产生的商业垃圾。

（1）废弃办公材料：废弃办公材料交物资单位回收利用；

（2）办公生活垃圾：本项目每栋办公楼前分散布置有移动式垃圾收集桶，夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产日清，保证生活垃圾不在垃圾桶集中放置点贮存超过1天，垃圾桶为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾收集桶中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾收集桶再返回原来位置。公司入驻后严格规范并落实垃圾清运制度。

（3）商业垃圾 ：商业垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物多，可回收利用率高，商业垃圾实行分类收集，可回收部分交由物资单位回收利用；不可回收部分交由市政环卫部门处理。

5、合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件。

11.2 意见与建议

保持设备的良好运行，确保噪声等各类污染物稳定达标排放。

附件
附件1 ：《关于合肥普科置业有限公司新能源汽车园区商办项目环境影响报告表的批复》

[image: image4.png]SR 5| B TR

LEEE. ABAR. MHARRANES£RFNL 4
BYLAAES N, HLRME | GBI ER A R,
PSR4, ) SRR 7 3 R0 ok TAE, SRR b A

4 BF AR R, X bR R RAR
%gﬁﬂ&)#&ﬁ%)ﬁ,ié}%lﬁ!l"l?ﬂ—iﬁﬁ,xﬁﬁﬁ%Mx.

.

S.MLAMEIGEE. S Eik TH A, RRARE
BRI RF AR YW, SRR HRE R &R
’IE, HTHRREY. EA. BRFUEHRSE, WHAR

IF.

6. BT B s SRNBE TR B A B PR R AT R

= RE ERFERARPEELID £+ -4, =
tH F oA AR, FEER AP ERTRR =
R GE, SUHERERRE B, 6857 A RNEA.

. FREHATRE

L 3k o7 AR g

R AHEANTER CRRATHE R
(GB3838-2002) IV 347

FARBRRATER (AL AU AT (6B8978-1996)
SERRE. ER 5504 C0D S EHEAR: 10 m/AE, NN A
AR 0. 117/ F (LUBRTT AR — R A bRt

2 BB S BB AR

ﬁf}%%%tﬂ.ﬁ@i (HFEE SR EARRD (CBI0$5-2012)

BRAHARGT CRAT R UG HKF R

(GB16297-1996 ) — k.

AT I S 7 BRI 7 AR N GB3096-2008 )

B AT RS T RN A
(GB12523-2011) HEYHLE.

R P (4 TR AR
(GB22337-2008 ) 1 377,





附件2：检测报告

[image: image5.png]bl L]

= BBV ARAWER LT E, CMA £,
HWFI:

T RAEHEARUE, RAWEHRE R HABERRARE,
W F 238

= ARE NG ATRE W, BU—RER

P XEFZATALLE RPN, AL R REREER 0

B AREEFRA HEN EREFIO EFT

e RERBLHWFA, AN EWRI FARWHRE, 2RE

HHIAIRE, TMHRA AR A RATEHIA.

AT RRBRQNEAARAR

HhiF: 0551-62240082

63 055162240082

HB4R: 230000

Hhik: S -E BT R X T 22 K 767 BB & o0~ 3R RIS
HAARMER






[image: image6.png]FRANAHRAT

HERT: 620033003

R E

TN | ARERELHRAT | BEA /
ARNERCOEHUE,
e [T bl /
REFEM 202043-4.4 WA E R 2020.43-4.4
RIS | gt AR ) (GB3096.2008) . (kiETAA

RN

HFHRIED (GB 22337-2008) SMAFLH: it 7.

MEs

it

il Thdph
Wi ity
e Jso

EXETTE]

A ]

19 we



[image: image7.png]FMBBRUHAARET

g R

WS PG20033003

[T e
amEwm e =i z:w! = (:1-1 -

NUAT A 06 as

N AT s 27

N W s s

N 22 ws

NS BB ARAEAA I s 3

202043 N6 KRN 1m a1 38

N BFEERADA 57 I

N8 FEGFAA 1m 09 s

N9 EEATIEN Im 23 s

NI0 WA RA 13 18

NI AR e 23 w

NUAT S 1m 517 27

N 21 w7

NSE R I 53 07

N 9 s

NSe A LBRIAN Im s s

20044 N6 BRI Im 02 194

N7 HFEERRADA Im s 1

N8 HEGFAAS 1m 512 23

N9 EARALA m 25 s

NI0 B RAREE 05 03

NIl AR 513 196

EEEEE

[P |



[image: image8.png]FMERRNEARNRAT

RS 2620033003

g R

WEEAA R
am Hmg RS s
il £l 21
20043
wm 0 20
&0 " 20
20044
o " 15
ety
i P R R
e MBI GB 3096.2008 =
e s -
ERERRAA I
kaiihicsicasl B 23372008 -
SR ET

LTS TS

Wi

\ip





[image: image9.png]Mt SRR





附件3：现场检测照片

[image: image10.jpg]



图1 噪声检测照片                                           图2 噪声检测照片

[image: image11.jpg]



图3 噪声检测照片                                            图4 噪声检测照片

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥普科置业有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	新能源汽车园区商办项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市庐阳区迎春路以西，林湖路以北

	
	行业类别

（分类管理名录）
	三十六  房地产    106  房地产开发
	建设性质
	(新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	山西大学

	
	环评文件审批机关
	合肥市庐阳区环境保护局
	审批文号
	庐环建审【2016】85号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.1
	竣工日期
	2020.3
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥普科置业有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	20000
	环保投资总概算（万元）
	346
	所占比例（%）
	1.73

	
	实际总投资
	20000
	实际环保投资（万元）
	346
	所占比例（%）
	1.73

	
	废气治理（万元）
	50
	废水治理（万元）
	30
	噪声治理（万元）
	20
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	200
	其他（万元）
	36

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥普科置业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100MA2MQRPEXC
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水(万吨）
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	化学需氧量（吨）
	
	-
	380
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	氨氮（吨）
	
	-
	30
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
图3.1-1      项目区地理位置图





项目所在地


东经117.238208°、北纬31.880910°





项目区





翰林雅院别墅区





新能源汽车园区


住宅区





待建空地








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.4-1   废水处理措施图








N4





N3





N1





N2





图7.1-1：本项目厂界噪声监测点位示意图








监测点位





项目区





图例





N6





N5





监测点位





项目区





图例





图7.1-2：本项目区域噪声监测点位示意图








N7





N9





N8





图7.1-3：本项目公建噪声监测点位示意图








N4





图例





项目区





监测点位





N11





N10





监测点位





项目区





图例





图7.1-4：本项目敏感点处声环境监测点位示意图














_1234567890.vsd
南淝河


自来水


望塘污水处理厂


职工办公生活用水


绿化用水


进入土壤或自然蒸发消耗


化粪池


商业餐饮用水


油水分离器


商业用水


办公区食堂用水


油水分离器



