
合肥正茂置业发展有限公司

XZQTD217地块（住宅）项目

（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）
竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：      合肥正茂置业发展有限公司     
编制单位：      安徽天灿环境工程有限公司     
二0二0年六月

建设单位：合肥正茂置业发展有限公司

法人代表：李洋
编制单位：安徽天灿环境工程有限公司

法人代表：陈诚

	建设单位
	编制单位

	电话：18155106139
	电话：13339198801

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1006室


目  录

1

1  项目概况

1

2  验收依据

5

3  项目建设情况

5

3.1 地理位置及平面布置

7

3.2 建设内容

8

3.3验收范围

9

3.4水源及水平衡

10

3.5项目变动情况

11

4  环境保护设施

11

4.1污染物治理设施

12

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

14

5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

14

5.1合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表的主要结论与建议

14

5.2合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表审批部门审批决定

17

6  验收执行标准

17

6.1废水验收监测评价标准

17

6.2废气验收监测评价标准

17

6.3噪声验收监测评价标准

6.4固废验收评价标准
17
18

7  验收监测内容

18

7.1监测点位、监测因子及监测频次

18

7.1.1厂界噪声

18

7.1.2住宅噪声

18

7.1.3公建噪声

21

8   质量保证和质量控制

21

8.1监测分析方法

21

8.2检测仪器

21

8.3监测资质

21

8.4质量保证和质量控制

23

9   验收监测结果

23

9.1验收监测期间工况

23

9.2噪声监测结果

25

10  环境管理检查

25

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

25

10.2环保管理机构的设置及人员配备

25

10.3环保设施投资

25

10.4环评及批复要求的落实情况

28

11  验收监测结论及建议

28

11.1验收结论

29

11.2意见与建议



1  项目概况
（1）项目名称：XZQTD217地块（住宅）项目（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）
（2）建设单位：合肥正茂置业发展有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：合肥新站高新技术产业开发区大众路与淮海大道交口东北角（东经117º23'58"，北纬31º55'36"）。
（5）项目投资：项目总投资9亿元，其中实际环保投资160万元，占总投资额的0.18%。
（6）建设规模：主要建设内容为8栋住宅楼和1间配电房。本次验收地块占地面积约21488m2，总建筑面积约60814m2。
（7）验收范围：本次验收针对合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房进行环保“三同时”验收。
表1-1   验收情况一览表
	地块
	内容
	验收情况

	一期
	1-8#住宅楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库。一期验收地块占地面积约20500m2，总建筑面积约79730m2
	已验收

	二期
	9~11#住宅楼、15~16#住宅楼、20~22#住宅楼、2#配电房。本次验收地块占地面积约21488m2，总建筑面积约60814m2。
	本次验收

	三期
	12~14#住宅楼、17~19#住宅楼、3~25#住宅楼、3#配电房、开闭所及二期地下车库。
	正在建设，不在本次验收范围

	XZQTD217地块（住宅）项目总占地面积约85448.32m2，总建筑面积约187986.3m2。本项目共建设25栋住宅楼、1栋配套公建用房、地下车库及公建设施。


（8）环保手续履行情况：公司于2017年5月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表》，并于2017年7月18日经合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局审批（环建审(新)字[2017]132号）。

公司于2019年5月7日组织召开了合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目悦都公馆1-8#住宅楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库竣工环境保护阶段性验收评审会，通过了废气、废水、噪声的自主验收。

固体废物于2019年8月5日通过了合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局阶段性验收（合环（新）验[2019]37号）。
（9）项目建设进度：开工时间为2017年11月，竣工时间为2020年4月。
（10）验收进程：公司于2020年5月中旬组织验收工作事宜，2020年5月下旬编制验收监测方案，委托安徽环科检测中心有限公司于2020年6月1日和6月2日组织人员进行了噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。
2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订。

（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司，2017年6月；
（2）《关于合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表的批复》，合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局，环建审(新)字[2017]132号，2017年7月18日。

（3）《关于合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆1-8#楼、26#楼、1#配电房及一期车库）项目固体废物污染防治设施竣工环保阶段性验收意见的函》，合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局，合环（新）验[2019]37号，2019年8月5日。
2.4 其他相关文件

（1）《XZQTD217地块（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）项目监测报告》，（报告编号：环科字20200603-11号），安徽环科检测中心有限公司，2020年6月3日；

（2）合肥正茂置业发展有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
3.1.1项目区地理位置

合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目建设地点位于合肥新站高新技术产业开发区大众路与淮海大道交口东北角（东经117º23'58"，北纬31º55'36"）。（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image1.jpg]ThidGEaH EZMIEX E MY (2010-2030)

X FE A5 S E

) et ke HUPDI S bt b

———

i

Ll | |

; DI:ID..I
A B
P

B
R

y

. A s
- )
T

2 A E A B A

PR 1



[image: image20.jpg]6 I

@ TRFERHORR
1 FSNEBRR OIS
3

G, TR IEETIRT
48 2IBRRLRT . oTHE

i
5 SMEPMMSEE i 0. 136, 14 STRATEEART T
BB HSER, (TREHSD)
@ T sunEn
L SRS | 100 Ses TR
AT

14410 19¢ ZipRes , 126 1 17¢
(REEASETRT RS WA, R, WL RIS,

751 B R " ”
> 1 Jim.:vr,s RHRET S RENTSRES R | RER

SR R





图3.1-1      项目区地理位置图
3.1.2项目区平面布置

XZQTD217地块（住宅）项目东侧隔君山路（待建）为待建空地，南侧隔淮海大道为宇详生态园，西侧隔大众路为安徽省特殊教育中专学校、合肥市残疾人职业技能培训中心，北侧隔闸河路（待建）为待建空地。（详见图3.1-2  项目区周边环境示意图）


[image: image2.emf]高

压

走

廊

淮 海 大 道

君

山

路

闸 河 路

大

众

路

大众站

2-a

号出口

1

号出口

2-b

号出口

本次验收

项目区

安徽省特殊教

育中专学校

合肥市残疾人职业

技能培训中心

待建空地

待

建

空

地

图例

项目区

宇详生态园

本次验收范围

一期已验收

图3.1-2  项目区周边环境示意图

XZQTD217地块为多边形，沿闸河路、君山路各有一个社区出入口。

本次验收项目区位于XZQTD217地块东北侧，项目区西部由北向南依次布置9#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼，中部由北向南依次布置2#配电房、15#住宅楼、16#住宅楼，东部由北向南依次布置20#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼。（详见图3.1-3 项目总平面布置图）

3.2 建设内容

本次验收范围为9~11#住宅楼、15~16#住宅楼、20~22#住宅楼、2#配电房。本验收地块占地面积约21488m2，总建筑面积约60814m2。
主要建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1    本次验收范围内建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体

工程
	住宅楼

（共8栋）
	9#：28F高层住宅，首层架空
	建筑面积56164m2，户数600户，供1932人居住
	与环评一致，建筑面积56164m2

	
	
	10#：11F高层住宅，无架空层
	
	

	
	
	11#：11F高层住宅，无架空层
	
	

	
	
	15#：27F高层住宅，首层架空
	
	

	
	
	16#：11F高层住宅，无架空层
	
	

	
	
	20#：18F高层住宅，无架空层
	
	

	
	
	21#：14F高层住宅，无架空层
	
	

	
	
	22#：14F高层住宅，无架空层
	
	

	配套工程
	配电房
	2#配电房
	建筑面积284.8m2，位于项目区15#住宅楼北侧，一栋2F建筑
	与环评一致，位于项目区15#住宅楼北侧

	
	机动车停车场
	地上停车位：结合内部车行环道布置
	地上停车位316个
	与环评一致，地上停车位316个

	
	
	地下停车位：位于项目区地下1层
	地下停车位1543个
	与环评一致，地下停车位1543个

	
	非机动车停车场
	地上停车位：单元出入口、架空层附近
	停车位1885个
	与环评一致，停车位1885个

	公用

工程
	供水
	由市政管网供给
	年用水量为219600吨
	与环评一致

	
	排水
	采用雨污分流。污水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管道，接管进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。雨水直接排入市政雨水管道
	年排放废水量183600吨
	与环评一致，生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管道，接管进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河

	
	供电
	由市政电网提供，项目区建设1座地上配电房
	与环评一致，本项目区已建设1座地上配电房

	
	供气
	采用市政管道天然气供气，本次验收项目区无燃气调压柜
	与环评一致

	
	供热、制冷
	住宅楼采用分体式空调，由住户自理
	与环评一致

	环保工程
	废水治理
	生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河
	与环评一致，生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河

	
	废气治理
	地上停车场汽车尾气采取自然通风无组织排放
	与环评一致

	
	
	地下车库设风机房及排风口、风管等通风设备，地下车库排风经竖井排至室外，排风口位于绿化带内
	与环评一致

	
	噪声治理
	地上配电房：变压器置于专用设备房内；选购低噪声设备；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，安装隔声门、通风消声窗；合理布局
	与环评一致

	
	
	外部交通噪声：20#、21#、22#住宅楼东侧安装隔声量为35dB（A）的隔声窗；15#、16#住宅楼东侧安装隔声量为20dB（A）的隔声窗
	与环评一致，15#、16#、20#、21#、22#住宅楼东侧均已安装隔声窗

	
	
	风机房：风机置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装减振基座和减振弹簧进行减振；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位安装消声器；通风管道与固定支架连接处设软接头
	与环评一致

	
	
	地下车库排风口：选购低噪声设备，安装减振基座和减振弹簧，排风机使用消声百叶，通风管道与固定支架连接处设软接头，调整16#、20#、21#楼地下车库排风口位置，使其与最近住宅楼距离保持在10m以上
	与环评一致

	
	固废治理
	项目区内卫生一日两次清扫，垃圾暂存于垃圾收集桶内，日产日清，不设垃圾桶临时集中堆放处
	与环评一致

	
	绿化
	项目区绿化面积34179.33m2，绿化率达到40%
	与环评一致


3.3验收范围

本次验收范围为9~11#住宅楼、15~16#住宅楼、20~22#住宅楼、2#配电房。
表3.3-1  本次验收地块主要经济技术指标一览表

	项目名称
	环评中数值
	实际数值
	单位

	总用地面积
	21488
	21488
	m2

	计容建筑面积
	60814
	60814
	m2

	其   中
	住宅建筑面积
	56164
	56164
	m2

	
	配电房建筑面积
	284.8
	284.8
	m2

	容积率
	2.83
	2.83
	/

	建筑基地面积
	4317
	4317
	m2

	建筑密度
	20.1
	20.1
	%

	绿地率
	40
	40
	%

	建筑限高
	100
	100
	米

	住宅建筑限低
	9
	9
	层

	住宅总户数
	602
	602
	户

	总人口
	1932
	1932
	人

	机动车停车数量
	1859
	1859
	辆

	其中
	配套
	0
	0
	辆

	
	住宅
	1859
	1859
	辆

	
	其中
	地面停车
	316
	316
	辆

	
	
	地下停车
	1543
	1543
	辆

	
	
	其中
	非人防车位
	510
	510
	辆

	非机动车停车数量
	1885
	1885
	辆

	其中
	配套
	0
	0
	辆

	
	住宅
	1885
	1885
	辆


表3.3-2  本次验收项目公建设施数量及位置一览表

	序号
	设施、设备名称
	环评中数量
	环评中位置
	实际建设情况

	1
	地上配电房
	1座
	2#配电房：位于地上，项目区15#住宅楼北侧，一栋2F建筑，距离15#住宅楼18.86米
	与环评一致

	2
	风机房
	13间
	位于地下车库内
	与环评一致

	3
	地下车库排风口
	10个
	位于项目区地面绿化带内
	与环评一致

	4
	地库出入口
	1个
	2#地库出入口：位于21#住宅楼南侧
	与环评一致


3.4水源及水平衡

项目区供水由新站区供水管网供给，入住后用水主要为居民生活用水和绿化用水等。9#、10#、15#、20#、21#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧闸河路市政污水管网，11#、16#、22#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入东侧君山路市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。
现阶段无人员入住，完全入住后，水源及水平衡图见下图：

[image: image3.emf]居民生活用水

绿化用水

化粪池 陶冲污水处理厂

二十埠河

新鲜水

610

600

90

510

10

10


图3.4-1   项目区入住后水平衡图（单位：t/d）
根据项目入住后水平衡图，项目所排废水主要为居民生活污水，废水日排放量为510t，年排废水量为183600t，生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2(3)mg/L、1mg/L，排放量分别为7.34t/a、1.84t/a、1.84t/a、0.37(0.55)t/a、0.18t/a。
3.5项目变动情况

本次验收实际建设内容与环评及批文对比，未发生变动。
4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由新站区供水管网供给，用水主要为居民生活用水和绿化用水等。9#、10#、15#、20#、21#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧闸河路市政污水管网，11#、16#、22#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入东侧君山路市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。

根据新站高新技术产业开发区城市管理局出具的建筑工程排污验收意见书：本项目排水已按照《合肥市城市排水管理办法》要求实行雨污分流，并已分别接入市政污水管和雨水管。

化粪池共3个，分别位于配电房东侧、22#住宅楼北侧和20#住宅楼东北侧。尺寸分别为：13.4m*3.7m*3.2m、13.4m*3.7m*3.2m、7.4m*3.1m*2.85m。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	居民生活污水
	COD
	250mg/L
	183600
	化粪池
	3个。

配电房东侧：尺寸13.4m*3.7m*3.2m、

22#住宅楼北侧：尺寸13.4m*3.7m*3.2m

20#住宅楼东北侧：尺寸7.4m*3.1m*2.85m
	陶冲污水处理厂
	连续

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	SS
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气。
汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中和架空层内。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响较小。

表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	汽车尾气
	地面停车场敞开式布置，自然通风。地下停车场设置通风机、风管等通风设备


4.1.3噪声

本项目主要噪声源为配电设备等设备运行时产生的噪声和外部交通噪声。

1、配电房选购低噪声设备，采用实墙构筑，其内部铺设吸声材料，安装隔声门、通风消声窗，并合理布局。

2、临君山路一侧的20#、21#、22#住宅楼东侧安装隔声量为35dB（A）的隔声窗；15#、16#住宅楼东侧安装隔声量为20dB（A）的隔声窗。

3、地下车库风机设置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装隔声罩。
采取以上措施后，能够降低设备运行时产生的噪声和外部交通噪声。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	设备

名称
	数量
	噪声声级
	治理措施

	配电房
	变压器
	2台
	70-75
	选购低噪声设备，配电房实墙构筑

	外部交通噪声
	/
	/
	50-55
	20#、21#、22#住宅楼东侧已安装隔声量为35dB（A）的隔声窗；15#、16#住宅楼东侧已安装隔声量为20dB（A）的隔声窗

	地下车库
	风机
	13个
	75-85
	设置地下室专用设备房内，选购低噪声设备，安装隔声罩


[image: image4.jpg]s e

.l..t

nu » o - ---------



 [image: image5.jpg]s o P I 4 S

, " . > B e e T




图4.1-2  配电房                                                 图4.1-3 配电房设备

[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



图4.1-4  风机房                                                  图4.1-5 风机房
4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括居民生活垃圾。

居民生活垃圾：本项目区内不设置垃圾桶临时集中堆放处，在每栋住宅楼下方设置2-3个垃圾桶，由市政垃圾车每日定时通过项目区内消防通道直接进入小区进行各垃圾桶内垃圾的清理，一日一清。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目实际总投资为9亿元，其中环保投资160万元，占总投资0.18%，施工期的环保投资为30万元，运营期的环保投资为130万元。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	施工期
	大气
	扬尘
	加强管理
	7

	
	
	
	洒水、遮盖、围栏
	

	
	水
	施工废水
	简易沉淀池、隔油池
	7

	
	噪声
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理；

合理布局噪声机械、设置隔声屏障等
	9

	
	固体废物
	生活垃圾
	集中收集交由环卫部门统一处理
	3

	
	
	建筑垃圾
	集中收集，及时清运或回填
	4

	运营期
	大气
	汽车尾气
	地上自然通风，地下车库设置通风机、风管等通风设备
	5

	
	水
	居民生活污水
	小区化粪池
	10

	
	噪声
	配电房
	合理布局；
选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪
	95

	
	
	交通噪声
	临路一侧住宅楼安装隔声窗
	

	
	固体废物
	居民生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，一日一清
	15

	
	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	5

	环保投资
	160


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	验收标准
	完成情况

	废气
	汽车尾气
	地上自然通风，地下车库设置通风机、风管等通风设备
	达到GB16316-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值
	已落实

	废水
	居民生活污水
	小区化粪池
	达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，同时满足陶冲污水处理厂接管标准
	已落实

	噪声
	配电房
	合理布局

选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪
	本项目20#、21#、22#住宅楼东侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他区域噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类
	已落实

	
	交通噪声
	临路一侧住宅楼安装隔声窗
	
	

	固废
	居民生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，一日一清
	无害化、资源化处理，不对外环境产生影响
	已落实

	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	已落实


5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，符合合肥新站高新技术产业开发区总体规划要求；该项目需落实本环评提出的污染防治措施，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放。项目符合国家及地方产业政策、选址符合规划、平面布局合理，无外环境制约因素。本项目在采用评价提出的污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
5.2合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表审批部门审批决定
一、经审核，拟建项目位于合肥新站区大众路与淮海大道交口东北角，此次仅评价居住地块，项目占地面积85448.32平方米，计容建筑面积187986.3平方米。项目建设的主要内容为25栋住宅楼，配套建设卫生服务站、文体活室、物业用房等辅助设施及绿化景观工程等。项目计划总投资260000万元，预计环保投资490万元。本项目于2017年4月19日经合肥新站区经贸发展局预审（合新经预审：2017年40号）。
二、该项目在认真落实环评文件中提出的各项污染防治措施、做到污染物达标排放的前提下，我局原则同意你公司按照环评文件所列地点、内容、规模、平 面布局及环境保护对策措施建设。
三、为减缓区域环境影响和保护区域环境质量，项目建设过程中必须做到：
1、加强项目建设的施工期环境管理。项目施工期应设置临时施工废水沉淀 池，清水回用。施工人员生活污水和装修期废水应经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，不得随意排放。严格执行《合肥市扬尘污染防治管理办法》，采取有效措施防治扬尘污染。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《合肥市环境噪声污染防治条例》中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。
2、项目区排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网。生活废水须经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及污水处理厂接管标准后排入市政污水管网；卫生服务站废水须经单独管道收集，预处理达标后排入污水管网；按标准要求规范设置排污口。

3、项目营运期废气主要为汽车尾气和公厕恶臭。地上车位汽车尾气无组织排放，地下车库汽车尾气采用机械排风，排风口设置在绿地中，背靠邻近建筑物和公共活动场所；建设单位应加强绿化，减少汽车尾气对项目区大气环境的影响。加强管理公厕，及时清扫，垃圾一日一清，最大程度降低影响。

4、采取隔声、减振、吸声等有效防护措施减少交通噪声对居民居住生活的影响，配电房、水泵房、燃气调压站、地下车库风机等产生噪声的设备应合理布局。项目噪声满足交通干线边线外35m范围执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

5、根据《合肥市环境保护局、合肥市房地产管理局关于加强房地产开发项目噪声污染防治的通知》(合环(2016) 50号)文件要求，建设单位应在《商品房买卖合同》中注明环境噪声影响及不利因素，在商品房销售现场将影响环境的不利因素公示，告知购房人周边环境现状。

6、生活垃圾实行分类袋装化，合理布置垃圾收集点位置，及时清运固体废弃物减少滞留时间，避免对周围环境造成影响。

7、社区卫生服务站产生的医疗废物属于危险废物，建设单位须规范设立医疗垃圾贮存场所，集中收集后委托有资质部门安全处置。社区卫生服务站如有射线检查装置，须另行环评。

8、此次报告仅评价居住地块，后期商业地块须单独进行环境影响评价，报批后方可开工建设。

四、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时向我局申请该项目竣工环境保护验收，合格后，方可正式投入使用。

五、环评执行标准

1、环境质量标准

地表水二十埠河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准；
环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；

交通干线边线外35m范围执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标淮，其余区域执行国家《声环境标准》(GB3096-2008) 2类区标准。
2、污染物排放标准

污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及污水处理厂接管标准；
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；

噪声排放城市次干道一侧边线外35m范围内声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准，其余区域执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

6  验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足陶冲污水处理厂的接管标准；
          表6.1-1  项目废水排放标准          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	陶冲污水处理厂接管标准
	320
	140
	160
	35
	100 

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	320
	140
	160
	35
	100


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源无组织排放监控浓度限值。

表6.2-1   大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	

	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	HC
	120
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOx
	240
	
	0.12

	SO2
	550
	
	0.40

	颗粒物
	120
	
	1.0


6.3噪声验收监测评价标准

根据环评及批复的要求：入住期20#、21#、22#住宅楼东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	采用标准
	昼间
	夜间

	GBGB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2类
	60
	50

	GBGB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	4类
	70
	55


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。

7  验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局环建审(新)字[2017]132号《关于合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次阶段性验收监测内容。

7.1监测点位、监测因子及监测频次
本项目监测布点详见图7.1-1：噪声监测点位示意图。

7.1.1厂界噪声
监测点设置：在项目区四周（东、南、西、北）厂界外1m分别布设一个测点。

监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。
监测频次：共监测2天，每个点位昼夜各测1次。

表7.1-1  厂界噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测项目

	东厂界外1m
	N1
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	南厂界外1m
	N2
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	西厂界外1m
	N3
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	北厂界外1m
	N4
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


7.1.2住宅噪声
监测点设置：9#住宅楼在2、8、14、20层，11#住宅楼在2、8层，20#住宅楼在2、8、14层，22#住宅楼在2、8、14层临路一户室内设置测点。
监测频次：共监测2天，每个点位昼夜各测一次，具体见下表。

表7.1-2     住宅楼噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	9#住宅楼2层
	N5
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	9#住宅楼8层
	N6
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	9#住宅楼14层
	N7
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	9#住宅楼20层
	N8
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	11#住宅楼2层
	N9
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次（轨道交通3号线经过时）

	11#住宅楼8层
	N10
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次（轨道交通3号线经过时）

	20#住宅楼2层
	N11
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	20#住宅楼8层
	N12
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	20#住宅楼14层
	N13
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	22#住宅楼2层
	N14
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次（轨道交通3号线经过时）

	22#住宅楼8层
	N15
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次（轨道交通3号线经过时）

	22#住宅楼14层
	N16
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次（轨道交通3号线经过时）


7.1.3公建噪声
（1）地上配电房噪声

监测点设置：项目2#配电房位于15#住宅楼北侧，在配电房西侧外1m、南侧外1m，设置噪声监测点位。

监测要求：共监测2天，昼夜各测一次。
表7.1-3   配电房噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	2#配电房西侧外1m
	N17
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	2#配电房南侧外1m
	N18
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


（2）排风口噪声

监测点设置：选取15#住宅楼架空层出风口西侧外1m设置噪声监测点位。

监测要求：共监测2天，昼夜各测一次。

表7.1-4  出风口噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	15#住宅楼架空层出风口西侧外1m
	N19
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image8.emf]1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

26#

配套公建

12#

13#

14#

23#

24#

25#

9#

10#

11#

15#

16#

20#

21#

22#

2#

配电房

17#

18#

19#

1#

配

电

房

燃气

调压

站

3#

配

电

房

开

闭

所


图7.1-1     噪声监测点位示意图

8   质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	噪声
	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	—


8.2检测仪器
监测单位安徽环科检测中心有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质
[image: image9.jpg]Ke % 4 90 DL A
#/ R EIEB

B MmN E R T
s, ST X 615K E 2800 S AU A M Fo & s B

2FE, R AEERA XA, ATECEAAE A
AgAAeRt S, T3k, Toleiba A A EYAE R 64
BeAetE R, HA AR, THAE QIR AT FIAE,

W Rt 5 ) BAAE FAIIE S K

: % (B,
VPl pRR RAEH zoﬁ‘;& 04 A 1LH

S
01414 H

@ HHE : 20

RAEHLR :

161212050227

IS 1 E SOMEN T R B B ], A AR NRIERIE B A2





8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

9   验收监测结果
本次验收针对合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房进行环保“三同时”阶段性验收。
对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间工况
合肥正茂置业发展有限公司委托安徽环科检测中心有限公司进行XZQTD217地块（住宅）项目悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房竣工环境保护阶段性验收监测，安徽环科检测中心有限公司于2020年6月1日~2日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，此次验收范围内，主体工程及相关环保设施和措施已建设完成，公建设施运行正常，符合验收监测要求。

9.2噪声监测结果
本次验收监测于2020年6月1日~2日对项目住宅楼噪声及排风口噪声进行了昼、夜间噪声监测，结果见表9.2-1。

                 表9.2-1   噪声检测结果一览表   单位：dB(A)                  
	测点编号
	测点名称
	2020.6.1
	2020.6.2

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	东厂界外1m
	53
	49
	52
	48

	N2
	南厂界外1m
	51
	47
	51
	46

	N3
	西厂界外1m
	52
	48
	53
	49

	N4
	北厂界外1m
	51
	47
	51
	46

	N5
	9#住宅楼2层（开窗）
	48
	43
	47
	44

	N6
	9#住宅楼8层（开窗）
	47
	45
	46
	43

	N7
	9#住宅楼14层（开窗）
	49
	46
	47
	44

	N8
	9#住宅楼20层（开窗）
	47
	45
	46
	43

	N9
	11#住宅楼2层（开窗、轨道交通3号线经过时）
	51
	47
	52
	46

	N10
	11#住宅楼8层（开窗、轨道交通3号线经过时）
	50
	48
	50
	44

	N11
	20#住宅楼2层（开窗）
	45
	41
	46
	42

	N12
	20#住宅楼8层（开窗）
	46
	42
	47
	42

	N13
	20#住宅楼14层（开窗）
	49
	42
	48
	43

	N14
	22#住宅楼2层（开窗、轨道交通3号线经过时）
	52
	45
	51
	44

	N15
	22#住宅楼8层（开窗、轨道交通3号线经过时）
	51
	44
	51
	46

	N16
	22#住宅楼14层（开窗、轨道交通3号线经过时）
	51
	43
	52
	45

	N17
	2#配电房西侧外1m
	52
	46
	51
	46

	N18
	2#配电房南侧外1m
	52
	45
	51
	46

	N19
	15#住宅楼架空层出风口西侧外1m
	51
	45
	50
	44


由表9.2-1可知，验收监测期间，厂界（东、南、西、北）噪声昼间最大值为53dB（A），噪声夜间最大值为49dB（A）；临路建筑住宅楼开窗噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为48dB（A）。公建设施（配电房、出风口）噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为46dB（A）；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

10  环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
本次项目实际总投资为9亿元，其中环保投资160万元，占总投资0.18%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	加强项目建设的施工期环境管理。项目施工期应设置临时施工废水沉淀 池，清水回用。施工人员生活污水和装修期废水应经预处理达到《污水综合排放 标准》(GB8978-1996)三级标准及污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，不得随意排放。严格执行《合肥市扬尘污染防治管理办法》，采取有效措施防治扬尘污染。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和《合肥市环境噪声污染防治条例》中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。
	已落实。项目施工期已设置临时施工废水沉淀池，清水回用。施工人员生活污水和装修期废水应经化粪池预处理后进入市政污水管网。已采取洒水、遮盖、围栏等措施防治扬尘污染。

	二
	项目区排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网。生活废水须经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及污水处理厂接 符标准后排入市政污水管网；卫生服务站废水须经单独管道收集，预处理达标后排入污水管网；按标准要求规范设置排污口。
	已落实。项目区排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后排入二十埠河。已按标准要求规范设置排污口。

	三
	项目营运期废气主要为汽车尾气和公厕恶臭。地上车位汽车尾气无组织排放，地下车库汽车尾气采用机械排风，排风口设置在绿地中，背靠邻近建筑物和公共活动场所；建设单位应加强绿化，减少汽车尾气对项目区大气环境的影响。加强管理公厕，及时清扫，垃圾一日一清，最大程度降低影响。
	已落实。项目营运期废气主要为汽车尾气。地上车位汽车尾气无组织排放。地下车库设置通风机、风管等通风设备。项目区已设置绿化。本次验收项目区无公厕。

	四
	采取隔声、减振、吸声等有效防护措施减少交通噪声对居民居住生活的 影响，配电房、水泵房、燃气调压站、地下车库风机等产生噪声的设备应合理布局。项目噪声满足交通干线边线外35m范围执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
	已落实。配电房已采取隔声、减振、吸声等防护措施，距离最近15#住宅楼18.86米。临君山路一侧的20#、21#、22#住宅楼东侧已安装隔声量为35dB（A）的隔声窗；15#、16#住宅楼东侧已安装隔声量为20dB（A）的隔声窗。

	五
	根据《合肥市环境保护局、合肥市房地产管理局关于加强房地产开发项 目噪声污染防治的通知》(合环(2016) 50号)文件要求，建设单位应在《商品房买卖合同》中注明环境噪声影响及不利因素，在商品房销售现场将影响环境的不利因素公示，告知购房人周边环境现状。
	已落实，建设单位已在《商品房买卖合同》中注明环境噪声影响及不利因素，在商品房销售现场将影响环境的不利因素公示，告知购房人周边环境现状。

	六
	生活垃圾实行分类袋装化，合理布置垃圾收集点位置，及时清运固体废 弃物减少滞留时间，避免对周围环境造成影响。
	已落实。生活垃圾实行分类袋装化，合理布置垃圾收集点位置，及时清运。

	七
	社区卫生服务站产生的医疗废物属于危险废物，建设单位须规范设立医疗垃圾贮存场所，集中收集后委托有资质部门安全处置。社区卫生服务站如有射线检查装置，须另行环评。
	已落实，社区卫生服务站在一期已验收。

	八
	此次报告仅评价居住地块，后期商业地块须单独进行环境影响评价，报批后方可开工建设。
	已落实，后期商业地块单独进行环境影响评价，报批后再进行开工建设。


11  验收监测结论及建议
11.1验收结论
合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目本次噪声验收期间，悦都公馆9~11#住宅楼、15~16#住宅楼、20~22#住宅楼、2#配电房各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

本项目入住期废气主要为汽车尾气。地面停车场敞开式布置，采取自然通风。地下车库设置通风机、风管等通风设备。废气对周边环境影响较小。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响较小。

2、废水
项目区供水由新站区供水管网供给，用水主要为居民生活用水和绿化用水等。9#、10#、15#、20#、21#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧闸河路市政污水管网，11#、16#、22#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入东侧君山路市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。

3、噪声

验收监测期间，厂界（东、南、西、北）噪声昼间最大值为53dB（A），噪声夜间最大值为49dB（A）；临路建筑住宅楼开窗噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为48dB（A）。公建设施（配电房、出风口）噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为46dB（A）；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废物

本项目产生的固体废物包括居民生活垃圾。本项目区内不设置垃圾桶临时集中堆放处，在每栋住宅楼下方设置2-3个垃圾桶，由市政垃圾车每日定时通过项目区内消防通道直接进入小区进行各垃圾桶内垃圾的清理，一日一清。
合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目（悦都公馆9~11#住宅楼、15~16#住宅楼、20~22#住宅楼、2#配电房）环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护阶段性验收条件。
11.2意见与建议

保持设备的良好运行，落实噪声防治措施，确保项目区噪声稳定达标排放。

12  附件

附件1 ：关于合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表的审批意见

[image: image10.jpg]TSR R A

S T2 M E B B A =
(XZQTD217 #udk (%) T H A mm
EHRY PR

PR OB [2017] 132 5
ARERRLERARATR:

PRAFIIRRE (XZQTD217 ik ({E%8) T HFBEH MR ER) RIS
el CRIERE) KB, 2GR, EFRIPHREREZ, HEWT:

—. ZH, MR E TSP R Kk SRR AR, K
PP B, TE SHEAR 8544832 F K, HABIIMAR 187986.3 FI7
¥. HERROEIEARY 25 Sl RERRDEMRSH. XHEZ, Y
WA BB R R S BN TES . T RSB 260000 57T, FHERMR
% 490 Fit. AT HETF 2017 £ 4 A 19 AL EEHEX LR KR RBTEH (&5
2T 2017 £ 40 5).

. %I B A B SISO AR & TS B R T M EIS ek
FRHERMRTIR T, RBFRNFRERATZRIESERTIM AR, A, I, F
A6 R R 5T SR i iR

=\ IREXK AR KSR, 5 gt 2 an S

1. f3RIR B B B M THAPREAE 70 . 50 I 3 34 G B K I
o, WKER . IR AEES KRS B NS TS (15K eaH
PRHE) (GBBOTB-1996) =SHRME Ri5 K ALTRI ™ B KM JEHE A TS Ak A5 D,
ARERIR. THIGT (SR HLER AR, R A
DL PHRIT CRESUME T35 5 5R S0 7 e b ) (GB12523-2011)#1 (&
REASRERPITRINAON) OIS, B TRRIE R k.

2\ THKHK LTS 49, FIKHEN B 7K 4 HEVEBEK B AN 3

wifa



[image: image11.jpg]WAL F] (5 REEAHARNE) (GB8978-1996) = Ykl K i3 K Ab I~ 45
AERRME RN T GG KA I AR 45 W AR A2 AT I d)e, ik JLid b
FENYGANE I bRl SR RS B W 11
KON (T & P 1] 0 0 S Y ik 7 O Wk Y A G e Y i s T A
HEG MR AR CARR L CRIBUMHER, FET SRR A, 155048 2L
A SEIERD T : BRI BRAR Ak, 9T R AN T KRB 5 o
IMERATI AR, Kb, g—H i, BORTERERRC N
4. SEUCRETE . AR TR R B Mk b BT P B JR A R
W, TRHLE KFR BTN, 25 UM 257 A e P 1 B B £ FR A
. iH MR T &g 35m T E AT (IR B AR HED
(GB3096-2008) 1 da Fehiink, JAR BT (FIEFBEFEALATHED (GB3096-2008)
2 iz,
5. AR (ATEMTIREE R, & AR FH A= EE R 36 T 0038 53 3 7= 7T 200
B ES B ANOTATY (AFF (2016) 50 B) ICHFER, BBRAIMAE (Fd
%%ié@»*ﬁ%%ﬁ%ﬁ%m&Kﬂ@%,Eﬁ%@%%m%ﬁ%%%ﬁm
FAHRIBREAR, EnlHENELFEIR.
6. YRR AT RN, SEATERRBESME, RHEEEEE
AR R IR, B S R R U
7. #RXBAREGEF=ENETEYRTFRREY, BRAMIMIERIE
SRR, YR B R 1 R AR . X T RS o
SREER, AATHIE.
8. WU S AUITHE SR, BN R RS T TR AR, R
MEH I TEE.
W AR R PATIFERP NS E A TR . AT,
PR BAER TR SERY = AR $IRE . T H % T8 RN R HIFZINE 8 T
HRRPRY, BRIE, FTERBRAER,
Hy FFPHITRRYE
L. FREE AR Y

WK =+t T BRI R Bebrve ) (GB3838-2002) V 4Hk,

2



[image: image12.jpg]Fliis‘tﬁ‘iéc)ﬁﬁﬂnﬁ CIRBEZAUTRRAEY (GB3095-2012) =4 ki,
FeRALESN 35m FEHMAT GEERELIILARIE) (GB3096-2008) 1|1 4,
,\vmwuﬁr"lat CTIERELTARAEY (GB3096-2008) 2 251X kvt
éz\ rséL HECHRE

hyl\m AT (TG AHEORHE) (GB8978-1996) =4kl KiK.

Jzzlfcﬁm#m (KRR ELW A HRE) (GB16297-1996) — sk

e 7 HEROR T Tt — D24 35m FEEH P A FRSERAT (Tlkeiall)” 55
BEMR A HERGRIE) (GB12348-2008) 4 ki, HARKBMTER (kAR
RIREIEHERGRAE) (GB12348-2008) 2 ik MiT MR HIT (T
% R A HERORME) (GB12523-2011).

HE.





附件2：关于合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆1~8#楼、26楼、1#配电房及一期地下车库）项目固体废物污染防治设施竣工环保阶段性验收意见的函
[image: image13.jpg]AR Rt L

E2FSEEXEWRBERAT XZQTD217 Hitk (F%) (Tl
AP 1-848%. 2648k, 1#EC B K — %) B kR Wi 34bi
6 R TIARH B S W R WL R

&3 (F) ®[2019]37 &

ARRIERE N & BEA R :

REAF RIS, 2GS, ABEREDTEHERERT
FrBmUENLRELT:

— . “XZQTD217 #ik (F=x) (BL#AfE 1-8#tk. 2684 1w R —#F
E)RE” RTARFETFEAFVF LR AAEEEAER ORLA, KB
WET201747H 18 HEARFTAERT AFUETHFEA LI XX 4 F F #t
A& (FEF (F) F[2017]1132 ). AKRBBEHNY 79730 FH X, ARE
e W EXEIb Nk, WA BT 1-8uik. 26ttt (RENERE). 1= Z K —H
ZjE, B 80000 77T, FMERE 1620 Ft. FE EEFEAX R ITERE
H, BARIEBZRWHE (PEARLRERELWIFNE) ERBATIFX|
WA F 4.

. AR ERAAAIARERENER, REZREARELTH
FHENAETERT LG REALTER: FEHAEAREBFERKER, TR
HEHE; BEREAFERERITFFHENLAAR “ZFHE" EX. AF “XZQTD217
itk (EE) (RN 1-8#k. 2684, HEEEFRX —H#F E)” SUHBEEEY

5 e 7 6 AT R B

=, MEHNEAEPEETERIXSHER, BEEUFBXTRE
HEAERE . -y

b

S 2019%8A5H






附件3：监测报告

[image: image14.jpg](W

161212050227

AN

R 20200603-11 5

WH 4% XZQTD217 Hide (HEHBAME o~11#8%, 15~16#8%,
20~22#tk . 24CHLG) HH

e v ANEERE AR A R AT

i EM 2020 4206 H 03 H




[image: image15.jpg]N

@

: of

»

Bl

BFR:

MFTREFCAERA R

B9

AR CMA B, “RBEPARROA RA T RIS & 5 R

AMETHM, FB HEAEFTR
ARG REAEFTREFITR
FRERPLEROOT BRI S RB LR HRA R, BHBERWL RN

. RO B e R, Bt MRS, AARX
MR R AT A B R AR B AR DR RO B8, HE
FEH RO BEEHR, RARS LRERRK, FARTKEHLIE

WIREE:

WHNTHRMLER.

FARGEREEL, FREE IS SE:
FHEAXRMBEEEARUN, RTRERS 2 HEHREHRRE, 85

g e BLR
BEINEIES

Hdl: A JETRGHTIX QUHTAH 2800 5
BTN =) Fo # 5 2

HHl: 0551-65797127

AE3: 0551-65797126

P3k: www.ahhuanke.com

BT HAR

1% 77 g\



[image: image16.jpg]1, EAMHR

LB AREREVRRARAT
- IRH 4 XZQTD217 sk (BI#BAT o~114H%. 15~168H%. 2022688, 24
BAEE | g wn
GUH S SRR T R KA AR S E A AR b
g WS S
BIAR | s st L)
REHE -
wamg | F8
f2it Ivd LRI OHRAR
MEAW 20200603

2 R R R

EES BH WREAHAES faiie:s Trikha R
E2 LT
Tl ey R AR AWAS688
L Tl - it AHHK.NO.65 -
GB 12348-2008 FRER AWAG021A
AHHK.NO.11

F2RK4T



[image: image17.jpg]3. RWER

#3-1 MARWLR G &

HRIAH: FHIELE A BG (AL dB (A) )
20200601 20200602
AT WAprE

-0 Wi k=20 i
N1 KR4 1m 53 49 52 48
N2 HI#S tm st 47 51 46
N3 WS Im 52 48 53 49
N4 A6t 1m 51 47 51
NS oMEER 2 /2 48 43 47 44
N6 onktt 82 a1 45 46 43
N7 oHfEER 14 49 46 47 a4
N o 20 2 4 45 46 43
N9 n#EEE2 51 41 52 46
NI1O NHEEE S 2 50 48 50 44
N1 208fEE 2 2 a5 41 46 a2
NI2 20#{EERE S 2 46 42 47 a2
NI3 204{EEHRE 14 2 49 42 48 43
N4 2ufEER2E 52 45 51 4
NI§ 22HEER SR 51 44 51 46
Ni6 2#EE 147 51 43 52 45
NI7 24T EWI 1m 52 46 51 46
NI8 2HEREH RIS 1m 52 45 51 46
NIO 15#1}%;5%?&1&\1 5 . 50 w“

BIMHAT

A\ £oad/



[image: image18.jpg]NI 20#EER R

N16 2266 T4

N1AH5Hm

NS ouft B

~p e

NI8 2R MW m

HIA: X%

AR

A SKE

4|

BERN: KTME
% ﬁ:!aj%k % 4 ?VM)}O FIf: 020,

ERS 3

.9}





附件4：不利因素公示

[image: image19.jpg]w‘r;‘:i “FS A {i‘m@)

1.ERRR,
© SHARHRNTNER








建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥正茂置业发展有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	XZQTD217地块（住宅）（9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥新站高新技术产业开发区大众路与淮海大道交口东北角

	
	行业类别（分类管理名录）
	K7010 房地产开发经营
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市生态环境局新站高新技术产业开发区分局
	审批文号
	环建审(新)字[2017]132号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017年11月
	竣工日期
	2020年4月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥正茂置业发展有限公司
	环保设施监测单位
	安徽环科检测中心有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	90000
	环保投资总概算（万元）
	160
	所占比例（%）
	0.18

	
	实际总投资
	90000
	实际环保投资（万元）
	160
	所占比例（%）
	0.18

	
	废气治理（万元）
	7
	废水治理（万元）
	17
	噪声治理（万元）
	109
	固体废物治理（万元）
	22
	绿化及生态（万元）
	5
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥正茂置业发展有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100MA2NCTU74B
	验收时间
	2020年6月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	18.36
	-
	18.36
	-
	
	18.36
	-
	
	-

	
	化学需氧量
	
	-
	-
	7.34
	-
	7.34
	-
	
	7.34
	-
	
	-

	
	氨氮
	
	-
	-
	0.37(0.55)
	-
	0.37(0.55)
	-
	
	0.37(0.55)
	-
	
	-

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117º23'58"，北纬31º55'36"）





N4





N3





N2





N1





N19





N17





N18





N14~16





N11~13





N9~10





N5~8





图例


项目区


噪声监测点位

















_1234567891.vsd
�

�

�

居民生活用水�

绿化用水


90�

10�

化粪池


陶冲污水处理厂


二十埠河


新鲜水610


600


�

510�

10


�


_1234567892.vsd
2#


3#


4#


5#


6#


7#


8#


26#配套公建


1#


12#


13#


14#


17#


18#


23#


24#


25#


19#


9#


10#


11#


15#


16#


20#


21#


22#


2#配电房


1#配电房


燃气调压站


3#配电房


开闭所



_1234567890.vsd
宇详生态园


高


压


走


廊


淮            海        大         道


君


山


路


闸        河       路


大



众


路


大众站


2-a号出口


1号出口


2-b号出口


本次验收
项目区


安徽省特殊教育中专学校


合肥市残疾人职业技能培训中心


待建空地


待
建
空
地


图例


项目区


本次验收范围


一期已验收



