安徽涉外经济职业学院新校区建设项目

竣工环境保护阶段性验收意见
2020年3月17日，安徽涉外经济职业学院组织召开了新校区建设项目竣工环境保护阶段性验收会。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据安徽涉外经济职业学院新校区建设项目竣工环境保护验收监测报告及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

　　一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽涉外经济职业学院新校区建设项目建设地点位于合肥市磨店职教基地，学府路以北，大众路以西（东经117.393465º，北纬31.933772º），为新建项目。本次阶段性验收范围包括学院综合体，图书馆，行政实验楼，食堂，1－7#学生宿舍，培训综合楼，（东区）项目食堂与学生宿舍，学生宿舍，学生公寓，运动场（风雨操场），实验实训楼、实训楼。本次阶段性验收建筑面积为172108.93m2。
（二）建设过程及环保审批情况

公司于2008年8月委托南京师范大学环境科学研究所编制了《安徽涉外经济职业学院新校区建设项目环境影响报告表》，于2008年9月5日经合肥市环境保护局审批（环建审[2008]433号）。

（三）投资情况

本次阶段性验收总投资33248万元，其中实际环保投资255万元，占总投资额的0.77%。

（四）验收范围
本次阶段性验收范围包括学院综合体，图书馆，行政实验楼，食堂，1－7#学生宿舍，培训综合楼，（东区）项目食堂与学生宿舍，学生宿舍，学生公寓，运动场（风雨操场），实验实训楼、实训楼。
　　二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复对比，发生如下变动：

1、本项目环评中原计划建设一栋校医院。实际取消建设校医院，设置校医务室位于西苑3#学生宿舍一层，建筑面积80m2。

2、本项目环评中实验室涉及生物化学实验，产生实验废水，实际实验室只设置物理、电子实验，不产生实验废水。

3、本项目环评中浴室使用天然气锅炉，实际取消天然气锅炉，使用空气能热水器。

不属于重大变动。

　　三、环境保护设施建设情况

　　（一）废水

学校实行雨污分流，雨水进入附近地表沟渠。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理、医疗废水经医疗污水处理设备预处理，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。学校不产生实验废水。

（二）废气

学校食堂产生的油烟经油烟净化器处理后达标排放。学校不产生天燃气锅炉废气。

（三）噪声

本项目噪声主要是空调室外机、水泵等产生的设备噪声，实验楼内机电、数控机房内机械设备产生的机械噪声和学校大型运动会（文娱活动）时产生的社会噪声。噪声源强为65～75dB(A)。通过优先选用低噪设备，设置减振基座等措施降噪。

固体废物

学校产生的固体废物包括职工生活垃圾、实验楼产生的废金属边角料、医务室产生的医疗废物。生活垃圾实行袋装化、分类收集，校区内大约设152个垃圾收集箱，各投放点定期杀菌消毒。垃圾收集后，再由环卫部门集中送至生活垃圾处置中心处理；废金属边角料集中收集后，由物资公司回收；医务室产生的医疗废物集中收集后，暂存于危废库中，定期送往资质单位处理。
四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

验收监测期间：学校东苑食堂外排油烟最大排放浓度为1.55mg/m3，西苑食堂外排油烟最大排放浓度为1.88mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中要求。
2、废水

验收监测期间，1#废水排口处废水pH值日均浓度范围为6.62~6.92；氨氮日均浓度分别为14.5mg/L、12.9mg/L；SS日均浓度分别为76mg/L、67mg/L；COD日均浓度分别为240mg/L、229mg/L；BOD5日均浓度分别为107mg/L、101mg/L；动植物油日均浓度分别为3.23mg/L、2.66mg/L。

2#废水排口处废水pH值日均浓度范围为6.83~7.23；氨氮日均浓度分别为4.25mg/L、4.37mg/L；SS日均浓度分别为85mg/L、88mg/L；COD日均浓度分别为274mg/L、267mg/L；BOD5日均浓度分别为106mg/L、110mg/L；动植物油日均浓度分别为1.85mg/L、2.70mg/L。

3#废水排口处废水pH值日均浓度范围为6.91~7.41；氨氮日均浓度分别为24.5mg/L、22.6mg/L；SS日均浓度分别为122mg/L、119mg/L；COD日均浓度分别为244mg/L、237mg/L；BOD5日均浓度分别为102.1mg/L、100.2mg/L；动植物油日均浓度分别为2.79mg/L、3.11mg/L。

4#废水排口处废水pH值日均浓度范围为7.04~7.52；氨氮日均浓度分别为11.4mg/L、11.2mg/L；SS日均浓度分别为72mg/L、77mg/L；COD日均浓度分别为145mg/L、142mg/L；BOD5日均浓度分别为56.3mg/L、56.9mg/L；动植物油日均浓度分别为6.58mg/L、6.37mg/L。

5#废水排口处废水pH值日均浓度范围为6.88~7.46；氨氮日均浓度分别为14.0mg/L、14.8mg/L；SS日均浓度分别为35mg/L、30mg/L；COD日均浓度分别为84mg/L、85mg/L；BOD5日均浓度分别为26.4mg/L、27.1mg/L；动植物油日均浓度分别为1.08mg/L、0.91mg/L。

6#废水排口处废水pH值日均浓度范围为7.18~7.48；氨氮日均浓度分别为28.7mg/L、30.3mg/L；SS日均浓度分别为102mg/L、104mg/L；COD日均浓度分别为219mg/L、222mg/L；BOD5日均浓度分别为77.8mg/L、87.1mg/L；动植物油日均浓度分别为0.22mg/L、0.55mg/L。

6个污水排口的废水各污染因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求和陶冲污水处理厂的接管标准。
3、噪声

验收监测期间：学校东、南、西、北侧厂界、西院东厂界、学生宿舍、教学楼、图书馆噪声昼间最大值为54.2dB（A），夜间最大值为43.8dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。
五、验收结论


项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，污染物达标排放，总体符合阶段性验收条件，验收工作组认为在满足后续要求的前提下，原则同意通过建设项目环境保护竣工阶段性验收。

六、后续要求

1、企业应加强对各项污染治理设施的日常运行维护管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放，开展持续的环境监测工作。

2、规范化各个污水排口。

七、验收人员信息

见附表

安徽涉外经济职业学院
2020年3月17日
