
合肥正裕置业发展有限公司
BH2016-24地块项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：      合肥正裕置业发展有限公司     
编制单位：      安徽天灿环境工程有限公司     
二0二0年十月

建设单位：合肥正裕置业发展有限公司

法人代表：李巧

项目负责人：沈毅

编制单位：安徽天灿环境工程有限公司
法人代表：陈诚

	建设单位
	编制单位

	电话：18155106139
	电话：13339198801

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：合肥市包河区珠江路与昌都路交口正荣府1幢一层
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003-1006室


目  录

1

1  项目概况

2

2  验收依据

4

3  项目建设情况

4

3.1 地理位置及平面布置

6

3.2 建设内容

8

3.3验收范围

9

3.4水源及水平衡

10

3.5项目变动情况

11

4  环境保护设施

11

4.1污染物治理设施

14

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

17

5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

17

5.1合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表的主要结论与建议

17

5.2合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表审批部门审批决定

20

6  验收执行标准

20

6.1废水验收监测评价标准

20

6.2废气验收监测评价标准

20

6.3噪声验收监测评价标准

21

6.4固废验收评价标准

22

7  验收监测内容

22

7.1监测点位、监测因子及监测频次

22

7.1.1厂界噪声

22

7.1.2住宅噪声

23

7.1.3公建噪声

26

8   质量保证和质量控制

26

8.1监测分析方法

26

8.2检测仪器

26

8.3监测资质

26

8.4质量保证和质量控制

28

9   验收监测结果

28

9.1验收监测期间工况

28

9.2噪声监测结果

30

9.3污染物实际排放量核算

31

10  环境管理检查

31

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

31

10.2环保管理机构的设置及人员配备

31

10.3环保设施投资

31

10.4环评及批复要求的落实情况

33

11  验收监测结论及建议

33

11.1验收结论

34

11.2意见与建议



1  项目概况
项目名称：BH2016-24地块项目

建设单位：合肥正裕置业发展有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：合肥市滨湖新区昌都路以东，珠江路以北（东经117.257488º，北纬31.697455º）。
（5）项目投资：项目总投资15亿元，其中实际环保投资375万元，占总投资额的0.25%。
（6）建设规模：本次验收地块占地面积约38220.70m2，总建筑面积约103430.57m2，其中地上总建筑面积为78031.26m2。主要建设内容为12栋住宅楼（2#、3#、9#、11#、13#、15#为11F住宅，10#、12#为14F住宅，5#为21F住宅，6#为22F住宅，7#为27F住宅，8#为28F住宅）、1栋1#配套用房、2间配电房、2座燃气调压站及配套设施等。
（7）验收范围：本次验收针对合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目进行竣工环境保护“三同时”验收。
（8）环保手续履行情况：公司于2017年4月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表》，并于2017年7月28日经合肥市包河区环境保护局审批（包环建审[2017]084号）。

（9）项目建设进度：开工时间为2017年11月，竣工时间为2020年9月。
（10）验收进程：公司于2020年9月中旬组织验收工作事宜，2020年10月上旬编制验收监测方案，委托安徽品格检测技术有限公司于2020年10月12日和10月13日组织人员进行了噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订。

（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（9）《关于取消建设项目竣工环境保护验收行政审批相关工作事项的公告》， 合肥市生态环境局，2020年9月23日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司，2017年4月；
（2）《关于合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表的批复》，合肥市包河区环境保护局，包环建审[2017]084号，2017年7月28日。

2.4 其他相关文件

（1）《合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目检测报告》，（报告编号：PG20101204），安徽品格检测技术有限公司，2020年10月15日；
（2）合肥正裕置业发展有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
3.1.1项目区地理位置

合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目建设地点位于合肥市滨湖新区昌都路以东，珠江路以北（东经117.257488º，北纬31.697455º）。（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

3.1.2项目区平面布置

BH2016-24地块项目东侧隔规划支路为保利小区，南侧隔珠江路为待建空地，西侧隔昌都路为待建空地，北侧隔贵阳路为待建空地。（详见图3.1-2  项目区周边环境示意图）。

项目区整体呈不规则梯形，珠江路、贵阳路、规划支路分别设置一个小区出入口，共设置三个出入口。项目区内部由北向南依次布设5排住宅楼，第一排由西向东依次布设6#、7#、8#、9#住宅楼；第二排由西向东依次布设5#、11#、10#住宅楼；第三排由西向东依次布设3#、12#住宅楼；第四排由西向东依次布设2#、13#住宅楼；第五排由西向东依次布设1#配套用房、15#住宅楼。（详见图3.1-3 项目总平面布置图）。项目区平面布置与环评中一致。
项目区共设置2座地上配电房，1#配电房位于项目区5#住宅楼西北侧，距最近的5#住宅楼约为14m，2#配电房位于项目区1#配套用房东侧，距最近15#住宅楼为13m；1#燃气调压柜位于6#住宅楼西北侧，距最近6#住宅楼为21m，2#燃气调压柜位于项目区西南侧，距最近3#住宅楼为20m，垃圾桶临时集中堆放处布置在项目区西侧，距最近的5#住宅楼约为15m。

[image: image1.jpg]SREEEF XA A X EARMK) (2010-20204F)

-— R B

i3

.3

H Autodesk

]
?

#

(

bl}]

=

EFHXREET “1417 W B L R EZHK
BB, BR—IMIRITEAIAR, R TREAR, ROGUAPTIEYHRAMBFIESAROES, EEITMIE
o IRMFIX MRS E SEE “IR

» EE S S BIREHUER

WEHMK” BB IR .

&B5r, MXIEESIREETR,

AUORIGIH AL





图3.1-1      项目区地理位置图


[image: image2.emf]图例

项目区

本项目区

规

划

支

路

贵

阳路

昌

都

路

保利小区

待

建

空

地

待建空地

珠

江

路

待

建

空

地

图3.1-2  项目区周边环境示意图

3.2 建设内容

BH2016-24地块约38220.70m2，总建筑面积约103430.57m2，其中地上总建筑面积为78031.26m2。
主要建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1    本次验收范围内建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容

	主体

工程
	住宅楼
	共12栋。2#、3#、9#、11#、13#、15#为11F住宅；10#、12#为14F住宅；5#为21F住宅；6#为22F住宅；7#为27F住宅；8#为28F住宅
	建筑面积75452.67m2，667户，可供2134人居住
	与环评一致，建筑面积75452.67m2

	配套工程
	物业服务

用房
	位于项目区南侧1#配套用房1F-2F内
	建筑面积310.29m2
	与环评一致

	
	公厕
	位于项目区1#配套用房西侧
	建筑面积54m2
	与环评一致

	
	机动车地下停车场
	位于项目区地下1层
	地下停车位689个
	与环评一致

	
	机动车地面停车场
	位于项目区空地上
	地面停车位76个
	与环评一致

	
	非机动车停车位
	位于项目区地下1层
	非机动车停车位765个
	与环评一致

	公用

工程
	供水
	由滨湖新区市政管网供水，供水压力不小于0.25Mpa。从周围市政管网引入两根DN300 给水管，在红线内形成环状。供小区内生活给水与消防用水；生活水泵房1座，位于3#住宅楼东南侧，消防泵房1座，位于03#住宅楼西侧，正上方均无居民楼
	年用水量为146193.45

吨
	与环评一致

	
	排水
	实行雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，污水经预处理后通过市政污水管网进入北涝圩污水处理厂处理，达标后排入北涝圩
	年排放废水量119519.25吨
	与环评一致，生活污水经化粪池预处理后，达到北涝圩污水处理厂接管标准后，排入市政污水管道，接管进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩

	
	供电
	由市政电网提供，引入10KV高压进线，项目区建2座地上配电房和1座地下自管配电房。其中，1#地上配电房位于项目区05#住宅楼西北侧，2#地上配电房位于01#配套用房东侧，地下自管配电房位于06#住宅楼东南侧地下，总建筑面积为429.69m2
	与环评一致

	
	供气
	采用市政管道天然气供气，本项目设置2座燃气调压柜，位于1#燃气调压站位于6#住宅楼西北侧，2#燃气调压站项目区西南侧，距最近的03#住宅楼约20m
	与环评一致

	
	供热、制冷
	住宅楼采用分体式空调，不设中央空调
	与环评一致

	环保工程
	废水治理
	生活污水经化粪池预处理后，达到北涝圩污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩
	已按照环评及批复要求落实，生活污水经化粪池预处理后，达到北涝圩污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩

	
	废气治理
	地下车库
	地下车库设风机房及排风口、风管等通风设备，地下车库排风经竖井排至室外，排风口位于绿化带内
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	公厕恶臭
	公厕位于项目区1#配套用房西侧，公厕应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运，保证公厕一日清扫两次，垃圾一日一清
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	垃圾临时集中堆放处
	垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，距离最近的5#住宅楼约15m，应加强管理，及时清运，保证小区内生活垃圾做到一日一清
	已按照环评及批复要求落实

	
	噪声治理
	配电房：设备置于专用设备房内；选购低噪声设备；变压器采用主动隔振；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，使用隔声门窗，安装通风消声窗；合理布局，严禁配电房的门窗直对着用户
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	生活水泵、消防水泵：住宅楼设置架空层，设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，选用低噪声设备
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	燃气调压器：选用低噪声产品，设备安装减振器
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	风机：住宅楼设置架空层，置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装减震垫；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位消声器；通风管道与固定支架连接处设软接头
	已按照环评及批复要求落实

	
	
	外部交通噪声：2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、15#临路一侧安装双层中空隔声窗
	已按照环评及批复要求落实

	
	固废治理
	项目区主要为生活垃圾，集中收集，由市政环卫部门统一清理，垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，做到日产日清
	已按照环评及批复要求落实

	
	绿化
	项目区住宅区绿化率达到40.0%，总绿化面积15288.28m2
	已按照环评及批复要求落实


3.3验收范围

表3.3-1  本次验收地块主要经济技术指标一览表

	项目名称
	环评中数值
	实际数值
	单位

	总用地面积
	21488
	21488
	m2

	计容建筑面积
	60814
	60814
	m2

	其   中
	住宅建筑面积
	56164
	56164
	m2

	
	配电房建筑面积
	284.8
	284.8
	m2

	容积率
	2.83
	2.83
	/

	建筑基地面积
	4317
	4317
	m2

	建筑密度
	20.1
	20.1
	%

	绿地率
	40
	40
	%

	建筑限高
	100
	100
	米

	住宅建筑限低
	9
	9
	层

	住宅总户数
	602
	602
	户

	总人口
	1932
	1932
	人

	机动车停车数量
	1859
	1859
	辆

	其中
	配套
	0
	0
	辆

	
	住宅
	1859
	1859
	辆

	
	其中
	地面停车
	316
	316
	辆

	
	
	地下停车
	1543
	1543
	辆

	
	
	其中
	非人防车位
	510
	510
	辆

	非机动车停车数量
	1885
	1885
	辆

	其中
	配套
	0
	0
	辆

	
	住宅
	1885
	1885
	辆


表3.3-2  本次验收项目公建设施数量及位置一览表

	序号
	设施、设备

名称
	环评中数量
	环评中位置
	实际建设情况

	1
	地上配电房（内含变压器6台）
	2座
	1#配电房位于项目区5#住宅楼西北侧，距离5#住宅楼14m
	与环评一致

	
	
	
	2#配电房位于项目区1#配套用房东侧，距离15#住宅楼13m
	与环评一致

	2
	地下自管配电房（内含变压器3台）
	1座
	位于6#住宅楼东南侧地下室内，与周边住宅楼有主体隔断，不在住宅楼垂直正下方
	与环评一致

	3
	生活水泵房（共含水泵2台）
	1座
	位于3#住宅楼东南侧地下室内，与周边住宅楼有主体隔断，不在住宅楼垂直正下方
	与环评一致

	4
	消防水泵房（内含水泵2台）
	1座
	位于3#住宅楼西侧地下室内，与周边住宅楼有主体隔断，不在住宅楼垂直正下方
	与环评一致

	5
	燃气调压柜
	2座
	位于项目区西南侧，距离3#住宅楼21m
	与环评一致

	
	
	
	位于项目区6#住宅楼西北侧，距离6#住宅楼20m
	与环评一致

	6
	垃圾桶临时集中堆放处
	1个
	位于项目区西侧，距离5#住宅楼15m
	与环评一致

	7
	风机
	17台
	位于地下1层风机房内，与周边住宅楼有主体隔断
	与环评一致

	8
	排风口
	17个
	排风口与住宅楼的距离保持在10m以上，地下车库废气排放口设置于地面绿化带中
	与环评一致

	9
	公厕
	1座
	位于项目区1#配套用房内西侧，距离2#住宅楼19.50m
	与环评一致


3.4水源及水平衡

项目区供水由滨湖新区供水管网供给，入住后用水主要为居民生活用水和绿化用水等。5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧贵阳路市政污水管网，1#配套用房、2#、3#、12#、13#、15#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入南侧珠江路市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩。
现阶段无人员入住，完全入住后，水源及水平衡图见下图：

[image: image3.emf]居民生活用水

绿化用水

北涝圩污水处

理厂

北涝圩

新鲜水

400

385 327.3

57.7

15

15

化粪池

327.3

327.3


图3.4-1   项目区入住后水平衡图（单位：t/d）
根据项目入住后水平衡图，项目所排废水主要为居民生活污水，废水日排放量为327.3t，年排废水量为119464.5t，生活污水经化粪池预处理后，达到北涝圩污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩。废水中COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，排放量分别为4.78t/a、0.24(0.36)t/a。
3.5项目变动情况

本次验收实际建设内容与环评及批文对比，未发生变动。
4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由滨湖新区供水管网供给，用水主要为居民生活用水和绿化用水等。5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧贵阳路市政污水管网，1#配套用房、2#、3#、12#、13#、15#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入南侧珠江路市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩。

化粪池共3个，分别位于2#住宅楼西南角、9#住宅楼东侧、9#住宅楼西北角，尺寸均为100m3。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	居民生活污水
	COD
	250mg/L
	119464.5
	化粪池
	3个。

分别位于2#住宅楼西南角、9#住宅楼东侧、9#住宅楼西北角，尺寸均为100m3
	北涝圩污水处理厂
	连续

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	SS
	120mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气和垃圾、公厕恶臭。

（1）汽车尾气

汽车尾气主要来自地面停车场和地下停车场。地面停车场敞开式布置，采取自然通风，废气对周边环境影响较小。地下车库设风机房及排风口、风管等通风设备，每天排风6小时，地下车库排风经竖井排至室外，排风口位于绿化带内。
（2）恶臭

本项目产生恶臭部位主要为垃圾桶临时集中堆放处和公厕。

公厕位于1#配套用房内西侧，距离2#住宅楼19.50m。公厕应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运，保证公厕一日清扫两次，垃圾一日一清。

本项目将垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，距最近的5#住宅楼15m，垃圾桶临时集中堆放处由物业公司保洁员每日打扫、消毒，生活垃圾一日一清。
经采取以上措施后，项目区产生的废气对周边大气环境影响较小。
 [image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



图4.1-1 排风口                                                 图4.1-2 排风口
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	汽车尾气
	地上汽车尾气自然通风；地下车库设风机房及排风口、风管等通风设备，地下车库排风经竖井排至室外，排风口位于绿化带内

	公厕恶臭
	公厕位于项目区1#配套用房西侧，公厕应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运，保证公厕一日清扫两次，垃圾一日一清

	垃圾临时集中堆放处恶臭
	垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，距离最近的05#住宅楼约15m，应加强管理，及时清运，保证小区内生活垃圾做到一日一清


4.1.3噪声

本项目入住期间噪声主要来自水泵房、配电房、燃气调压站等的机械噪声以及汽车出入地下车库的交通噪声和居住等行为的社会噪声，噪声值在60dB(A)~85dB(A)。

配电房设备置于专用设备房内；选购低噪声设备；变压器采用主动隔振；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，使用隔声门窗，安装通风消声窗；合理布局，严禁配电房的门窗直对着用户。地下自管配电房与周边住宅楼有主体隔断，不在住宅楼垂直正下方。

生活水泵、消防水泵置于专用设备房内，安装隔声门窗，选用低噪声设备。

燃气调压站选用低噪声产品，设备安装减振器。

风机房置于专用设备房内，安装减震弹簧。
2#、3#住宅楼临珠江路一侧，5#住宅楼临昌都路一侧，6#、7#、8#、9#住宅楼临贵阳路一侧，10#、12#、13#、15#住宅楼临规划支路一侧，均安装双层中空隔声窗。

采取以上措施后，能够降低设备运行时产生的噪声和外部交通噪声。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	设备

名称
	数量
	噪声

声级
	治理措施
	降噪

效果

	1#配电房
	变压器
	3台
	60-75
	设备置于专用设备房内；选购低噪声设备；变压器采用主动隔振；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，使用隔声门窗，安装通风消声窗。地上配电房合理布局，严禁配电房的门窗直对着用户
	20-25

	2#配电房
	变压器
	3台
	
	
	

	地下配电房
	变压器
	3台
	
	
	

	生活泵房
	生活水泵
	2台（1用1备）
	75-85
	设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，选用低噪声设备
	20-25

	消防泵房
	消防水泵
	2台（1用1备）
	75-85
	
	

	燃气调压站
	燃气

调压器
	2台
	70-75
	选用低噪声产品，设备安装减振器
	15-20

	风机房
	风机
	17台
	70-75
	置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装减震垫；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位消声器；通风管道与固定支架连接处设软接头
	15-20

	外部交通噪声
	/
	/
	50-55
	2#、3#住宅楼临珠江路一侧，5#住宅楼临昌都路一侧，6#、7#、8#、9#住宅楼临贵阳路一侧，10#、12#、13#、15#住宅楼临规划支路一侧，均安装双层中空隔声窗
	10-15


[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



图4.1-3  配电房专用设备房                            图4.1-4 配电房低噪声设备

[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



图4.1-5 水泵房专用设备房                                 图4.1-6 风机房

[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



图4.1-7  风机减震弹簧                                  图4.1-8  燃气调压站
4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括居民生活垃圾。

生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清理，垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，做到日产日清。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目项目总投资15亿元，其中实际环保投资375万元，占总投资额的0.25%。施工期的环保投资为90万元，运营期的环保投资为285万元。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	施工期
	大气
	扬尘
	加强管理
	25

	
	
	
	洒水、遮盖、围栏
	

	
	水
	施工废水
	简易沉淀池、隔油池
	5

	
	噪声
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理；

合理布局噪声机械、设置隔声屏障等
	30

	
	固体废物
	生活垃圾
	集中收集交由环卫部门统一处理
	5

	
	
	建筑垃圾
	集中收集，及时清运或回填
	25

	运营期
	大气
	汽车尾气
	地下车库机械排风机、排气口
	10

	
	
	恶臭
	垃圾及时清运
	

	
	水
	居民生活污水
	雨污管网、化粪池
	50

	
	噪声
	外部交通噪声
	临珠江路、昌都路、贵阳路（2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、15#）临路一侧安装双层中空隔声窗
	180

	
	
	公建设施噪声
	各设备用房安装隔声门窗，选用低噪声设备、安装减振器，安装消声设备，公用设备设置单独设备房等
	

	
	固体废物
	居民生活垃圾
	项目区设置若干个垃圾收集箱，一日一清
	15

	
	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	30

	环保投资
	375


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	验收标准
	完成情况

	废气
	汽车尾气
	设置排风口，汽车尾气经排风口引到室外竖井排放，排风口距最近住宅楼距离不低于10m，排风口可位于绿化带内，若朝向人群活动区域时，距离地面最低高度不低于2.5m
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	垃圾桶临时集中堆放处、公厕
	垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，应加强管理及通风，及时清运，保证小区内生活垃圾做到一日一清；公厕位于项目区1#配套用房内西侧，应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运
	满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求
	

	废水
	居民生活污水
	雨污管网、化粪池
	达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，同时满足北涝圩污水处理厂接管标准
	已落实

	噪声
	公建设施噪声
	配电房（变压器）
	设备置于专用设备房内；选购低噪声设备；变压器采用主动隔振；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，使用隔声门窗，安装通风消声窗；合理布局，严禁配电房的门窗直对着用户
	临交通干道珠江路、昌都路、贵阳路一侧边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他部分边界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	已落实

	
	
	生活水泵房、消防水泵房（水泵）
	住宅楼设置架空层，设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，选用低噪声设备
	
	

	
	
	燃气调压站（燃气调压器）
	选用低噪声产品，设备安装减振器
	
	

	
	
	排风机房（风机）
	置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装减震垫；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位消声器；通风管道与固定支架连接处设软接头
	
	

	
	外部交通噪声
	临珠江路、昌都路、贵阳路（2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、15#）一侧安装双层中空隔声窗
	
	

	固废
	居民生活垃圾
	集中收集，由环卫部门统一清运处

理，做到日产日清
	不对外环境产生影响
	已落实

	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	已落实


5  建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，符合合肥包河区总体规划要求；该项目需落实本环评提出的污染防治措施，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放。项目符合国家及地方产业政策、选址符合规划、平面布局合理，无外环境制约因素。本项目在采用评价提出的污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
5.2合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表审批部门审批决定
一、该项目已按要求公示，在公示期间未收到相关意见。合肥市包河区发展和改革局于2017年4月14日以包发改备[2017]29号文批准该项目备案。我局原则同意由安数省四维环境工程有限公司编制的环境影响报告表各项内容和结论意见。在认直落实有关环评文件提出的各项污染防治措施，做到污染物达标排放的前提下，同意该项目建设实施。
本项目地块位于合肥市滨湖新区昌都路以东，珠江路以北，地块东侧隔规划支路为BH2016-25地块（在建），南侧隔珠江路暂为空地，西侧隔昌都路（待建）暂为空地，北侧隔贵阳路（在建）暂为空地。项目占地面枳约38220. 70m2，总建筑面枳约103430.57m2，其中地上总建筑面积为76441.4m2。项目主要建设内容有：12栋住宅楼（2#、3#、9#、11#、13#、15#楼为11层，10#、12#楼为14层，5#楼为21层，6#楼为22层，7#楼为27层，8#楼为28层）、2栋配套服务设施建筑（1#、4#楼）可用于物业服务用房、配电房、公厕等配套辅助工程，无社区医疗站功能。项目总投资15亿元，其中环保投资230万元。未经批准，不得报自扩大建设规模和改变使用功能。

二、为保障周边环境治理，项目单位在建设及项目运营过程中必须做到：
1、排水实行雨污分流。建设施工过程中的生产性废水经沉淀池沉淀回用，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入北涝圩污水处理厂：运营过程中的生活污水经化粪池处理排入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂处理。
2、合理布置水泵房、配电房、燃气调压站、车库送排风机房、风井、电梯井位置。若确需在客厅、卧室、书房等需要保持安静的住宅用房正下方设置风机房的以及在住宅外墙处设置地下车库排风、排烟口的，要求配套设施需选用噪声低、振动小的设备，并采取有效的隔声、减振、降噪等措施，确保噪声达标排放。

临近交通干线一侧首排住宅楼（2#、3#、5#、 6#、7#、8#、9#、15#）受交通噪声影响较大，要求上述住宅楼安装隔声窗(双层玻璃)，门窗进行嵌缝，提高门窗的隔声性能：合理布局户型，客厅、卧室、书房等需要保持安静的住宅用房应尽量布置在远离道路一侧。

在销售距水泵房、配电房、燃气调压站、车库送排风机房、风井、电梯井、道路较近的住宅楼时，应吿知业主周边环境状况。

3、合理设置垃圾收集点及车库通风确保不对周边环境造成不良影响。项目不设垃圾中转站，垃圾日产日清纳入城市环卫系统；建设单位加强管理，保持公厕内外的淸洁卫生，定期打扫消毒，防止产生异味，降低对项目区大气环境的影响。
4、在施工期合理安排施工时间，加强现场管理。釆取有效措施减少施工噪声对周边的影响，如需必要施工须设置临时移动隔声屏，禁止夜间进行高噪声设备施工，如因工艺需要，夜间需进行混凝土浇筑的，应向我局申报批准后方可进行。施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施、抑制建筑施工扬尘污染。
三、建设项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实环评文件中各项污染防治措施。项目竣工后，必须向我局申报环保竣工验收，验收合格后方可投入使用。
四、环评执行标准及污染物排放总量控制指标
1、环境质量标准

地表水执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准；
环境空气执行国家《环境空境质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

声环境执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准，交通干线一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准。
2、污染物排放标准
污水排放执行北涝圩污水处理厂接管要求；
废气排放执行GB16297-1996《大污染物综合排放标准》新污染源二级标准；
施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定；营运期执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，临交通干线一侧执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准。
3、污染物排放总量控制指标
COD：5.98吨/年；氨氮：0.96吨/年（按城镇污水处理厂出水一级A标准核定）。

6  验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足北涝圩污水处理厂的接管标准；
          表6.1-1  项目废水排放标准          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	北涝圩污水处理厂接管标准
	320
	150
	200
	30
	100 

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	320
	150
	200
	30
	100 


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源无组织排放监控浓度限值。垃圾桶临时集中堆放处及公厕恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。
表6.2-1   大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	

	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	HC
	120
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOx
	240
	
	0.12

	SO2
	550
	
	0.40

	颗粒物
	120
	
	1.0


表6.2-2  恶臭污染物厂界标准值
	控制项目
	单位
	二级厂界标准

	氨
	mg/m3
	1.5

	三甲胺
	mg/m3
	0.08

	硫化氢
	mg/m3
	0.06

	甲硫醇
	mg/m3
	0.007

	甲硫醚
	mg/m3
	0.07

	臭气浓度
	无量纲
	20


6.3噪声验收监测评价标准

入住期临交通干道珠江路、昌都路（待建）、贵阳路（待建）一侧边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他部分边界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；项目运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。
表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	采用标准
	昼间
	夜间

	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	1类
	55
	45

	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	4类
	70
	55

	GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》
	1类
	55
	45


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。

7  验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市包河区环境保护局包环建审[2017]084号《关于合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次验收监测内容。

7.1监测点位、监测因子及监测频次
本项目监测布点详见图7.1-1：噪声监测点位示意图。

7.1.1厂界噪声
监测点设置：在项目区四周（东、南、西、北）厂界外1m分别布设一个测点。

监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。
监测频次：共监测2天，每个点位昼夜各测1次。

表7.1-1  厂界噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测项目

	东厂界外1m
	N1
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	南厂界外1m
	N2
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	西厂界外1m
	N3
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	北厂界外1m
	N4
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


7.1.2住宅噪声
监测点设置：2#住宅楼在2、10层，3#住宅楼在2、10层，5#住宅楼在2、10、20层，6#住宅楼在2、10、20层，7#住宅楼在2、10、20层，8#住宅楼在2、15层、28层，9#住宅楼在2、10层，10#住宅楼在2、10层，12#住宅楼在2、10层，13住宅楼在2、10层，15#住宅楼在2、10层临路一户室内设置测点。
监测频次：共监测2天，每个点位昼夜各测一次，具体见下表。

表7.1-2     住宅楼噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	2#住宅楼2层
	N5
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	2#住宅楼10层
	N6
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	3#住宅楼2层
	N7
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	3#住宅楼10层
	N8
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	5#住宅楼2层
	N9
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	5#住宅楼10层
	N10
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	5#住宅楼20层
	N11
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	6#住宅楼2层
	N12
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	6#住宅楼10层
	N13
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	6#住宅楼20层
	N14
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	7#住宅楼2层
	N15
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	7#住宅楼10层
	N16
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	7#住宅楼20层
	N17
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	8#住宅楼2层
	N18
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	8#住宅楼15层
	N19
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	8#住宅楼28层
	N20
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	9#住宅楼2层
	N21
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	9#住宅楼10层
	N22
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	10#住宅楼2层
	N23
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	10#住宅楼10层
	N24
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	12#住宅楼2层
	N25
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	12#住宅楼10层
	N26
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	13#住宅楼2层
	N27
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	13#住宅楼10层
	N28
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	15#住宅楼2层
	N29
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	15#住宅楼10层
	N30
	开窗噪声；共监测2天，昼夜各测一次


7.1.3公建噪声
（1）地上配电房、燃气调压站噪声

监测点设置：项目设置一座1#配电房位于5#住宅楼西北侧，在配电房北侧外1m、南侧外1m，设置噪声监测点位。2#配电房位于1#配套用房东侧，在配电房北侧外1m、东侧外1m，设置噪声监测点位。1#燃气调压柜位于项目区西北侧，在燃气调压柜南侧设置噪声监测点位。2#燃气调压柜位于项目区西南侧，在燃气调压柜东侧设置噪声监测点位。
监测要求：共监测2天，昼夜各测一次

表7.1-3   配电房噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	1#配电房北侧外1m
	N31
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	1#配电房南侧外1m
	N32
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	2#配电房北侧外1m
	N33
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	2#配电房东侧外1m
	N34
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	1#燃气调压站南侧外1m
	N35
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次

	2#燃气调压站东侧外1m
	N36
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


（2）排风口噪声

监测点设置：项目选取11#住宅楼架空层出风口东侧外1m，设置噪声监测点位。

监测要求：共监测2天，昼夜各测一次。
表7.1-4  出风口噪声监测点位一览表
	位置
	监测点位
	监测要求

	11#住宅楼架空层出风口东侧外1m
	N37
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image12.emf]6#

10#

11#

1#

燃气调压站

7# 8# 9#

5#

3#

12#

2# 13#

1#

配套

用房

15#

2#

燃气调压站

1#

配电房





图7.1-1     噪声监测点位示意图

8   质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	社会生活环境噪声
	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008
	—

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB 12348-2008
	—


8.2检测仪器
监测单位安徽品格检测技术有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质
[image: image13.jpg]140 10 B #
BRIAEIES

LES

WSS 1812120513
e RRBERMERERAT

s, SRESROBIEE X0 767 $ PR A ARE L AL
BHE, FOCREREHLRE, HULEHE

At h), ATHE, TAMEe S ARAENFHAK
R R, AAGE, RN G ML FiiE

VTS sEnp: 2018 1A 23 A
m O 2024‘5115 220
Z PRTTA g

AT SRS R R, (0 FARIRBRI Y





8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

9   验收监测结果
本次验收针对合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目进行环保“三同时”验收。
对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间工况
合肥正裕置业发展有限公司委托安徽品格检测技术有限公司进行BH2016-24地块项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2020年10月12日~13日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，此次验收范围内，主体工程及相关环保设施和措施已建设完成，公建设施运行正常，符合验收监测要求。

9.2噪声监测结果
本次验收监测于2020年10月12日~13日对项目住宅楼噪声、公建设备及排风口噪声进行了昼、夜间噪声监测，结果见表9.2-1。

                 表9.2-1   噪声检测结果一览表   单位：dB(A)                  
	测点名称
	2020.10.12
	2020.10.13

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1 东厂界外1m
	54.6
	43.4
	54.4
	43.2

	N2 南厂界外1m
	58.3
	43.6
	58.2
	44.6

	N3 西厂界外1m
	58.5
	43.1
	57.6
	43.0

	N4 北厂界外1m
	58.4
	43.9
	58.2
	43.8

	N5 2#住宅楼2层
	51.1
	41.7
	51.8
	42.9

	N6 2#住宅楼10层
	53.8
	43.3
	52.5
	41.7

	N7 3#住宅楼2层
	52.1
	42.5
	52.4
	42.2

	N8 3#住宅楼10层
	53.7
	43.5
	53.4
	43.6

	N9 5#住宅楼2层
	48.7
	42.3
	49.6
	41.3

	N10 5#住宅楼10层
	50.9
	42.9
	51.4
	42.8

	N11 5#住宅楼20层
	53.5
	43.5
	53.6
	40.0

	N12 6#住宅楼2层
	49.7
	40.4
	49.9
	43.6

	N13 6#住宅楼10层
	52.4
	40.6
	52.6
	41.1

	N14 6#住宅楼20层
	54.3
	43.0
	53.8
	40.6

	N15 7#住宅楼2层
	49.0
	40.3
	49.2
	42.9

	N16 7#住宅楼10层
	51.9
	40.4
	51.6
	40.2

	N17 7#住宅楼20层
	54.0
	42.6
	53.3
	39.6

	N18 8#住宅楼2层
	47.7
	39.7
	48.7
	41.3

	N19 8#住宅楼15层
	50.6
	40.7
	50.5
	40.4

	N20 8#住宅楼28层
	52.8
	41.5
	52.8
	40.0

	N21 9#住宅楼2层
	50.7
	40.4
	50.6
	41.5

	N22 9#住宅楼10层
	53.6
	41.8
	52.3
	40.2

	N23 10#住宅楼2层
	49.4
	40.6
	50.2
	43.8

	N24 10#住宅楼10层
	52.5
	43.3
	52.0
	40.3

	N25 12#住宅楼2层
	49.5
	42.1
	50.1
	42.6

	N26 12#住宅楼10层
	51.8
	43.5
	51.6
	43.2

	N27 13#住宅楼2层
	48.8
	42.3
	49.1
	42.7

	N28 13#住宅楼10层
	51.6
	43.5
	52.6
	43.3

	N29 15#住宅楼2层
	48.4
	42.7
	48.8
	44.7

	N30 15#住宅楼10层
	52.7
	44.1
	52.8
	42.3

	N31 1#配电房北侧外1m
	53.7
	43.7
	52.7
	43.4

	N32 1#配电房南侧外1m
	52.6
	42.1
	51.1
	42.3

	N33 2#配电房北侧外1m
	53.6
	41.6
	52.5
	41.1

	N34 2#配电房东侧外1m
	52.9
	42.7
	51.3
	42.5

	N351#燃气调压站南侧外1m
	54.1
	43.8
	53.8
	43.8

	N36 2#燃气调压站东侧外1m
	53.4
	44.6
	52.7
	44.1

	N37 11#住宅楼架空层出风口东侧外1m
	51.3
	42.9
	51.5
	42.1

	（GB12348-2008）1类
	55
	45
	55
	45

	（GB12348-2008）4类
	70
	55
	70
	55


由表9.2-1可知，验收监测期间，厂界（东、南、西、北）噪声昼间最大值为58.5dB（A），噪声夜间最大值为44.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。住宅楼开窗噪声昼间最大值为54.3dB（A），噪声夜间最大值为44.7dB（A），  满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准要求。公建设施（配电房、燃气调压站、出风口）噪声昼间最大值为54.1dB（A），噪声夜间最大值为44.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

9.3污染物实际排放量核算
废水：根据项目实际水平衡图核算废水量，废水中COD、NH3-N排放浓度按DB34/2710-2016《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》中城镇污水处理厂排放限值（未规定的工业行业其他水污染物执行GB18918-2002中一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，实际排放量分别为4.78t/a、0.24(0.36)t/a，满足环评中总量要求（COD：5.98吨/年；NH3-N：0.96吨/年）。

10  环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
本次项目总投资15亿元，其中实际环保投资375万元，占总投资额的0.25%。
10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。建设施工过程中的生产性废水经沉淀池沉淀回用，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入北涝圩污水处理厂：运营过程中的生活污水经化粪池处理排入市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂处理。
	已落实。项目区排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后排入北涝圩。已按标准要求规范设置排污口。

	二
	合理布置水泵房、配电房、燃气调压站、车库送排风机房、风井、电梯井位置。若确需在客厅、卧室、书房等需要保持安静的住宅用房正下方设置风机房的以及在住宅外墙处设置地下车库排风、排烟口的，要求配套设施需选用噪声低、振动小的设备，并采取有效的隔声、减振、降噪等措施，确保噪声达标排放。临近交通干线一侧首排住宅楼（2#、3#、5#、 6#、7#、8#、9#、15#）受交通噪声影响较大，要求上述住宅楼安装隔声窗(双层玻璃)，门窗进行嵌缝，提高门窗的隔声性能：合理布局户型，客厅、卧室、书房等需要保持安静的住宅用房应尽量布置在远离道路一侧。

在销售距水泵房、配电房、燃气调压站、车库送排风机房、风井、电梯井、道路较近的住宅楼时，应吿知业主周边环境状况。
	已落实。配电房（变压器）设备置于专用设备房内；选购低噪声设备；变压器采用主动隔振；配电房实墙构筑，其内部铺设吸声材料，使用隔声门窗，安装通风消声窗；合理布局，严禁配电房的门窗直对着用户。生活水泵房、消防水泵房（水泵）设备置于专用设备房内，安装隔声门窗，选用低噪声设备。燃气调压站（燃气调压器）选用低噪声产品，设备安装减振器。排风机房（风机）置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装减震垫；风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位消声器；通风管道与固定支架连接处设软接头。2#、3#住宅楼临珠江路一侧，5#住宅楼临昌都路一侧，6#、7#、8#、9#住宅楼临贵阳路一侧，10#、12#、13#、15#住宅楼临规划支路一侧，均安装双层中空隔声窗。已公开不利因素说明。

	三
	合理设置垃圾收集点及车库通风确保不对周边环境造成不良影响。项目不设垃圾中转站，垃圾日产日清纳入城市环卫系统；建设单位加强管理，保持公厕内外的淸洁卫生，定期打扫消毒，防止产生异味，降低对项目区大气环境的影响。
	已落实。项目区设置排风口，汽车尾气经排风口引到室外竖井排放，排风口距最近住宅楼距离不低于10m，排风口位于绿化带内。垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，应加强管理及通风，及时清运，保证小区内生活垃圾做到一日一清；公厕位于项目区1#配套用房内西侧，应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运。

	四
	在施工期合理安排施工时间，加强现场管理。釆取有效措施减少施工噪声对周边的影响，如需必要施工须设置临时移动隔声屏，禁止夜间进行高噪声设备施工，如因工艺需要，夜间需进行混凝土浇筑的，应向我局申报批准后方可进行。施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施、抑制建筑施工扬尘污染。
	已落实。项目施工期已釆取有效措施减少施工噪声对周边的影响，并采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施、抑制建筑施工扬尘污染。


11  验收监测结论及建议
11.1验收结论
合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目本次噪声验收期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气和垃圾、公厕恶臭。

地面停车场敞开式布置，采取自然通风，废气对周边环境影响较小。地下车库设风机房及排风口、风管等通风设备，每天排风6小时，地下车库排风经竖井排至室外，排风口位于绿化带内，或朝向居民楼等敏感建筑时距地面2.5m以上。本项目产生恶臭部位主要为垃圾桶临时集中堆放处和公厕。公厕位于1#配套用房内西侧，距离2#住宅楼19.50m。公厕应加强管理，每日清扫，垃圾及时清运，保证公厕一日清扫两次，垃圾一日一清。本项目将垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，距最近的5#住宅楼14.81m，垃圾桶临时集中堆放处由物业公司保洁员每日打扫、消毒，生活垃圾一日一清。
经采取以上措施后，项目区产生的废气对周边大气环境影响较小。
2、废水
项目区供水由滨湖新区供水管网供给，用水主要为居民生活用水和绿化用水等。5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入北侧贵阳路市政污水管网，1#配套用房、2#、3#、12#、13#、15#住宅楼生活污水经化粪池预处理后，接入南侧珠江路市政污水管网，进入北涝圩污水处理厂集中处理，达标后，排入北涝圩。
3、噪声

验收监测期间，厂界（东、南、西、北）噪声昼间最大值为58.5dB（A），噪声夜间最大值为44.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。住宅楼开窗噪声昼间最大值为54.3dB（A），噪声夜间最大值为44.7dB（A），  满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准要求。公建设施（配电房、燃气调压站、出风口）噪声昼间最大值为54.1dB（A），噪声夜间最大值为44.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

4、固体废物

本项目产生的固体废物包括居民生活垃圾。生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清理，垃圾桶临时集中堆放处设置于项目区西侧，做到日产日清。
合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件。
11.2意见与建议

保持设备的良好运行，落实噪声防治措施，确保项目区噪声稳定达标排放。

12  附件

附件1 ：关于合肥正裕置业发展有限公司BH2016-24地块项目环境影响报告表的批复
[image: image14.jpg]AN AL XERSE (R 9 g

T A ER B AR A “BH20T6-24 s
S H” B RS

IR (2017) 084
AL TEAR Wl P2y :
PR LR K (BH20
s, BORNE L R
~ IUH CHER AR, L
2017424 7 14 FIRL
AW T
PRICPEAR HE A9 %000
B
A0 H B F A IR

IR BRI (R 08 2R

A1) 5 b
R TR

o IR

o BRILESCLIL, bR AONb KR % 8
i BH2016-25 bk (FE4L) . HIfl| A TN B A CREAR) 1 0%,
AL 0BG B PR ZEERD WM. 00 H G M BT 38220, 70n
103430, 57w’y et ERALSIBDY 76441 an's T SR AREEN A 12 MR M
(28, 38, 95, 1%, 138, JuL I 102 123H 14 5 BREEh 21 2 e
H 22 J2, TREEN 2712, Bsbk 28 ) LIS AR ST C1m, 4mbE) AIFH T
M‘&Hﬁ% 55 VF'E/?. /\w” G Lhfi. SH BRT 1512
FHP R BRI S AT 2 e

S REORIDABLT R, I0H WA A R H i
1y fliket B TR 12k K 2

TKEE A It b P 0L
SRR T BHG AL

AR}
EREAEHT. B, o
EHMBAE T

KEEERST EH
SRS 45
Biv ARV AL «

A R
& T IEF 8 WML g LA (A
I R, SRSV T MG RN B

TERBAT R e EMREAA, O (AN A AR
RERCH TR QT HEE R (22, 32, 58, 62, 75, 82, 9%, 158) STACHE




[image: image15.jpg]WK, BER B E R R RUZBIR) . TR IRSE, BT e (g
PR SEAROR, BT BRI ORI AT I D L A A
TR —W.

ERIAKH . RS, MROUMIES . QARG TR, B, i
LSRR s AT N SRR RN

3o AR A B IR B R AR LR B AS (LR 50
AR A, B P FR A R TR S R BN GRAT FE R 2l
WS T, SEMITEN A, Bk Sk, BEOC AT H DX R O e

A AEHE T A R GEHERE DO Il MSILbA A . SRS A M T P A
BULE 2 A e TG B A b I, A8 AL OL AT G R A T
HLZHE, B AT C VR, 1500 i HHARAHEE J5 5 T JAEAT o I TR
HERSL WK HERERLG AT SR 1R e

= B E DA RRAT AR © SRIN T IE, ESC # I e
Briadt. WESRTIE, QAR RS T, R ARG I T

PO FRRPHRAT bl B s B3 i btz

Iy SREE b

MR PIT R CHBEORIAEE T bRdk)  (GB3838-2002) IV ks

PEPEARITE R CRE URbrE)  (GB3095-2012) 4k

FARSERATIE (AR RRED  (GB3096-2008) | #hifk, Z0i0 14k M4k,
1T CRARBLT RLBRAED  (GB3096-2008) da Kokt

2. VR

FARHRAT LB TG A B A ke

B CHEBURAT GB16297-1996 €K7L YAt r HRRRHED 7% il — Sbrine,

TSI P AAT GB12523— 2011 CHLIUME T4 JHER HIME 5B HOAAE Y SR Bt s, 7%
SZWHAAT GB12348—2008 CT ML AN/~ SAFHIME S MBRAEY 1 1 2ehsioft, s 4k
—URAT GB12348—2008 C Tkl )~ A AR SGMR A HRACBRHED o 4 Hobsnte,

3. PYIHEIS by

COD:5. 98 WE/4F: BB 0.96 ML/4E (TG KA I HIK—2 A b

2017 4.7 F28H

1




附件2：监测报告

[image: image16.jpg]@A

181212051398

R
¥ =
PG20101204
TACAL RN TEAERAA

& 1B TF A B R R A R /A 7] BH2016-24 Hi I H

BB B Kookl
GRS s
AR BIRA A

?ciﬁl;‘:%f
20 10 A 15
'\ﬁ' ; /E

/

Ny
™



[image: image17.jpg]FH G

e R LU AR IR W S ARSI T T 2, CMA LT R,
B2
T AR A R, RAEERE I H WA R E S

AT B

[1]

v AREAGEATIRE I, SRR

-

o X FRFCAL FEREA I, AR SR AR R 5 T

H. AfREEHEEA A EEBETAN) 7L

N|
#

*‘i%ﬁiﬁ%ﬁﬁﬂ,Kﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%mﬁmﬁ%v%@%

SRR, W0 3R A FAR YA I T 7B B IA

BTSRRI AR R BT PR A A

Hiif: 0551-62240082

£ 31: 055162240082

4= 230000

Mk 2B G R BT X K 25Kl 767 7 LR s I R
HAFREZR



[image: image18.jpg]LR AR I B AR AT IR 22 7] 4 PG20101204

i W&

ZRpA | BIRIEMERRARA BRRA LR

A TSR X S #BE LAAR, Bk i

LB LA 18155106139

Sl

KA HI 2020.10.12-2020.10.13 WA H ) | 2020.10.12-2020.10.13

KRR | R b2 A TR IR M S HE bR dE ) (GB 22337-2008) . (CLMkAR
A i) FRERBE M A HE PR AE)  (GB 12348-2008) A Ak i
PR | 47

(2 /
B
451t 3
Wl P A p
#H R { L 5y
\\ R

f H

i3 Z"M H #: W@.J..

1ok S K




[image: image19.jpg]LRI AT R A ) %' PG20101204

B s R

eSS e 7t
KSR dB (A)
Hi H i s hr
i Leq 1] Leg
NI %) #4h Im 54.6 434
N2 #) #44 Im 58.3 43.6
N3 7/ 4k 1m 58.5 43.1
N4 b/ J44 Im 58.4 439
NS 2#{EERE 2 )2 511 41.7
N6 2#{EER% 10 )2 53.8 433
N7 3#{EER 2 2 521 425
N8 3#{EEE 10 J2 537 435
NO S#fEER 2 )2 487 423
N10 S#EEER 10 2 50.9 429
NI S#fEEdk 20 12 535 435
NI2 6#EERE 2 2 49.7 404
N13 6#{E B 10 )2 524 40.6
——— N14 6#{E T 20 J= 54.3 43.0
N1S 7#{EER 2 J2 49.0 403
N16 7#{EEHE 10 )2 51.9 404
N17 78k 20 )7 54.0 42.6
NI8 8#{EERk 2 2 47.7 39.7
N19 8#fEE 15 )2 50.6 40.7
N20 8#{EE 1k 28 J2 52.8 41.5
N21 O#fEERE 2 2 50.7 404
N22 9#fEERE 10 )2 53.6 418
N23 10#{E B 2 )2 494 40.6
N24 10#{E TR 10 J2 52.5 433
N25 12#fE € 2 2 49.5 42.1
N26 12#{F T 10 )2 51.8 43.5
N27 13#fEE 2 B 488 423
N28 13#{E € 10 )2 51.6 435

B2 9 35




[image: image20.jpg]SRR B AR AT PR 22 ) i : PG20101204

e R

Ff 25 e 75
RuER dB (A)
Lica UIs R ] R gz
27 Leq LI Leq
N29 15#E ek 2 )2 48.4 427
N30 15#{EEHE 10 )2 52.7 4.1
N31 14RCH B A 1m 53.7 43.7
N32 1#RCH R M4 1m 52.6 42.1
2020.10.12 N33 2#AC LG A 1m 53.6 41.6
N34 248 L5 A 4 1m 52.9 2.7
N3S TR HE S I 4h 1m 54.1 43.8
N36 2RI R AR M AE 1m 534 4.6
N37 NAEE R4 R R RS 1m 513 429
NI )4k 1m 54.4 432
N2 i/ 4 1m 58.2 44.6
N3 )" #4k Im 57.6 430 .
N4 b/ 4k Im 58.2 438
NS 28R 2 12 51.8 429
N6 2#{EEE 10 2 525 41.7
N7 3#fEEH 2 2 524 422
N8 3#{EERE 10 2 534 43.6
R N9 S#EER 2 2 49.6 413
N10 S#fEER 10 2 514 4238
N1 S#{Ee ik 20 2 53.6 40.0
NI2 6#fEERE 2 2 49.9 436
N13 6#{E T 10 2 52.6 41.1
N14 6#{EEH 20 )2 53.8 40.6
NIS 7#fEErk 2 |2 49.2 429
N16 7TH{EE 10 2 51.6 40.2
N17 74(EE R 20 2 533 39.6
NI8 8#{E ek 2 2 48.7 41.3

W3IBS W




[image: image21.jpg]GRS I AR AT IR 7] R4S PG20101204

B s R

FE A5 LY
Ko R dB (A)
LIS ] R i fr s
4[] Leq 17 Leq
N19 8#{EEH 15 )2 50.5 40.4
N20 8#{E & 28 )2 52.8 40.0
N21 okt 2 2 50.6 415
N22 9#fE B 10 )2 523 40.2
N23 10#E TR 2 2 50.2 438
N24 10#E 1% 10 2 52.0 403
N25 12#fE R 2 2 50.1 42.6
N26 124 L1 10 )2 51.6 432
N27 13#EERE 2 )2 49.1 427
2020.10.13 N28 13#fEEHE 10 2 52.6 433
N29 15#{EEHE 2 2 488 4.7
N30 15#{E €t 10 2 52.8 423
N31 14AE AL A 1m 52.7 434 -
N32 1#HCHLF R4 1m 51.1 423
N33 2#HC L A4 1m 525 41.1
N34 240 L5 R 5 1m 513 425
N35 RO RS I DA 1m 538 438
N36 28T U R 3 AR U4 1m 527 44.1
N37 #E R4 2 B R TR AR 1m 515 42.1
SR A I LR B
H i1 B KRB JA A3 m/s
A (1) ] 2.6
2020.10.12
Bl fif§ 29
A3 17) 1 2.5
2020.10.13
B ] 2.6

W4 m3ks W




[image: image22.jpg]LRSI AR PR R 545 PG20101204

W g R

Kl oy 47 75— W&
FE S 251 S H R gy ik H i bR

FES AR | Ak S AR TR AR HE PR AE GB 22337-2008

s — Tl SR HE e A A )
- GB 12348-2008

t#*i?ﬂ ;iiélli l/ﬁ****

SOk W





附件3：监测照片

[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]



 [image: image26.jpg]5#10



 [image: image27.jpg]


 [image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]



 [image: image32.jpg]10#10



 [image: image33.jpg]


 [image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]


 [image: image36.jpg]


 [image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]15#10



 [image: image39.jpg]


 [image: image40.jpg]



附件4：不利因素公示

[image: image41.jpg]TRTEEEE L Eﬂﬂ?%ﬁ*@ﬂﬂ%.ﬂkﬁ!wml “96 #ETBE @ﬂlfﬁé—.%m!ﬁﬂ EIEN%WW

o0l GARENNAE WY ERLHLERGTIHE E5T SAGAHEEREER €

@uE ' AARCWITIAE E¥ .n!»l»@ﬂ@«lﬂ!ﬁ GUBEHER= ,Kﬁammwnﬁwwﬂmmwﬁ!: ‘@9 WASTH T
Ol BASENTIAE R CEE vﬂwuﬁbmkw\m@&nnﬁ.M@E%@R!: ,MEHK,«R@KQEME!: 1
SEEaBRaNE 0

.uﬁﬂhh&!&&!@ﬁﬁ@ﬂﬂﬁ HBEZRERIR SEENEIRT “ges WeL WeS s T

adEsuR RTINS SUBRTRUETY HERNDY (fie1) BURAE-HERNBUHEY T
SEERLEURnaANE =

\puE AASUELUYEHDRARG MURBRIT b

QLB HAEN W LHYBARTLHESHIAN RS ETRNIRO €

AR HLEYAIRRANGE ' (L%) REHEBNERA (48) REDEDLFWILWERG T
i £ BB AN MR BROLL RIS T

SEERETFBE =

auaEn G2 UUR UEUHSEBELORSS Hee WIS
OUE’ FRGLHRRE ERERD HKEHSL

B9 BEFLENE ERUEHERRLEBUODAND
L e WEHeL WEABER WDRS WERE WERTY
s aASLED BMLNYEHERANE DEARRRBTUNRR Re BeL Fio Best
QLB WASHBUSHTH BRLE

L e O AR ¥ EWLEVEETENE  ONRYSLHENRNTR.L RS
SASERLHLIFRTEAE BT AT B0 WSHENOVRED | ORELCHREUYT

IR WTIAE —

OuE ' WASENED ERiNVEEERANE

RUE MR WU WEHAIT WAL ‘e WIRee  BABREDE
SUNERE- TR THENE FYSNRAERCT AR WS

NETTEPT Tl GE BatEa L

e

w gh e @ uwsan @  veeun @
s v @ u

v wnciae @ wo @ wmw s & ovRaseeE 2

T e

[ %A

RS eEae
mSsEesE NOISNVIW 0UN:

[

FEMI MG T; |

(32 3

Kb EBER]

nwu‘mmuw .

oL AR REK

I ) & B@ £101102\103

‘J\vmmmmaiiww ESEENHLER o
TARA E :ﬂl(!!l“ﬂhil!iﬂﬁﬁiu

48 £ 1401140

«thﬂdi!(l’dﬁkﬁi .






建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥正裕置业发展有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	BH2016-24地块项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市滨湖新区昌都路以东，珠江路以北

	
	行业类别（分类管理名录）
	K7010 房地产开发经营
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市包河区环境保护局
	审批文号
	包环建审[2017]084号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017年11月
	竣工日期
	2020年9月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥正裕置业发展有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	150000
	环保投资总概算（万元）
	230
	所占比例（%）
	0.15

	
	实际总投资
	150000
	实际环保投资（万元）
	375
	所占比例（%）
	0.25

	
	废气治理（万元）
	35
	废水治理（万元）
	55
	噪声治理（万元）
	210
	固体废物治理（万元）
	45
	绿化及生态（万元）
	30
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥正裕置业发展有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100MA2NCTU74B
	验收时间
	2020年10月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	
	-
	11.94645
	-
	
	
	11.94645
	
	-

	
	化学需氧量
	
	-
	-
	
	-
	4.78
	-
	
	
	4.78
	
	-

	
	氨氮
	
	-
	-
	
	-
	0.36
	-
	
	
	0.36
	
	-

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117.257488º，北纬31.697455º）





N4





N37





N36





N35





N33~34

















N31~32











N29~30











N27~28





N25~26











N23~24











N21~22











N18~20





N15~17











N12~14





N9~11





N7~8





N5~6





N3





N2

















图例


项目区


噪声监测点位





N1











N17











_1234567891.vsd
居民生活用水


绿化用水


北涝圩污水处理厂


北涝圩


新鲜水400


385



_1234567892.vsd
7#


8#


9#


5#


3#


12#


2#


13#


1#配套用房


15#


2#燃气调压站


6#


10#


11#


1#燃气调压站


1#配电房



_1234567890.vsd
规划支路


贵阳路


保利小区


待建空地


本项目区


昌都路


待建空地


珠江路


图例


项目区


待建空地



