
合肥统一企业有限公司
乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目

竣工环境保护验收监测报告
建设单位：               合肥统一企业有限公司                   
二0二0年十二月

	建设单位法人代表： 黄键修

	

	项目负责人：赵森林



	建设单位

	电话：18019949036

	传真：/

	邮编：230000

	地址：合肥经济技术开发区锦绣大道182号


目录

1一、 验收项目概况


3二、  验收依据


32.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


32.3 建设项目环境影响报告表（表）及审批部门审批决定


42.4 其他相关文件


5三 、工程建设情况 


53.1 地理位置及平面布置


3.2 建设内容
10
3.3主要原辅材料消耗
11
3.4设备清单
13
3.5水源及水平衡
13
3.6 工艺及简述
16
3.7 项目变动情况
21
四 、环境保护设施   
22
4.1污染物治理设施
22
4.2其他环境保护设施
25
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
27

4.4环境防护距离符合性分析
28
五、 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定
29
5.1合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表的主要结论与建议
29
5.2合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表审批部门审批决定
29
六 、验收执行标准
32
6.1废水验收监测评价标准
32
6.2噪声验收监测评价标准 
32
6.3固废验收评价标准
32
七、 验收监测内容
33
7.1环境保护设施调试运行效果
33
八、 质量保证和质量控制
36
8.1监测分析方法
36
8.2监测资质
36
8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
36
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
37
378.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


九、 验收监测结果
38
9.1验收监测期间供应工况
38
9.2环保设施调试效率监测结果
38
9.3污染物排放总量核算
40
十、环境管理检查
41
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
41
10.2环保管理机构的设置及人员配备
41
10.3环保设施投资
41
10.4环评及批复要求的落实情况
41
十一 、验收监测结论及建议
43
11.1环保设施调试运行效果
43
11.2验收结论
44


一、 验收项目概况

（1）项目名称：乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目
（2）建设单位：合肥统一企业有限公司
（3）项目性质：改扩建
（4）建设地址：合肥经济技术开发区锦绣大道182号（东经117.234823°，北纬31.755038°）
（5）项目投资：项目无新增总投资和环保投资。
（6）建设规模：本项目利用现有饮料生产车间进行生产，对现有的1条乳制品、饮料罐装生产线（简称AC生产线，下同）的产品方案进行调整；改建前后全厂产品产能不变：

原有生产线：可年产茶类饮料200万箱（24罐/箱、310ml/罐）、果汁类饮料200万箱（24罐/箱、310ml/罐）及乳制品200万箱（24罐/箱、210ml/罐）进行改建（只是对产品方案进行调整，不新增建筑及生产设备）；

改建完成后生产线：可年产茶类饮料130万箱（24罐/箱、310ml/罐）、果汁类饮料100万箱（24罐/箱、310ml/罐）、乳制品30万箱（24罐/箱、210ml/罐）、咖啡类饮料60万箱（24罐/箱、180ml/罐）、植物蛋白饮料40万箱（24罐/箱、310ml/罐）、乳酸菌风味饮料40万箱（24罐/箱、310ml/罐）、乳功能性饮料160万箱（24罐/箱、250ml/罐）、番茄汁36万箱（24罐/箱、335ml/罐）、番茄汁4万箱（24罐/箱、180ml/罐）；

（7）验收范围：本次验收针对合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目进行竣工环境保护“三同时”验收。
（8）工作制度：实行三班制，每班工作8小时，年工作日300天。

（9）排污许可证编号：合肥统一企业有限公司排污许可为简化管理，证书编号：91340100705057015M001V，发证单位：合肥市生态环境局（见附件7）。
（10）环保手续履行情况：公司于2017年3月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表》，同年4月28日经合肥市环境保护局经济技术开发区分局审批（环建审（经）字【2017】45号）。
（11）项目建设进度：开工时间为2019年9月，建成时间为2020年10月。
（12）验收进程：公司于2020年11月组织验收工作事宜，2020年11月8日编制验收监测方案，委托安徽品格检测技术有限公司于2020年12月1日和12月2日组织人员进行了废水和噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
二、  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日；

（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（9）《安徽省环保厅关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》，2017年12月27日；
（10）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；

（11）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。
2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司，2017年3月；

（2）《关于合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表的审批意见》，合肥市环境保护局经济技术开发区分局，环建审（经）字【2017】45号，2017年4月28日；

（3）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评函【2020】688号。
2.4 其他相关文件

（1）《合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目检测报告》（PG20111802），安徽品格检测技术有限公司，2020年12月15日；

（2）合肥统一企业有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三 、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目区地理位置
合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目建设地点位于合肥经济技术开发区锦绣大道182号，利用现有饮料生产车间进行生产（东经117.234823°，北纬31.755038°），为改扩建项目（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

合肥统一企业有限公司南侧紧邻隔锦绣大道，隔锦绣大道对面为联合利华（合肥）有限公司；东侧紧邻佛掌路，隔佛掌路为合肥美的股份有限公司；西侧为合肥华泰集团股份有限公司；北侧为洽洽食品股份有限公司（详见图3.1-2 项目区周边情况示意图）。
[image: image22]
[image: image23]
[image: image24]

[image: image25][image: image26.jpg]L Autodesle e L oz L 24

SRZFEAF & X SRR

e

DD
Aitwe
Jaun

'—ll- J

Rt R

ST &

st

N

f

er | |
1A EEEN




[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]



[image: image30.emf]生活污水 化粪池

餐饮废水 隔油池

车间保洁废水

管道设备清洗用水

脱硫碱液用水

软化制备器

（ 离子交换树脂）

进入产品

燃煤蒸汽锅炉

PET

瓶 、 瓶盖清洗用水

冷凝水

中和池 离子交换树脂反冲洗用水

冷却补充用水

厂区污水处理站

经开区污水处理厂

31.89

180.72

2122.165

212.6

25.6

21.04

558.05

136

7.875

315

63

38

38

9.45

63 53.55

回用

15

60

240 300

1.18

42.73

88.23

3.156

3.84

21.76

180.72

21.76

17.884

469.82

242.27

6.695

939.149

1007.699

达标后排入派河

制备纯水 进入产品

745

149

596

[image: image31.emf]萃茶

过滤

贮茶桶

清净机

贮茶桶

过滤

调配定量

过滤

茶叶 、 配料

S

1-1

： 滤渣

S

1-5

： 滤渣

S

1-2

： 滤渣

S

1-3

： 滤渣

砂糖溶解

过滤

S

1-4

： 滤渣

杀菌

灌装

封盖

杀菌

冷却

杀菌 、 喷码

装箱

喷码

入库待售

清洗

铝罐 、 铝盖

W

1-1

： 废水

G

u1-1

： 有机废气

G

u1-2

： 有机废气


[image: image32.emf]果汁原汁 、 食盐

+RO

水 、 其他配料

高速搅拌桶

过滤

果汁暂存桶

均质

调配定量 、

过滤

UHT

杀菌

S

2-2

： 滤渣

S

2-3

： 滤渣 糖液

冷却 、 灌装

封盖

倒瓶杀菌

冷却

喷码

质检

装箱 、 喷码

入库待售

清洗

铝罐 、 铝盖

W

2-1

： 废水

G

u2-1

： 有机废气

G

u2-2

： 有机废气

白砂糖溶解

过滤

S

2-1

： 滤渣

贮存桶


[image: image33.emf]奶粉 、 植脂末 、

RO

水 、 其他配料

高速搅拌桶

过滤

暂存桶

均质

调配定量 、

过滤

UHT

杀菌

S

3-2

： 滤渣

S

3-3

： 滤渣 糖液

冷却 、 灌装

封盖

倒瓶杀菌

冷却

喷码

质检

装箱 、 喷码

入库待售

清洗

铁罐

/

盖

W

3-1

： 废水

G

u3-1

： 有机废气

G

u3-2

： 有机废气

白砂糖溶解

过滤

S

3-1

： 滤渣

贮存桶

[image: image34.png]


[image: image35.png]o B g S8 REFEER
Bkt 6.0 m *3.5 m *4m 84m’ wE
EHAM 10.0m*6.0m*4.0m 240m’ wE
TRt 10.0m*6.0m*4.0m 240m’ HE
Bkt 4.4m*9m*7m 270m° wE
HEE M RE 8.8m*9m*11m 870m° HE
TEEE IR 20.0m* 15m*4.0m*4its 1200m3 e
EEISRIT 15.5m*13.5m*4.0m*4 3t 800m3 HaE
LI $8.1m*4.8/3.8m 190m’ HE
TSR fihE 6.6m*5.0m*3.5/3.2m 105.6m’ piay
ERERE hERRES 40 m’H fsy
AR [ = IHRIHL 3.0 mm pes
Es ZHIFHL BB 0.5 mm HFE
TSI BLKHL VIP-150% 6-8 m*/H HE
KR 22KW 50 m3/H e
BRE 4481% 1000 m3/H s




[image: image36.png]



[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]AR R AT REAR

—

KT ARG — AT ATLS G okt
ETL e e

FEF (2) F (2017) 455

4

Aifbﬁk’ﬁmi}ﬁ:

EAGAEKE “BRE—PVARATAIH S, gL >

iii?;ﬂ;ﬁ%i‘(" RERRR Tty “RE” h &, K%ﬁ@!!ﬁ,&;ﬁ#‘;ﬁ;

ﬂ'!‘ﬁ]%?ﬁ%‘@éﬁ%*%lﬁ’ﬁ?&ﬁﬂﬁ*‘m “E G — AR

S CE e LN CE S TR 'émifig

X7 BEFROEHE, HRERTRY LN, URHERR, #
YERETROWRT, ARERPARK, FURRHLRE £ FH KR

g

. BREGTAREHARAFLARBEAS ., BERELRL—
ARNARREER, FREEESE, BABEAE, BHRILHASL
ATEHFFRES RS, AT REUNEFERTE, RARKK
K007 A (PR EU307 4. Rt K UH 1007 4
S o R AORG07 . MME BUHA07 M, TLBE AR R0
MR 16077 4. BITA0H M. ATE BRI, KEFH,

FAREAR. KELFAE.
R KRR BT E AT R, RRAE LA

1. RER#AXFREE K. TEHAREALFRAHGARBEAE

B R CEEAE TR A5 R AR
HARED (GBRYT8-1996) E)}ﬁﬁ?‘i}ﬁ‘?&i. HAT B
REAE. TR ik B ML A
Eik, bRAR, PRRERHZRAREE,
E B, WA RRALE (TLL
& B12348-2008) 3% ) fig AL o
aﬁ&iﬂmwmw; EERRRET KRS

5B g mEAARF TR, #— K EII RS BT

P L i ; i
gg;g#{ﬁjﬂ\ﬁlﬁﬁiﬁilﬁﬁw_&ﬁ\ EH 3
Flet” #lE. maim&wmmmanm, &



[image: image40.png]2020





3.1.2 项目区平面布置

厂区实际总平面布置：
合肥统一企业有限公司主大门设置在厂区南侧紧临锦绣大道上，厂区中央大道将厂区分为东西两个部分，东半部分自北向南依次为生产区（设有调味包生产车间、方便面生产车间和饮料生产车间）、管理区（设有办公楼、宿舍、餐厅、停车场、篮球场等）。西半部分自北向南依次为公用工程区（设有修理室、锅炉室、污水处理站、配电房、工务房、危废库等）、生产区（资材仓库和制瓶生产车间）。
本次改扩建项目实际平面布置：项目改扩建项目位于现有的饮料生产车间内，改扩建前后厂区实际平面布置图不变（详见图3.1-3 厂区总平面布置图）。
本项目实际情况与环评对照：本项目的平面布置、占地面积、建筑面积等均与环评一致。



3.2 建设内容

本项目利用现有饮料生产车间进行生产，对现有的1条乳制品、饮料罐装生产线（简称AC生产线，下同）进行改建（只是对产品方案进行调整，不新增建筑及生产设备），改建前后全厂产品产能不变。
项目实际产品方案、规模与环评对照：均与环评一致。项目产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1    环评及批复产品方案与实际产品方案对比一览表

	序号
	名称
	包装规格
	环评中年产量

（万箱）
	实际年产量

（万箱）

	1
	茶类饮料
	310mL、24罐/箱
	130
	130

	2
	果汁类饮料
	310mL、24罐/箱
	100
	100

	3
	乳制品
	210mL、24罐/箱
	30
	30

	4
	咖啡类饮料
	180mL、24罐/箱
	60
	60

	5
	植物蛋白饮料
	310mL、24罐/箱
	40
	40

	6
	乳酸菌风味饮料
	310mL、24罐/箱
	40
	40

	7
	功能性饮料
	250mL、24罐/箱
	160
	160

	8
	番茄汁
	335mL、24罐/箱
	36
	36

	
	
	180mL、24罐/箱
	4
	4

	合计
	600万箱（335 ML规格36万箱、310 ML/瓶规格310万箱、250 ML/瓶规格160万箱、210 ML/瓶规格30万箱、180 ML/瓶规格64万箱），每箱24瓶/罐，最终实际产能约3.984万m3/a


表3.2-2    环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程名称
	环评工程内容
	环评工程规模
	实际建设内容

	主体

工程
	1条AC饮料生产线
	在项目区东侧现有的饮料车间内，建设一条AC生产线，用于各类饮料的生产，主要设备包括溶解机、均质机、杀菌机、充填封盖机、包装机等
	建筑面积2450m2；AC线建成后可年产饮料600万箱（3.984万m3/a）
	改扩建前后产能不变，与环评一致

	辅助

工程
	办公设施
	依托企业现有办公楼2层的职工办公区进行办公，办公楼位于项目区东南部
	可供120人办公
	与环评一致

	
	职工食堂
	依托企业原有职工餐厅，位于项目区东南部
	可供1200人就餐
	与环评一致

	储运

工程
	原料及成品贮存区
	依托企业现有的资材仓库
	建筑面积13500m2
	与环评一致

	公用

工程
	给水
	由经开区市政供水管道供给，依托企业厂区内原有给水管网
	全厂年用水量671800t/a
	实际年用水量为636649.5t/a

	
	排水
	依托企业原有的污水管网和污水站处理后，然后进合肥经开区污水处理厂处理后排入派河
	全厂年排废水量31290.5吨
	实际年排废水量为302310t/a

	
	供电
	依托企业原有供电系统
	实际年用电量为1400万度

	
	供热
	依托统一现有2台SHS20-1.6-J型水煤浆锅炉（20t/h）
	实际以天然气锅炉替代现有水煤浆锅炉

	环保

工程
	废气治理
	本项目改建前后不新增废气种类及排放量
	与环评一致

	
	噪声治理
	低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	与环评一致

	
	废水治理
	职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水。生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网进入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河
	本项目废水依托厂区现有的污水处理站处理，合肥统一企业有限公司现建有一座日处理规模为1500m3的污水处理站，采用酸化、厌氧、曝气等物化处理工艺+生化处理工艺，设计规模为1500t/d。污水处理站建筑面积为1200m2，位于厂区西北侧
	与环评一致

	
	固废治理
	残茶叶由竹制枕头厂回收利用；过滤杂质外售给饲料厂统一处置；废弃包装材料由物资回收公司再利用；干化污泥外售给有机肥料厂统一处置，不排放
	与环评一致


3.3主要原辅材料消耗
本项目实际原辅材料消耗情况与环评对照：实际原辅料消耗量均与环评一致。项目主要原辅材料消耗及能耗详见下表：
表3.3-1     本项目实际原辅材料消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	环评中

年消耗量
	实际
年消耗量
	对应饮料种类

	1
	茉香绿茶
	t/a
	11.289
	11.289
	茶类饮料

	2
	乌龙茶
	t/a
	1.882
	1.882
	

	3
	白砂糖
	t/a
	670.8
	670.8
	

	4
	红茶粉
	t/a
	5.226
	5.226
	

	5
	柠檬酸
	t/a
	10.191
	10.191
	

	6
	苹果酸
	t/a
	4.442
	4.442
	

	7
	柠檬酸钠
	t/a
	1.96
	1.96
	

	8
	食盐
	t/a
	4.02
	4.02
	果汁类饮料

	9
	番茄酱
	t/a
	643.5
	643.5
	

	10
	白砂糖
	t/a
	516
	516
	

	11
	橙汁
	t/a
	211.05
	211.05
	

	12
	柠檬酸
	t/a
	7.839
	7.839
	

	13
	苹果酸
	t/a
	3.417
	3.417
	

	14
	柠檬酸钠
	t/a
	1.5075
	1.5075
	

	15
	果胶
	t/a
	2.412
	2.412
	

	16
	咖啡粉
	t/a
	0.522
	0.522
	乳制品饮料

	17
	奶粉
	t/a
	0.64
	0.64
	

	18
	植脂末
	t/a
	0.427
	0.427
	

	19
	白砂糖
	t/a
	154.8
	154.8
	

	20
	白砂糖
	t/a
	136.8
	136.8
	咖啡类饮料

	21
	咖啡粉
	t/a
	11.664
	11.664
	

	22
	奶粉
	t/a
	61.92
	61.92
	

	23
	咖啡提取液
	t/a
	46.656
	46.656
	

	24
	植物果仁
	t/a
	13
	13
	植物蛋白饮料

	25
	果肉
	t/a
	1.5
	1.5
	

	26
	大豆
	t/a
	6
	6
	

	27
	白砂糖
	t/a
	130
	130
	

	28
	白砂糖
	t/a
	122.016
	122.016
	乳酸菌风味饮料

	29
	果糖
	t/a
	44.64
	44.64
	

	30
	浓缩乳清发酵液
	t/a
	0.595
	0.595
	

	31
	乳酸菌
	t/a
	0.595
	0.595
	

	32
	白砂糖
	t/a
	1152
	1152
	保健品（功能性饮料）

	33
	维生素牛磺酸咖啡因预混料
	t/a
	23.232
	23.232
	

	34
	柠檬酸
	t/a
	30.72
	30.72
	

	35
	果胶
	t/a
	4.8
	4.8
	

	36
	水果香精
	t/a
	10.054
	10.054
	

	37
	番茄糊CB
	t/a
	460.08
	460.08
	番茄酱

	38
	番茄糊HB
	t/a
	214.704
	214.704
	

	39
	AC铝罐
	万个/a
	12960
	12960
	/

	40
	TC铁罐
	万个/a
	1440
	1440
	/

	41
	AC铝盖
	万个/a
	14400
	14400
	/

	42
	油墨
	L/a
	20
	20
	/

	43
	水
	吨/年
	671800
	636649.5
	/

	44
	电
	万度/年
	1400
	1400
	/


3.4设备清单
表3.4-1   本项目实际主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	环评中数量
	实际数量
	单位

	
	高速溶解机
	/
	1
	1
	台

	
	调配桶
	/
	2
	2
	个

	
	利乐均质机
	ALH25
	1
	1
	台

	
	利乐杀菌机
	CLIP8-RM
	1
	1
	台

	
	利乐CIP系统
	/
	1
	1
	台

	
	盈俞充填封盖机
	Y-B15
	1
	1
	台

	
	AC加氮机
	CQYoGAS-LS
	1
	1
	台

	
	氢帮AC卸罐机
	10层/分
	1
	1
	台

	
	氢帮AC洗罐机
	喷淋式、600罐/分
	1
	1
	台

	
	AC打检机
	TapTone500
	2
	2
	台

	
	查特深冷AC杜瓦
	185L
	5
	5
	个

	
	润滑液泵
	JEC1210S
	2
	2
	台

	
	氢帮AC冷却机
	600罐/分
	1
	1
	台

	
	三复AC包装机
	25箱/分
	1
	1
	台

	
	氢帮AC叠栈机
	4分/板
	1
	1
	台

	
	杀菌釜
	600罐/分
	3
	3
	台


本项目实际设备数量与环评相比，设备数量、型号均与环评一致。
3.5水源及水平衡

项目区供水由经开区市政管网供给。本项目用水主要为职工办公生活用水、餐饮用水、设备与管道清洗用水、纯水制备用水、铝罐清洗用水、车间保洁用水、冷却补充水。AC线平均日用水量约为81.52t，平均年新鲜用水量为24456t。AC线实际水平衡图见下：





                         
                      











图3.5-1     本项目 AC线实际水平衡图  单位：t/d

扩建完成后全厂实际水平衡图见下：

根据全厂实际水平衡总图，厂区废水日排放量为1007.699t，年排放量为302310t；生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水等经厂区污水处理站处理后经锦绣大道市政污水管网进入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河，废水中COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准），分别为40mg/L、2（3）mg/L，排放总量分别为12.1t/a、0.6（0.9）t/a。
3.6 生产工艺

本项目主要是从事饮料生产，改建前后工艺流程不变，具体工艺流程如下：

1、茶类饮料生产工艺（项目改扩建前后茶类饮料生产线及生产工艺流程不变）
注：S--固废；W—废水；Gu—无组织废气

图3.6-1   茶类饮料生产工艺流程及产污环节图
茶类饮料生产工艺流程说明：

（1）萃茶：通过机械萃茶设备使用热水（水温控制在80±1℃）萃出茶中的有效成分，该环节产生一定噪声和碎茶渣，此外机械定期清洗时也有废水外排。

（2）过滤：将萃茶后的粹茶液进行过滤，得的滤液，并冷却到6~12℃，贮存在贮茶桶中，再利用清净机对贮茶桶中的滤液进行清净，之后再进行过滤。该过程产生固废S1-1 、S1-2、 S1-3（滤渣）；

（3）调配：将糖在60℃（通过蒸汽加热）RO水中溶解后与果汁（或萃取出的茶）、食用香精一起按照比例进行拌和来进行风味的调配，该环节产生一定的噪声和洗罐废水。

（4）过滤：调配后利用圆盘硅藻土过滤机进行过滤，硅藻土不能使用后更换，将产生固体废物S1-4 、S1-5（滤渣），清洗溶糖罐也外排废水。

（5）UHT杀菌：分为预热段、杀菌段（温度控制在112℃、30秒）和冷却段，配好的料浆通入短时间高温蒸汽进行杀菌处理，蒸气外购。冷却水循环使用，不外排。

（6）无菌充填和封盖：杀菌后的料浆即可在罐装机上自动进行罐装封盖，该环节有一定噪声产生。饮料采用铝罐罐装，铝罐及铝盖盖用水清洗以去掉运输可能带有的少量灰尘，故此环节产生一定清洗废水W1-1。

（7）杀菌：罐装后的饮料通入短时间高温蒸汽（温度控制在121±2℃）进行杀菌处理。

（8）冷却：高温杀菌后的饮料进行冷却，冷却后罐中心温度36~40℃。

（9）套标、喷码：杀菌完毕即可由标签机将标签贴于瓶身。并用喷码机在产品上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu1-1（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（10）装箱：将罐装饮料装箱，24瓶/箱，该过程会产生包装废物S6。

（11）喷码：用喷码机在包装箱上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu1-2（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（10）入库待售：喷码后的装箱饮料入库待售。

2、果汁类饮料生产工艺（项目改扩建前后果汁类饮料生产线及生产工艺流程不变）

注：S--固废；W—废水；Gu—无组织废气

图3.6-2  果汁类饮料生产工艺流程及产污环节图

果汁类饮料生产工艺流程说明： 
（1）糖液制备：将白砂糖通过蒸汽加热溶解，然后利用硅藻土过滤机进行过滤，得到糖液。硅藻土不能使用后更换，将产生固体废物滤渣S2-1。

（2）果汁调配：将果汁原汁、配料、食盐及RO水等混合，加入高速搅拌桶中高速搅拌，然后过滤制得混合果汁滤液，贮存于暂存桶中，进行均质。该过程产生固废S2-2（滤渣）；

（3）定量调配、过滤：将糖在60℃（通过蒸汽加热）RO水中溶解过滤后的糖液与混合过滤制得的果汁一起按照比例进行拌和来进行风味的调配，该环节产生一定的噪声和洗罐废水。定量调配后的饮料过滤，制得饮料。该过程产生滤渣S2-3。

（5）UHT杀菌：分为预热段、杀菌段（温度控制在112℃、30秒）和冷却段，配好的料浆通入短时间高温蒸汽进行杀菌处理，蒸气外购。冷却水循环使用，不外排。

（6）冷却罐装、封盖：杀菌后的料浆即可在罐装机上自动进行罐装封盖，该环节有一定噪声产生。饮料采用铝罐罐装，铝罐及铝盖盖用水清洗以去掉运输可能带有的少量灰尘，故此环节产生一定清洗废水W2-1。

（7）倒瓶杀菌：罐租盖后的瓶子由输瓶链进入本机后，经瓶体翻转链上的橡胶管和瓶子翻转导杆、输瓶链三者的共同作用使瓶子转位90度平放在翻转链上，此时，瓶内的高温物料充满瓶口部位，对瓶盖内壁进行杀菌，然后瓶子自动正立，由输瓶链带送入下道工序。杀菌温度控制在105±2℃。

（8）冷却：高温杀菌后的饮料进行冷却，冷却后罐中心温度36~40℃。

（9）喷码：用喷码机在产品上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu2-1（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（10）质检： 对罐装喷码后的饮料进行质检，合格后进行装箱。

（11）装箱、喷码：将罐装饮料装箱，24瓶/箱，然后用喷码机在包装箱上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu2-2（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（12）入库待售：喷码后的装箱饮料入库待售。

3、乳制品饮料生产工艺（项目改扩建前后乳制品、咖啡类饮料、植物蛋白饮料、乳酸菌风味饮料、保健品饮料以及番茄酱生产均利用现有的乳制品生产线，现有乳制品生产线及生产工艺流程不变）


注：S--固废；W—废水；Gu—无组织废气

图3.6-3   乳制品生产工艺流程及产污环节图

乳制品生产工艺流程说明： 

（1）糖液制备：将白砂糖通过蒸汽加热溶解，然后利用硅藻土过滤机进行过滤，得到糖液。硅藻土不能使用后更换，将产生固体废物滤渣S3-1;

（2）乳液调配：将奶粉、植脂末、RO水等混合，加入高速搅拌桶中高速搅拌，然后过滤制得滤液，贮存于暂存桶中，进行均质。该过程产生固废S3-2（滤渣）；

（3）定量调配、过滤：将糖在60℃（通过蒸汽加热）RO水中溶解过滤后的糖液与混合过滤制得的乳液一起按照比例进行拌和来进行风味的调配，该环节产生一定的噪声和洗罐废水。定量调配后的饮料过滤，制得饮料。该过程产生滤渣S3-3。

（5）UHT杀菌：分为预热段、杀菌段（温度控制在112℃、30秒）和冷却段，配好的料浆通入短时间高温蒸汽进行杀菌处理，蒸气外购。冷却水循环使用，不外排。

（6）冷却罐装、封盖：杀菌后的料浆即可在罐装机上自动进行罐装封盖，该环节有一定噪声产生。饮料采用铝罐罐装，铁罐及铁盖用水清洗以去掉运输可能带有的少量灰尘，故此环节产生一定清洗废水W3-1。

（7）倒瓶杀菌：罐装后的瓶子由输瓶链进入本机后，经瓶体翻转链上的橡胶管和瓶子翻转导杆、输瓶链三者的共同作用使瓶子转位90度平放在翻转链上，此时，瓶内的高温物料充满瓶口部位，对瓶盖内壁进行杀菌，然后瓶子自动正立，由输瓶链带送入下道工序。杀菌温度控制在105±2℃。

（8）冷却：高温杀菌后的饮料进行冷却，冷却后罐中心温度36~40℃。

（9）喷码：用喷码机在产品上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu3-1（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（10）质检： 对罐装喷码后的饮料进行质检，合格后进行装箱。

（11）装箱、喷码：将罐装饮料装箱，24入/箱，然后用喷码机在包装箱上喷印标识（生产日期，保质期，批号，企业Logo等）的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生有机废气Gu3-2（根据环评及批复的要求：项目在包装喷码工序过程产生的油墨废气主要成分为非甲烷总烃，产生量级少，不作定量分析）。
（12）入库待售：喷码后的装箱饮料入库待售。

本项目实际生产工艺与环评一致。

3.7 项目变动情况

本项目实际建设内容与原环评及批文对比未发生变动，不需要重新报批环评文件。
四 、环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
废水产生情况

本项目产生的废水主要为职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水。生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理后经锦绣大道市政污水管网进入经开区污水处理厂处理（具体见附件5：雨污管网的接管证明），达标后排入派河，厂区共设置1个污水总排口。


废水处理工艺：

本项目废水依托厂区现有的污水处理站处理，合肥统一企业有限公司现建有一座日处理规模为1500m3的污水处理站对厂区产生的生产及生活废水进行处理，该污水处理站采用酸化、厌氧、曝气等物化处理工艺+生化处理工艺。污水处理工艺见图4.1-2。污水处理站处理设计规模为1500t/d。污水处理站建筑面积为1200m2，位于厂区西北侧。
废水处理工艺流程图见下：

[image: image1.png]B

YLl

Mt | | JEUKIHL | AHGEHL | | AaAciE || VEATHE Ly R
l——| KA l—| kil DAF i Bt kil





主要单元简介：

格栅：项目产生的混合污水进入污水处理站后，根据污水悬浮物浓度高的特点，设置机械格栅去除较大颗粒的悬浮物及漂浮物，预防后续构筑物的管道、阀门及水泵被堵塞。污水经过格栅处理后流入集水井，在集水池中设置穿孔管对废水进行空气搅拌，然后将污水提升进入细筛机，进一步去除污水中的悬浮物，出水进入调节池。

调节池：调节池内设置了空气搅拌，可以对污水的水质进行均和，调和后的污水再次用泵进行提升，在提升泵出口管道上设置管道混合器和pH仪，根据pH仪的信号在管道混合器前自动投加碱控制污水pH在8~9，然后再流入絮凝反应池，污水中的悬浮物和胶体与PAC和PAM反应生成粗大矾花并在气浮池中被微气泡带到池表面，通过刮渣机刮除后排入污泥池，而气浮池内较清污水自流进入酸化池。

酸化池：酸化池采用潜水搅拌机搅拌，能承受较高的有机负荷，对于食品饮料废水有稳定的去除效率，能把水中部分悬浮物降解为溶解性有机物，并把一些高分子长链物质分解为小分子的不饱和脂肪酸等，提高了后续生化设施的效率。

厌氧池：水解酸化池出水用泵提升进入UASB池进行厌氧处理，进水在池底通过布水器布水均布后，向上流动和池内的厌氧污泥充分接触，水中的大部分有机物被分解为沼气和水，部分为细菌增殖所利用，混合液经三相分离器分离后，污水从堰板溢流，再自流进入好氧池，污泥留在池内。

沉淀池：好氧池中的好氧细菌将污水中的残留有机物部分分解为二氧化碳和水，好氧池出水进入二沉池后，污水中的活性污泥沉淀到池底，上层清液达标排放。气浮池和生化剩余污泥进入污泥浓缩池进行重力浓缩，并用鼓风搅拌，再用螺杆泵抽入带式脱水机进行脱水。

表4.1-1  合肥统一污水站构建物及设施一览表



4.1.2废气

本次改建项目不新增废气污染源。

4.1.3噪声

本项目噪声源主要来自于高速溶解机、均质机、打检机、包装机、卸罐机、泵等生产设备，其声级值为70~90dB(A)。通过采用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声的措施降噪。
表4.1-2     噪声产生源强及实际治理措施一览表

	序号
	设备

名称
	数量

（台）
	位置坐标/高度（m）
	声级dB(A)
	治理措施
	实际降噪效果dB(A)

	1
	高速溶解机
	1
	（130，110，0）
	70-75
	低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	15~25

	2
	均质机
	1
	（150，110，0）
	80-85
	
	15~25

	3
	打检机
	2
	（175，115，0）
	70-75
	
	15~25

	4
	包装机
	1
	（190，118，0）
	70-75
	
	15~25

	5
	卸罐机
	1
	（220，125，0）
	80-85
	
	15~25

	6
	泵
	2
	（250，120，0）
	85-90
	
	20~30


注：厂区西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。
4.1.4固体废物

本项目生产过程产生的固体废物主要为生活垃圾和一般固废，生活垃圾年产生量约为9t，生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理；

（2）一般固废包括：生产过程中茶叶萃取过滤产生的残茶叶和糖、果汁溶液过滤时产生的杂质、废弃包装材料以及污水处理站产生的干化污泥。残茶叶、过滤杂质年产生量为32.5t；废弃包装材料年产生量约35t/a。污水处理站干化污泥的产生量为7.5t/a。

残茶叶由竹制枕头厂回收利用；过滤杂质外售给饲料厂（济南牧鑫饲料有限公司）统一处置；废弃包装材料由物资回收公司再利用（山东临沂中再生联合发展有限公司）；干化污泥外售给有机肥料厂统一处置，不排放。通过采取以上措施，本项目产生的固体废物得到了有效贮存和处置，不会对项目区外环境产生影响。
表4.1-3   本项目固体废物产生情况      （单位：t/a）

	种类
	名称
	实际产生量
	处置方式

	生活垃圾
	生活垃圾
	9
	生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理

	一般工业固废
	残茶叶
	26
	由竹制枕头厂回收利用

	
	过滤杂质
	6.5
	外售给饲料厂统一处置

	
	废弃包装材料
	35
	由物资回收公司再利用

	
	干化污泥
	7.5
	外售给有机肥料厂统一处置，不排放


4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施
（1）公司于2019年编制了《合肥统一企业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年2月28日经合肥市环境保护局经济技术开发区分局备案（备案编号：340106-2019-009L）。

（2）现有应急物资与装备：公司现有应急物资及装备见表4.2-1。
表4.2-1   公司应急救援器材一览表

	品名
	数量
	位置

	应急物资设备
	防泄漏托盘
	6个
	危废库

	
	洗眼器
	1个
	危废库

	
	防护手套
	1付/人/周
	生产车间

	
	防护眼镜
	10副
	生产车间

	
	过滤式防毒面具
	2个
	生产车间

	
	安全帽
	2个
	生产车间

	
	防护鞋
	1双/人/年
	生产车间

	
	工作服
	2套/人/年
	全厂

	监控设备
	视频监控器
	64个
	生产车间、公司重点部位

	
	火灾自动报警器
	7个
	生产车间

	
	可燃气体报警器
	3个
	锅炉房等

	
	对讲机
	3只
	保安室

	
	全厂广播系统
	1套
	生产车间

	应急照明设施
	便携式应急灯
	2个
	生产车间

	
	应急照明灯
	150个
	办公楼、宿舍楼及车间重要通道

	
	应急手电筒
	10个
	生产车间


4.2.2规范化排污口、在线监测装置
本项目的污水总排口已设置排污口规范化标识，总排口位于厂区西北侧，污水处理站的出口处。污水处理站安装废水的在线监测装置，在线监测装置位于污水处理站南侧，监测因子分别有总磷、总氮、化学需氧量、氨氮等，设备厂家为合肥朗锐环保工程有限公司。

图4.2-1  废水在线监测装置
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保措施全部依托现有工程，不新增环保设施及投资，详见下表。

表4.3-1  本项目实际环保投资一览表

	项 目
	治理对象
	工程内容
	环保投资（万元）
	备注

	废水治理
	生产、生活废水
	厂区内污水站（设计处理规模1500t/d）及污水管网
	/
	依托现有

	噪声治理
	高噪声设备
	低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	/
	依托现有

	固废治理
	生活垃圾
	实行袋装化，统一收集后由市政环卫部门清运处置
	/
	依托现有

	
	一般固废：残茶叶、过滤杂质、废弃包装材料、干化污泥
	残茶叶由竹制枕头厂回收利用；过滤杂质外售给饲料厂统一处置；废弃包装材料由物资回收公司再利用；干化污泥外售给有机肥料厂统一处置
	/
	依托现有


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.3-2    环保措施“三同时”验收落实情况一览表

	序号
	污染源

分类
	污染源
	主要工程内容
	预期效果
	备注

	1
	水污染源
	职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水
	厂区内污水站（设计处理规模1500t/d）及污水管网
	达到经开区污水处理厂接管标准；污水厂接管指标中未规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	依托现有

	2
	噪声
	生产设备、泵等运行产生噪声
	低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	厂界噪声排放达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	

	3
	固体废物
	生活垃圾
	职工生活垃圾
	实行袋装化，统一收集后由市政环卫部门清运处置
	实现“零”排放，不对外环境产生影响
	

	
	
	一般工业固废
	残茶叶
	由竹制枕头厂回收利用
	
	

	
	
	
	过滤杂质
	外售给饲料厂统一处置
	
	

	
	
	
	废弃包装材料
	废弃包装材料
	
	

	
	
	
	干化污泥
	外售有机肥料厂统一处置
	
	


4.4防护距离符合性分析

根据扩建项目环评报告及批文要求，本项目未设置环境防护距离。

五、 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合合肥经济技术开发区用地总体规划要求；区域环境质量现状除地表水个别水质超标外，大气、声环境质量现状良好，具有一定的环境承载能力；项目各污染防治措施切实可行，可确保污染物均能达标排放，不会降低评价区域现有环境质量功能区划。因此，本次评价认为，企业在认真、切实落实报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，本改扩建项目可行。

5.2合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表审批部门审批决定
合肥统一企业有限公司：

你公司报来的“合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表”及要求我局审批的“报告”收悉。经现场勘验、资料审核，审批意见如下：

原则同意安徽省四维环境工程有限公司编制的“合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表”各项内容。你单位在认真落实有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放，以及符合规划、消防、产业政策等要求的前提下，从环境保护角度，原则同意该项目在评价区域建设实施。
经审核，该项目位于合肥经济技术开发区锦绣大道北、佛掌路西合肥统一企业有限公司现有饮料车间内，东靠佛掌路，南为锦绣大道、西侧及北侧为统一公司车间。本项目不新增生产设备，改扩建后饮料总产能不变，仅调整饮料类别，年产各类饮料600万箱（其中茶类饮料130万箱、果汁类饮料100万箱、乳制品30万箱、咖啡类饮料60万箱、植物蛋白饮料40万箱、乳酸菌风味饮料40万箱，功能性饮料160万箱、番茄汁40万箱）。本项目无原汁生产。未经审批，不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求：

项目区排水实行雨污分流。项目清洗废水经厂区现有污水处理站处理达到合肥经开区污水处理接管标准后（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准），排入市政污水管网进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。

项目应选用低噪声设备，合理布局，产噪设备基础安装减震基座，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放标准。
资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后总城市生活垃圾中转站。
项目应加强环境保护管理，进一步落实环境保护的各项应急措施，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平。
该项目须严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后及时向我局申报验收，合格后方可使用。

环评执行标准：
地表水和污水排放

地表水派河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；污水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》三级排放标准）。

环境空气及废气排放

环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

声学环境及噪声排放

声学环境执行国家《环境空气质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。

固体废弃物

固体废弃物贮存及处置执行《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关要求。
六 、验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：

本项目废水排放执行经开区污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求；经开区污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）。
 表6.1-1  本项目废水排放标准一览表          单位：mg/L

	序号
	污染物

标准来源
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	总磷
	石油类
	动植物油

	1
	合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准
	6～9
	330
	160
	200
	20
	—
	－
	30

	2
	GB8978-1996三级标准
	6～9
	500
	300
	400
	—
	—
	20
	100

	本项目厂区废水总排口执行标准
	6～9
	330
	160
	200
	20
	—
	20
	30

	DB34/2710-2016中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）
	6～9
	40
	10
	10
	2（3）
	0.5
	1
	1


6.2噪声验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：

厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；
表6.2-1     项目区厂界环境噪声排放标准一览表     单位：dB(A)

	标准限值
	执行标准

	昼间
	夜间
	

	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


6.3固废验收评价标准

根据环评及批复的要求：

一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。
七、 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）（主席令第9号）、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部2018年第9号公告）、《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收暂行办法＞的公告》（国环规环评[2017]4号），结合现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局经济技术开发区分局环建审（经）字【2017】45号《关于合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环建影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。
7.1.1废气监测因子及监测频次

废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1     废水的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	污水处理站进口
	★1
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、总磷
	4次/天，共2天

	废水
	污水处理站出口（污水总排口）
	★2
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、总磷
	








噪声的监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2噪声的监测因子及监测频次一览
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	









八、 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表

	样品类别
	检测项目
	检测方法
	检出限

	废水
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定

快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	3mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定

重量法GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 

纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定

钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB 12348-2008
	—


8.2监测资质
[image: image2.jpg]Ke % K 3 B #
& B A E i B

B R NEAERAR
ik« BB BB EHMXEZAIHE 767 S5l E o MR E AR AE=R
ZHE, B LR RA REL, ATEERAE K

AEMAete sy, MThefE, Tokdaa i LI AR AR A #G 2
FeAnE R, SRAIIE, TN @as et Eiki

VETfdi FHbR R KEF W 2018 11 23 F

IMA: FROmE. 2024:-:1”1 22 H
KL -

181212051398

ACHE F5 th [ SCINIE A AT R B DY 2] A AR LR A ATk





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、 验收监测结果

此次验收监测是对合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工环保验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间供应工况
合肥统一企业有限公司于2020年11月委托安徽品格检测技术有限公司进行乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2020年12月1日~2日进行现场监测，废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，达到验收条件要求；生产负荷满足验收监测期间对生产工况的要求。

表9.1-1  项目验收监测期间工况一览表

	产品名称
	日期
	设计日生产量

（根据年产量核算）
	实际日生产量
	运营负荷率

	各类饮料
	2020.12.1
	2万箱
	1.8万箱
	90.0%

	各类饮料
	2020.12.2
	2万箱
	1.6万箱
	80.0%


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1环保设施处理效率监测结果
本项目产生的废水主要为职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水。生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理，根据监测数据可得：污水处理站COD的处理效率为95.77%~96.44%，BOD5的处理效率为98.11%~98.30%，SS的处理效率为60.98%~62.16%，石油类的处理效率为86.71%~91.42%，氨氮的处理效率为99.52%~98.58%，总磷的处理效率为57.73%~59.36%。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

厂区产生的废水主要为职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水。生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理由锦绣大道市政污水管网进入经开区污水处理厂进行处理，达标后最终排入派河。为考核项目废水的排放浓度，本次验收监测在厂区污水处理站进口以及污水处理站出口（污水处理站出口即为厂区污水总排口）处设置2个监测点位。监测结果见下表。
 表9.2-2     厂区污水污水处理站进口监测结果统计一览表      单位：mg/L

	样品类别
	废水

	检测点位
	污水处理站进口

	采样日期
	2020.12.1
	2020.12.2

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	化学需氧量

（mg/L）
	2.90×103
	2.64×103
	3.18×103
	2.28×103
	2.75×103
	2.72×103
	3.23×103
	2.18×103
	3.04×103
	2.79×103

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.24×103
	994
	1.30×103
	928
	1.12×103
	1.07×103
	1.28×103
	1.15×103
	1.33×103
	1.21×103

	氨氮

（mg/L）
	40.9
	37.5
	43.8
	51.5
	43.4
	47.1
	34.2
	53.1
	49.6
	46

	悬浮物（mg/L）
	68
	71
	75
	81
	74
	85
	79
	77
	86
	82

	石油类（mg/L）
	9.09
	6.97
	6.46
	6.82
	7.34
	7.35
	6.73
	6.91
	6.67
	6.92

	动植物油类（mg/L）
	11.4
	12.0
	12.4
	13.2
	12.3
	13.8
	12.0
	13.0
	12.5
	12.8

	总磷

（mg/L）
	10.2
	10.7
	11.0
	11.9
	11
	10.6
	10.9
	11.4
	11.1
	11


 表9.2-3     厂区污水污水处理站进口监测结果统计一览表      单位：mg/L

	样品类别
	废水

	检测点位
	污水处理站出口（污水总排口）

	采样日期
	2020.12.1
	2020.12.2

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值

	化学需氧量

（mg/L）
	74
	102
	126
	88
	98
	116
	134
	98
	122
	118

	五日生化需氧量（mg/L）
	13.8
	20.8
	23.3
	18.1
	19
	23.7
	27.2
	17.1
	23.5
	22.9

	氨氮

（mg/L）
	0.479
	0.856
	0.571
	0.668
	0.644
	0.611
	0.719
	0.759
	0.525
	0.654

	悬浮物（mg/L）
	29
	25
	31
	26
	28
	33
	35
	28
	30
	32

	石油类（mg/L）
	0.72
	0.65
	0.64
	0.50
	0.63
	1.04
	0.95
	0.90
	0.80
	0.92

	动植物油类（mg/L）
	0.81
	0.84
	0.72
	0.91
	0.82
	0.51
	0.49
	0.61
	0.67
	0.46

	总磷

（mg/L）
	4.73
	4.86
	4.56
	4.43
	4.65
	4.29
	4.83
	4.22
	4.53
	4.47


表9.2-4   污水处理站处理效率一览表              单位：mg/L(pH无量纲）
	采样点
	采样日期及频次
	检测项目

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	动植物油
	石油类
	总磷

	污水处理设施进口
	2020.12.1
	均值
	2.75×103
	1.12×103
	74
	43.4
	12.3
	7.34
	11

	
	2020.12.2
	均值
	2.79×103
	1.21×103
	82
	46
	12.8
	6.92
	11

	污水处理设施出口
	2020.12.1
	均值
	98
	19
	28
	0.644
	0.82
	0.63
	4.65

	
	2020.12.2
	均值
	118
	22.9
	32
	0.654
	0.46
	0.92
	4.47

	处理效率（%）
	95.77~96.44
	98.11~98.30
	60.98~62.16
	99.52~98.58
	93.33~96.41
	86.71~91.42
	57.73~59.36


由表9.2-3可知，验收监测期间，厂区污水总排口处COD日均浓度分别为98mg/L、118mg/L；BOD5日均浓度分别为19mg/L、22.9mg/L；SS日均浓度分别为28mg/L、32mg/L；氨氮日均浓度分别为0.644mg/L、0.654mg/L；石油类日均浓度为0.63mg/L、0.92mg/L；动植物油日均浓度分别为0.82mg/L、0.46mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
由表9.2-4可知，厂区所有废水均经污水处理站处理，COD的处理效率为95.77%~96.44%，BOD5的处理效率为98.11%~98.30%，SS的处理效率为60.98%~62.16%，石油类的处理效率为86.71%~91.42%，氨氮的处理效率为99.52%~98.58%，总磷的处理效率为57.73%~59.36%。

9.2.2.3 厂界噪声

本次验收监测于2020年12月1日~12月2日对项目厂界进行了昼间和夜间噪声监测，结果见表9.2-5。
表9.2-5   厂界噪声检测结果一览表   单位：dB（A)

	样品类别
	噪声

	检测日期
	检测点位
	检测结果 dB（A）

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq

	2020.12.1
	N1东厂界
	56.3
	46.1

	
	N2南厂界
	57.3
	48.4

	
	N3西厂界
	58.3
	47.1

	
	N4北厂界
	59.0
	49.8

	2020.12.2
	N1东厂界
	57.1
	47.4

	
	N2南厂界
	58.2
	48.1

	
	N3西厂界
	59.1
	46.6

	
	N4北厂界
	58.6
	48.9


由表9.2-5可知，验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为59.1dB（A），厂界噪声夜间最大值为49.8dB（A），厂界噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

9.3污染物排放总量核算
根据厂区实际水平衡总图，厂区废水日排放量为1007.699t，年排放量为302310t；办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后，与经油水分离器预处理的食堂废水及锅炉废水、冷却循环废水、软水制备浓水一起，通过厂区1个污水总排口经石楠路市政污水管网进入经开区污水处理厂进行处理，处理达标后排入派河，废水中COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准），分别为40mg/L、2（3）mg/L，排放总量分别为12.1t/a、0.6（0.9）t/a。
十、环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置安环部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境管理员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
项目无新增总投资和环保投资。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	项目区排水实行雨污分流。项目清洗废水经厂区现有污水处理站处理达到合肥经开区污水处理接管标准后（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准），排入市政污水管网进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口
	已落实。验收监测期间，厂区污水总排口处COD日均浓度分别为98mg/L、118mg/L；BOD5日均浓度分别为19mg/L、22.9mg/L；SS日均浓度分别为28mg/L、32mg/L；氨氮日均浓度分别为0.644mg/L、0.654mg/L；石油类日均浓度为0.63mg/L、0.92mg/L；动植物油日均浓度分别为0.82mg/L、0.46mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求

	二
	项目应选用低噪声设备，合理布局，产噪设备基础安装减震基座，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放标准
	已落实。根据监测数据，厂界噪声昼间最大值为59.1dB（A），厂界噪声夜间最大值为49.8dB（A），厂界噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求

	三
	资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后总城市生活垃圾中转站
	已落实。残茶叶由竹制枕头厂回收利用；过滤杂质外售给饲料厂统一处置；废弃包装材料由物资回收公司再利用；干化污泥外售给有机肥料厂统一处置，不排放

	四
	项目应加强环境保护管理，进一步落实环境保护的各项应急措施，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平
	已落实


十一 、验收监测结论及建议
合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目本次验收监测期间供应工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目产生的废水主要为职工办公生活污水、餐饮废水、设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水。生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后汇同设备与管道清洗废水、铝罐清洗废水、车间保洁废水经厂区污水处理站处理，根据监测数据可得：污水处理站COD的处理效率为95.77%~96.44%，BOD5的处理效率为98.11%~98.30%，SS的处理效率为60.98%~62.16%，石油类的处理效率为86.71%~91.42%，氨氮的处理效率为99.52%~98.58%，总磷的处理效率为57.73%~59.36%。
11.1.2污染物排放监测结果

1、废水
验收监测期间，厂区污水总排口处COD日均浓度分别为98mg/L、118mg/L；BOD5日均浓度分别为19mg/L、22.9mg/L；SS日均浓度分别为28mg/L、32mg/L；氨氮日均浓度分别为0.644mg/L、0.654mg/L；石油类日均浓度为0.63mg/L、0.92mg/L；动植物油日均浓度分别为0.82mg/L、0.46mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
2、噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为59.1dB（A），厂界噪声夜间最大值为49.8dB（A），厂界噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

3、固体废物

本项目生产过程产生的固体废物主要为生活垃圾和一般固废，生活垃圾年产生量约为9t，生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理；

一般固废包括：生产过程中茶叶萃取过滤产生的残茶叶和糖、果汁溶液过滤时产生的杂质、废弃包装材料以及污水处理站产生的干化污泥。残茶叶、过滤杂质年产生量为32.5t；废弃包装材料年产生量约35t/a。污水处理站干化污泥的产生量为7.5t/a。

残茶叶由竹制枕头厂回收利用；过滤杂质外售给饲料厂统一处置；废弃包装材料由物资回收公司再利用；干化污泥外售给有机肥料厂统一处置，不排放。通过采取以上措施，本项目产生的固体废物得到了有效贮存和处置，不会对项目区外环境产生影响。
11.2验收结论
合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目通过竣工环境保护验收。

十二、附件

附件1 ：关于《合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目环境影响报告表》的审批意见

[image: image3.png](.

m. AT AR il

1. AR AN K oy
| RRARFRTER CHAKTRRERR) (GBIBIB-2002) VA H4;
AN AT S REFRAT RRAARE B EIA T4 RS
RS RATHAOME (5 A S B HORR) SR ).

2, T RE A

HME SR AR AT SMEIAD (CBI095-2012) = 44,
WG Ok S R A 3 HRR) (GBI6297-1996) b = AR AR5
MR R

3. BETERRA K

FEIFHBATER OF TR AR (GBIIE-2008) 3% A ~F
R AT BIR (T ALl T IR S AD (GBI2348-2008) 3% 3H 6
A,

1, WikEFRH ThA

Btk AR G (R T VBB H . REFG R
AR (GB18599-2001) R2013M LS HAER.

ZQ=t#¥WE=+/\E





附件2：  验收监测报告

[image: image4.png]G

wom R &

PG20111802

FHCHAL ARG — AR AF

ARG AHRATIR G KRR =R
TE £ FHTE R TR RN

PR SR BEK. A

/ A\
RWRAERNERBRAR
202‘({ # 12 A.15H






[image: image5.png]bl Lz}

— RELTUNHA AT G A RS ERR AT, CMA THE,
BUFR:

= MARERFUE, RERERE T EAABEERTRY,
AT RE,

= ARETEATRY. M, T -RER

WU X FRACRMLEERERAG, A4 R AR RS 05

B AREEFEA BN EREFN) BTEYG

AN RERPEBEMAFT, FEHFEHR FRIRE, 2RE
SRS, FNERADRBRNEHERATHIL. .

AR LM R ARTRAT

HiE: 0551-62240082

A& ¥ 055162240082

B4i: 230000

ubk: TR ERETTREHX T2 H 767 5 PLHFR P4
HATIREE)





[image: image6.png]FUARBRMBATRAT

Loa )

ARG PG20111502

R

SEE-SLHRAT | RRA [
st AT wis 1801994903
REEEW 2020.12.1~2020.12.2 FEREM | 2020.12.1-2020.12.15

Rit )

T | B CLLRRT RTHRERE) (OB 12348:2008) . (5
sy | REEORAED (HI9112019) RABXAFULIR S HittF.

BRS
W

@ie

‘mnnméﬁi
Emza&ﬁju >

2

BiREIW






[image: image7.png]MR HE@s. P20
[ v
MR B (A
HNE e
B0 W Leg
NUETR s63 61
N 53 )
00121
W 83 i
NS 90 193
NER B a4
N2 MR 2 w1
0122
N B 1 466
N 556 89
A Bk
A kimEn
REM 00122
Riemx | Bw | w—w | wow | m= | mmn
BEHS [Pl P14 [ FS.2.1.1 | Fs212 | F5203 | 5214
R WE | BE | AR | R | MK
HEER | o mr | e | we | mE | g
[z p |23 .
| 29010 | 268410 | 31810 | 22800 | 272400 | 22300 | 21840 | 30810
EAERR N Y —
it copy | 1210 0 [13010 | s | 1omie | 12wne | asao | 13300
EE)
oy | 09 | ws | ws | as | e | w2 | s | wes
]
R
EHR
s | om | e | s | em | s | en | en | ew
ETTTH
oty | M4 | 20 | ma | b2 | ms | om0 | w0 | ons
]
ooty | 02 | 07 | o | ns | s | s | ne |

Banss®





[image: image8.png]M EAAARA T

|

#5855 Pa20n

1502

B4R

s
[ s
RIER 00121 20122
#e@9 | rs121 [rs122[rs123 | r124 [ rs221 [ 5222 [Fs223 | 5224
waen | XS | X& | %6 | & | %& | %G | EE | XE
o | ww | o | e | ww | e | ew | s
CFRRR
| e e | w s [ | e |
HEEAR
e IR AR
)
ooy | 04 | osss | s | oas | oo | oms | o | osas
E
o | 2 s [ w x| = s 5] w
FHE
o | om | ass | ast | oso | nos [ oss | oo | os
ErTrTy
oty | 0% | o8t | om | oot | ost | 0w | 0st | 0e
o
oty | 47|46 e [ a0 | v [ am | am | s
RN
Waxn | mwan BRE )
KB FRRROHE I
R BN HIT 399-2007 el
KB AR (BoDy MAGE
EREERE R 1) 5052009 Lsapt
AR BABENE
B R GBI 115011959 s
KR ERANE
o = SRS H) 535.2009 oozsmg
K AR
i R e ool
; R AR RN
A IR 16372018 i
AR BRIRE
o MRRAALRTE BT 18931989 ootmgl.
TRk AR IR
e | T B 123482008 -
SRR

EFETTE





[image: image9.png]W1 R EREE

T

A i i

Nz
ek

FiE AR RRERWAL.





附件3：合肥统一企业有限公司乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目验收期间工况证明

[image: image10.png]RN
ERERGE— EAAIRAT, RIS YOS = ey He 01 B B S U (2020 48 12
A1TH—2020 412 A 2 B, AP2TRIER, HEHRPEMIEITER, $LiEs !

HERT& T_ENTE,

., T AR S d m
T ] ] P riler e (& s EE S
AR ‘ 2020.12.1 273t = \iﬁhﬁ)a} 90.0%
x| o 273 O\ s A 500%

ARG — A RAT




附件4：固废协议
[image: image11.png]A HEre ol

FH&ERER

o R, AR—UARED
e AR RS 1028/ T8 S

25 e
S B

awcanpa-, AR ABEZ ) KRR SIS

. .
. eT
A DUR) ATRBARAZY. AZHENATKARTRRASTLARA.

BRAR. AN~ BIR

=. A

©RARERZ AR RN KARREIL, ZA L ARRARBZ ARG KA,
HERARBEN CHTEARBIAND) ETARIT BRRENARES, REGEADHEE
AN,

2 WL, W SRS PEFEN, B WRRTATSAMERE. FRASCHIN
MARSLB, 2 TSGR, PATKERZAETIAR: MHASP AL
. L.

S WAL AT, BEATAR, ZARACTSEAER, FHHEO 5 WML
PR, 2R R AR, TRASERAN<GR, W RRBRNREEH
R SRR

& WA FRRRRRA BRI ARR A

5 AARRNZ KR RATARN.

.

| AR~ ERA . 100 % 11000 WA, REWE CaE. K
AR . #8085 ERAE .

2 ZATEAARRRABLHAN, L7 CHERZATIASMARAT KERASHE (I GR
R, . Z ARG,

3 LAHAFERL AN TN,

(1) AL AN, TMCABRRRG. AN 0 EXAOEE, WL
BSAERAT (500 1 REBIABBE. RSO WL (500 ) %R,
@ FEE SRR AN,

EaS

7

f





[image: image12.png]e

1 ZAEARTOARRESATICF U0 ARE RO SN R, K EMTHMARRAREAR,
IRRRLERIZ (B, FLATREATIAN, BE (1) A TR EURLERTN A&
X BLERRERRI, FEORR AR,

5 ZATHARSR: ANRIKBARS. TR 18 H5-65 05, HBRE TUHRIRR, CHF.
AR A 0 R

& LRSS SHBARBTRA. 031, ERATEAMA WL, HEOABEEHOR
TfF. BZATHARGLRAREAR MPHH., 05 R AMAR R EBORERE, T2
EARUARAT B SR ERN A, G2 7RISR

T ZATHABNAR. SARSRHAGZ Y. ALRESBHLHRG, SOAER. ZIET
ASHERZNAT RBEEET S CRRAATAARER. ANGBELDE. AREHRRL
At RN

& ZAFRUEABAUTHEBOSAAR, EWLREHAARTHATHIN, BY. ~LAKAE
WARTRIEE A, RERZ R LHBA SRR, SOEHIAARORERS
. LSRRG SEARHORE, ZAENE.

S LANMRRRE -GIE. HIHA, DEZEATRN, SINER. ZALARERRBTITEA
ROFRSBIALIBRIA, BT RRRFRAS, WHARRAZT MR ERPIR, £
REARZARAE .

10, LTI ARBIS ORI

1L 2R A DA, A

AR

CARRESRARBREALS. &RETH—FRTRIABSER 0. EARRARRH L

RS, AR EFRR TR TRARER, WA, ZTRIEESIENX.

& B, ZAEEIAEART SR T R FBRSTREE (RN
1, BARRLE, SRS TRRONE.

3. W CARERERACRAR) . BETTAASRE FANRE. FRERASLEMERL, Uy
PR AN

4 MR, £REEELRA AR, Z S E SR AN, -
BRI, LD, TO-KEATRAR. FRGHTHA.

5 ) BRI LR FARERNE, B0 TR R RNE, €U0

WZARARETR, DRI

En.
ARG, RKER, 2R EOR -SSR, SR TN
BERARHIRRE, FRHKEONHEGEH. 25T KE T

2 MORER: 275 TAGFERN, AV LHRARERART 15 177 ¥, G0 WAL
B2, WHRELARARR. WS, BEET, SROWEL TR, NAREE AR
o ZHSE 1 ARERORERNE. L LT ) AORNLN. TINRELAORIKRRE,
BRI ERERER S, WS FRRUSR. ARWRE,. 555 R E S,

AHEBRANES THIWAZEE 0 AR EBEL AR





[image: image13.png]1
§

per e

5. P e,
o e, cameue.

S P GRS SERATE e
& 8 2000028 9. 151170

TP AR ARERATRELE . T

& ARFERRCTMAGRA N ORRREZ RIS, 6]
WRBHRRAGROANLR, BIERATTALERS { o

8 LARNSREHARREKHBTHAAEAAR WIS ARRIHFAI). NELE, A%
FRLH, FEORRGZ RN

o

L ZARBARE. BRSTAN CPHBRIGN. dinceivoloee.concn ZHRLH:
S0 com ) WAL BT, CABERA AR WS, UGN KL
HREHOP R 00 %

2 BLARRB R SRR FRARI 82 FROEAREZ PR, RERKAK
5. QOBEIOR I ARIET REFIAH, AR, BETAR—SREN, ZARE
T SHAREBAS, SRR (500 AL, RRTHBKRRE, DFALATE
AR, RO AR RRERES. F, RAGRZ FRATOEN. KU A0, SEL
G, MR

4 FZANARRI BRI NAESEEHPR, 2 EIDSE. WD S RIS
B, AR, RESTARSREL T, SR PRI RS IR S BRRLN
B, ZARGREERS EAMIRHLOR (5 17 (ARSRERPIR.

4 ZHENGERBLRDTHHNTANXGS ISTRFAN. R, BEAS. STOL. &
ARZRENS), RS FNAGND= 00, TR AGRLONB SR, LA
BHEASHNARCE S SRR UFASRE (TR LUBH, LTSI,
ARERCRIARRAL, T, W . EATAR. LZAEEY. KAANEKTEARRTSR
SR LA TEARSRARS, ZARARSEAG.

5 ZAREERERBHRBSN (SRR, TENE) . HLH 20 FARSHE.

& SHMAHRUFIE, BAHRRASIAERZELISNE (9000 1 %, LESHEFRUR
REBBERE, ZHEENE:

() AR, RETLBERE. AMEEEEAORA LS LD,

@ ARG PEARRRRERLN GEUARFELAR, RRTHD) 1. RLFHMFRUT

0

@ ERATEA, ZATFANZARZATIARSBARIE. 4B, RERRT,

(0 ZAGEAAEREXSR (ABRBARE>),00 03 AULEE. 10 \iLERS) B8

wewH.

© FRARASHIS (R BTRR0.

T, AR B EOEWSEN, (RN, WA 50 KBTI,
41 150000 1 RN R

& BZARGEANBIEWE, PHEARNIEREHS, ZAERINEH (500 1 EHI0E, 5
SRRREIARRN, LAEENE.





[image: image14.png]1

Prs

4 mean,

LRI A SRR, TR, AEERABN, WA, BRI
RRERTLBREN L. W CHUTRTHR. GR. RRERERR. APREANIR
e

2 BRI A T LRI AR LS AT S A KT, 5
ERAESTLRTERBEASO AR, SRLFTIABY G- NERRKE LU B, REX
R

A emEE.
AMABORLE, TR RED LTI,

R
ARTITRPERE DR, GPLAFHANR, DAL, TAARMZTAR AR

.

+. eRRRER,
12 LR 2020 04 A 01 BT 20205051 31 8.
122 AHA-R 4, PLAKBR 2 G, BUFRBER CHHMEIAL. TABRELN
ERAMGERS. RRAZEATER).
A M
EDRAMI . WS ERRTNGANS, S ERANESHERS. BARRT
et R
= CRRRAT TR
=GR
R, P EERMD
WHE, CFRABRTIS
Wi, A
HFEED

swam. 095 4 4 | 8





[image: image15.png]y Tl
amme HRZL syl

FHREEAR
R s ]
prapes 2/
2 G mzm
e
Bna T, OV FAZ BT 2 () TR, EIKS
.

— shne.

WAREEARSLS R 2 FRRASRLY, GLAERATEARTR R, T
RSN R R

[T
L TR RZ T SRR KRN L, 2T AREARZ ARSI RN, 2

HREARIER G TEARBEALE) STARS BAREWAREE, KEEEANT R
XA
WEARIZAAS. R, LAVETARN. R, ORRAFAS SRR, (ST
ARMFHLIEA. 25 THANE RS, §FRIERLAER AN, SIEETHDR
. LaRBEENE.
[ L WAGRMZYRER, BRRNEE ZHEASFNINER. SSRGS DAL

R 2 AN AR, B SRNG5S
/ WRER. A
I W TR SRR AL AR
5 WERRNZ QAR AR

= zamEs
L ZAENE RN . 10 L M0 AR, RESIE 0. KT
SR, A AEASERATRENAAN IR L RERL TS
2 ZATRARRRIARCARS, LI LHERZHTHARMAN A CTREME AL
WD T8, ZARRNEEAE.
3 ZARARRZ AT IS
1) TR BT, THZHERMAE, WERE 108EHRES. LS
} AR NAT (500 ) AT ASURRE, GRS, WO (500 ) /K L.

@) PR
o Z AR AR T U0 AR IR, KSR RRANNR,

10

N

s R





[image: image16.png]|
f

o

amms:

IHERBSERIZA 4%, BZAVRERTIEAN, e (1) AT OABRRSLERLINS
e WZHRRERAN, HEHTR-OZ A

S ZHTAANER, RABLCEINLA, TR 18 RE-65NE, AME, ERIRS, O
AR AP LSRN

6 ZHEAEAN LI OASITHT. 0, ZRIATIAHAT WL, SFAABREIL
T BZATHARERIREAS, M. Z A QI REMIR S R A(E. BLAT
AR AR R FLRAN SR, 2RI

T ZHTHARSH. &RNBRHIBUZ L, ANRREREOZ K, SONER. ZART
ABHERZ AT FRALAEN KR LHTOAREN, ARAHELTH. AGBARRL
. .

& ZAFRUEABAT S SBORAAL LIRUBMEANTHREN G, 50, R
WA ENR R, RERL SRS E TSR, BRSNS S
S LRI TEASET SEAEHOBK, LAERANE.

9 ZAARFRRE K. WESS, BOZHBGAR, SOAER. LHOANEFRBKTEN
BRI NN R. TR SRRRRIKS, AL RRER . K
REAZ RO

10, ZATHARSESERE _E_

1 Z AR AT DN, MO .

L FREER.

1 2R REOERARL, €GN RSB AR, EARTALAINL
OB, ALK RS TR FRERI, W, Z DK SRS

2 Wl ZHRIRIANT SRS IR BN TR (AR
. BARRER, PSRRI

3 CARERRAACFIAE | REWEARGRE FAFRE. FREBAELERERE, W0
AR

A IR A0S RARI NN T, 2 BT R N M8
PR U WL, AO-KERAARA. FRABE T,

5 R R A, 1 AR SR, G
L FRBARE ML, RN

B e

1 FR RIS EAEA, ARG, LA IR M &R SRI, ST
AEMARI T, TROXEHNFUREN. ZARIERARE A

2 MARERs L TABHERN, A HNAREEAR 5 155 (KN G55 #A2)
M2, WRZ AR S, RS, ARSRERT . AR
e 2t (7 ) EASRAEE . KD € T AN, T REZ ARSI,
RO ME R, TR FSRSE. SRR, B AT A
WA AR R T A2 I ESIEZ WP

20

22N

Lo





[image: image17.png]]

amme

o s,

L, LA, LT RRGRAT
s S-S RAT Pt WA BEESRRARAT
[ W3 1610010509200057575

T, R GERIFUIRICHE T, PILTARITRS RA NG T

AR BIRMARR R R ORROZ SR 58, ST SR HORAA, R
BRI R, RIS (15 ) BATARZ AT,

5 ZARBUREHAARKEHLTH AN CWEMFARRIMIAL. WA, WS
AL, PABREBZ 1R,

e

L ZHMBHIIR, FISTH VN, dingweiesithc.concn Z IO,
29484001200, con ) WZ AT BHCFIG. ZABRHANEEFA R, BRI KL
LRI 500

2 2R IR AR I 52 TR UAR G FIAP. RERI
S GO FI AT MO FIAPS, AR, AR AD KRR, ZAREN
M GELARERAR, EAAW LN (5000) ZAIGR: KD -KREN, WHAEASN
WKL B RRZ A AT W, 1A H2 PRI, b2 G, BAR
R, HALOTEE.

3 BZHENARRIET = T AP, Z DR AR, MR P RARK
. 2B, O ETARRIEE P, OISR 1R
W, Z ARSI, A KHIAE (5] 75 RSO SR,

1 ZHERTAGHLNN THSOW LGS HIARTIATH. . AL ERG2. &
SRR, SR N, SO S, LI
RO RMRAEE S S RERAN IR ORI S EBE, Z A .
ARERKREAGRAL, ik, W« ERTAR. HZAEEN. MIFHILT AT SR
G ELHLEARIRRR, Z ISR

5 2 RROHERIIRSH CEAGR. EET) 0. L1 200 X ABBHE.

6 ARMASFIVED, MRS R LIS (5000] 7. LSRG
BRI, ZHENE

) GEWEL RERHBERE, ZHRER SRR,

@) 2RI BRSNS ST I RIS 6, RZH KRGS

i

) EOEE, ZHTEARZIAZATIARSUBARIT, i, LRRE:

() 2t A MR A (XBRINASE1,000 %3 ABLFEC 10 ABLERI) 258

waw

© FRLRRASINZ R AR,

T AGRASRRL BRIV, (0 NSRS, WAL %0 KBEENS S,
4 U500 3 AN

B BZAHERISE, TR RNEAGRA, ZIERATE (5000 ) KOS, 08

30





[image: image18.png]—

mc——

amme

TR ERAS, LB

b meEaR

L ORA® AL R, KRN, FELRANI, SUIOR, BREA

EASTANGTR BRI L. KBSHOERTAE, G5, KRR, BPREAIER
.

2 AT T N A AT U TR B SRR ST 341
AN L ARIERS RS, SRR B R AU MR
i,

A arw,

ERRTERRL, W .

PRt
ABERGHRARE D, GVZRABANE SRR, TR ERARER

wa

. ARRRRLR
121 SRR 202004109 UGS 2001105 191 .
122 ADR-KA_B PZIBAR 25, BUREELR CIHMTOS. PARRELH

R, REAZLSTER).

o

BTN 66 I LAGTRTANSIRS, A GHIHTELILD. KR,
Wit

A= GRS RE
= ORI

WL oy
W (FRAWREA
[y

proee
semn

=wEm.

a0

[ lo)





附件5：雨污管网接管证明
[image: image19.png]A”E?ﬁﬁ* ERGEOR R

:s?k#&ﬁ‘!& e
LR EA BRE— DI HRAT
RE4LH | BEAYR
BERD  |WAY kv [BESRERESS 2007102
wapn | TRBABEXEBRAARZ L, ARG A ‘
WHITAA A, HABEL 159 %, |
[
® AREF B EFTRLTE, iﬂﬁﬁﬁﬁ&}iﬁ!.‘é‘
WA THARHES, BREFAARERAGLE L.
e
&
M.t(mmu!um
2 \tyzdns) '

( —o At kE





附件6：应急预案备案表
[image: image20.png]sk | 8

RN R BRI

BEA i BAEE T

e H 055163848165 LR i #
e st O 172286, LA 75T

RLH ARt AR DARTFAB BT

REaH WA (QOMIED +— K (QOMZED |
FRET  F A OERRATRRARBIELSHE, SRAMNE. EX

| wtrwe, mmmsx
AR,
BB, ARBRHE,

2

ALY RS

T o
el

TRRFR BB RERER,
2 R AR

Wi S A ERRALE. FRRERECE ¢
FOEE | orin AR, RARTEN, ERELARANRIA.
Stng | U
3FFMRR AR
| 4SS BN
L S BB TER.
% BRI LA E RN
4o, TAHE FER s Z
| axen L P &
wxAnNGE N
wl1E R
wxns | Yoo —1aq-009L
e s eANAD
A
| ah | e bk

\




附件7：排污许可证
[image: image21.png]e e S HSCERN

Sy )
HE S ATE
MERHS . 91340100705057015M001y
BlUEHK %ﬂl‘liﬁ-—&‘lﬂiﬁ!ﬁi}ﬁ
SERE4E: ?ﬁ&é‘%ﬂﬂﬁi!&?‘fﬁ*#&‘ﬁﬁ&%kiﬁ 1828
ZEEREA s

i 3‘<¢>ﬂ.5¢<¢>¢§§(<.>>§g(<

e D

e *&AE#MW&&W‘RM&W
o = SR





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：合肥统一企业有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	乳制品、饮料罐装生产线改扩建项目
	项目代码
	C152 饮料制造
	建设地点
	合肥经济技术开发区锦绣大道182号

	
	行业类别（分类管理名录）
	四 酒、饮料制造18 果菜汁类及其他软饮料制造
	建设性质
	□新建  (改扩建  (技术改造

	
	设计生产能力
	年产600万箱饮料（本次不新增产能）
	实际生产能力
	年产600万箱饮料（本次不新增产能）
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局经济技术开发区分局
	审批文号
	环建审（经）字【2017】45号
	环评文件类型
	环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2019年9月
	竣工日期
	2020年10月
	排污许可证申领时间
	2019年12月5日

	
	环保设施设计单位
	合肥朗锐环保工程有限公司
	环保设施施工单位
	合肥朗锐环保工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91340100705057015M001V

	
	验收单位
	合肥统一企业有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	2020年12月1日~12月2日：

80.0%~90.0%

	
	投资总概算（万元）
	0万元
	环保投资总概算（万元）
	0万元
	所占比例（%）
	/

	
	实际总投资
	0万元
	实际环保投资（万元）
	0万元
	所占比例（%）
	/

	
	废气治理（万元）
	/
	废水治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他

（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	合肥统一企业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100705057015M
	验收时间
	2020年11月-12月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	2.4456
	-
	2.4456
	2.4456
	
	30.231
	30.231
	
	+2.4456

	
	化学需氧量
	
	
	330
	-
	-
	-
	-
	
	12.1
	12.1
	
	

	
	氨氮
	
	
	20
	-
	-
	-
	-
	
	0.6
	0.6
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
东经117.234823°，北纬31.755038°





图3.1-1            项目区地理位置图





洽洽食品股份有限公司





合肥美的股份有限公司





合肥华泰集团股份有限公司





本项目





合肥统一企业有限公司





联合利华（合肥）有限公司





图3.1-2            项目区周边情况示意图





图3.1-3            厂区总平面布置图





危废库





配电房





AC生产线





工务间





资材仓库





主出入口





污水处理站





锅炉室





修理室





制瓶生产车间











调味包生产车间





停车场、篮球场





宿舍、餐厅





预留用地








办公楼











饮料生产车间











方便面生产车间





生活污水


用水





化粪池





2.7





0.4





2.3





2.3





自来水81.52





0.1





0.6





0.5





0.5





隔油池





餐饮废水


用水





2.98





16.89





 8.87





设备及管道清洗用水





11





清下水





11





55





纯水制备用水





厂区污水处理站





27.635





44





进入产品





27.635





8.85





铝罐清洗用水





1.33





7.52





经开区污水处理厂





0.5





0.425





0.075





车间保洁用水





派河





5





5





冷却补充水bububuchongshui 





循环量2500





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.5-2 全厂实际供、排水水平衡总图      单位：t/d 








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图4.1-1厂区污水总排口                              





图4.1-2  污水处理站工艺流程图








图4.1-3   污水处理站                                     











1





2





图例


     废水监测点位





图7.1-1     废水监测点位示意图





N4











N3





N1





图例


     噪声监测点位





N2





图7.1-2   噪声监测点位示意图











_1234567891.vsd
萃茶


过滤


贮茶桶


清净机


贮茶桶


过滤


调配定量


过滤


杀菌


茶叶、配料


S1-2：滤渣


S1-3：滤渣


S1-1：滤渣


砂糖溶解


过滤


S1-4：滤渣


清洗


S1-5：滤渣


灌装


封盖


杀菌


冷却


杀菌、喷码


装箱


喷码


入库待售


铝罐、铝盖


W1-1：废水


Gu1-1：有机废气


Gu1-2：有机废气



_1234567892.vsd
果汁原汁、食盐+RO水、其他配料


高速搅拌桶


过滤


果汁暂存桶


均质


调配定量、过滤


UHT杀菌


白砂糖溶解


过滤


S2-2：滤渣


S2-3：滤渣


糖液


冷却、灌装


封盖


倒瓶杀菌


冷却


喷码


质检


装箱、喷码


入库待售


清洗


铝罐、铝盖


W2-1：废水


Gu2-1：有机废气


Gu2-2：有机废气


S2-1：滤渣


贮存桶



_1234567893.vsd
奶粉、植脂末、RO水、其他配料


高速搅拌桶


过滤


暂存桶


均质


调配定量、过滤


UHT杀菌


S3-2：滤渣


S3-3：滤渣


糖液


冷却、灌装


封盖


倒瓶杀菌


冷却


喷码


质检


装箱、喷码


入库待售


清洗


铁罐/盖


W3-1：废水


Gu3-1：有机废气


Gu3-2：有机废气


白砂糖溶解


过滤


S3-1：滤渣


贮存桶



_1234567890.vsd
生活污水


燃煤蒸汽锅炉


化粪池


餐饮废水


隔油池


车间保洁废水


管道设备清洗用水


脱硫碱液用水


软化制备器
（离子交换树脂）


PET瓶、瓶盖清洗用水


进入产品


冷凝水


中和池


离子交换树脂反冲洗用水


冷却补充用水


制备纯水


厂区污水处理站


经开区污水处理厂


进入产品


31.89


180.72


745


2122.165


212.6


25.6


21.04


558.05


136


7.875


315


63


38


149


596


38


9.45


63


53.55


回用


15


60


240


300


1.18


42.73


88.23


3.156


3.84


21.76


180.72


21.76
�

17.884


469.82


242.27


6.695


939.149


1007.699


达标后排入派河



