
合肥泰之安新型建材有限公司

新增20万方商品混凝土生产项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：         合肥泰之安新型建材有限公司           

编制单位：           合肥嘉才环保科技有限公司             

二0二一年八月

	建设单位法人代表：李良知

	编制单位法人代表：陶晶晶

	项目负责人：周苗苗



	建设单位
	编制单位

	电话：15956936234
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：231241
	邮编：230031

	地址：合肥市肥西县花岗镇粉坊村花新路
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003室


目录

1一、验收项目概况


3二、验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


42.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


42.4其他相关文件


5三 、工程建设情况


53.1地理位置及平面布置


103.2建设内容


113.3主要原辅材料消耗


123.4设备清单


133.5水源及水平衡


153.6生产工艺


163.7项目变动情况


17四、环境保护设施


174.1污染物治理设施


234.2“以新带老”改造工程


234.3环保设施投资及“三同时”落实情况


25五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定


255.1合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表的主要结论与建议


255.2合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表审批部门审批决定


28六、验收执行标准


286.1废气验收监测评价标准


286.2噪声验收监测评价标准


286.3固废验收评价标准


29七、验收监测内容


297.1环境保护设施调试运行效果


30八、质量保证和质量控制


318.1监测分析方法


318.2监测资质


318.3质量保证和质量控制


45九、验收监测结果


459.1验收监测期间供应工况


459.2环保设施调试效率监测结果


48十、环境管理检查


4810.1环保审批手续及“三同时”执行情况


4810.2环保管理机构的设置及人员配备


4810.3环保设施投资


4810.4环评及批复要求的落实情况


50十一、验收监测结论及建议


5011.1环保设施调试运行效果


5111.2验收结论


52十二、附件


52附件1：《合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目》环境影响报告表审批意见


55附件2：验收监测报告


62附件3：合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目验收期间工况证明


63附件4：危废协议


69附件5：生活污水清运协议


70附件6：排污许可证


72附件7：监测现场照片


73附件8：查封（扣押）决定书





一、验收项目概况

（1）项目名称：新增20万方商品混凝土生产项目；
（2）建设单位：合肥泰之安新型建材有限公司；
（3）项目性质：扩建项目；

（4）建设地址：合肥市肥西县花岗镇粉坊村花新路（东经117度06分67.215秒，北纬31度60分74.002秒）；
（5）项目投资：本次扩建项目实际总投资为400万元，其中实际环保投资为50万元，占总投资的12.5%；
（6）建设规模：本次扩建项目利用现有空地，新增1条商品混凝土生产线，主要设置1座生产楼、1条传送带，配备4个上料仓，4个骨料仓，1个外加剂储罐等，可年产20万方商品混凝土；
（7）验收范围：本次验收针对合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目进行竣工环境保护“三同时”验收；
（8）工作制度：单班制，每班工作时间8小时，年工作300天；
（9）排污许可证编号：合肥泰之安新型建材有限公司排污许可为登记管理，登记回执详见附件，登记编号：91340123573013175B001W；
（10）环保手续履行情况：

公司于2013年11月委托天津市气象科学研究所编制了《合肥泰之安新型建材有限公司花岗分公司年产40万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》，并于同年12月24日经肥西县环境保护局审批（肥环建审【2013】352号），于2015年12月21日经肥西县环境保护局验收通过（肥环验第【2015】280号）；

公司于2017年7月委托安徽禹水华阳环境工程有限公司编制了《合肥泰之安新型建材有限公司年产30万方商品混凝土扩建项目环境影响报告表》，并于同年8月11日经肥西县环境保护局审批（肥环建审【2017】231号），于2020年10月经自主验收通过；

公司于2020年07月委托合肥嘉才环保科技有限公司编制了《合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》，并于2021年5月19日经合肥市生态环境局审批（环建审【2021】2049号）；
（11）项目建设进度：开工时间为2020年10月，扩建完成时间为2021年03月；
（12）验收进程：公司于2021年7月组织验收工作事宜，2021年07月13日编制验收监测方案，委托安徽品格检测技术有限公司于2021年07月16日和7月17日组织人员进行了废气和噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本次扩建项目竣工环境保护验收监测报告。

二、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（9）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（10）《安徽省生态环境厅关于建设项目配套建设的固体废物污染防治设施竣工环境保护验收有关事项的公告》，2019年8月9日；

（11）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日；
（4）《关于取消建设项目竣工环境保护验收行政审批相关工作事项的公告》，合肥市生态环境局，2020年9月23日。
2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》，合肥嘉才环保科技有限公司，2020年7月；

（2）《关于合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表的审批意见》，合肥生态环境局，环建审【2021】2049号，2021年5月19日。

2.4 其他相关文件

（1）《合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目检测报告》（检测报告编号：PG21071204），安徽品格检测技术有限公司，2021年07月20日；

（2）合肥泰之安新型建材有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三 、工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

3.1.1 项目区地理位置
合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目建设地点位于合肥市肥西县花岗镇粉坊村花新路（东经117度06分67.215秒，北纬31度60分74.002秒）（详见图3.1-1  本次扩建项目地理位置图）。

本次扩建项目区位于1#办公楼东北侧，扩建项目东侧为1#黄沙、石子堆场，南侧为1#办公楼，西侧为厂区空地，北侧为厂区2#搅拌楼。

合肥泰之安新型建材有限公司东侧为待建空地，南侧为待建空地，西侧为隔花新路为待建空地，北侧为合肥盘古工程机械有限公司（详见图3.1-2  项目区周边情况示意图）。

[image: image46.png]


[image: image1.png]o sx8 e AR RIS -
AR 117 06 4 67215 W

= Lo | 31 E 605 74002 .
8 EL) :
e . =
i bt
= 9
S bk
=% # X&! 2]
s & A %
& 2
ex 3 5
A == #

Googlear A san wn o am





[image: image43][image: image2.png]




3.1.2 项目区平面布置

本次扩建项目位于合肥市肥西县花岗镇粉坊村花新路，利用厂区现有场地作为生产场所。

本项目扩建前后不改变厂区现有平面布置。

扩建后厂区平面布置如下：

厂区西侧设有主入口，作为人流、物流进出入口。

厂区分为北侧、南侧三个部分，北侧自北向西依次为冲洗平台、2#办公室、2#地磅、3#生产线、2#沉淀池、2#黄沙石子堆场、2#清水池、食堂、宿舍、实验室、1#地磅，南侧自西向东依次为冲洗平台、水塘、1#办公楼、4#生产线、1#清水池、2#生产线、1#生产线、1#沉淀池、砂石分离机、搅拌池、压滤机、1#黄沙石子堆场、危废库（详见图3.1-3  厂区总平面布置图）。

本次扩建项目实际情况与环评对照：本次扩建项目的平面布置与环评一致。

[image: image44.jpg]


[image: image45.emf]砂石堆场

砂石上料

仓

水泥储存罐 、 粉煤灰

储存罐

外加剂储罐

传送带

砂石计量

系统

计量系统 计量系统

粉料计量

系统

搅拌

混凝土搅拌车

G

1

、

N

G

1

铲车

G

1

、

N

G

1

、

N

G

1

、

N

黄沙 、 石子

水泥 、 粉煤灰

新鲜水

外加剂

送工地

冲洗废水 沉淀池

废水回用 、

砂石沉淀物

留置试块

不合格品


[image: image3.emf]3#

生

产楼

3#

传送带

2#

黄沙、石

子堆场

2#

办公楼

2#

地磅

水塘

大

门

1#

黄沙、

石子堆场

图例：

本次验收范围

厂界

砂石分

离机

压滤机

2#

清水池

冲洗平台

2#

沉淀池

2F



3.2建设内容

根据实际已建成的生产设备核算，项目实际产品方案、规模与环评对照：均与环评一致。项目产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1  环评及批复产品方案与实际产品方案对比一览表

	产品名称
	产品规格
	环评中年产量
	实际年产量

	商品混凝土
	C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等
	20万方
	20万方


表3.2-2  环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程名称
	环评工程内容
	环评工程规模
	扩建完成后建设内容

	主体工程
	商品混凝土生产线
	新建1条商品混凝土生产线（4#生产线），位于厂区东南侧，主要设置1座生产楼、1条传送带，配备4个上料仓，4个骨料仓，1个外加剂储罐
	利用原厂区空地，占地面积约为200m2，可年产20万方商品混凝土
	与环评内容一致

	储运工程
	上料仓
	新增4个上料仓（2个黄沙上料仓、2个石子上料仓），位于4#生产线内，用于黄沙、石子上料
	单个上料仓容积为80m3
	与环评内容一致

	
	水泥储罐
	新增2个水泥储存罐，位于封闭式4#生产楼内，用于储存水泥，立式常温储存，钢质
	单个最大容积300t
	与环评内容一致

	
	粉煤灰储罐
	新增2个粉煤灰储存罐，位于封闭式4#生产楼内，用于储存粉煤灰，立式常温储存，钢质
	单个最大容积300t
	与环评内容一致

	
	外加剂储罐
	新增1个外加剂储罐，位于封闭式4#生产楼内，用于储存外加剂，立式常温储存，钢质
	单个储罐最大储存量为20t
	与环评内容一致

	公用工程
	供水
	生活用水由肥西县市政供水管网供给，生产用水由厂区清水池和周边水塘供给，依托现有供水设施
	年新增用水量3.0801万t
	实际年新增用水量3.0801万t

	
	供电
	由肥西县市政电网供电，依托现有供电设施
	年新增用电量10万度
	实际年新增用电量8万度

	
	排水
	雨污分流，厂区雨水、搅拌主机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水、传送带冲洗废水由排水沟引入搅拌池+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机处理后回用生产，不外排；生活污水经化粪池预处理、食堂废水经油水分离器预处理后，一起由资质单位定期清掏，不外排
	依托现有排水设施，本次扩建项目不新增生活污水和食堂废水
	与环评内容一致，不新增废水

	环保工程
	废气治理
	新增4座上料仓，位于1#黄沙、石子堆场内，并设喷雾装置，上料时喷雾抑尘
	与环评内容一致

	
	
	新增1套传送带（4#传送带），采用封闭式输送方式
	与环评内容一致

	
	
	4#生产楼内各粉料储存罐粉尘分别经脉冲反吹式布袋除尘器（TA017-020）处理后并入总管道经1根15m高排气筒（P7）；搅拌主机搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器（TA021）处理后通过1根15m高排气筒（P8）排放
	4#生产楼内各粉料储存罐粉尘分别经脉冲反吹式布袋除尘器（TA017-020）处理后经高空排放（22m）；搅拌主机搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器（TA021）处理后通过高空排放（22m）

	
	
	4#生产楼全封闭，封闭尺寸约为15m*13m*22m
	与环评内容一致

	
	废水治理
	雨污管网、化粪池、油水分离器、搅拌池+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机
	与环评内容一致

	
	噪声治理
	新增搅拌主机、空压机、废气处理风机置于封闭生产线内，选用低噪声设备并安装消音装置
	与环评内容一致

	
	
	新增皮带传送带选用低噪声设备
	与环评内容一致

	
	固废治理
	除尘器收集粉尘，集中收集后回用于生产
	与环评内容一致

	
	
	沉砂池砂石、不合格品及废砂石，集中收集后作为建筑路基资源化回用
	与环评内容一致

	
	
	废矿物油等危险废物，暂存于危废库内，定期交由有资质单位安全处置；废油桶等危废暂存于危废库，交由物资单位回收利用；废含油手套抹布暂存于危废库，与生活垃圾一起交由市政环卫部门处理，危废库位于1#黄沙、石子堆场西北角，建筑面积10m2，危废库外部设置标识牌，内部地面做防腐防渗措施等
	与环评内容一致


3.3主要原辅材料消耗
本项目实际原辅材料消耗情况与环评对照：实际原辅料种类与环评一致。
表3.3-1  本次扩建项目实际原辅材料消耗一览表

	类别
	名称
	储存方式
	实际最大储存量
	环评中年用量
	实际年用量

	原辅

材料
	黄沙
	堆场
	3.5万t
	17.8万t
	17.8万t

	
	石子
	堆场
	4.3万t
	22.1万t
	22.1万t

	
	水泥
	300t地上立式储罐
	1.0万t
	5.5万t
	5.5万t

	
	粉煤灰
	300t地上立式储罐
	0.05万t
	0.27万t
	0.27万t

	
	外加剂
	常温、20t地上立式储罐
	0.005万t
	0.03万t
	0.03万t

	
	矿物油
	即用即买，170kg/桶
	0.8t
	0.8t

	能耗
	水
	/
	/
	3.0801万t
	3.0801万t

	
	电
	/
	/
	10万度
	8万度


主要原辅材料的理化性质：

水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅拌成浆体后能在空气或水中硬化，用以将砂、石等散粒材料胶结成砂浆或混凝土，普通水泥比重为3：1，容重通常采用3100公斤/立方米，主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3，常用标号有325#、425#、525#等。

（2）外加剂（减水剂）：是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性，或减少单位水泥用量，节约水泥本项目的外加剂为高效外加剂，混凝土增强效果明显，坍落度损失小，低温无硫酸钠结晶现象。对水泥等许多粉体材料分散作用良好。本项目混凝土外加剂主要成分为：甲基烯基聚氧乙烯醚30%、工业白糖1%、葡萄糖酸钠2%、工业防腐剂4%，剩余为水。

（3）粉煤灰：粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。密度为1.9-2.9g/cm3，堆积密度为0.531-1.26g/cm3，抗压强度比为37-85%。

3.4设备清单

本次扩建项目实际设备情况与环评对照：实际设备数量均与环评一致。项目主要设备详见下表：
表3.4-1  本次扩建项目实际主要设备一览表

	序号
	设备名称
	设备型号
	环评中数量
	扩建后实际数量

	1
	混凝土搅拌主机
	HZS180
	1套
	1套

	2
	皮带传送带
	全封闭
	1套
	1套

	3
	上料仓
	容积为80m3t/个
	4台
	4台

	4
	水泥储存罐
	钢质，容积为300t/个
	2台
	2台

	5
	粉煤灰储存罐
	钢质，容积为300t/个
	2台
	2台

	6
	外加剂储罐
	塑料材质，最大储存30t/个
	1台
	1台

	7
	混凝土搅拌输送车
	12m3
	10台
	10台

	8
	钢筋打印机
	T1-30
	1台
	1台

	9
	空压机
	螺杆式15KW
	1台
	1台


3.5水源及水平衡

本次扩建项目生产用水由厂区清水池和周边水塘供给，新增用水量。

本次扩建项目用水主要包括搅拌主机清洗用水、车辆清洗用水、地面冲洗用水、传送带冲洗用水、喷洒抑尘用水、生产用水。

根据建设单位提供资料，建设项目日用水量为102.67吨，全年工作时间为300天，年用水量为30801吨（其中初期雨水量为24141t/a（依托现有）、回用水量为6660t/a）。
本次扩建项目水平衡图如下：


[image: image4.emf]搅拌机清洗用水

2.0

0.2

1.8

车辆清洗用水

18.0

1.8

地面冲洗用水

3.0

传送带冲洗用水

2.0

洒水抑尘用水

1.0

产品用水 用于生产用水

16.2

0.6

2.4

0.2

1.8

1.0

76.67 54.47

搅拌机 +砂石分离机 +

三级 沉淀池 +压滤机

22.2

22.2

80.47

清水池

+

水塘


图3.5-1  本次扩建项目水平衡图   （单位：t/d）

本次扩建工程完成后，整个合肥泰之安新型建材有限公司的水平衡图详见下图：

[image: image5.emf]办公生活用水

搅拌机清洗用水

化粪池

定期清

理 ， 不外

排

8.0

11.0

2.2

食堂用水

4.8

2.4 12.64

8.8

3.84

0.8

7.2

车辆清洗用水

93.0

9.3

地面冲洗用水

18.0

传送带冲洗用水

8.0

洒水抑尘用水

4.0

产品用水

用于生产用水

市政供水

油水分离器

8.8

3.84

83.7

3.6

14.4

0.8

7.2

4.0

306.67

194.17

15.8

搅拌池

+

砂石分离机

+

三级沉淀池

+

压滤机

112.5

112.5

325.17

清水池

+

水塘


图3.5-2  本次扩建完成后全厂供、排水水平衡总图  单位：t/d
3.6生产工艺
本次扩建项目主要产品为商品混凝土，生产工艺如下：
注：G1-粉尘；N-噪声
图3.6-1  商品混凝土工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

本次扩建项目工艺混合、搅拌过程为物理变化，无化学反应。生产线由储料、上料、配料计量、搅拌系统构成，具体流程如下：

（1）检验控制

对所有进场的原材料按照有关技术标准、技术规范进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查。验收不合格的、不得使用，并退还供应商。验收合格后，则在厂区内各储料场存放。

（2）原材料储运

项目生产所需的原料有黄沙、石子、水泥、粉煤灰、外加剂、水，其中黄沙和石子由自卸汽车直接运输至厂区东侧的黄沙堆场、石子堆场待用，堆场为封闭式钢结构大棚，并在堆场顶部安装喷雾式喷头，喷雾降尘，使砂石保持一定的湿度。水泥、粉煤灰采用罐车运输进厂区后，以压缩空气吹入搅拌站内的储存罐储存待用；液体状态的外加剂则由桶装运输到厂区外加剂储存罐内储存待用。

（3）配料搅拌

黄沙、石子由装载机输送至上料仓，经过密闭状态的皮带输送至储料罐，再由储料罐下到独立的计量系统，计量后输送至搅拌主机。为了防止此过程中有粉尘产生，在输送之前会用水冲洗砂石料，故在输送过程中，会有部分冲洗水被砂石料带入皮带输送机，由于重力的作用，冲洗水会顺着皮带输送机流出。

粉状物料（包括水泥、粉煤灰）由筒仓底部的螺旋输送机，输送到计量装置。原料进入搅拌系统同时由水泵泵入新鲜水和外加剂进行强制搅拌。各粉料原料在进入搅拌主机前均处理密封系统，在进入搅拌主机时及搅拌过程中会有少量粉尘产生。设备运行过程中会产生噪声。

（4）装入罐车

搅拌主机内的物料经搅拌混合均匀后，装入搅拌车，根据规定抽取一定量的成品进行留置试块，产生的不合格品集中收集作为建筑废料回用利用，其他产品根据客户需求运输到施工现场交付使用。

3.7项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复对比，未发生变动，不需要重新报批环评。
四、环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本次扩建项目产生的废水主要为搅拌主机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水、传送带冲洗废水等生产废水，不新增生活污水和食堂废水。搅拌主机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水、传送带冲洗废水由排水沟引入搅拌池+砂石分离机+1#三级沉淀池+压滤机（依托现有废水处理设施）处理后回用生产。

表4.1-1  本次技改项目废水产生及排放情况一览表

	种类
	废水量
	主要污染物
	治理措施
	治理设施参数
	排放去向

	生产废水
	/
	COD
	搅拌池+砂石分离机+1#三级沉淀池+压滤机（依托现有的废水处理设施）
	位于项目区北侧，1#三级沉淀池（10m*6m*1.5m/4m*3m*2m/6m*4m*2m）；砂石分离机（滚筒JH-120单）；板框式压滤机+搅拌（XM40/800）
	回用于生产，不外排

	
	
	BOD5
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	

	
	
	NH3-N
	
	
	


[image: image6.png]T i
e

G

T}

O ARRSHSH K
— ki
— A
® il

K A





图4.1-1  厂区雨污水官网图
4.1.2废气

废气产排情况

本次扩建项目的主要废气为筒仓呼吸孔粉尘、骨料投料粉尘、输送粉尘、搅拌粉尘、散装车放空口产生粉尘、料场扬尘等。

（1）筒仓呼吸孔粉尘

本次扩建项目4个筒仓顶排气孔处均安装有脉冲反吹式布袋除尘器（2个水泥储存罐、2个粉煤灰储存罐），风机风量为6000m3/h，在往筒仓中输送粉料时，筒仓内产生粉尘经过脉冲反吹式布袋除尘器（TA017-020）处理后通过高空排放（生产楼已密闭，生产楼封闭尺寸为15m*13m*22m）。
（2）骨料投料粉尘、输送粉尘

本次扩建项目砂、石等骨料通过装载机输送至黄沙、石子堆场，项目骨料投料口设在密闭堆场内，投料过程中产生的粉尘通过堆场顶部喷雾装置进行抑尘，且密封堆场（堆场封闭尺寸为72m*50m*10m）对其起到了进一步防扬散的作用；骨料仓落料至密封输送的皮带，输送至搅拌机。

（3）搅拌粉尘

本次扩建项目对该部分粉尘采用脉冲布袋除尘器进行处理，1台搅拌机设1台脉冲布袋除尘器（TA021），风机风量为6000m3/h，粉尘经脉冲布袋除尘器（TA021）处理后通过高空排放（生产楼已密闭，生产楼封闭尺寸为15m*13m*22m）。

（4）散装车放空口产生粉尘

本次扩建项目散装车放空口在抽料时采用全密闭设施来减少散装车放空口产生的粉尘。

（5）料场扬尘

本次扩建项目黄沙石子堆场采取“三防”措施：即防扬散、防雨、防流失。项目将整体对砂石料仓设置密闭加盖顶棚，能有效起到防扬散、防雨、防流失的作用。同时在堆场顶部配套喷雾装置。

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]




	图4.1-2  搅拌主楼密闭
	图4.1-3  堆场密闭

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	图4.1-4  输送带密闭
	图4.1-5  冲洗平台

	[image: image11.png]



	[image: image12.png]




	图4.1-6  厂区喷淋装置
	图4.1-7  堆场喷淋装置

	[image: image13.png]



	[image: image14.png]




	图4.1-8  脉冲布袋除尘器
	图4.1-9  脉冲反吹式布袋除尘器


脉冲布袋除尘器的工作原理：脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善脉冲袋式除尘器，改后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改革，解决了露天安放和压缩空气源压力低的问题。脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

表4.2-2  本次扩建项目废气产排情况汇总一览表
	废气名称
	废气来源
	排放形式
	治理设施
	治理设施参数
	排放去向

	颗粒物
	筒仓呼吸孔粉尘
	无组织
	经设备密闭收集后，经脉冲反吹式布袋除尘器处理后通过高空排放
	生产楼封闭尺寸为15m*13m*22m，风机风量为6000m3/h
	排向大气

	颗粒物
	骨料粉尘、输送粉尘
	无组织
	密闭黄沙石子堆场+喷雾抑尘
	堆场封闭尺寸为72m*50m*10m
	排向大气

	颗粒物
	搅拌粉尘
	无组织
	经设备密闭收集后，经脉冲布袋除尘器处理后通过高空排放
	生产楼封闭尺寸为15m*13m*22m，风机风量为6000m3/h
	排向大气

	颗粒物
	散装水泥车放空口产生粉尘
	无组织
	/
	/
	排向大气

	颗粒物
	料场扬尘
	无组织
	密闭黄沙石子堆场+喷雾抑尘
	堆场封闭尺寸为72m*50m*10m
	排向大气


4.1.3 噪声

本次扩建项目噪声源主要来自搅拌主机、皮带传送带、空压机、废气处理风机、运输车辆等运行时产生的噪声，其声级值为75～90dB(A)。通过采用封闭生产楼，选用低噪声设备并安装消音装置等措施降噪。
表4.1-3   噪声产生源强及实际治理措施一览表

	序号
	设备名称
	数量
	噪声源强（dB(A)）
	位置坐标/高度（m）
	治理措施
	降噪效果（dB(A))

	1
	搅拌主机
	1台
	85~90
	110~140，100~130；30
	置于封闭生产楼内，选用低噪声设备并安装消音装置
	25~30

	2
	空压机
	1台
	85~90
	110~140，110~130；6
	
	25~30

	3
	废气处理风机
	5台
	85~90
	110~140，110~130；25
	
	25~30

	4
	皮带传送带
	1套
	75~80
	110~140，90~130；8
	选用低噪声设备
	15~20

	5
	运输车辆
	10辆
	85~90
	50~130，80~170；2
	运输车辆进入站内禁止鸣笛，低速行驶，车辆进出入门口应设置禁鸣标志
	25~30


注：厂区西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。
4.1.4 固体废物

本次扩建项目产生的固体废物主要为除尘器回收的粉尘、沉淀池砂石、不合格品及废砂石等一般固废，废矿物油、废油桶及废含油手套抹布等危险废物。
（1）一般固废

本次扩建项目产生的一般固废主要为除尘器回收的粉尘、沉淀池砂石、不合格品及废砂石等，除尘器回收的粉尘年产量约为27.57t，集中收集后回用于生产；不合格品及废砂石年产生量约为20t，沉淀池砂石年产生量约为52.20t，集中收集后作为建筑路基资源化回用。
（2）危险废物

本次扩建项目新增的危险废物主要为废矿物油、废油桶及废含油手套抹布。

废矿物油暂存于危废库内，定期交由安徽中久润滑油有限公司处置，废油桶暂存于危废库，交由物资单位安全处置；废含油手套抹布集中收集暂存于危废库内，与生活垃圾一起交由环卫部门处置。
表4.1-4  扩建完成后厂区固体废物产生及排放情况一览表

	种类
	名称
	产生量
	处置措施

	一般固废
	除尘器收集的粉尘
	27.57t/a
	集中收集后回用于生产

	
	沉淀池砂石
	52.20t/a
	集中收集后作为建筑路基资源化回用

	
	不合格品及废砂石
	20t/a
	

	危险废物
	废矿物油
	2t/a
	集中收集后暂存危废库，定期交由安徽中久润滑油有限公司处置

	
	废油桶
	0.075t/a
	暂存于危废库后，交由物资单位回收利用

	
	废含油手套抹布
	0.02t/a
	暂存于危废库内，与生活垃圾一起交由环卫部门处理


建设单位在厂区设置了危废库，本项目危废库位于堆场西北角，面积约为10m2。危废由专门回收容器收集，库房四周可防雨防晒，门口上锁并有专人看管；库房外部设置有危废库的外部标识，内部设置危废台账、危废标识以及危废管理制度。危废库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。建设单位已与安徽中久润滑油有限公司签订废矿物油环的危废处置协议，产生的危废在危废库暂存后，定期交安徽中久润滑油有限公司处置。通过采取以上措施，本次扩建项目产生的危险废物得到了有效贮存和处置，不会对项目区外环境产生影响。

表4.1-5  项目区危险废物贮存、转移、处置落实情况一览表

	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容中的要求
	落实情况

	工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危废库中，严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋造成污染，严禁危险废物混入非危险废物
	已落实。项目运营过程中产生的危险废物集中收集后暂存于危废库中，危废库位于堆场西北角，面积约为10m2

	危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志
	已落实。已在危废库门口设置危废库的外部标识

	贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）
	已落实。危废库采用实体墙搭建，地面做防腐防渗措施


[image: image15.png]


   [image: image16.png]



图4.1-9  危废库外部标识                                   图4.1-10  危废库内部
4.2“以新带老”改造工程

根据本次技改项目环评文本中要求：厂区生产楼需全部密闭；堆场厂区增设喷雾、喷淋装置；厂区出入口必须设置自动冲洗保洁装置，运输车辆须经冲洗方可出厂，保持标识清楚和外观整洁，安装并正确使用防滴漏装置，严控运输过程混凝土滴漏污染路面，冲洗平台必须设置导向、警示、定位等标识；危废库的建设需完善防腐防渗、标识牌等设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资400万元，其中实际环保投资为50万元，占总投资的12.5%，项目环保投资估算详见表4.2-1
表4.2-1  本次扩建项目实际环保投资一览表

	项目
	工程内容
	新增环保投资

	废水治理
	搅拌池+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机、雨污水管网、化粪池、油水分离器
	依托现有

	废气治理
	（1）上料仓位于封闭黄沙、石子堆场内，并设喷雾装置，上料时喷雾抑尘；
（2）传送带采用封闭式输送方式；
（3）4#生产楼内各粉料储存罐粉尘分别经脉冲反吹式布袋除尘器（TA017-020）处理后通过高空排放（生产楼高22m）；搅拌主机搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器（TA021）处理后通过高空排放（生产楼高22m）；
（4）4#生产楼全封闭；

（5）车辆扬尘，采取定期洒水抑尘措施；
	46万元

	噪声治理
	搅拌主机、空压机、废气处理风机
	置于封闭生产楼内，选用低噪声设备并安装消音装置
	4万元

	
	皮带传送带选用低噪声设备
	

	
	运输车辆进入站内禁止鸣笛，低速行驶，车辆进出入门口应设置禁鸣标志
	

	4
	固废治理
	垃圾桶、危废库
	依托现有

	合计
	50万元


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表4.2-2  环保措施“三同时”验收落实情况一览表

	序号
	污染源

分类
	污染源
	主要工程内容
	预期效果
	备注

	1
	大气

污染源
	颗粒物
	4#生产楼
	各粉料储存罐粉尘分别经脉冲反吹式布袋除尘器（TA017-020）处理后通过高空排放（生产楼高22m）、搅拌主机粉尘经脉冲布袋除尘器（TA021）处理后通过高空排放（生产楼高22m）
	满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中最高排放浓度限值和表2中无组织排放浓度限值
	已落实

	
	
	
	全厂
	设置定期洒水抑尘、黄沙石子堆场、搅拌楼、输送带等封闭、黄沙石子堆场设喷淋装置
	
	

	2
	其他
	本项目环境防护距离为50米，建设单位应告知并建议当地政府或主管部门，在此范围内不再规划建设学校、住宅、医院等对大气环境要求较高的环境敏感项目
	本项目设置50米卫生防护距离，经现场勘查，在此范围内未设置建设住宅、学校、医院、集中办公等环境敏感建筑，未设置食品加工等企业
	已落实

	3
	水污染源
	生产废水
	COD、BOD5、氨氮、SS等
	搅拌主机清洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水、传送带冲洗废水等生产废水由排水沟引入搅拌池+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机处理后回用生产
	无废水外排，不会降低地表水丰乐河的现有水环境功能
	已落实

	4
	噪声
	搅拌主机、空压机、废气处理风机置于封闭生产楼内，选用低噪声设备并安装消音装置，皮带传送带选用低噪声设备，运输车辆进入站内禁止鸣笛，低速行驶，车辆进出入门口设置禁鸣标志等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	已落实

	5
	固体

废物
	不合格品及废砂石、沉淀池砂石集中收集后用于建筑路基材料资源化回用；除尘器回收的粉尘集中收集后回用于生产；废含油抹布手套交由市政环卫部门处理；废油桶暂存于危废库，交由物资单位回收利用；废矿物油暂存于危废库，交由有资质单位安全处置
	不对外环境产生影响
	已落实


五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表的主要结论与建议

本次扩建项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合合肥市肥西县总体规划要求；本次扩建项目需落实本评价要求的污染防治装置，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析角度而言，本次扩建项目是可行的。

5.2合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表审批部门审批决定
合肥泰之安新型建材有限公司

你公司报来的《新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》及要求我局审批的《报告》悉本项目为扩建项目，原《年产40万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》已于2013年12月经我局肥环建审【2013】352号文审批。

经现场勒验、审核，结合专家技术评审意见批复如下：

一、经审核，拟扩建项目位于肥西县花岗镇粉坊村花新路，已经肥西县经济和信息化局肥经信技改【2021】20号批准备案。扩建项目用地面积200m2，总投资400万元，其中环保投资为50万元，主要改扩建内容包括：新增1条商品混凝土生产线（设置1座生产楼、1条传送带、配备4个上料仓4个骨料仓、1外加喇储罐）及配套的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。扩建项目建成投产后，可形成新增年产20万方商品混凝土的生产能力。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”之规定，你单位及环评公司应严格履行各自职责。

在落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设导致的不利生态环境影响可以得到缓解和控制，在符合产业政策、土地及肥西县花岗镇总体规划，各项污染物达标排放的前提下，我局原则同意安徽嘉才环保科技有限公司编制的《新增20万方商品混凝土生产项目环境影响报告表》总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

未经批准，不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺和环境保护对策措施。若工程建设存在重大变更，必须严格依照《环不境影响评价法》第二十四条的有关规定办理相关手续。

三、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，要求项目在建设过程中必须做到：

1、项目运营期产生的车辆冲洗水，设备清洗水，生产区地面冲洗水等生产废水依托原有污水处理系统处理后回用于生产，不得外排；食堂废水、职工生活污水经油水分离器、化粪池预处理后定期清掏，不得外排。

2、建设单位以新带老对现有污染治理措施进行整改完善。本扩建项目搅拌主楼混合搅拌过程中产生的粉尘须经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气简（P8）达标排放；各粉料储存罐仓顶呼吸孔粉尘须经各简仓顶排气孔安装的脉冲反吹式袋式除尘器进行处理后并入总管道经1根15m高的排气简（P7）达标排放；厂区地面须进行硬化、绿化；砂石料仓须密闭设置加盖顶棚，并配备喷雾装置，定期全覆盖喷淋控尘，骨料投料口设置在密闭堆场内，投料过程中产生的粉尘须由堆场内喷雾装置进行种尘；原料榆送过程采取封闭罩密封处理，卸料时应尽量降低卸料落差，减少作业时粉尘的产生量；对作业区内散落物料和地面灰尘及时洒水、清扫，同时做好职工的卫生健康防护工作。

本项目环境防护距离为50米，建设单位应告知并建议当地政府或主管部门，在此范围内不再规划建设学校、住宅、医院等对大气环境要求较高的环境敏感项目。

3、合理厂区布局。加强绿化选用低噪声设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、消声、减振等措施，合理安排作业时间，入站车辆禁止鸣笛、低速行驶，确保厂界噪声达标排放，避免噪声扰民。

4、固体废物应分类收集。生产中产生不合格产品、废砂石、沉淀池砂石、除尘器收集的粉尘等集中收集后应综合再利用；废矿物油、废油桶及含油手套抹布等属危险废物，应按环评要求设定专门存储场所或贮存物妥善收集存放，废矿物油应及时转送有资质处置单位处置；废油桶交由物资回收单位回收利用；含油手套抹布与生活垃圾统一交由环卫部门及时清运送处理

5、公司在生产过程中要认真做好风险防范工作，制定相应的应急措施和方案。建立应急批提领导组织落实环保岗位责任制度，充分落实风险防范措施的软硬件建说定期对高危工作岗位人员进行安全培训教育、同时认真做好各项设施的检修工作，有效防止各类污染物跑、管、滴、漏现象产生。

四、项目建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”制度。依据国定污染源排污许可分类管理名录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目域工后在规定时间内组织验收，合格后方可生产。

五、环境质量标准和污染物排放执行标准

1、环境质量标准

地表水丰乐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838 2002）中III类标准；

空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095 2012）中的二级标准；

区城声环境执行《声环境质量标准》（GB3096 2008）中2类标准。

2、污染物排放标准

颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576 2020）表1中最高浓度排放限值以及表2中无组织监控浓度排放限值要求；

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

一般固废执行《般工业固体废物贮存、 处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），以及环保部公告2013年第36号规定的修改单中相关要求。

六、验收执行标准

6.1废气验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：

本扩建项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中最高浓度排放限值以及表2中无组织监控浓度排放限值要求；

表6.1-1  安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）

	生产过程
	生产设备
	指标
	最高允许排放浓度限值（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	散装水泥中转站及水泥制品生产
	水泥仓及其他通风生产设备
	颗粒物
	10
	0.5


6.2噪声验收监测评价标准
根据环评及批复的要求：

营运期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；
表6.2-1  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

	标准名称
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准
	60
	50


6.3固废验收评价标准

根据环评及批复的要求：

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中修订内容的有关规定。
七、验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果

根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）（主席令第9号）、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部2018年第9号公告）、《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收暂行办法＞的公告》（国环规环评【2017】4号），结合现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市生态环境局环建审【2021】2049号《关于合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。

7.1.1 废气、噪声监测因子及监测频次

废气、噪声监测因及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1  废气、噪声监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	废气
	厂区上风向
	G1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	G2、G3、G4
	
	

	噪声
	东厂界
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	南厂界
	▲N2
	
	

	
	西厂界
	▲N3
	
	

	
	北厂界
	▲N4
	
	




八、质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1  污染物监测分析方法一览表

	样品类别
	检测项目
	检测方法
	检出限

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气  总悬浮颗粒物的测定重量法 

GB/T15432-1995
	0.001mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	—


8.2监测资质

[image: image17.png]1240 1 90 B
BRINEIES

s, REBHENERERLT
s, SR SENENEE 08 767 3734 TR AR

BEE, BIHEREEEAREE, FREEHE
AEMRA, TRE, TS ERIATEN RO
R, AOLIE, R SRR FIE

siepm: 08ENH 23 A

@ AoRnE: 20245 11 22
e

A BT EAE RAKY, (O FARE RO





8.3质量保证和质量控制

（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

本次验收项目使用实验室分析及现场监测仪器见下表：

表8.3-1  分析及监测仪器

	序号
	设备名称
	设备型号
	设备编号
	检定/校准日期
	有效期

	1
	十万分之一天平
	AP225WD
	PGJC-IE-026
	2020.7.28
	2021.7.27

	2
	恒温恒湿称量箱
	NVN-800s
	PGJC-IE-014
	2020.7.28
	2021.7.27

	3
	全自动大气颗粒物采样器
	MH1200-16
	PGJC-IE-110

PGJC-IE-111

PGJC-IE-114

PGJC-IE-115
	2020.9.21
	2021.9.20

	4
	多功能声级计
	AWA5688
	PGJC-IE-055
	2010.8.8
	2021.8.7


表8.3-2  现场监测质控结果报告表

	项目
	监测时间
	仪器
	测量前校准值（dB）
	测量后校准值（dB）
	示值偏差（dB）
	标准值（dB）
	是否符合要求

	噪声
	2021.7.16
	多功能

声级计
	93.7
	93.8
	0.1
	±0.5
	是

	
	2021.7.17
	
	93.7
	93.8
	0.1
	±0.5
	是


九、验收监测结果

此次验收监测是对合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工环保验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间供应工况
合肥泰之安新型建材有限公司于2021年07月委托安徽品格检测技术有限公司进行新增20万方商品混凝土生产项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2021年07月16日~17日进行现场监测，废气、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，达到验收条件要求；生产负荷满足验收监测期间对生产工况的要求。

表9.1-1  项目验收监测期间工况一览表

	日期
	产品名称
	设计年生产量

（根据年产量核算）
	实际日生产量
	运营负荷率

	2021.07.16
	商品混凝土
	20万方
	0.054万方
	81.00%

	2021.07.17
	商品混凝土
	20万方
	0.055万方
	82.50%


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1 废气

（1）无组织监测结果见表9.2-2。
表9.2-1  大气同步检测气象参数一览表

	日期
	时间
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向
	天气状况

	2021.7.16
	9:11-10:11
	30.2
	100.6
	2.0
	东南风
	多云

	
	10:20-11:20
	31.1
	100.5
	2.1
	东南风
	多云

	
	11:27-12:27
	32.2
	100.4
	2.0
	东南风
	多云

	2021.7.17
	9:41-10:41
	31.5
	100.5
	2.1
	东南风
	多云

	
	10:53-11:53
	32.1
	100.4
	2.1
	东南风
	多云

	
	11:58-12:58
	33.0
	100.3
	2.0
	东南风
	多云


表9.2-2  无组织废气检测结果一览表

	样品类别
	无组织废气

	采样时间
	检测点位
	采样频次
	样品编号
	颗粒物（mg/m3）

	2021.7.16
	上风向G1
	第一次
	KQ-1-1-1
	0.168

	
	
	第二次
	KQ-1-1-2
	0.172

	
	
	第三次
	KQ-1-1-3
	0.175

	
	下风向G2
	第一次
	KQ-1-2-1
	0.203

	
	
	第二次
	KQ-1-2-2
	0.215

	
	
	第三次
	KQ-1-2-3
	0.207

	
	下风向G3
	第一次
	KQ-1-3-1
	0.210

	
	
	第二次
	KQ-1-3-2
	0.202

	
	
	第三次
	KQ-1-3-3
	0.213

	
	下风向G4
	第一次
	KQ-1-4-1
	0.220

	
	
	第二次
	KQ-1-4-2
	0.217

	
	
	第三次
	KQ-1-4-3
	0.203

	2021.7.17
	上风向G1
	第一次
	KQ-2-1-1
	0.175

	
	
	第二次
	KQ-2-1-2
	0.170

	
	
	第三次
	KQ-2-1-3
	0.182

	
	下风向G2
	第一次
	KQ-2-2-1
	0.228

	
	
	第二次
	KQ-2-2-2
	0.215

	
	
	第三次
	KQ-2-2-3
	0.223

	
	下风向G3
	第一次
	KQ-2-3-1
	0.203

	
	
	第二次
	KQ-2-3-2
	0.200

	
	
	第三次
	KQ-2-3-3
	0.202

	
	下风向G4
	第一次
	KQ-2-4-1
	0.205

	
	
	第二次
	KQ-2-4-2
	0.215

	
	
	第三次
	KQ-2-4-3
	0.212


由上表可知，验收监测期间，厂区内无组织颗粒物最大排放浓度为0.228mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中无组织监控浓度排放限值要求（无组织颗粒物最大排放浓度为0.5mg/m3）。
9.2.1.2厂界噪声

本次验收监测于2021年07月16日~07月17日对项目厂界进行了昼间噪声监测（厂区夜间不生产），结果见表9.2-3。
表9.2-3   厂界噪声检测结果一览表   单位：dB（A)
	样品类别
	噪声

	检测日期
	检测点位
	检测结果dB（A）

	
	
	昼间Leq

	2021.7.16
	N1东厂界
	57

	56
	N2南厂界
	56

	
	N3西厂界
	56

	
	N4北厂界
	57

	2021.7.17
	N1东厂界
	57

	
	N2南厂界
	56

	
	N3西厂界
	57

	
	N4北厂界
	56


由表9.2-3可知，验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为57dB（A），厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

十、环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置安环部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境管理员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
项目总投资为400万元，其中环保投50万元，占总投资额的12.5%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	项目运营期产生的车辆冲洗水，设备清洗水，生产区地面冲洗水等生产废水依托原有污水处理系统处理后回用于生产，不得外排；食堂废水、职工生活污水经油水分离器、化粪池预处理后定期清掏，不得外排。
	已落实。

	二
	本扩建项目搅拌主楼混合搅拌过程中产生的粉尘须经脉冲布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气简（P8）达标排放；各粉料储存罐仓顶呼吸孔粉尘须经各简仓顶排气孔安装的脉冲反吹式袋式除尘器进行处理后并入总管道经1根15m高的排气简（P7）达标排放；厂区地面须进行硬化、绿化；砂石料仓须密闭设置加盖顶棚，并配备喷雾装置，定期全覆盖喷淋控尘，骨料投料口设置在密闭堆场内，投料过程中产生的粉尘须由堆场内喷雾装置进行种尘；原料榆送过程采取封闭罩密封处理，卸料时应尽量降低卸料落差，减少作业时粉尘的产生量；对作业区内散落物料和地面灰尘及时洒水、清扫，同时做好职工的卫生健康防护工作。
	已落实。根据监测数据，验收监测期间，厂区内无组织颗粒物最大排放浓度为0.228mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中无组织监控浓度排放限值要求（无组织颗粒物最大排放浓度为0.5mg/m3）。

	三
	本项目环境防护距离为50米，建设单位应告知并建议当地政府或主管部门，在此范围内不再规划建设学校、住宅、医院等对大气环境要求较高的环境敏感项目。
	已落实。

	四
	合理厂区布局。加强绿化选用低噪声设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、消声、减振等措施，合理安排作业时间，入站车辆禁止鸣笛、低速行驶，确保厂界噪声达标排放，避免噪声扰民。
	已落实。根据监测数据，验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为57dB（A），厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

	五
	固体废物应分类收集。生产中产生不合格产品、废砂石、沉淀池砂石、除尘器收集的粉尘等集中收集后应综合再利用；废矿物油、废油桶及含油手套抹布等属危险废物，应按环评要求设定专门存储场所或贮存物妥善收集存放，废矿物油应及时转送有资质处置单位处置；废油桶交由物资回收单位回收利用；含油手套抹布与生活垃圾统一交由环卫部门及时清运送处理。
	已落实。


十一、验收监测结论及建议
合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目本次验收监测期间供应工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，厂区内无组织颗粒物最大排放浓度为0.228mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中无组织监控浓度排放限值要求（无组织颗粒物最大排放浓度为0.5mg/m3）。
2、噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为57dB（A），厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3、固体废物

固体废物应分类收集。生产中产生的不合格产品、废砂石、沉淀池砂石、除尘器收集的粉尘等一般固废集中收集后应综合再利用；废矿物油、废油桶及含油手套抹布等属危险废物，废矿物油暂存于危废库内，定期交由安徽中久润滑油有限公司处置，废油桶暂存于危废库，交由物资单位安全处置；废含油手套抹布集中收集暂存于危废库内，与生活垃圾一起交由环卫部门处置。
建设单位在厂区设置了危废库，本项目危废库位于堆场西北角，面积约为10m2。危废由专门回收容器收集，库房四周可防雨防晒，门口上锁并有专人看管；库房外部设置有危废库的外部标识，内部设置危废台账、危废标识以及危废管理制度。危废库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。建设单位已与安徽中久润滑油有限公司签订废矿物油环的危废处置协议，产生的危废在危废库暂存后，定期交安徽中久润滑油有限公司处置。通过采取以上措施，本次扩建项目产生的危险废物得到了有效贮存和处置，不会对项目区外环境产生影响。

4、根据本项目环评报告要求，本项目设置50米卫生防护距离，经现场勘查，在此范围内未设置建设住宅、学校、医院、集中办公等环境敏感建筑，未设置食品加工等企业。

11.2验收结论
合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目通过竣工环境保护验收。
附件
附件1：《合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目》环境影响报告表审批意见

[image: image18.jpg]ol PR R
FHATHT AT G457
WHHT Uy TG b

R FPE T BVERIAE 5 M e

pinln S e R Y ¢
« HSEH LTSS Bk
PO A LA A bR e
HEAUEHIET F =% btk
TR L 07
WEUH S HTHE T ST BT (
VT CBHE b SHT PR AT T =R 1)
WHREY | FE HDOMHRREE UL 05 UHREdIR
PR W07 WA EEFA EFHASE 10U
YHFRUGD NGB E LT B S AT —
SO A RAANRESO% b RIS
UG 756 (£107) TR T H 1147 €100+ @S UpkARE e
SETHEE LY 0p ) W YA B ¥ () Gk
WEY Rk ¥es B e F T MO LY 07 A Bl

IR T te = L _

TG (2 5 W AR Y H M SRR
B L 0T Grk) [ 7 ] I 0 i A 2 2SR 536
& 6v0z (20z) HYE

%

TR N




[image: image19.jpg]Lz 2N

T g )
AN i iy 0 Fg
BB g ,
MR VI v Bl bl i

EVITIOL et
S M e
e RIT T S
HIERSAWI ni g
BERAW @y a

MY
LA BT W RS 3
UL B PR WE W) (5
“HYEH
U R Y PR 37 H AL M 1)
U BE IR YIS ST K 05 L MUIe B e
HTHHFEY TS k. VBT
ERAH I TN BT L ATRHTH O F i
s BB RPN ORI i
FlABPR Mok BRI TSRS T
e WUFABANELIN I W WRLTERHT. | s
(L) AR U5 B | ST B A B L T Y ol
FEEAUD LT TH GO DIGS WY (30) WA
A T 1 P Y BT R AT LT A ol TR E
HIEUFEY UL SN NP BINTATH 2
el BHIRSERTEY BRI
EHITU VAT ALY =0 B L BV B INO]
ATEARAIRE LT FERIR Nl ST WA B T
Y
PR E O E YUY B ok B WU =
N FESEE




[image: image20.png]S T e

1. SRRt

SRR GRATRR R (GB338-2002) (ISR

FURAT ERARATIHRD (Gras-2012) PHI=RIRE

RS T (TR (Gaame-2008) 2 S

2. Rk

BUHAT CRRTLASTRA R (DBY/3576-2020) A1
RIS ) PR

EEI R AR (TR IFH RS RAIED
(CR1248-2008) 2 25

BT (AT Frs. AT AT (B850
2001, AEBAHRART (USRS RS (GBS~
201) , DABGRIRSSAME 2013465 36 SALRHIBIRPHATR.





附件2：验收监测报告

[image: image21.png](LY

1812120513%
B o R &
PG21071204

FEA AEZEFHRHARAT

AIREL NP DR 20 7777 TR
TR 4R P AT R TR R

RS R S

R 5 ”ﬁ’i’ AR
zole : % ;yff




[image: image22.png])] Ll

— RELAMEROAWEHERFERBEE, VA £AIE
e

= MARE AU, BHOKEHRSE EA BT R R,
MR TR

ARG A TRE. M, F—HEA

P AT BEA AR, AR RN S AT
o RREEERA, WA BRRETN) BFEY

7 RERWUATHT, TABALIL MRS, SRE
SRR, FNERATRRRNE AL TR,

BEAH EMABRNEARANAT
i 055162240082

R 055162240082

A5k 230000

St R A BRI K 220 767 BB AL IR

HATKE=R



[image: image23.png]SREBENER LD HERS, e

W R

TR | SRELEFBEHARAT | BEA LT
SEMEB AT
s Fhicy i isssem3ie
AREW|  awaieanin | WER | 2012562010

A | B TSR ARRBIEASI GUT$S2000) . (1
| ST ARSI (GB 1282008) RARIELET
i | i

a5
wn

e '

ok
5

e




[image: image24.png]smumnneaman [—
®HER
o =
. — Corm
i
e 5
nw B
e N3 SR 56
aw 5
s 5
wra 7
e sy 5
arn =
s e
wn | anan | s | waws | wew s
o
P o
=
[ =
-
=
.
=
e o
o
_—
-

Hrknen



[image: image25.png]g
i
awem | aman | awen | maws | www e
xorir o
wr | wown
=
o n KQ231 020y
wanas [ mon | xeam o
s o
oo o
amos | x| xors
R
om | e | o [ TR e |
o | w2 | we | a0 | wn | s
e[| 0 | ws | ar | wex | sm
wan| wa | e | w0 | wen | sm
s | s | s | u | wwn | sz
s s | | x| | wwn | sm




[image: image26.png]anaBREE R

W, oz

W g R

ampinax

Tann | awen [ |

RS SEPRAREARE ;

s | wn e o |

o N T L T T |
AR

weanix



[image: image27.png]A REA TR (il

w0
wo

N
o
woa ani

ra =

i ARTRRREMEN, OREMSHNAL




附件3：合肥泰之安新型建材有限公司新增20万方商品混凝土生产项目验收期间工况证明
[image: image28.png]T5AE 3

ARBEZEHRAAARL T 2021 4 07 HRIEEMBHEN
AR TN 20 75 5 iR L 47 0 E e TSR0
5, R AR IRATIT 2021 407 A 16 17 Histfi
SR, B WAL RS R R SR T . 00
MR AL R, ST RARET R, SRR
SER: T RSO TUAIAEF TRIER.

&

AUREEAIN TS 18

[

a

ERAER

e

s

ooss i

s





附件4：危废协议[image: image29.png]


[image: image30.png]BRI (05 (L, LA ARSI, 7
RARIEERRI XL ZE A, 2 RRT AR RO
EOWHEE, OB, MR,

© BIARGRENOAN, £, (B, RRRANILT

0 | memem | mwin | R b | GREER U |

o8 | mermi | o208 |
Bk, BRES RO RET SR LSS T ANERE R

2 WA AT R AR, # A0 T B B AR R
ik

220, ZIARTHRI B RADIERKEHE_L_
e S HERLH R KISEOBRIMIRIET L3601 BErR
.

23 B, BHRG 2RI R RO, 5
R 3 UL E IR/ /ORI R

2.0 40872 2 AR R SR BE RS A 512. 75 KU LAY
SRR, 2RI ST 5 PR /).
AR
31 WARRIERIEZ A OEIBEN 5 FOUF AR FREWR:
BRATIAKSHL B A . LI SRR ERE AR

PR




[image: image31.png]ZAHOUKLIF, FAZHRALMT T,

R PR BN LRI, R BT

RE1ER.
S EARA RIS 2L AR, TSN

ST R R RN R R RS EX
8. HOFREN RSN, Aol ARG RRRETE.
38 PR Z S AR R 5 A M
LTy

. amamny
1 LR R R S R B

nax. \
1.2 CAABRRRAARIN, #3, RERGAIR, £ 1A

ey
0.9 CHREI AR ABRRAN Y. 250 RS AR

I, 2 AR WG, HA TR RN

[ TETY
i LA Z BRI RE RIS T2t
4.8 AR AR 1 RIE01 5 A M5
e
IR

ERIELREA,
| R

5.0 W76 A9 5 s
ERERZER =1, S0 ERNS O




[image: image32.png]RIS A
B, WRTERR, PRI
E BRSO

SHFRSTERR, RRL. 6 BRI FEW AT

v

BLRAERIT T SR, R D ARARE SR §X8
ROBNA, BATA WRZHARERERNR.

. aRm

AR 2020 1711 A% 202 1 A 10

Ao KSR, RHERES, BRAEFRRTER

SRR, 1505682
A 130561992

TR P R MR
i, TS 20000413652810300000114




[image: image33.png](W A)

S-semmen

& L S
] B HREEAD (ARG

& B AT KA £ AL T |
EEREA WA

EH R K DA
BB 2014610/ 155

MIS003ATIHTIAL~1)

LE T LA H AR 2o |_A_to Bl |

s IR 9 5 T M. R
el . RREwE 8% |
L 0 E KM SR ke |

ORI G AOTFRBES |

4L L6 7130 R 1




[image: image34.png]s
DURPED FETWX S EWERET BWUTRY ¢
e R BT O T
B
SUEE RN BT STTD
P aTUETAMDYTS o
e P
AT eARaBNY WRMUERAETAUSS 5

SRR AE T SR RATD
SRNBEEHATEYE SNDERGENTY
WA R SR U BRRAV ¢
e
wwEEH ‘WB UL S BUZABIIIE
BT RVER WA AEEDBLERE
BT B AR RE
W "Rl ARSI S TOTE
EmuwARBEETE
PSI—— T
g
PSEBRENUMAT SRS ARTEY |

[

(TR 2K
EFTREFFRDSTUEY THNAES
BT TS
e
yHERKE RS T F Y
To0z0s¥E

(i)

T4t A





附件5：生活污水清运协议
[image: image35.png]AN R A TS KB YL
B BRELZEMIEHARAT CUFRKTT)
RN SRSEREMEARAT  CAFWHZI)
AT~ REFE PR T, REABFE, PR
TSRS R T #its

IR R, LA
P, TSN R MER R, FA W EETS
ARG IR WAL, EERURPIL RS IR,
BRI A Z IR S 200000 TE/4E.
4, AFUNR: ASFUNRMS 4, (202041 H 1 BE 2026 412
A 31 Ak, ZRMREIEER, SARM—MA RG-BE RS,
SATHIETL L.

5. AREFTZORGRE, RIEFHETHER, ZIENRS
BRE.

6. WATFAE: 1 FHERAR, EZHREAMEFEER, L7
HRERFHH—EMRARE WREE g, 2
A, PR ESFRANIME 2) ZHERAR, 8FT
SRR R, B RERIE T MR AR MY,
FHHREIEAR, 2778 T EEGFRRNR

| BRMIE, TTATEMREE, Zh RS,

8. AEFARBE, ERHFKFWFLTHEDL HRDREGE





[image: image36.png]AR FEERS
9. AAA-R=G WHER—fh AHFRSERA), RERY

Ho WEFZAER

e e fr 2t
A wfiap g
ol 4011152






附件6：排污许可证
[image: image37.jpg]I {5 Rl HRG B E

oS - 91340123573013175B001W

TR ZAR: FIERZZHMEMARAF

AR EG . JETEETE R SR A TER B

i—# 2= HAE: 91340123573013175B

FidRE: DEK OESE @XF

BicHH#A: 20204E05H23H

H %% #i: 20204F05H 23 H £20254E05H22H

EREH,
(=) (REBIR AW A AT R EREA. B, FES, KRR E SRR T
RIS, R SRS R, WES RS

(=) fREAIXHHES BHRME B IS, IR AR, REEREAT RS
N ,

(2) HEBRRARIN, REREAER. SRIEHER. SRHRRTHREDL
BRI RS B RSN, MM EEH2 B+ ARSI,
(M) REAEEX RS REREHE, bR ERHS S,

(R RERIEE A TS R R B 5 T o S VERTAE ), SR
R RS TR R, I AMEN B,

%) BRI IR R P, ST AR =+ B AR BE.





附件7：监测现场照片
	[image: image38.jpg]



	[image: image39.jpg]




	WQ2（下风向）
	WQ3（下风向）

	[image: image40.jpg]



	[image: image41.jpg]




	N1厂界
	N2厂界


附件8：查封（扣押）决定书
[image: image42.png]BN ESHER
B G RE

SadEwEdE 0an) (59
oz RRARAE

BRRGYH, SoLLISTIE0L
B, ST (1D

ik, B RN RN $R

RRF 21 08 LB (R BTWE, AR RO KRTATRA
i,

2020% 12 A B B, R BRART
e, LESEARBREER | 6. WEAATR? 6. B 1 BICHAR.

KA RDBLETHBET (HEARRRTTASARGE $=
e,

i CRARP ERBEREN, I BEABCOTEMRONE, FAX
RIS (R RS RERRAREFUEN (IR, S GO WA
B (otAALo2er L A 20B R F_SAIIAL B4 () R REF
MFERQE.  ELT,
. 4.

5 OMp) TARGRRNE. EEEHKSRAANEN

R MR TEMRRTR, AT R, TEMSERE 28
£ BHAARIESIASLE SEARKSAGEL, STEASARTSL
Bl 6/ AR AR IR GIER. 8GR RATRG S, TR
[SIR |







填表单位（盖章）：合肥泰之安新型建材有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	新增20万方商品混凝土生产项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市肥西县花岗镇粉坊村花新路

	
	行业类别（分类管理名录）
	55、石膏、水泥制品及类似制品制造
	建设性质
	□新建  (改扩建  (技术改造

	
	设计生产能力
	新增20万方商品混凝土生产项目
	实际生产能力
	新增20万方商品混凝土生产项目
	环评单位
	合肥嘉才环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市生态环境局
	审批文号
	环建审【2021】2049号
	环评文件类型
	环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2020年10月
	竣工日期
	2021年3月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91340123573013175B001W

	
	验收单位
	合肥泰之安新型建材有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	2021年07月16日~1707月17日：81.00%~82.50%

	
	投资总概算（万元）
	400万元
	环保投资总概算（万元）
	50万元
	所占比例（%）
	12.5

	
	实际总投资
	400万元
	实际环保投资（万元）
	50万元
	所占比例（%）
	12.5

	
	废气治理（万元）
	46
	废水治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	4
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他

（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	合肥泰之安新型建材有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2021年07月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	化学需氧量
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	氨氮
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	挥发性有机物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	氮氧化物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
图3.1-1   本次扩建项目地理位置图





图3.1-2  项目区周边情况示意图





图3.1-3  厂区总平面布置图





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���











图例


本次扩建项目区


噪声监测点位


废气监测点位





G4





G3





G2





G1





图7.1-1  废气、噪声监测点位示意图








建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表














_1234567891.vsd
�

搅拌机清洗用水


2.0


�

0.2


1.8


车辆清洗用水


18.0


�

1.8


地面冲洗用水


3.0


�

传送带冲洗用水


2.0


�

洒水抑尘用水


1.0


�

产品用水


用于生产用水


16.2


0.6


2.4


0.2


1.8


1.0


76.67


54.47


搅拌机+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机


22.2


22.2


80.47


清水池+水塘



_1234567892.vsd
�

办公生活用水


搅拌机清洗用水


化粪池


定期清理，不外排


8.0


11.0


2.2


食堂用水


4.8


2.4


12.64


�

�

8.8


3.84


�

0.8


7.2


车辆清洗用水


93.0


�

9.3


地面冲洗用水


18.0


�

传送带冲洗用水


8.0


�

洒水抑尘用水


4.0


�

产品用水


用于生产用水


市政供水


油水分离器


8.8


3.84


83.7


3.6


14.4


0.8


7.2


4.0


306.67


194.17


15.8


搅拌池+砂石分离机+三级沉淀池+压滤机


112.5


112.5


325.17


清水池+水塘



_1234567893.vsd
水泥、粉煤灰


新鲜水


砂石上料仓


外加剂


水泥储存罐、粉煤灰储存罐


砂石堆场


送工地


外加剂储罐


传送带


砂石计量系统


计量系统


计量系统


粉料计量系统


冲洗废水


搅拌


混凝土搅拌车


沉淀池


废水回用、砂石沉淀物


G1、N


G1


铲车


G1、N


G1、N


G1、N


黄沙、石子


留置试块


不合格品



_1234567890.vsd
1#办公楼



