
安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位：    安徽新诚泰模具科技有限公司           
编制单位：     合肥嘉才环保科技有限公司          
二零二三年六月

	建设单位

	安徽新诚泰模具科技有限公司

	法人代表：童彬

	

	编制单位

	合肥嘉才环保科技有限公司

	法人代表：姚星星


	建设单位
	编制单位

	电话：18656960880
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：232200
	邮编：230000

	地址：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区百花路与育才路交叉口西北角
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003室


目录
1一、验收项目概况


3二、验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


32.3建设项目环境影响报告表（表）及审批部门审批决定


32.4其他相关文件


5三、工程建设情况


53.1地理位置及平面布置


103.2建设内容


143.3主要原辅材料及能源消耗


153.4设备清单


163.5水源及水平衡


163.6工艺及简述


173.7项目变动情况


19四、环境保护设施


194.1污染物治理设施


284.2其他环境保护设施


284.3环保设施投资及“三同时”落实情况


294.4防护距离符合性分析


30五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定


305.1安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表的主要结论与建议


305.2安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表审批部门审批决定


32六、验收执行标准 


326.1废水验收监测评价标准


326.2废气验收监测评价标准


336.3噪声验收监测评价标准


336.4固废验收评价标准


34七、验收监测内容


347.1环境保护设施调试运行效果


37八、质量保证和质量控制


378.1监测分析方法


378.2质控信息


378.3监测资质


388.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


388.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


398.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


40九、验收监测结果


409.1验收监测期间供应工况


409.2环保设施调试效率监测结果


45十、环境管理检查


4510.1环保审批手续及“三同时”执行情况


4510.2环保管理机构的设置及人员配备


4510.3环保设施投资


4510.4环评及批复要求的落实情况


47十一、验收监测结论及建议


4711.1环保设施调试运行效果


4811.2验收结论


49十二、附件


49附件1：关于安徽新诚泰模具科技有限公司《年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表》的批复


51附件2：安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环保验收监测报告


58附件3：安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环保验收验收监测期间工况证明


59附件4：监测现场照片


61附件5：危废处置合同


67附件6：固定污染源排污登记回执




一、验收项目概况

（1）项目名称：年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目
（2）建设单位：安徽新诚泰模具科技有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区百花路与育才路交叉口西北角（东经116.871977°，北纬32.038401°）。

（5）项目投资：本次阶段性验收项目实际总投资为820万元，其中环保投资46万元，占总投资额的5.61%。

（6）建设规模：项目主要从事注塑制品（家电配件与IGBT半导体模组模块）与模具（中小型注塑模具及冲压模）的生产，建筑面积为10000m2。本次阶段性验收项目针对注塑制品（设置22台注塑机、1台水冷冷却塔、3台破碎机），目前实际具有年产8000万件注塑制品（其中家电配件7200万件、IGBT半导体模组模块800万件）的生产能力。

（7）验收范围：本次验收针对注塑制品（22台注塑机、1台水冷冷却塔、3台破碎机）以及其他配套设施进行阶段性竣工环境保护“三同时”验收。
（8）工作制度及劳动定员：本项目劳动定员60人，实行单班制，每班12h，年工作日为300天，目前不提供食宿。
（9）环保手续履行情况：公司于92019年10月委托江苏新清源环保有限公司编制完成《年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目》，于2019年12月13日经淮南市生态环境局审批（寿环审【2019】20号）。公司于2023年5月6日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91340422MA2TXB445M001Z。
（10）项目建设进度：本次阶段性验收项目开工时间为2022年3月，建成时间为2023年5月。
（11）验收进程：公司于2023年4月中旬组织验收工作事宜，2023年5月6日编制验收监测方案，委托安徽环科检测中心有限公司于2023年5月23日和5月24日组织人员进行了废水、废气和噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目阶段性竣工环境保护验收监测报告。
二、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日

（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；、

（7）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅2020年12月13日）；

（8）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日；

（9）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。
2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）关于对安徽新诚泰模具科技有限公司《年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表》的批复，淮南市生态环境局，寿环审〔2019〕20号，2019年12月13日。
2.4其他相关文件

（1）《年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环保验收监测》（报告编号：环科字20230605-09号），安徽环科检测中心有限公司，2023年6月5日；

（2）安徽新诚泰模具科技有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1项目区地理位置
安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目位于安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区百花路与育才路交叉口西北角（东经116.871977°，北纬32.038401°），为新建项目（详见图3.1-1：项目区地理位置图）。
安徽新诚泰模具科技有限公司北侧为安徽丰源净化板业有限公司厂房，西侧为安徽合想科技有限公司厂房，南侧隔百花路为空地，东侧隔育才路为安徽三晟机械科技有限公司厂房（详见3.1-2:项目区周边情况示意图）。

[image: image1.png]


[image: image42][image: image53.jpg]EA

211212050227

oAU

T ELFZ 20230605-09 =

WH % #R 477 300 EH K 10000 JJAE B 6] A - 2 iR
I 1y B 92 T34 {6 Y i ]

3 ] RO R AR KB IR A T

i B 2023 4 06 A 05 H





3.1-1  项目区地理位置图

[image: image43][image: image44][image: image45.jpg]


[image: image46.emf]值班室

配电

房

入口

入口

成品仓库

注

塑

区

注塑区

办公区

模具区

原材料仓库

百 花 路

育

才

路

1#

车间

2#

车间

破

碎

区

注

塑

区

危废库

注

塑

区

食堂

卫生间

[image: image47.emf]办公生活用水

冷却循环补充

用水

化粪池

炎刘镇污水处

理厂

0.9

3

0.45

东淝河

4.52

保洁用水

0.62

0.09

3.08 3.08

2.55

0.53

0.8

10t/h

0.1

3.09

[image: image48.emf]值班室

配电

房

入口

入口

成品仓库

注

塑

区

注塑区

办公区

模具区

原材料仓库

百 花 路

育

才

路

1#

车间

2#

车间

破

碎

区

注

塑

区

危废库

接市政雨

水管网

接市政污

水管网

注塑区

卫生间

食堂

[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]BRI RBAIEE, KB ARG T55 e by 4 kR )
(GB31572-2015) 3k 5 A 4,77 Je My e B HE ok IRAS B 3L 56 48 40
TN R B IR . (4R R A WL G 2k 2 AR R )
(GB37822-2019) ¥k A. 1 )7 X ¥4 VOCS J& 41 414 Bl HE ik PR, 38 3t
I5m HEAMEEHR RFMER MG B, %3
GB18483-2001 (AR b MEHE K ARREY  GRAT) AR IR

3. B AR R IR R4, W B RIRIE, | BN,
BN EFHMIE, BB (Tl B IRE 5 ATk
(GB12348-2008) ' #y 3 & [R AR R4

4, RBUAR. BERE . KA E G2 bR
EICAUR s ARG AR TAE SRR G BT A&, ke,
BB EAR . BIEMRE T REERT A BN Y G, 5
ARFEMLE; AFHE. KomktTs, ZRKRIH]5H—
BB, TRAHFF-E k5%,

=L ER CERTEHARRPEELHB) . (ELITE % TH
BRI ET K SR, TERTE, ER LG LNHITSR
THRERTAE, HEokmtaAF Rk,

W, AFRRNEARBEA . &L WA LTE A
AR MR EE I,

B FERNEARHIF. EFEWEA . FPEM
EMTARTER 2019 4£ 12 F 13 HE %

1 =




[image: image2.png]e

115913

e e OGER 5 SERIEEES SEIRBHIRCE AT r o






3.1.2项目区平面布置
项目区布置：

安徽新诚泰模具科技有限公司主入口位于南侧，北部自西向东依次布置1#车间、破碎区、2#车间，南部自西向东依次布置危废库、值班室、配电房。其中1#车间东侧布置原材料仓库，2#车间自北向南依次布置注塑区、成品仓库、办公区。（详见附图3.1-3：本项目平面布置图）。

环保工程：
本项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩/管道收集有机废气后，经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后，经1根15米高排气筒排放（DA001）。破碎粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（TA002）处理后，经1根15米高排气筒排放（DA002）。其中：

注塑成型工序分别位于2#车间西侧、中部、东侧，其中西侧密闭房间设置4台注塑机，采用管道收集，中部设置15台注塑机，采用集气罩收集，东侧密闭房间设置3台注塑机，采用管道收集。

（2）二级活性炭吸附装置（TA001）、布袋除尘器（TA002）、DA001排气筒、DA002排气筒均位于2#车间外北侧。
（3）危废库建筑面积约为10m2，位于厂区西南侧。




附图3.1-3：厂区平面布置图

3.2建设内容

本项目主要从事注塑制品（家电配件与IGBT半导体模组模块）与模具（中小型注塑模具及冲压模）的生产，建筑面积为10000m2。环评设计29台注塑机、2台水冷冷却塔、3台破碎机、4台数控铣、4台火花机、6台铣床、2台数控雕铣、2台摇臂钻、2台手摇工具磨，设计产能为年产10000万件注塑制品（其中家电配件9000万件、IGBT半导体模组模块1000万件）与300套模具（中小型注塑模及冲压模）。本次阶段性验收项目主要阵对注塑制品，设置22台注塑机、1台水冷冷却塔、3台破碎机，实际产能为年产8000万件注塑制品（其中家电配件7200万件、IGBT半导体模组模块800万件）。项目产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1  产品方案、规模一览表

	序号
	产品名称
	环评产量
	产品规格
	本次验收实际产量

	1
	注塑制品
	家电配件
	9000万件
	800mm*500mm*400mm
	7200万件

	2
	
	IGBT半导体模组模块
	1000万件
	240mm*120mm*40mm
	800万件

	3
	模具
	300套
	中小型注塑模及冲压模
	不在本次验收范围内


表3.2-2  环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程名称
	环评中工程内容
	环评中工程规模
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	注塑生产线
	位于1#车间西侧，设置一条注塑生产线，主要生产设备有14台注塑机，1台立式机、1台水冷冷却塔
	建筑面积约1430m2，完全达产后可年产10000万件注塑制品
	本次阶段性验收实际设置22台注塑机（位于2#车间），1台水冷冷却塔、3台破碎机，实际生产能力为8000万件注塑制品
	7台注塑机、1台水冷冷却塔目前未建设，不在本次验收范围内（立式机为注塑机）

	
	
	位于2#车间东侧，主要生产设备有14台注塑机，1台水冷冷却塔
	
	
	

	
	破碎生产线
	位于2#车间外西侧，主要生产设备有3台破碎机
	
	
	

	
	模具生产线
	位于2#车间东南角，设置一条模具生产线，主要生产设备有数控铣、火花机、铣床、数控雕铣、摇臂钻、手摇工具磨等
	建筑面积约290m2，完全达产后可年产300套模具
	/
	目前未建设，不在本次验收范围内

	辅助工程
	办公区
	位于1#车间南侧2F，用于人员办公
	建筑面积约620m2，日常办公人数30人
	位于2#车间南侧，用于人员办公，建筑面积约620m2，日常办公人数30人
	/

	
	食堂
	位于厂区南侧
	建筑面积约50m2，可供40人就餐
	位于厂区北侧，建筑面积约21m2
	已建设未投入使用，不在本次验收范围内

	
	值班室
	位于厂区南侧，食堂西侧
	建筑面积约30m2
	位于厂区南侧，建筑面积约30m2
	/

	储运工程
	原材料仓库
	位于1#车间东北角，用于储存塑料粒子，最大储存量为19t
	建筑面积680m2
	位于1#车间西北侧，建筑面积780m2，主要用于储存塑料粒子等
	/

	
	
	位于2#车间西北角，用于储存塑料粒子、模架、模具钢，最大储存量分别为17.5t、25套、20t
	建筑面积660m2
	
	

	
	成品仓库
	位于1#车间东侧中部，用于储存塑料制品
	建筑面积450m2
	位于2#车间东侧，建筑面积约850m2，用于储存塑料制品等
	目前设置1个成品仓库

	
	
	位于1#车间南侧1F，用于储存塑料制品
	建筑面积约620m2
	
	

	
	
	位于2#车间西南角，用于储存塑料制品、模具
	建筑面积约660m2
	
	

	公用工程
	给水工程
	由寿县市政供水管网提供
	年用水量为2718.6t/a
	本项目用水由寿县市政供水管网供给，本次阶段性验收范围年用水量为1356t/a
	/

	
	排水工程
	雨污分流，雨水排入市政雨水管网，办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理、食堂废水经油水分离器预处理后汇同冷却循环废水一起进入市政污水官网，进炎刘镇污水处理厂，处理达标后排入东淝河
	废水排放量1920.81t/a
	雨污分流，雨水排入市政雨水管网，办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同冷却循环废水一起进入市政污水官网，进炎刘镇污水处理厂处理，达标后排入东淝河。本次阶段性验收范围年排水量为927t/a
	/

	
	供电工程
	由寿县市政电网供应，项目设一个配电房，位于厂区南侧
	年用电量150万度
	由寿县市政电网供应，本次验收范围年用电量为80万度
	/

	环保工程
	污水处理
	办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理、食堂废水经油水分离器预处理后汇同冷却循环废水一起进入市政污水管网，进炎刘镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入东淝河
	办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同冷却循环废水一起进入市政污水管网，进炎刘镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入东淝河
	食堂已建设但目前未运行，故食堂废水不在本次验收范围内

	
	废气处理
	1#车间注塑区产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放
	/
	不在本次验收范围内

	
	
	2#车间注塑区产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的排气筒（DA002）排放
	2#车间注塑区产生的非甲烷总烃经集气罩/管道收集后，经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放
	根据产品要求不同，采用集气罩和管道收集

	
	
	破碎区产生的颗粒物经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA003）排放
	破碎区产生的颗粒物经集气罩收集后，经布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高的排气筒（DA002）排放
	/

	
	
	食堂油烟经油烟净化器处理后排放
	/
	食堂已建设但目前未运行，故食堂不在本次验收范围内

	
	噪声处理
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声、绿化隔声等
	与环评一致
	/

	
	固废处理
	生活垃圾委托环卫部门统一处理
	与环评一致
	/

	
	
	金属边角料、废金属屑、废包装材料在厂区暂存后交由物资单位回收利用，塑料边角料、不合格品破碎后回用于生产
	废包装材料在厂区暂存后交由物资单位回收利用，塑料边角料、不合格品破碎后回用于生产
	金属边角料、废金属屑不在本次验收范围内

	
	
	废含油抹布手套在危废库暂存后交由环卫部门统一处理，废液压油、废液压油桶、废活性炭在厂区危废库暂存后，定期交由有资质单位处置。危废库位于2#车间西南角，建筑面积约20m2
	废含油抹布手套在危废库暂存后交由环卫部门统一处理，废液压油、废液压油桶、废活性炭在厂区危废库暂存后，定期交由有资质单位处置。危废库位于厂区西南角，建筑面积约10m2
	危废库位置由2#车间西南角变为厂区内西南侧，危废库面积减少10m2


3.3主要原辅材料及能源消耗
本项目实际原辅材料消耗情况与环评对照：本次验收项目为阶段性验收，目前实际生产能力为年产8000万件注塑制品，占环评塑料制品设计生产能力的80%，本次验收不包括模具，注塑制品原辅材料实际用量也占环评注塑制品设计原辅材料用量的80%。项目主要原辅材料及能源消耗详见下表：
表3.3-1  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	规格
	包装形式
	环评年消耗量
	本次验收实际年消耗量
	储存周期
	最大储存量

	原辅材料

	1
	PP
	25kg/袋
	袋装
	150t
	120t
	一个月
	12t

	2
	ABS
	25kg/袋
	袋装
	120t
	96t
	一个月
	9.6t

	3
	HIPS
	25kg/袋
	袋装
	100t
	80t
	一个月
	8t

	4
	GPPS
	25kg/袋
	袋装
	20t
	16t
	一个月
	1.6t

	5
	PBT
	25kg/袋
	袋装
	20t
	16t
	一个月
	2t

	6
	模架
	/
	/
	330套
	0
	/
	/

	7
	模具钢
	/
	/
	200t
	0
	/
	/

	8
	液压油
	200kg/桶
	桶装
	2t
	即买即用，不储存
	/

	能源消耗

	1
	水
	/
	/
	1356t/a
	/
	/
	/

	2
	电
	/
	/
	80万kw•h
	/
	/
	/


主要原辅材料的理化性质如下：
表3.3-2  原辅材料理化性质及毒性一览表

	序号
	名称
	理化性质、爆炸性
	毒理性质

	1
	PP
	聚丙烯，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度0.90-0.91g/cm3,CAS号为9003-07-0，熔点为189℃，热分解温度介于340-350℃，对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%
	无毒

	2
	ABS
	ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃。熔融温度在217-237℃，热分解温度在250℃以上
	无毒

	3
	HIPS
	高抗冲聚苯乙烯，常温时为颗粒状固体，高温受热时软化，无味，CAS号为9003-55-8，熔点为180℃，自燃温度为400℃以上，分解温度为400℃以上，闪点为350℃
	无毒

	4
	GPPS
	聚苯乙烯，是一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04-1.09g/cm3，透明度88%-92%
	无毒

	5
	PBT
	黑色固态粒子，无臭、分解温度大于300℃，自燃温度为400℃，密度为1.48g/cm3
	LD50（口服）＞5000mg/kg

	6
	液压油
	液压油外观为清澈的琥珀色液体，闪点为204℃，沸点为316℃。是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用
	LD50>2000mg/kg


3.4设备清单
本项目实际设备情况与环评对照：本次阶段性验收项目设置22台注塑机、3台破碎机、1台水冷冷却塔。项目主要设备详见下表：
表3.4-1  项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	环评数量（台、套）
	本次阶段性验收实际数量

	注塑生产设备

	1
	注塑机
	SSF920-S
	5
	4

	
	
	MA5300/4000GⅡ
	2
	1

	
	
	HMD320M8-S
	2
	1

	
	
	MA2500/1000GⅡ
	2
	1

	
	
	MA1600/570GⅡ
	4
	4

	
	
	MA1200/400GⅡ
	1
	1

	
	
	MA1200/540G
	2
	1

	
	
	MA1600Ⅱ/540
	2
	1

	
	
	SSF1700-S
	1
	1

	
	
	SSF1480-S
	1
	1

	
	
	SSF920-S
	2
	2

	
	
	SSF900-S
	2
	1

	
	
	V3-2R-120T-ASF
	1
	1

	
	
	V3-2R-120T-SP
	1
	1

	
	
	V3-2R-85T-SP
	1
	1

	
	
	合计
	29
	22

	2
	水冷冷却塔
	循环水量10t/h
	2
	1

	3
	破碎机
	400mm
	3
	3

	模具生产设备

	4
	数控铣
	DTX 850
	4
	0

	5
	火花机
	/
	4
	0

	6
	铣床
	/
	6
	0

	7
	数控雕铣
	TYH 660
	2
	0

	8
	摇臂钻
	/
	2
	0

	9
	手摇工具磨
	/
	2
	0

	环保设备

	1
	集气罩
	/
	32
	17

	2
	二级活性炭处理装置
	/
	2
	1

	3
	布袋除尘器
	/
	1
	1

	4
	排气筒
	15m
	3
	2

	5
	油烟净化器
	/
	1
	0


3.5水源及水平衡

本项目由寿县市政供水管网供给。本次阶段性验收项目用水主要为办公生活污水、保洁废水、冷却循环废水。

本次验收用水量按照实际用水量核算，项目区平均日用水量为4.52t/d。项目水平衡图见下：


            图3.5-1  本项目水平衡图（单位：t/d）

根据项目实际水平衡图，雨水经厂区南侧的雨水总排口排入百花路市政雨水管网，办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理预处理后，汇同冷却循环废水排入育才路市政污水管网，进入炎刘镇污水处理厂处理，达标后排入东淝河。
3.6工艺及简述
本项目主要从事注塑制品及模具的生产，本次阶段性验收项目为注塑制品的生产。产品工艺流程及产污节点如下：

[image: image3.emf]上料 注塑成型

N

、

G

1

、

S

3

、

S

4

修边 检验

S

5

冷却

N

循环系统

W

包装

PP

、

ABS

、

HIPS

、

GPPS

、

PBT

破碎

不合格品

N

、

G

2

塑料边角料

注：N—噪声；G1—非甲烷总烃、G2—颗粒物；S3—废含油抹布手套；S4—废液压油；S5—塑料边角料；S6—废包装材料；W-冷却循环废水
图3.6-1  注塑制品生产工艺及产污节点流程图

工艺流程说明：

1、上料：按照产品方案，将PP、ABS、HIPS、GPPS、PBT等通过人工上料方式加入到上料桶内，原料均为颗粒状，不添加改性物，无粉尘产生。此工序主要产生噪声N。
2、注塑成型：粒子进入注塑机内通过加热使其成为熔融状态，然后将熔融状态下的塑料粒子注入模具中，固化成型。根据塑料粒子的熔点控制注塑机内的温度在200℃~220℃，熔融时间为30秒。此工序产生非甲烷总烃，废含油抹布手套S3、废液压油S4、噪声N。
3、冷却：成型后的注塑制品需立即进行冷却，冷却的方式采用冷却塔冷却（设备间接冷却）。车间外设置水冷冷却塔，冷却水经过冷却塔后，循环使用，定期外排，此工序产生冷却循环废水。
4、修边：人工对冷却后的注塑制品进行修边，此工序产生塑料边角料。
5、检验：对修边后的注塑制品进行检验，此工序产生不合格品，不合格品进行破碎后回用于生产。
6、破碎：利用破碎机将检验工序产生的不合格品进行破碎处理，破碎后的材料可回用于生产，此工序产产生颗粒物、噪声。
7、包装：将成品包装入库，此工序产生废包装材料。
3.7项目变动情况

本次阶段性验收项目设置22台注塑机、3台破碎机、1台水冷冷却塔。项目实际建设情况与环评及批复对比，发生如下变动：

表3.7-1  建设项目变动情况一览表
	序号
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》内容
	是否属于重大变动

	1
	危废库位于2#车间西南角，危废库建筑面积为20m2
	危废库位于厂区内西南侧，危废库建筑面积为10m2
	厂区危废产生有废液压油、废液压油桶、废活性炭，产生量较少，10m2建筑面积能够满足
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	否

	2
	注塑工序上方设置集气罩
	东侧和西侧注塑采用管道收集，中部注塑采用集气罩收集
	针对产品要求，分别采用管道和集气罩收集
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	否


综上所述，根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），对照《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号（建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续），上述变动不属于重大变动。

四、环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本项目废水主要为办公生活污水、保洁废水、冷却循环废水。
雨水排入百花路市政雨水管网；办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后，汇同冷却循环废水一起排入育才路市政污水管网后进入炎刘镇污水处理厂进行处理，达标后排入东淝河。
表4.1-1  废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放浓度
	年产生量
	处理方式
	治理设施

参数
	排放去向
	排放方式
	排放规律

	办公生活污水、保洁废水、冷却循环废水
	pH
	/
	927t/a
	化粪池
	化粪池位于厂区东侧
	炎刘镇污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

	
	COD
	136.38mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	29.89mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	10.88mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	10.32mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	＜0.06mg/L
	
	
	
	
	
	


本项目化粪池位于厂区东侧。
                [image: image4.jpg]



   图4.1-1  厂区化粪池照片


图4.1-2 厂区雨污水管网图



4.1.2废气

本次验收产生的废气主要为：注塑废气、破碎粉尘。

（1）注塑废气：

本项目注塑成型工序会产生非甲烷总烃，经集气罩/管道收集后，通过1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。本次阶段性验收共设置3个注塑区，分别位于2#车间西侧、中部、东侧，其中西侧（4台注塑机）和东侧（3台注塑机）采取管道收集有机废气、中部（15台注塑机）采用集气罩收集有机废气。
注塑工序上方设置集气罩（15台注塑机上方集气罩尺寸均为0.4m×0.6m）。活性炭箱尺寸分别寸为2m×1m×1.3m、1.5m×1.1m×1.3m，内部装有蜂窝型活性炭，活性炭碘值为800mg/g，活性炭一次填充量均为0.05t。风机风量为10122-25736m3/h，排气筒直径为700mm，高度为15m。


[image: image5.emf]成品仓库

注塑区

注塑区

办公区

注

塑

区

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机 注塑机 注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

注塑机

DA001

图例

集气罩

废气收集管线

密闭负压管线

二级活性炭吸附装置

DA001

排气筒

注塑机


图4.1-3 注塑废气处理工艺流程图
活性炭吸附原理：

当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。
      [image: image6.jpg]


   [image: image7.jpg]



图4.1-4 西侧管道收集               图4.1-5 东侧管道收集
      [image: image8.jpg]v WS VT TR T




   [image: image9.jpg]



图4.1-6 集气罩                     图4.1-7 集气罩
      [image: image10.jpg]rw

N

A

il % 2E

VR R S R S O
O it




   [image: image11.jpg]o

NV

m
u
]

:
!
3

ﬁ
F





图4.1-8 二级活性炭吸附装置（TA001）          图4.1-9 DA001排气筒
（2）破碎粉尘:

本项目破碎工序会产生颗粒物，经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器（TA002）处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。本次阶段性验收共设置3台破碎机。
破碎工序上方设置集气罩（3台破碎机上方集气罩尺寸均为1.1m×1m）。布袋除尘器尺寸为0.8m×0.8m×3m，内有16个布袋，风机风量为5712-10562m3/h，排气筒直径为400mm，高度为15m。

[image: image12.emf]破碎机

布袋除尘器

破碎机

DA002

图例

集气罩

集气管

布袋除尘器

DA002

排气筒

破碎机


图4.1-10 破碎粉尘处理工艺流程图
布袋除尘器原理：
含尘气体从底部开口法兰进入滤室，粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘停留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。
[image: image13.jpg]


   [image: image14.jpg]



图4.1-11 集气罩                   图4.1-12 DA002排气筒
          [image: image15.jpg]


   [image: image16.jpg]



图4.1-13 集气罩             图4.1-14 布袋除尘器（TA002）
经上述措施处理后，本项目产生的废气可以得到有效处理。
表4.1-2  废气产生、排放情况一览表

	废气名称
	废气来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	治理设施参数
	排放

去向

	注塑废气
	注塑成型工序
	非甲烷总烃
	有组织
	西侧、东侧管道收集有机废气、中部集气罩收集有机废气+二级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒排放（DA001）
	中部注塑上方设置集气罩（15台注塑机上方集气罩尺寸均为0.4m×0.6m）
	排至大气环境

	
	
	
	
	
	活性炭箱尺寸分别为2m×1m×1.3m、1.5m×1.1m×1.3m，活性炭一次填充量为0.05t
	

	
	
	
	
	
	风机风量：10122-25736m3/h
	

	
	
	
	
	
	排气筒直径为700mm,高度为15m
	

	破碎粉尘
	破碎工序
	颗粒物
	有组织
	集气罩+布袋除尘器（TA002）+1根15m高排气筒排放（DA002）
	破碎工序上方设置3个集气罩，尺寸均为1.1m×1m
	

	
	
	
	
	
	布袋除尘器尺寸为0.8m×0.8m×3m，内有16个布袋
	

	
	
	
	
	
	风机风量为5712-10562m3/h
	

	
	
	
	
	
	排气筒直径为400mm,高度为15m
	


4.1.3噪声

本项目噪声主要是注塑机、破碎机等设备运行时产生的噪声，其声级值为70～90dB(A)。通过选用低噪声设备、厂房隔声等措施降噪。项目噪声源强及治理措施如下表所示。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	数量
	产生强度dB(A)
	持续时间
	降噪措施
	降噪效果dB(A)

	1
	注塑机
	22
	70-80
	16h
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声
	15~20

	2
	破碎机
	3
	70-80
	16h
	
	15~20

	3
	水冷冷却塔
	1
	80-90
	16h
	
	15~20

	4
	风机
	2
	80-90
	16h
	
	15~20


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物。
1、生活垃圾
生活垃圾：职工办公生活产生的生活垃圾产生量9t/a，垃圾分类收集、袋装化后，交由环卫部门统一清运处理。

2、一般固废
一般固体废物：废包装材料产生量为1.6t/a，交由物资单位回收利用；塑料边角料产生量为20t/a，不合格品产生量为30t/a，在厂区经破碎后回收利用。
3、危险废物

危险废物：废含油抹布及手套产生量为0.5t/a，废含油抹布手套和生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。废液压油桶产生量约0.1t/a。废液压油产生量约0.2t/a。废活性炭产生量为0.212t/a。
危废集中收集后暂存于危废库中，废液压油、废油桶、废活性炭定期交由蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司安全处置。
危废库位于厂区西南侧，建筑面积约10m2，地面已做防腐防渗措施，已设置导流沟、集液槽。
通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置。
表4.1-4  项目区危险废物贮存、转移、处置落实情况一览表
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	落实情况

	贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物
	已落实。项目运营过程中产生的废活性炭、废油桶、废液压油属于危险废物，集中收集后暂存于危废库中，危废库位于厂区西南侧，建筑面积约10m2，危险废物无露天存放

	在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求
	已落实。已在危废库内设置导流沟、集液槽

	贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
	已落实。危废库地面已做防腐防渗措施


表4.1-5  项目区固体废物处置措施一览表

	分类
	名称
	产生环节
	一般固废或废物代码
	产生量（t/a）
	处置措施

	一般固废
	塑料边角料
	修边
	292-001-06
	20
	在厂区经破碎后回收利用

	
	不合格品
	检验
	292-001-06
	30
	

	
	废包装材料
	/
	900-999-66
	1.6
	集中收集暂存于一般固废区，定期交给物质单位回收

	生活垃圾
	职工办公生活垃圾
	职工生活
	900-999-99
	9
	分类收集、袋装化后，由环卫部门统一收集清运处理

	危险废物
	废含油抹布及手套
	生产
	HW49其他废物900-041-49
	0.5
	和生活垃圾一起交由环卫部门清运处置

	
	废液压油桶
	
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	0.1
	危废库位于厂房西南侧，占地面积约为10m2。在危废库内暂存，定期交由有资质单位处置

	
	废液压油
	
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-218-08
	0.2
	

	
	废活性炭
	废气治理
	HW49其他废物 900-039-49
	0.212
	


      [image: image17.jpg]


   [image: image18.jpg]



图4.1-15  危废库外部标识图       4.1-16  危废库防腐防渗、导流沟、集液槽


图4.1-17 危废库内部                        4.1-18 危废库内部   
4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1）危废库地面做防腐防渗措施，设置导流沟、集液槽等。
（2）车间均设置灭火器、消防水带等灭火器材、视频监控器。
4.2.2规范化排污口、监测设施

公司已设置规范化废气排放口和废水排放口，废水、废气排放口均已贴标识，废气排气筒已开孔。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资为820万元，其中环保投资46万元，占总投资额的5.61%。
表4.3-1  本次验收实际环保投资一览表
	实施阶段
	项 目
	治理对象
	工程内容
	环保投资

（万元）

	营运期
	废水治理
	职工办公生活污水、保洁废水、循环冷却废水
	雨污水管网、化粪池
	24

	
	废气治理
	注塑废气
	注塑废气经集气罩/管道收集+二级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）
	13

	
	
	破碎粉尘
	集气罩+布袋除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）
	

	
	噪声治理
	高噪声设备
	优先选用低噪声设备、厂房隔声，风机设置隔声罩等
	3

	
	固废治理
	一般固废、危险废物
	一般固废暂存区、危废库
	3

	
	其他
	环境监测费用、环境管理费用
	3

	总计
	—
	46


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表4.3-2  本次验收“三同时”落实情况一览表
	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废水
	职工办公生活污水、保洁废水、循环冷却废水
	雨污水管网、化粪池
	满足炎刘镇污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》三级标准要求
	已落实

	废气
	注塑废气
	注塑废气经集气罩/管道收集+二级活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）
	非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值
	已落实

	
	破碎粉尘
	集气罩+布袋除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）
	
	已落实

	噪声
	高噪声设备
	优先选用低噪声设备、厂房隔声，风机设置隔声罩等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求
	已落实

	固废
	一般固废、危险废物
	一般固废暂存区、危废库
	不对项目区外环境产生影响
	已落实


4.4防护距离符合性分析

根据本项目环评报告及批文，本项目未提出环境防护距离要求。

五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定
5.1安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，符合淮南市总体规划要求；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响评价角度分析，该项目是可行的。

5.2安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表审批部门审批决定

安徽新诚泰模具科技有限公司：

报来《安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：
一、该项目总投资为11000万元，总建筑面积为10000平方米。项目位于寿县蜀山现代产业园区百花路与育才路交叉口西北角，拟新建厂房、仓库、食堂及其附属配套设施，项目建成运营后可年产300套模具、10000万件注塑制品生产能力。根据《报告表》内容及环境保护措施，同意项目建设。
二、同意《报告表》提出的各种环境保护措施，在工程设计、建设和使用管理中应认真加以落实，并着重做好以下工作：

1、按“雨污分流”要求建设项目区雨污管线，职工办公生活污水、保洁废水、食堂废水、冷却清净下水经化粪池、油水分离器处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合寿县炎刘镇污水处理厂接管要求后，经市政污水管网进入寿县炎刘镇污水处理厂处理，达标排放。

2、非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭装置处理；颗粒物经集气罩+布袋除尘器处理后，达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及厂界无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，通过15m高排气筒高空排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中标准限值。

3、设备噪声通过优先选用低噪设备，设置减震基座，厂房隔声，绿化隔声等措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准限值。

4、金属边角料、废金属屑、废包装材料收集后交由物资单位回收利用；塑料边角料、不合格品破碎后回用于生产；废液压油、废液压油桶、废活性炭集中收集存放于危险废物暂存所后，委托有资质单位处置；生活垃圾、废含油抹布手套，委托环卫部门统一清运，不得对环境产生二次污染。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目竣工后，建设单位及时做好竣工环保验收工作，并依法向社会公开验收报告。

四、寿县炎刘镇人民政府、寿县环境监察大队负责该项目的日常环境监督管理工作。
六、验收执行标准
6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目废水主要为职工办公生活污水、保洁废水、循环冷却废水，废水排放执行炎刘镇污水处理厂和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，炎刘镇污水处理厂出水执行城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）：
表6.1-1  项目废水排放标准一览表  单位：mg/L，pH除外（无量纲）

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	炎刘镇污水处理厂接管标准
	6~9
	280
	180
	180
	30
	—

	《污水综合排放标准》三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目区废水排放执行限值
	6~9
	280
	180
	180
	30
	100

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5（8）
	1


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求：
项目产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘。注塑、破碎工序产生的非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。
表6.2-1  废气排放标准限值一览表

	污染物
	排放形式
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	参照标准

	单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）
	—
	0.3
	—
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9厂界无组织排放监控浓度限值

	非甲烷总烃（注塑废气）
	有组织
	60
	—
	

	
	无组织
	4.0
	—
	

	颗粒物（破碎粉尘）
	有组织
	20
	—
	

	
	无组织
	1.0
	—
	


表6.2-2 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值
	污染物
	排放限值（mg/m3）
	限值含义
	污染物排放监控位置

	NMHC（非甲烷总烃）
	6
	监控点处1h平均浓度值
	厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值如下表：
表6.3-1   企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	标准名称
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准
	65
	55


6.4固废验收评价标准

一般固体废弃物排放参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。
七、验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）（主席令第9号）、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）、《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收暂行办法＞的公告》（国环规环评[2017]4号），结合现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及淮南市生态环境局寿环审〔2019〕20号《关于安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次验收监测内容。
7.1.1废水

本项目废水监测布点详见图7.1-1：项目废水、有组织废气及噪声监测点位示意图。

废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1  废水监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区总排口
	★1#
	pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、石油类
	4次/天，共2天


[image: image19.png]AR hiERe O.EERES SERIEEEE SHIEBHIRCE AT




图7.1-1：项目废水、有组织废气及噪声监测点位示意图
7.1.2废气

1、有组织废气

本项目有组织废气监测布点详见图7.1-1：项目废水、有组织废气监测点位示意图。

有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2  有组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	二级活性炭吸附装置出口
	◎1#
	非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	布袋除尘器出口
	◎2#
	颗粒物
	3次/天，共2天


2、无组织废气

本项目无组织废气监测布点详见图7.1-2：项目无组织废气监测点位示意图。

无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3  无组织废气排放源的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	O1#
	非甲烷总烃、颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	O2#
	
	

	
	
	O3#
	
	

	
	
	O4#
	
	

	
	厂房外
	O5#
	非甲烷总烃
	3次/天，共2天


[image: image20.png]AR hiERe O.EERES SERIEEEE SHIEBHIRCE AT




图7.1-2：项目无组织废气监测点位示意图（两天风向相同，东南风）
7.1.3厂界噪声监测

本项目厂界噪声监测布点详见图7.1-1：噪声监测点位示意图。

噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4  厂界噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	东厂界
	▲N1
	现状噪声
	昼夜间各1次，共2天

	
	南厂界
	▲N2
	
	

	
	西厂界
	▲N3
	
	

	
	北厂界
	▲N4
	
	


八、质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1  检测项目分析方法一览表

	分类
	项目
	检测方法名称和标号
	检测仪器及编号
	方法检出限

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022
	BT25S电子天平（十万分之一）

AHHK NO.56
	7μg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017
	GC-4000A气相色谱仪AHHKNO.101-1
	0.07mg/m3

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	BT25S电子天平（十万分之一）

AHHK NO.56
	1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 38-2017
	GC-4000A气相色谱仪AHHKNO.101-1
	0.07mg/m3

	废水
	pH
	水质 pH的测定 电极法

HJ1147-2020
	PHBJ-260 pH计
AHHK NO.85-4
	-

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007
	紫外可见分光光度计UV1810 AHHK.NO.7
	3mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计UV1810 AHHK.NO.7
	0.025mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

 GB 11901-1989
	电子天平FA2004

AHHKNO.1
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
	生化培养箱SHP-160

AHHK.NO.14 -1
	0.5mg/L

	
	石油类
	水质 石油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	红外测油仪OIL460

AHHK.NO.9
	0.06mg/L

	噪声
	-
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
	AWA5688多功能声级计AHHK NO.65-4

声校准器HS6020

AHHK NO.11-1
	-


8.2质控信息

本次验收项目使用的实验室分析及现场监测仪器见下表：
8.3监测资质

[image: image21.png]14 10 3 L #
#HRIAEIES

&

B TR RIRAR
spups AETEREOIATAN 2500 SO/ MBI o 85 B

¥ E, ARG DA LA, TR
Ao, TR, TokbRe R IATEY A3
AR, HIOE, FRINE LIS BRI R AE,

VT R

(LY

P

I BIRSEAE PR E DI, (06 AR R





8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。

（4）气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、验收监测结果
此次验收监测是对安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间供应工况
安徽新诚泰模具科技有限公司于2023年5月委托安徽环科检测中心有限公进行年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环境保护验收监测，安徽环科检测中心有限公于2023年5月23日~5月24日进行现场监测，废水、废气、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，环保设备正常运行。
表9.1-1  项目验收监测期间工况一览表
	日期
	产品名称
	环评设计产量（万件/a）
	实际产量（万件/a）

	2023年5月23日
	注塑制品
	家电配件
	24
	18.1

	
	
	IGBT半导体模组模块
	2.67
	2.1

	2023年5月24日
	注塑制品
	家电配件
	24
	18.1

	
	
	IGBT半导体模组模块
	2.67
	2.1


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1 废水
本项目废水为职工办公生活污水、保洁废水、循环冷却废水。项目生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同冷却循环废水一起通过市政污水管网进入寿县炎刘镇污水处理厂处理，达标后排入东淝河。

为考核项目废水达标排放情况，本次验收监测在厂区总排口处设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-1  废水监测结果统计一览表  单位：mg/L，pH除外（无量纲）

	采样

点位
	检测

项目

采样

日期
	检测类别：废水（单位：mg/L，pH无量纲）

	
	
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	悬浮物
	五日生化

需氧量
	石油类

	FS1（废水排口）
	2023.05.23
	7.3（21.7℃）
	140
	11.0
	8
	29.4
	<0.06

	
	
	7.2（21.9℃）
	136
	10.5
	11
	31.6
	<0.06

	
	
	7.9（20.8℃）
	129
	12.1
	10
	28.4
	<0.06

	
	
	7.4（21.3℃）
	148
	11.3
	12
	30.5
	<0.06

	
	均值/范围
	7.2-7.9
	138.25
	11.225
	10.25
	29.975
	<0.06

	
	2023.05.24
	7.5（18.2℃）
	132
	9.15
	12
	29.3
	<0.06

	
	
	7.5（18.0℃）
	128
	8.69
	13
	32.1
	<0.06

	
	
	7.4（17.7℃）
	141
	10.2
	11
	30.2
	<0.06

	
	
	7.6（17.4℃）
	137
	9.64
	10
	27.6
	<0.06

	
	均值/范围
	7.4-7.6
	134.5
	9.42
	11.5
	29.8
	<0.06


由表9.2-1可知，验收监测期间，项目污水总排口处废水pH值范围为7.2~7.9，COD日均浓度分别为138.25mg/L、134.5mg/L，BOD5日均浓度分别为29.975mg/L、29.8mg/L，SS日均浓度分别为10.25g/L、11.5mg/L，氨氮日均浓度分别为11.225mg/L、9.42mg/L，石油类日均浓度均小于0.06mg/L，均满足寿县炎刘镇污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求。

9.2.1.2废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气监测结果见表9.2-2。
表9.2-2  有组织废气监测结果一览表

	采样点位
	采样日期
	检测项目
	标干烟气量（m3/h）
	排烟温度（℃）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	YQ1（注塑废气排放口DA001）
	2023.05.23
	非甲烷总烃
	20486
	25.3
	3.40 
	0.070

	
	
	
	19964
	25.7
	3.61 
	0.072

	
	
	
	20205
	26.4
	5.27 
	0.106

	
	2023.05.24
	非甲烷总烃
	20059
	20.3
	4.79 
	0.096

	
	
	
	19901
	21.1
	3.65 
	0.073

	
	
	
	20462
	20.5
	4.48 
	0.092

	YQ2（破碎废气排放口DA002）
	2023.05.23
	颗粒物
	4923
	26.3
	3.6
	0.018

	
	
	
	4964
	27.0
	4.1
	0.020

	
	
	
	5444
	26.6
	3.2
	0.017

	
	2023.05.24
	颗粒物
	5030
	21.5
	4.5
	0.023

	
	
	
	4922
	21.0
	4.2
	0.021

	
	
	
	4818
	20.8
	3.9
	0.019


根据上表可知，验收监测期间，DA001、DA002排气筒污染物最大浓度、最大排放速率见下表。
表9.2-3  有组织废气监测结果统计评价一览表

	排放

位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m³）
	最大排放速率（kg/h）
	最高允许

排放浓度
(mg/m³)
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准

	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	5.27
	0.106
	60
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	DA002排气筒
	颗粒物
	4.5
	0.023
	20
	/
	


根据表9.2-2和表9.2-3，项目DA001排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为5.27mg/m3、0.106kg/h；DA002排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为4.5mg/m3、0.023kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中相关要求（颗粒物最高允许排放浓度20mg/m³；非甲烷总烃最高允许排放浓60mg/m³）。
（2）无组织废气

本项目无组织废气监测结果见表9.2-4。

表9.2-4  检测期间的气象条件
	采样日期
	时间
	气温(℃)
	天气状况
	气压(kpa)
	风向
	风速

(m/s)
	相对湿度（%RH）

	2023.05.23
	12:55
	27.8
	晴
	100.7
	东南
	2.1
	62.4

	
	14:27
	28.0
	晴
	100.7
	东南
	1.9
	62.3

	
	16:00
	22.6
	晴
	101.0
	东南
	2.0
	65.7

	2023.05.24
	12:30
	17.4
	晴
	101.4
	东南
	2.1
	64.3

	
	14:02
	18.1
	晴
	101.3
	东南
	2.2
	63.2

	
	16:11
	13.6
	晴
	101.7
	东南
	2.1
	66.5


表9.2-5  无组织废气监测结果一览表（单位：mg/m³）

	检测类别：无组织废气（单位：mg/m3）

	采样日期
	检测项目
	WQ1（上风向）
	WQ2（下风向）
	WQ3（下风向）
	WQ4（下风向）

	2023.05.23
	颗粒物
	0.114
	0.147
	0.139
	0.142

	
	
	0.123
	0.153
	0.145
	0.155

	
	
	0.120
	0.151
	0.144
	0.146

	2023.05.24
	颗粒物
	0.116
	0.151
	0.144
	0.140

	
	
	0.118
	0.153
	0.152
	0.152

	
	
	0.121
	0.148
	0.145
	0.150

	2023.05.23
	非甲烷总烃
	0.59 
	0.89 
	0.76 
	0.75 

	
	
	0.55 
	0.77 
	0.86 
	0.71 

	
	
	0.70 
	0.92 
	0.88 
	1.10 

	2023.05.24
	非甲烷总烃
	0.62 
	0.90 
	0.93 
	0.89 

	
	
	0.53 
	0.94 
	0.87 
	0.86 

	
	
	0.55 
	0.87 
	0.85 
	0.80 


表9.2-6  无组织废气监测结果一览表（单位：mg/m³）

	检测类别：无组织废气（单位：mg/m3）

	采样日期
	检测项目
	WQ5（厂区内）

	2023.05.23
	非甲烷总烃
	1.48

	
	
	1.32

	
	
	1.56

	2023.05.24
	非甲烷总烃
	1.30

	
	
	1.37

	
	
	1.09


根据表9.2-5得知，验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.155mg/m³，非甲烷总烃最大浓度为1.10mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9厂界无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦1.0mg/m³，非甲烷总烃≦4.0mg/m³）。

根据表9.2-6可知，验收监测期间厂区内厂房门口外1m处监控点非甲烷总烃最大浓度为1.56mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.中1厂区内NMHC无组织特别排放限值要求（非甲烷总烃≦6mg/m3）。

9.2.1.3厂界噪声

本次验收监测于2023年5月23日~5月24日对项目厂界进行了昼间噪声监测，结果见表9.2-7。

表9.2-7  厂界噪声检测结果一览表   单位：dB（A)

	检测类别：噪声（单位：dB（A））

	测点编号
	测点名称
	2023.05.23
	2023.05.24

	
	
	昼间
	昼间

	N1
	东厂界
	54
	56

	N2
	南厂界
	55
	55

	N3
	西厂界
	54
	55

	N4
	北厂界
	57
	58

	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求
	65


由表9.2-7可知，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为58dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
9.2.1.4污染物排放量核算

本项目环评文件中污染总量控制指标，具体如下：

本项目总量COD：0.096t/a、NH3-N：0.015（0.017）t/a（废水总量《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准核定，总量指标纳入炎刘镇污水处理厂总量中）。
根据监测数据可知，本项目污染物排排放量核算如下所示：

废水：项目废水量约为927t/a。本项目废水接入污水处理厂（寿县炎刘镇污水处理厂），只需核算纳管量，无需核算排入外环境的总量。按照寿县炎刘镇污水处理厂接管标准计算（COD280mg/L，氨氮30mg/L），COD纳管量为0.26t/a、氨氮纳管量为0.028t/a。

本项目无总量文件要求，故根据实际监测结果计算可知：

废气：颗粒物排放总量为0.028t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量为0.382t/a。
十、环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
项目实际总投资为820万元，其中环保投资46万元，占总投资额的5.61%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	按“雨污分流”要求建设项目区雨污管线，职工办公生活污水、保洁废水、食堂废水、冷却清净下水经化粪池、油水分离器处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合寿县炎刘镇污水处理厂接管要求后，经市政污水管网进入寿县炎刘镇污水处理厂处理，达标排放
	已落实。

根据验收监测报告，验收监测期间，项目污水总排口处废水pH值范围为7.2~7.9，COD日均浓度分别为138.25mg/L、134.5mg/L，BOD5日均浓度分别为29.975mg/L、29.8mg/L，SS日均浓度分别为10.25g/L、11.5mg/L，氨氮日均浓度分别为11.225mg/L、9.42mg/L，石油类日均浓度均小于0.06mg/L，均满足寿县炎刘镇污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求

	二
	非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭装置处理；颗粒物经集气罩+布袋除尘器处理后，达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及厂界无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，通过15m高排气筒高空排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中标准限值
	已落实。

根据验收监测报告，验收监测期间，目DA001排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为5.27mg/m3、0.106kg/h；DA002排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为4.5mg/m3、0.023kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中相关要求（颗粒物最高允许排放浓度20mg/m³；非甲烷总烃最高允许排放浓60mg/m³）。厂界颗粒物最大浓度为0.155mg/m³，非甲烷总烃最大浓度为1.10mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9厂界无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦1.0mg/m³，非甲烷总烃≦4.0mg/m³）。厂区内房门口外1m处监控点非甲烷总烃最大浓度为1.56mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.中1厂区内NMHC无组织特别排放限值要求（非甲烷总烃≦6mg/m3）

	三
	设备噪声通过优先选用低噪设备，设置减震基座，厂房隔声，绿化隔声等措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准限值
	已落实。

根据验收监测报告，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值58dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	四
	金属边角料、废金属屑、废包装材料收集后交由物资单位回收利用；塑料边角料、不合格品破碎后回用于生产；废液压油、废液压油桶、废活性炭集中收集存放于危险废物暂存所后，委托有资质单位处置；生活垃圾、废含油抹布手套，委托环卫部门统一清运，不得对环境产生二次污染
	已落实。

废包装材料收集后交由物资单位回收利用；塑料边角料、不合格品破碎后回用于生产；废液压油、废液压油桶、废活性炭集中收集存放于危险废物暂存所后，委托有资质单位处置；生活垃圾、废含油抹布手套，委托环卫部门统一清运


十一、验收监测结论及建议
安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环境保护验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1环保设施处理效率监测结果

DA001、DA002监测时进口不能满足监测条件，只测出口，故无法核算处理效率。
11.1.2污染物排放监测结果

1、废水
验收监测期间：项目污水总排口处废水pH值范围为7.2~7.9，COD日均浓度分别为138.25mg/L、134.5mg/L，BOD5日均浓度分别为29.975mg/L、29.8mg/L，SS日均浓度分别为10.25g/L、11.5mg/L，氨氮日均浓度分别为11.225mg/L、9.42mg/L，石油类日均浓度均小于0.06mg/L，均满足寿县炎刘镇污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求。

2、噪声

验收监测期间：项目区厂界噪声昼间最大值58dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3、废气

验收监测期间：项目DA001排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为5.27mg/m3、0.106kg/h；DA002排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为4.5mg/m3、0.023kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中相关要求（颗粒物最高允许排放浓度20mg/m³；非甲烷总烃最高允许排放浓60mg/m³）。
厂界颗粒物最大浓度为0.155mg/m³，非甲烷总烃最大浓度为1.10mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9厂界无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦1.0mg/m³，非甲烷总烃≦4.0mg/m³）。

厂区内2#车间门口外1m处监控点非甲烷总烃最大浓度为1.56mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.中1厂区内NMHC无组织特别排放限值要求（非甲烷总烃≦6mg/m3）。
固体废物

本验收产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（废包装材料、塑料边角料、不合格品）、危险废物（废含油抹布及手套、废液压油桶、废液压油、废活性炭等）。生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理；塑料边角料和不合格品经厂区破碎后回收利用；废包装材料集中收集后交由物资单位回收利用；废含油抹布手套和生活垃圾一起交由环卫部门清运处置；废活性炭、废液压油桶、废液压油等危险废物暂存于危废库中，定期交由蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司处置。本项目危废库位于厂区西南侧，建筑面积约为10m2,危废库地面已做防腐防渗。
5、根据本项目环评报告及批文要求，本项目无环境防护距离的要求。

11.2验收结论

安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合验收条件。
十二、附件

附件1：关于安徽新诚泰模具科技有限公司《年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目环境影响报告表》的批复
[image: image22.jpg]-

H@mﬁﬁiuﬂﬁﬁﬁlﬁ

%ﬂﬁ (2019) 20 &

%??%ﬁ%‘fﬂﬁ%ﬁﬂﬂ&ﬁﬂﬁz\ﬂ 7= 300 &
AR B 10000 3413 ) b A 722 8 5 08 I
PR MR 5 R IR

R AL AIRA 7]

WR CRUHTIR AR TRA 5 47 300 ALK 10000
JT PRV B & A P T E R R &) QAT ## (s %))
K. RIE CRERMITNE) B4 £kaNE, AhEwT,

— ZIE BB N 11000 75, MAAEH Y 10000 F5 %,
MEMTHERHLARE VAR GHE S TFA BRI 0@ a, #
HE B . RERAMBRERMN, TEHRRIEY ST 4E
300 EAEE . 10000 74 W& . BAE (& XY WER
TERYP M, FETE AR,

=L AR (RER) RUMATERERP#MA, £ TR,
TRV AnGE R G R RN A0 A S, HE EHITULT T4k

L #“MAESw” EXEETERANEES, RIANEE
TR RIERA. REEK, BHIESETAZMEN, BAS>HE
WHJG, BB (FFAEAHMATEY (GBSIT8-1996) = HArHk, #%
ERERNEFARE BEERE, BHHBEAERBENLEL S
MR AR W, KAFH®,

2. FFRBBEER B+ RENRZEAE, BRYRES

e






附件2：安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环保验收监测报告


[image: image23.jpg]A

. ERERE CMA F, “ZEIEHRIPOERARRUMRE THE LR
B

. ARETEE. Tk, HEASFIH

. ARG REEMBRBSHTR:

. ARG TG RO WA R EARERA R, RIS R
Xt BT B ACHRE S B

. B RXHRERNAGE BB, Kt Rt R T AR E
Wi A R BT A A B AR B AAR SRR B FE T R E B AR, FF
HHRBEEFEE R, RERSEHHERAR, FAFARABHILE R
HIFAE:

. ERERSEN, FEEEHSEH,

. BREAMRUREEEARN, NTFRBBREZHETABARE, &3
BANTRALR.

(R R RUR R

—

! & AR E & Huht. & AR R X AIFTRIE 2800 5
1 eEre, BUFTILE % Fo B 5 B
| e BHL: 0551-65797127

fEE: 0551-65797126

Pitt: www.ahhuanke.com




[image: image24.jpg]1. FXER

THLHE L

ZAL B0 RO BUR AT 2 )

T ARR: 47 300 (KL ILIZ 10000 77 1119t A 74 K051 1 o Ex bl
L3 R4y

SE LA I8 EL B A bl

i H

FARKIH . Tk, e g

BT . Bk, b

VERKEBITH . pH. L5550, 2al. HAERFGR . B9, 77

MOT KBTI SRR A S5 (Leg)

T

RSN

A s

V7

LRI AT AR

IRt A3

2023.06.05

E2R#6R



[image: image25.jpg]2, fﬁvﬂlfx%ﬁ 877 ik Bk h PR
‘ :

"w

'H

AL

4 "J’r(ﬂ‘l"

b3y

R aiE oF

B |

[ 11263-2022 Iy Tng/m?
[ | 2 AHHK NO.56
{ . SV EF RN i s
! ST e , GC-4000A “CHI (i85 1% 3
ey TE - U (i 1 N 0.07mg/m?
¥ T AHHKNO.101-1
L 96Q Hi3% 4o L
iy | POEISRII ik | BTSSR T (T —
e | T S LS HI 836-2017 L mgim
TEQEY i AHHKNOSe |
= BRI
4l ["!}'/LI A GC-4000A 7 ﬂLJu - 3
1 il \‘H?Lln i 0.07mg/m’
% i W AHHKNO.]OI 1
- KNG pHETIIE H ik PHBJ-260 pH i| ]
b HI1147-2020 __ AHHKNOS§5-4 | |
ETR | K TR B W) s U‘Jimﬁa B WA 1 1 3mglL
i SR i HIT 399-2007 UV1810 AHHK.NO.7
KT ZARIIIE a4 W4tk EL RISy
- i i HT $35-2000 UVIS10AHHK No7 |  0.025melL
i KT EITmNE & L H1 AT FA2004
279 GB 11901-1989 AHHKNO.1 s
HAEM | KB HAEFE U (BODs) ) AL 3354 SHP-160 .
i L ST FRFR Y BN HI 505-2000 AHHK NO.14 -1 T
N KR Tiih N4 25 10 52 LA % OIL460
i LA HI 637-2018 AHHK.NO.9 SR,
AWAS688 L I)ifiesti 4
i B Eb A RSB R i bt 1I" AHHK NO.65-4 )
) GB 12348-2008 P K48 HS6020
AHHK NO.11-1

b
b=l
H
L=
Al



[image: image26.jpg]3. RAEHE

3N EALRRESRAL R

& 3.1-1 BRIE B R %At
e EARE H i) "‘ CGICO) | AR | U kpa) , IR ::l%) HOAD;{H')‘
12:55 27.8 I 100.7 i) 2.1 62.4
2023.05.23 14:27 28.0 I 100.7 il 19 62.3
16:00 226 I 101.0 ER) 20 65.7
12:30 17.4 it 1014 it 2.1 64.3
2023.05.24 14:02 18.1 Iify 101.3 Kili 2.2 63.2
16:11 13.6 Iify 101.7 it 2.1 66.5
R 312 BALE RN R Gi+%
IR BT Rl mg/m®)
ER ARk K mi A WQI CERUM | WQ2 CRRIY) | WQ3 (CFRyiD WQ4 RN
0.114 0.147 0.139 0.142
2023.05.23 ki) 0.123 0.153 0.145 0.155
0.120 0.151 0.144 0.146
0.116 0.151 0.144 0.140
2023.05.24 kg 0.118 0.153 0.152 0.152
0.121 0.148 0.145 0.150
0.59 0.89 0.76 0.75
2023.05.23 RS 0.55 0.77 0.86 0.71
0.70 0.92 0.88 1.10
0.62 0.90 0.93 0.89
2023.05.24 B[ TSP 0.53 0.94 0.87 0.86
0.55 0.87 0.85 0.80
R 3.1-3 TALE SRS RGit%
K25 EALBUE i mg/m?)
KA K mmi o WQ5s () [X4)
Y 1.48
2023.05.23 Bl ey o 1.32
1.56
130
2023.05.24 JEHLE B 1.37
1.09 N

-

Al Lo



[image: image27.jpg]3L HARESHRAL R
#3.2-1 %‘iﬂé}jlﬁtﬁﬁfﬂl %%%ﬁi

AT o _—. b A A S pE
| v Y i cdRb] .
| wiiin (o C ] (mgmd)
20486 | 253 3.40 07
2023.0523 | dEnidn s 19964 257 3.61 0.072
YQLGEmp S | - g4 e | 264 .. 0.106
H7 DA0OD) 20059 203 4.79 0.096
2023.0524 | Mo 19901 211 3.65 0.073
20462 20,5 448 0.092
4923 263 3.6 0.01§
2023.05.23 ik 47 4964 270 41 0.020
YQ2 (BT 4844 26.6 3.2 0.016
i 5030 215 4.5 0.023
2023.05.24 EOtnEy) 4922 210 42 0.021
4818 208 3.9 0.019
33 RFERRLE R
R 331 BB R GH%
oWzt wov dB (A) )
N , 2023.05.23 [ 2023.05.24
HipE R PR YN
B u) Bu]
N1 RR 54 56
N2 iR 55 55
N3 ) 54 55
N4 SN} 57 58

E I



[image: image28.jpg]3.4 BKR gt 5

% 3.4-1 &MMJ%%%H%

il ] M ¢ VOR CRAY: mgd. pH A
e .;‘ﬁ,‘ —
| pH s ‘ 2 % ity
| |
| U'HNWJ 40 | 110 8
! 7.2 (21.9C) 136 | 105 11
| 2023.05.23 |- — —
| 7.3 (20.8°C) 120 | 12 10 284 0.06
| |
FSICHok 74 213C) | 123 113 12 30.5 0.06
HED 75 (18.2°C) 132 9.15 12 203 0.06
7.5 (18.0C) 128 8.69 13 321 <0.06
2023.05.24 I e S
74 (17.7C) 141 102 1 302 <0.06
] 7.6 (174C) I 7| e 10 276 | <006

4 BRI AARER

-]
=)
IS
BN o

N3 A A N1

A N2 O Aoy
wor N\ O : BB

RER s
R AR EE
AN & pE RN Bk A BERN: B
4. T3 % %4 3 5 4. F ). b f
%, Rl 10 2l





附件3：安徽新诚泰模具科技有限公司年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目阶段性竣工环境保护验收期间工况证明

[image: image29.jpg]ERVANRYS

RIS LU R AL B A BR 2 7] 4E 77 300 ZEHLE
10000 734143 5400 & A5 7 2 WEITT I 7 B 14 942 T B 453 {477 B Az 4 o
F 2023 4E 5 F 23 H~5 H 24 HEAT7H7 M0, 365 s il 3 a]

B TR

21 HEAER— KL

L U A AR IR A

R 300 Z54E L &2 10000 3147k X8 ) A= pe g
T H 447k
W H

2% 2 Byusc s I S0 A BBk ge TR

=R 7= b 2 TR Schr A=

2023.5.23 ERHIS (GRT Xk
M| 8.1

2023.5.24

AR '

HE I

2023 £ 5 H




附件4：监测现场照片
       [image: image30.jpg]FS1 R

D T ———
24 32.038855,116.872505.4



    [image: image31.jpg]32.038072°N,116.872004°E -




图5-1废水监测照片                       图5-2噪声监测照片

       [image: image32.jpg]


   [image: image33.jpg]<= (&
YQ2 \

§ J
i = - FRAE
Z4E: 32.038948,116.872086 o




图5-3无组织废气监测照片     图5-4 有组织废气监测照片（DA002排气筒出口）
         [image: image34.jpg]



       图5-5 有组织废气监测照片（DA001排气筒出口）
附件5：危废处置合同
[image: image35.jpg]ﬂ” BETRBETEVEFLESRAT

Bengbu Kangcheng Medical Waste Central ized Disposal Co. ,Ltd.

IV aEREFHEEKERESF

ZEH7 RO AR R A TR 3] AT ##F 77)

L& E (i3 2 8] (ATFEHTA

4 %% __BB-KC-CZ-B20230606003

B (PEAREREEGENTRAERBE) . (EREHEETRERTE)
(Ll R BT oK) DRI AR R, A, PHEAFRBRFLNARE
WOERARENHA) , FEMEHK. FEIFEY, NEFPAE, 2BY%, CAEN
HRRAEAREWHELIM, 2T 7R, RERERFFENEREN . HARRT
AkF, BPEYAE, BEZHTHR, BRTERERHBT.
% REREHREANAFIRE
1. REMRE R ERTE

B4 7 BMR® | EEERG ﬂ;]f ,,f)ﬁ i i ﬁﬁ';i

EEER 900-039-49 B AN 0.5 9] 23

EHE# 900-218-08 R 0.2 o323 LES

FEHE AR 900-041-49 g4 0.1 ke =45
A it 4 /{ /A 7 /

2. AR&KE 10 HH, FHAEMLHXM 4500 TRERM#K , FRER, REXAK
$E 2024 £ 6 A5 H, wRAMMLMAM, ZHARRBBAELE.

3. WRLAFHRABAEXRMN, AAKTEARNALBRIHUEFAESR. WRE
FRM AR MMRA AR AN, N7 TRIESA MM MR AR RIL L8
ARAREMME R, HATMARFTFERE,

4, WAARHBMATS . TRAAYRAEXRS, W7ok HAR #Y_4500 7T
e AP A B RF 5

ok RREMERERRY

1. EkEY: FRERAEFHD,; A itksHlBERRHALR L6 RER.

2. MAKMY: ARkt 0, BAREHE, AREWHE Y THE.

3. BN S BAEIREI: HRAMEAH D, ERIF R AR EIE T
AR, SRR B RE AU B, D BT A S BOMARAE SR A A b A, SRR R

1/6

| FHERE ol




[image: image36.jpg]r

ﬂﬂ HETREETFEVEPLEERAR

Bengbu Kangcheng Medical Waste Centralized Disposal Co. ,Ltd.

4. AT ARTHAIDERA R AR EY, THARELEY, 0T 7k 500 T/6T 77 ik
EWMEREOCHRATIME THERE R RIS R KB RE S FITHE, THA
ACE R P A7 Nk B4 T 8 40 )5 A A by IR O AR B, R B 9k L o TR o B IR Y,
ZHEFHRBMEREF K 100 THEHR.

F=& FAREMS

1. PAEARSEMEE LA ERRUTERRAEN AR EIHE, WETHELR
BHMN R Hifo it i, ATHAREARAILE.

2, PANERZFERRBAREYHEXELIN (REERRT=RELMAL Bl
R AREWAERS) HtwmEAE.,

3. AREMARRNEFTHNEREAREMKEEWEY RHHARZHIARN TR
HENEHHATRE (BERURFREPIAS .

4, FARRERARENA RFEK. BIRIERR, I—EXUNTTRETR&HEA
BpY, URBERMAENREAER LS. LREMMER, FRALFFHER M
FRREAREIATHHERL T R REARER B b/ e I — R K R w7
AAE, LHAARERRBEFAFR - ELEREAER.

5. FARREAREYHFEERSZEEANCRY, QRENAREATRR N R,
SE.BR. ARFTRREXRRTRAR, TN A ARELKE. w7 AFTEHH,
FHRRLAERRFWAREY, EXRTRHTFHF XA, REEFH K, £k
BrFEPFREARKNERE L HAT; b FAAREHE, FRELHT) Raftiim
KEHFHAE, EEHTRFREIAFRS T HAE,

6. FAERTEARENEBERN+REHT T, BNTHTARER.

1. PAWEEFHEN, RERDERLERANEL, FHAURRETELTY, HE
FERE, EFHANRMER. RURS . BEEBRABRASFR, TLRFTNLEAERF
HREZ AT AR AR RATHE.

8. FAMNEEFAMXFRAZAMIALERESR. AABAEFL—HARKF WA
AT, LHARBLRERTHREREF Y. GREMN, FAELAAZEAACRENLE
RREALELEN AR

FWE THREPXH

I, ZHABRIEESRARMAHFFTIE, FREARXEFAEAR, FUFHR&E
EA, EREFRZAITREDITES G T, TRRTKE,

2, LARBRABHRARNA K AR RYHHEGEER, LroAErR, RELAER
BHeBREEARGFRMEAER, T £ RIH KT R,

3. LA TR F 7 7= et oI B AT RPN, dme AL PR, AS. RS
%.

2/6

PHERE




[image: image37.jpg]ﬂ" BETEBRETEYEIRLEARAR

Bengbu Kangcheng Medical Waste Central ized Disposal Co. ,Ltd.

4. ZHRERTHARET AT KAXYEL, OB FFHHATFRAUARZLEE
MR

5. Z A WEEREA Y. AR, RARBTTEKLEURTTRA FERREEL. 2
AR, BABEETY, ZAEBRELKEEYKE, PHARED 10 RERE

ERE ]
NEF ARRHEBXE
| RSN, PARAE CRREEREMELELRL” PEK HREBER" 1T
&, FRZAHRERKE.
2, W, ZRFRANERAR W AR A HNT (TRERMREE) , K7 F R
ERHETAR, REATHORAE, WAERE, A7 EFHR, HEHRFEA LB
ENE-¢ PUTE L S AN
3. WERFBREHE, T, ZAFRELREHE, FHRELSRAEEHTRREAF
A, BECEREEAERNEEG ARG PARSBREERAFURAE AU, R
BE-RBYE, ZAOARSHTRANAREBRYE; LERBRELRE, 7. LRTF
EEARITOHZERERE, FHAREBHWARRTIE.
4. EHLHTTEYWAELABACHTRT, WAFEAGAE £ FHARAXFHE
AR, THAREERER.
R4 EWHHE EYRHEEHTIFA_@O #17;
O EFH RARFMAELHFHRE, HFFREHETARE XFHXEA;
@ RLARBRAKRE;
@ £EMAERRANGHE, WRFAHEFAATHE.
LAERERALHRBEREFZ AR ETHEHN LR KA, REERUTTHGEA
%o
Ft&x ERAF
1. sk ptEna 7y @2Fnk, RESHH—FERHRAAAERRNENE
BRA R T 7 ol B4 ATRIE,
2, RPERFREG—FHFREUA T EEEHEZAAEIHE, ER B4R
HIEAT, FHEMAT ARRRETRARER T A TA L LS,
3. BEMABTHAREN, TAHRKATHNEKAR B T 7258 84X W B SR
F5, LW ER . AW T A 5 A7 it AR,
A0 FIeet, d A T AR A S A A St AR R W E T R s R
B AR AR AL O — Oy 2T AR RO At A L B AR AR A o F T R
T4 & B R A A 5 5kt
BAK RMEN

36

~ 8

i ~Niv
\ 3=
=, dmi

s

| FHERE ol



[image: image38.jpg][11]] T RAET RN ER L BARAR

Bengbu Kangcheng Medical Waste Centralized Disposal Co. , Ltd.

1. BHRE: RERFAFHNNY (TLERAKE) LIRMERBRENERAE,
SRR (T BEREAR M &) W SARERS, RRRBEHLY R, Tk
NZHFRNEES, £0AHAEARARAHKRLFASMAHLERA. HRET
7 UMAARSE, FE AN KA FIREN, AR AHRIRL 100 7 TH, F A EKE
REEHI 30 A E AR H AR 80-100 AT, AMHEKTAETFRELREH 60N EREA
ko
FhEk BRARE
1. ARARFEHE—FEREEGANNE, FHTAREREAFELEHFHEELTH;
WFLFHEREOEAF VAT UKE, FAFTARLLEERBASR . B KHE
FRAREEFAEELFRE,
2, PLAFHTRRESBhs . HEKMBASR, BN, HEREFF—Jli
REHK.
3. BAFBARACHAURRBRETEERE, WK XHPERE.
4. FHRMHAREY, WRARFINNAERBYERNERLERANEAS, THA
RAEBKIE HEERERANTCHEERC A UBRIBSREN, A HEFRY (BN
B XMWy, ERHTRARE, Ml HHFRAE,
5. FAEMHIALESR. ENFN, WEAH—H, BFRZLLTNTLIWETHTX
TSNS, MHIMHA, CAAREILEE, REFRRMEARS. @M% 304 E
RERULH, ZHAAREFEMRKAR, FERF 7 EAH A L4 H 0 20%R 18 & 5
BHE, FERFAXARMGLESR.
6. WRAERAKAAFZARCHAEREFAFWAZEMN T, TAXFHEEL T
BERATTHREN, FAFTAREE, LLEERBRASFF LRAERFITRELSHI.
o 38 R 3 2 3 R A AR
&% RELXS
EA—FHRTEASRNEERRETRAEN ANETHLEL, e BETRTAEN
Bk, A KE. MBEBRAFTRE, ATEREAE=ZF7EE (KHLELRXHK
RAREEMTFEHRIN) . EA—FERELRREXSW, EREFF—FHREH, &
FRGAG T e A2 AR 48 AR R B TR B 3 4 A R A ST AR R AR ST AL
B+—% ARAHLRE
EARFEGEH AT AR HBERTHA B F T A GEATA S R B, BT HRA E &L
£ Z )5t BB 0 AT A ENRAT A AT
Br=—% AR{MFE
O&RARMHY 3 4, B 2023 £ 6 A6 FRE_2024 4 6 A5 Hik,
QALR—X_t_#, FH#_ M, AH M O EFLRFEFHETEA

4/6

s AT Gl




[image: image39.jpg]nJ i 38 17 O B 97 P 0 O o AL R A IR 4 )

Bengbu Kangcheng Medical Waste Central ized Disposal Co. ,Ltd.

Ko M4 (TR EELBRMERD EHASRIMAKARIL, SREFAGREEER

Ao b RRATE R & LA, S AT AN WA ME R B RIMHE, RS ARG RAAH
B33 &

@il d it ik M hh: DAS A 37 RO, (AR ET G E P B RS A AREX

P DL AR A 2 A ] 4 B A 3 X P s e X A SRR RSB, DU R A A A A

S0 9 X PR RGR B RAE Y, B Bk A

L & 1 o 1 W7 2 B A i

T S0 A7 MR 4 4 FUR A

@OFARARRBERE, SR HHMARETEY, DR, EA—FTAT

FE R FEREE IR, MR REFNE, RN, REREHXEA. 5

PG REF A R RERA

F oy (RE) : EREEEMARBARAS 7 7 (BF) : B

PARRE (EF) ¢ EAZRE (BF
YEHEMAETF): K g%
R E BT Bk A HiE: 17352997980
P AT BRRTHBAHXAT
B £ & E: tk  5: 34050162680800000530
2023 4?-. 6 A 6 H 2023 #6 F 6 H

5/6

| FHERE ol




[image: image40.jpg]1]

HETREETFEVERLEGRLAE

Bengbu Kangcheng Medical Waste Centralized Disposal Co. ,Ltd. "
A B M %
TWEELEMNBE X
. EHHRAEERHEARANE
REFAREHTVEY B #E, 2L RAREEARATEMLERAK,
KANEREWAENEIT:
w5 | mwen | murm | apyy | TOREE | RERMACY e
() o)
i RiEHR 900-039-49 RE 0.5 4500
2 R E 900-218-08 % 0.2 4500 RERABERERR 1
. 3 e ik 1R, B 1
3 Eﬁ&ﬂﬁrﬁ%kaw 772& 77g1 4500 BRAERESEE Y
ks
1. bR&EfHLEREN, BHENTL eWEEBME.
2. LHEBEIFHAEERAFHAIKESE, dPFHUNLRE, FHAE, PHAEKIRZE30 HAR
HRER.
B |3 pRpeastBRATLNE, RIRFAHEY, 2% @HEE!
4, UBNEAFILRAELE BN (IVAREKRFYERKELEAR) (AFR%KS:
BB-KC-CZ-B20230606003 ) MG HARYE.
EfyA: IFFARERD BZHFARERL
R MeL0F a4 EH%E.
Rhrsd: ZEAREEANEARAT LE=%E:

6/6

s AT Gl





附件6：固定污染源排污登记回执
[image: image41.jpg]Il 2 5 R IR HG BT E B

EERE : 91340422MA2TXB445M001Z

HES AR ZROTNR AR AR AR

A E AT 2B MR T A B L A X
FAERR S T A B A X A PGAL Ay

% —H {5 HACHS:  91340422MA2TXB445M

FidkA. Ak Ows: 0% H

BidHY): 202340506 H

% M. 2023405 506 H ££20284:05 H 05 H

R

(=) PRELLRE Ay A S IRBE AR E A BOR . bRilESE, KBTS RS Tt
AR S5, REUEHEFHAIA B R, ERS Ria e B bR HEL

(2 PREALRHES BACE BRItk . WM e B R0, KIEERZAESIHRRT G
BRI S AARME

(=) HHSBLRAROAN, VRN TSRS R 753 HPEAT bR LA
B RS B b T a5 B AR E ), M2 B4R Eh 2 HiR =+ H AT AT Zid.
U ARefirs RO A SR RN AR N R R B LR

(T PRERL BRI R 75 Qe HIBCRI NS5 5 00 75 22 R AR S VF TR R, 2%
SE R PRACHEG VFATIERIE %, JF RN EH AR B LR,

XD RN A RO G RS =128, RETH O HT =1+ H T 8.

= EE R, WRE CPEHNS TR B AAMES





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：安徽新诚泰模具科技有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设项目
	项目代码
	2019-340422-29-03-018030
	建设地点
	安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区百花路与育才路交叉口西北角

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3525模具制造
C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	建设性质
	(新建  (改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经116.871977°，北纬32.038401°

	
	设计生产能力
	300套模具/年、10000万件注塑制品/年
	实际生产能力
	8000万件注塑制品/年
	环评单位
	江苏新清源环保有限公司

	
	环评文件审批机关
	淮南市生态环境局
	审批文号
	寿环审〔2019〕20号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022年3月
	竣工日期
	2023年5月
	排污许可证申领时间
	2023年5月6日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91340422MA2TXB445M001Z

	
	验收单位
	安徽新诚泰模具科技有限公司
	环保设施监测单位
	安徽环科检测中心有限公
	验收监测时工况
	2023年5月23日~5月24日：75.74%、75.74%

	
	投资总概算（万元）
	11000
	环保投资总概算（万元）
	80
	所占比例（%）
	0.73

	
	实际总投资（万元）
	820
	实际环保投资（万元）
	46
	所占比例（%）
	5.61

	
	废气治理（万元）
	13
	废水治理（万元）
	24
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	3

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	3600h

	运营单位
	安徽新诚泰模具科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340422MA2TXB445M
	验收时间
	2023.6

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0927
	-
	-
	0.0927
	-
	-
	-

	
	化学需氧量
	-
	-
	-
	-
	-
	0.046
	-
	-
	0.046
	-
	-
	-

	
	氨氮
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0046（0.0074）
	-
	-
	0.0046（0.0074）
	-
	-
	-

	
	石油类
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	烟尘
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业粉尘
	-
	-
	-
	-
	-
	0.028
	-
	-
	0.028
	-
	-
	-

	
	氮氧化物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业固体废物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	挥发性有机物
	-
	-
	-
	-
	-
	0.382
	-
	-
	0.382
	-
	-
	-


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地





空地





安徽三晟机械科技有限公司





安徽合想科技有限公司





安徽丰源净化板业有限公司





项目区





图例


本项目区


周边环境





图3.1-2  项目区周边情况示意图





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图例


本次验收范围  








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图例


雨水管网


污水管网


截流阀





图4.1-2  项目雨污水管网图





图例


本项目区


★ 废水监测点


◎ 有组织废气监测点





◎2#





◎1#





★1#





▲N1





▲N4





▲N3





▲N2











○5#





○1#





○4#





○3#





○2#





图例


本项目区


无组织废气监测点位











_1234567891.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

办公生活用水


冷却循环补充用水


化粪池


炎刘镇污水处理厂


3.08


0.9


3


�

3.08


0.45


2.55


0.53


东淝河


4.52


保洁用水


�

0.62


0.09


�

0.8


10t/h


0.1


3.09



_1234567893.vsd
危废库


值班室


配电房


入口


入口


成品仓库


注塑区


注塑区


 办公区


模具区


原材料仓库


百   花   路


育

才

路


1#车间


2#车间


破碎区


注塑区


接市政雨水管网


接市政污水管网


注塑区


卫生间


食堂



_1234567894.vsd
成品仓库


注塑区


注塑区


 办公区


注塑机


注塑区


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


注塑机


DA001


图例
集气罩
废气收集管线
密闭负压管线
二级活性炭吸附装置
DA001排气筒



注塑机



_1234567895.vsd
破碎机


破碎机


布袋除尘器


破碎机


DA002


图例
集气罩
集气管
布袋除尘器
DA002排气筒





_1234567892.vsd
PP、ABS、HIPS、GPPS、PBT


上料


修边


检验


S5


破碎


不合格品


N、G2


注塑成型


N、G1、S3、S4


冷却


N


循环系统


W


包装


塑料边角料



_1234567890.vsd
危废库


值班室


配电房


入口


入口


成品仓库


注塑区


注塑区


 办公区


模具区


原材料仓库


百   花   路


育

才

路


1#车间


2#车间


破碎区


注塑区


注塑区


食堂


卫生间



