
合肥立方制药股份有限公司
渗透泵制剂车间建设项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：           合肥立方制药股份有限公司         
编制单位：           合肥嘉才环保科技有限公司         
二0二三年七月

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	建设单位
	编制单位

	电话：15395046168
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230031

	地址：合肥市高新技术开发区望江西路与文曲路交口东南角
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003-1006室


目录
1一、前言


2二、 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


32.4 其他相关文件


4三、建设项目工程概况


43.1 地理位置及平面布置


113.2 建设内容


153.3主要原辅材料及能耗消耗


183.4设备清单


203.5水源及水平衡


213.6 工艺及简述


253.7 项目变动情况


27四、 污染物的排放与防治措施


274.1污染物治理设施


384.2其他环境保护设施


414.3防护距离符合性分析


42五、环境影响评价结论及环评批复要求


425.1渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表的主要结论与建议


425.2合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表审批部门审批决定


45六、验收监测评价标准


456.1废水验收监测评价标准


456.2废气验收监测评价标准


466.3噪声验收监测评价标准


476.4固废验收评价标准


48七、 验收监测内容


487.1环境保护设施调试运行效果


52八、 监测分析方法及质量保证措施


528.1监测分析方法


538.2监测资质


538.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


538.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


548.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


55九、 监测结果及评价


559.1验收监测期间工况


559.2环保设施调试效率监测结果


62十、 环境管理检查结果


6210.1环保审批手续及“三同时”执行情况


6310.2环保管理机构的设置及人员配备


6310.3环保设施投资


6410.4环评及批复要求的落实情况


65十一、 公众意见调查结果


66十二、 验收监测结论及建议


6612.1污染物排放监测结果


6712.2验收结论


68十三 附件


68附件1 ：环评批复


71附件2：检测报告


80附件3：工况证明


81附件4：危险废物经营许可证


82附件5：危险废物委托处置合同


87附件6：排污许可


88附件7：非重大变动论证意见





一、前言
合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目建设地点位于合肥市高新技术开发区望江西路与文曲路交口东南角（东经117°8'15.223"，北纬31°49'38.48.348"）。公司于2019年3月委托安徽华境资环科技有限公司编制了《渗透泵制剂车间项目环境影响报告表》，并与2019年4月30日取得原合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局关于合肥立方制药股份有限公司《渗透泵制剂车间项目环境影响报告表》的环评批复（环高审[2019]027号），合肥立方制药股份有限公司于2020年08月18日取得了企业排污许可证，证书编号为：91340100740870052B001V；于2023年4月13日召开合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间项目非重大变动环境影响分析评审会，并于2023年6月20日对排污许可证进行变更，重新申领。
本次扩建项目新建1幢4层渗透泵制剂车间，总建筑面积13539m2，购制粒工序设备、压片工序设备、包衣工序设备等，建设一条甲磺酸多沙唑嗪缓释片生产线、一条非洛地平缓释片生产线，进行渗透泵制剂的生产，目前实际生产能力为年产2996万片甲磺酸多沙唑嗪缓释片、37050万片非洛地平缓释片。本次扩建项目新增职工130人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。本项目提供食堂，不提供住宿。
本次验收实际总投资24256.32万元，其中环保投资1760万元，占总投资额的7.26％。
本次验收针对合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目进行竣工环境保护“三同时”验收。

公司于2023年6月组织验收工作事宜，编制验收监测方案，委托安徽环科检测中心有限公司于2023年7月3日和4日组织人员进行了废水、废气和噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；

（9）《原合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日；
（4）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》，2016年7月1日；
（5）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅2020年12月13日）；

（6）《制药建设项目重大变动清单（试行）》环办环评【2018】6号，生态环境部办公厅2018年1月29日）。
2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表》，安徽华境资环科技有限公司，2019年3月；
（2）《关于对合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表的审批意见》（环高审[2019]027号），原合肥市生态环境局高新技术开发区分局，2019年4月30日。

2.4 其他相关文件

（1）《合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目、合肥立方制药股份有限公司精麻药物高端制剂产业化建设项目竣工环保验收检测报告》（报告编号：环科字20230719-04号），安徽环科检测中心有限公司，2023年7月19日；
（2）《合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目、精麻药物高端制剂产业化建设项目非重大变动环境影响分析报告》及专家意见；
（3）合肥立方制药股份有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三、建设项目工程概况
3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目区地理位置
渗透泵制剂车间建设项目建设地点位于合肥市高新技术开发区望江西路与文曲路交口东南角（东经117°8'15.223"，北纬31°49'38.48.348"）（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。
合肥立方制药股份有限公司周围均为工业企业，西侧为超远科技园，南侧为科大国盾量子科技园和同路生物制药有限公司，东侧为玉林医药和安徽美欣制药有限公司，北侧美亚光电和科大讯飞国家智能高新技术产业化基地。
3.1.2 项目区平面布置
项目区布置：

厂区整体呈矩形，分为南北两部分，在西侧道路上设有一个人行主入口，在南侧道路设有一个人行次入口，供人员出入；在南侧道路设有一个车行主出入口，在北侧道路设有一个车行次入口供车辆。南侧自西向东为原辅、包材、成品库（待建），无菌制剂车间（在建），渗透泵制剂车间；北侧自西向东依次是科研综合楼（在建），药物研发中心产品试制用房（在建），综合制剂车间，精麻药物高端制剂缓控释片剂车间，危险品库；危险品库南侧依次是危废库、埋地储罐、泵棚、污水处理站、应急事故池、员工宿舍（详见图3.1-2厂区总平面布置图）。

本次扩建项目新建1栋渗透泵制剂车间，建筑面积13539m2。

渗透泵制剂车间共4层，一层、三层局部区域为硝苯地平控释片等系列缓控释制剂生产线及配套设施建设项目生产区域，同时设有原辅料常温暂存区、内包材、外包材、产品周转区、不合格品暂存等区域（不在本次验收范围）。二层和三层主要为渗透泵制剂生产区域、贮料间、成品暂存区，四层为项目暖通、尾气处理等辅助设备存放区。
环保工程：

本次扩建项目产生的废气污染物主要为：总混、压片等工序产生的粉尘，干燥工序产生的粉尘、乙醇和包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇，污水处理站废气。

本次扩建项目总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放；干燥工序产生的粉尘、乙醇先经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇先经设备自带的除尘柜处理，再通过滤筒除尘器处理，处理后的干燥废气、包衣废气汇集，经管道接入RTO燃烧装置处理，经1根30m高排气筒（DA002）排放；污水处理站废气通过密闭收集后，经碱液喷淋装置处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
[image: image1.png]EF

NE LR @

FREEBCHIL

RRERAZ K
FIROEA L) |
I
/
/
/
AR / b
/ o
/
N
/
{ ‘V'\
B | -

B

\/\ @R

)

ol | T

| L) 17%

| )
BETWE

INER @ !

NN

\

|
BHAER ]
TrsR i

it



[image: image71.png]


[image: image72.png]. DEILBHER R IRA T
HEERE A WY
* B e T L X1 L B A
GEIGHEAE: Tl T L X L R AY
BESEAR: e, W, 4R
B EERREDLE:

HWOL, HWO2, HWO3, HWO4, HWO5. HWO6. HWOS, HWOO. HWLL. |(:

HW12, HW13, HW14, HW16, HW17, HW18, HW21, HW22, HW23,
HW29, HW31. HW32, HW33, HW34, HW35, HW36 HWS7, HW38. (3
HW39, HWAO, HWA5. HWAG. HWA8. HWA9. HW50, 3& 34 A2k |

il 442 AMERBEARES (FILVFRT SO

P A, 33100 WH/4E

HW MR HABEIAIAEBEIALA

WURZIEAM: 20134 11 A 19 H





 图3.1-1  项目区地理位置图

[image: image2.png]



图3.1-2  项目区项目周边环境图


[image: image3.emf]泵棚

精麻药物高端制剂

缓控释片剂车间

（

3F

）

危险品库

综合制剂车间

（

3F

）

药物研发中

心产品试制

用房（

5F

）

（在建）

员工宿舍

（

6F

）

药品配送仓

库（

3F

）

污水处

理站

科研综合楼

（

21F

）

（待建）

原辅、包

材、成品库

（

4F/

负

1F

）

（待建）

无菌制剂车间

（

4F/

负

1F

）

（在建）

渗透泵制剂车

间（

4F

）

地埋储罐

固废暂存间

危废库

应急事故池


图3.1-3  厂区总平面布置图

[image: image4.png]R

oo 6

T

SERERTHFER (ZF)
W ARTEFEXERL 465

4]

:1:1000





[image: image5.png]o

o

4‘, . ) ) | { . a - _u;’_ ’ | .
5 i M ;E o r j
353 L mEm D!; il |, é\tugﬂg Cwm ] o
ilI _ e o BBEE - - P
s 9 [ b R [F HARR R B :
] ?} e s £l ewe || O i ”‘E‘.i*
1 B T e
j_“\‘m'“-‘-‘ H T th R e
AN e L] . oS 1
5 . ' o
3 -
e | O == 3 W
‘; WE %‘ Dmm}\; 1
s ! LI 1 E
[ L ¥ -
¥ L TR
i 3 #LCTHR)
H
H o H ms) g
r [ A L
o H na i 1. BARCER) |
| wER h "3 ,
- "
2 i 'gu nkﬁ#“fu R R m‘zg;m .
vREHE l_‘ H BH WE‘N' 5 !
3 EARA
2 K E R EX3
=33 B2t
| T _ ui _

GERZERTRAER (2
W ARTEIFEXEBL46F i 1:1000

T






3.2 建设内容

本项目属于扩建项目，主要从事渗透泵制剂的生产，新建1栋渗透泵车间（4F），在渗透泵制剂车间二、三层建设一条甲磺酸多沙唑嗪缓释片生产线、一条非洛地平缓释片生产线。公用工程、地埋储罐、污水处理站以及危化品库、危废库等依托现有工程。本项目目前达到年产非洛地平缓释片37050万片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片2996万片的生产能力。项目产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1  产品方案、规模一览表
	名称
	规格
	环评中设计年产量
	年产量

	非洛地平缓释片
	5mg
	37000万片
	37050万片

	甲磺酸多沙唑嗪缓释片
	4mg
	3000万片
	2996万片

	合计
	/
	40000万片
	40044万片


表3.2-2  环评及批复建设内容与本次验收实际建设内容对比一览表
	工程类别
	单项工程名称
	环评扩建工程内容及规模
	实际工程内容及规模
	备注

	主体工程
	渗透泵制剂车间
	一层
	D级洁净GMP车间，建筑面积3338m2，一条甲磺酸多沙唑嗪缓释片生产线，内含1台高速湿法制粒机，1台沸腾干燥机；1台高效包衣机等
	一层、三层局部区域为硝苯地平控释片等系列缓控释制剂生产线及配套设施建设项目生产区域
	不在本次验收范围

	
	
	二层
	D级洁净GMP车间，建筑面积2932m2，一条非洛地平缓释片生产线，内含1台高速湿法制粒机，1台沸腾干燥机；1台高效包衣机等
	D级洁净GMP车间，二层、三层建筑面积均为3987m2，建设一条甲磺酸多沙唑嗪缓释片生产线，一条非洛地平缓释片生产线；内含高速湿法制粒机，沸腾干燥机；高效包衣机等；完全达产后可形成年产非洛地平缓释片37050万片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片2996万片的生产能力
	本次扩建新增

	
	
	三层
	设置为尾气净化系统用房、原辅料常温暂存区、内包材、外包材、产品周转区、不合格品暂存等区域，建筑面积2932m2
	
	

	
	
	四层
	/
	设置为项目暖通，尾气处理等辅助设备存放区，建筑面积2932m2
	

	
	办公区
	建筑面积约18800m2，位于厂区西北侧综合楼1~10F，提供330人办公
	在建
	依托现有工程

	
	门卫室
	建筑面积50m2，位于西侧文曲路人行入口处、南侧车行入口处
	与环评一致
	

	
	停车场
	物流专用停车场位于药品配送仓库南侧，厂区南侧入口处，设有23个专用停车位，供物配送货车辆使用；北侧综合楼前设计办公停车位20辆
	与环评一致
	

	储运工程
	原辅材料仓库
	位于药品配送仓库3F，建筑面积约9600m2，用于贮存原辅材料、包装材料、产成品等
	位于渗透泵车间三层，原辅料库建筑面积为419m2，综合库建筑面积为650m2，用于贮存非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、阿拉伯胶等原辅材料，最大储存量、储存周期见表3.3-1
	本次扩建新增

	
	
	乙醇临时储存场所位于软膏制剂车间2层东北角
	乙醇储存于储罐区及危险品库
	

	
	
	常温原材料库位于制剂大楼三层的北侧。建筑面积约300m2
	与环评一致
	

	
	成品暂存区
	位于软膏制剂车间3层，建筑面积约3840m2，最大贮存量为200吨，储存周期为每批30d
	位于渗透泵车间三层，建筑面积约664m2，最大贮存量为20吨，储存周期为每批30d
	

	
	危废库
	3#危废暂存库位于危险品库内，建筑面积为30m2
	危废库位于厂区的东北角，建筑面积为40m2
	依托现有工程

	
	危险品库
	危险品库位于厂区东北角，建筑面积约为235m2
	危险品库位于厂区东北角，建筑面积为239m2
	依托现有工程

	
	地埋式储罐区
	位于危险品库的南侧，建筑面积为83.7m2，用于渗透泵制剂车间的乙醇和丙酮的储罐，乙醇一次最大储存量为1.5t，丙酮一次最大储存量为0.5t
	位于危险品库的南侧，建筑面积为88m2，设置1个3m3的乙醇储罐（最大储存量2.2t）、1个3m3的丙酮储罐以及1个5m3的丙酮储罐（最大储存量为5.6t）
	依托现有储罐区，并新增储罐

	公用工程
	给水
	合肥市高新区市政供水管网。原有项目用水量60699t/a
	新增年用水量9918t
	依托现有工程

	
	排水
	雨污分流，雨水排入文曲路雨水涵管，生活污水经化粪池预处理、生产废水经厂区污水处理站处理，处理后西部组团总排口排入文曲路污水涵管
	新增年排水量4368t
	

	
	供电
	厂区内配电房设于综合楼总配电房，年用电量约为360万kwh
	新增年用电量350万kwh
	/

	
	纯水
	二级反渗透+EDI纯水系统2套，制备纯水能力均为1m3/h
	二级反渗透+EDI纯水系统1套制备纯水能力，为2m3/h
	本次扩建新增

	
	供气
	食堂供气使用天然气；生产供蒸汽由热电公司供给
	与环评一致
	依托现有供工程

	环保工程
	废水治理
	污水处理站位于厂区的东南侧，设计处理能力125t/d。建立污水处理系统（A/O工艺）
	污水处理站位于厂区的东南侧，设计处理能力250t/d，分为三期建设，目前处理规模为187.5t/d，采用沉淀+调节+水解酸化+SBR工艺处理
	依托现有工程，污水处理站扩建

	
	
	厂区采用雨、污分流制。雨水进入市政雨水管网；生产废水经厂区自建的污水处理站处理后，汇同非生产废水通过市政污水管网排入西部组团污水处理厂进行处理，处理达标后排入派河
	与环评一致
	

	
	废气治理
	1、投料粉尘：3台抽风机、3台移动除尘机（自带布袋除尘装置；总混、压片粉尘：1个除尘排风机（含袋式除尘装置），引至楼顶排放，1根排气筒P001#高度为25米；

2、包衣粉尘：2个除尘排风机（含袋式除尘装置），引至楼顶排放，1根排气筒P002#高度为25米
	总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放；干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）
	本次扩建新增

	
	
	3、乙醇、丙酮：电加热蓄热氧化处理装置（RTO）处理，1根排气筒P003#高度为25米
	
	

	
	
	污水处理站废气无组织排放
	污水处理站废气收集后经碱喷淋处理后经1根15m高排气筒DA003排放
	/

	
	噪声治理
	噪声治理（空压机、风机设于车间内，墙体安置隔声材料；冷却塔放置在房顶，加装隔声板；生产设备置于双层厂房内（外层框架结构，内层净化车间））
	与环评一致
	本次扩建新增

	
	固废处置
	职工办公生活产生的生活垃圾统一运至合肥市垃圾填埋场卫生填埋；包装废弃物由物资部门回收处理；不合格品、粉尘交有资质单位处置；依托现有3#危废暂存库，3#危废暂存库位于危险品库内
	废弃包装材料、废RO膜交由物资公司回收；生活垃圾交由环卫部门收集处理，污泥集中收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集的粉尘、不合格品、化学品的包装物、空瓶集中收集暂存于危废库中，交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。依托现有危废库，位于厂区东北角，建筑面积为40m2
	/


3.3主要原辅材料及能耗消耗
本项目主要原辅材料的种类、消耗量与环评及批复对比基本一致。项目实际原辅材料及能耗详见下表。
表3.3-1  建设项目环评中原辅材料及能耗与实际原辅材料及能耗对比一览表
	名称
	环评年用量
	实际年用量
	性状及储存规格
	储存周期
	最大储存量
	储存

位置

	渗透泵车间

	非洛地平
	2.16t
	2.18t
	25kg/桶
	220d
	1.75t
	三层原辅料常温暂存

	甲磺酸多沙唑嗪
	0.16t
	0.17t
	25kg/桶
	220d
	0.08t
	

	CA
	3.3t
	3.32t
	50kg/桶
	200d
	3.0t
	

	HPMC
	0.6t
	0.63t
	25kg/桶
	90d
	1.0t
	

	阿拉伯胶
	0.2t
	0.25t
	5kg/箱
	220d
	0.15t
	

	包衣粉
	1.86t
	1.87t
	25kg/桶
	90d
	0.5t
	

	丙酮
	73.5t
	73.6t
	5m3/3m3
	22d
	7.6t（5.6吨存储于埋地丙酮储罐，2吨存储于危险品库）
	厂区东北侧地下储罐及危险品库

	泊洛沙姆188
	0.15t
	0.17t
	25kg/桶
	180d
	0.15t
	三层原辅料常温暂存

	淀粉
	0.336t
	0.34t
	25kg/袋
	180d
	1.0t
	

	甘露醇
	33t
	33.3t
	25kg/袋
	300d
	4.0t
	

	枸橼酸
	0.48t
	0.51t
	25kg/袋
	300d
	0.4t
	

	糊精
	4.3t
	4.5t
	25kg/袋
	300d
	3.0t
	

	酒石酸
	1.32t
	1.4t
	25kg/袋
	300d
	0.75t
	

	聚山梨酯-80
	0.67t
	0.75t
	25kg塑料桶
	210d
	1.6t
	

	聚维酮K30
	2.26t
	2.35t
	50kg/桶
	90d
	1.0t
	

	聚氧乙烯
	3.5t
	3.67t
	63.5kg/桶
	90d
	1.0t
	

	聚乙二醇
	0.95t
	0.95t
	25kg/桶
	300d
	0.4t
	

	氯化钠
	0.96t
	1.06t
	25kg/袋
	300d
	0.5t
	

	乳糖
	4.0t
	4.2t
	25kg/袋
	150d
	1.5t
	

	无水乙醇
	8.0t
	8.23t
	3m3
	30d
	0.4t
	危险品库

	乙醇
	16.0t
	16.36t
	3m3
	30d
	3.8t（2.2吨存储于埋地乙醇储罐，1.6吨存储于危险品库）
	厂区东北侧地下储罐及危险品库

	硬脂酸镁
	0.7t
	0.82t
	25kg/袋
	60d
	0.3t
	三层原辅料常温暂存

	蔗糖
	5.1t
	5.35t
	50kg/袋
	60d
	1.0t
	

	包装材料

	聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片
	71.44t
	71.6t
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	14.3t
	常温库

	药品包装用铝箔
	20.88t
	21t
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	4.2t
	

	药品说明书
	4000万张
	4008万张
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	800万张
	

	包装小盒
	4000万只
	4010万只
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	800万只
	

	包装大箱
	166920套
	17万套
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	33384套
	

	烟膜
	13.6t
	13.8t
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	2.72t
	

	打包带
	8.4t
	8.9t
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	1.68t
	

	封箱胶带
	16800卷
	1.7万卷
	双层塑料袋+纸箱
	60d
	3360卷
	

	能耗

	水
	9978t
	9918t
	/
	/
	/
	/

	电
	360万度
	350万度
	/
	/
	/
	/

	天然气
	900m3
	913m3
	/
	/
	/
	/

	蒸汽
	300t
	312t
	/
	/
	/
	/


表3.3-2  项目主要原辅料的理化性质一览表

	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	非洛地平
	白白色至淡黄色结晶或结晶性粉末；无臭，无味；遇光不稳定；在丙酮、甲醇或乙醇中易溶，在水中几乎不溶
	/
	/

	甲磺酸多沙唑嗪
	为白色或类白色结晶性粉末；无臭，无味；在甲醇中微溶，在水中极微溶解
	/
	/

	HPMC
	羟丙基甲基纤维素，溶于水及大多数极性

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/10075.htm" \t "_blank" c和适当比例的乙醇/水、丙醇/水、二氯乙烷等，在乙醚、丙酮、无水乙醇中不溶，在冷水中溶胀成澄清或微浊的胶体溶液。水溶液具有表面活性，透明度高、性能稳定。安全无毒，可作食品添加剂，无热量，对皮肤、黏膜接触无刺激
	固体可燃
	无毒

	阿拉伯胶
	也称为阿拉伯树胶，来源于豆科的金合欢树属的树干渗出物，因此也称金合欢胶。阿拉伯胶主要成分为高分子多糖类及其钙、镁和钾盐
	易燃
	无毒

	丙酮
	无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼；急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症
	易燃
	急性毒性：LD50：5800mg/kg（大鼠经口）

	泊洛沙姆188
	白色至微黄色半透明蜡状固体；微有异臭。在水、乙醇中易溶，在无水乙醇或乙酸乙酯中溶解，在乙醚或石油醚中几乎不溶
	可燃
	无毒

	淀粉
	白色粉末，贮存容器为25kg编织袋，储存位置为原辅料常温库，储存温度为10℃-30℃、密封保存，一次最大贮存量为1000kg，贮存周期为180d
	/
	无毒

	甘露醇
	白色针状结晶。熔点166，相对密度1.52，1.489（20℃），沸点290-295℃（467kPa）。1g该品可溶于约5.5ml水(约18%，25℃)、83ml醇，较多地溶于热水，溶于吡啶和苯胺，不溶于醚。水溶液呈酸性。该品是山梨糖醇的异构化体，山梨糖醇的吸湿性很强，而该品完全没有吸湿性。甘露醇有甜味，其甜度相当于蔗糖的70%
	/
	/

	枸橼酸
	白色结晶粉末，无臭。熔点(℃)：153沸点(℃)： (分解)，相对密度(水=1)：1.6650，熔点(℃)：100，引燃温度(℃)：1010(粉末)，爆炸上限%(V/V)：8.0(65℃)，溶解性： 溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿，柠檬酸是一种较强的有机酸，有3个H+可以电离；加热可以分解成多种产物，与酸、碱、甘油等发生反应，具刺激作用
	/
	/

	糊精
	白色粉末，贮存容器为25kg编织袋，储存位置为原辅料常温库，储存温度为10℃-30℃、密封保存，一次最大贮存量为3000kg，贮存周期为300d
	可燃
	无毒

	聚山梨酯-80
	淡黄色至橙黄色的黏稠液体;微有特臭。味微苦略涩，有温热感。在水、乙醇、甲醇或乙酸乙酯中易溶，在矿物油中极微溶解。液体制剂中常用的表面活性剂的一种。为油/水型乳化剂，可用作稳定剂、扩散剂、抗静电剂、纤维润滑剂等
	可燃
	无毒

	聚维酮K30
	白色至乳白色粉末;无臭或稍有特臭，无味;具引湿性。

1.2 本品在水、乙醇、异丙醇或三氯甲烷中溶解，在丙酮或乙醚中不溶
	可燃
	无毒

	聚氧乙烯
	聚氧化乙烯、缩乙二醇醚。由环氧乙烷经聚合而成的不同聚合度的物质。是聚醚的一种。有热塑性。低分子量的是稠状液体。溶于水。用途较少。高分子量的是蜡状固体。溶于氯仿、二氯乙烷、热苯或甲苯
	可燃
	低毒

	聚乙二醇
	无毒、无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等，熔点64-66℃，沸点 >250℃，密度1.27g/mLat25℃，蒸气密度>1(vsair)，蒸气压<0.01mmHg（20℃)，折射率   n20/D1.469，闪点270℃，储存条件2-8℃
	可燃
	无毒

	无水乙醇
	无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃
	易燃易爆
	低毒

	硬脂酸镁
	白色粉末，密度：1.028g/cm，熔点：88.5ºC，沸点：359.4ºCat760mmHg，闪点：162.4ºC，折射率：1.45(25ºC)，能溶于热醇，不溶于水，氧化镁含量：6.7-7.5%，硫酸盐：≤0.6%，氯化物：≤0.15%，重金属：≤5ppm
	可燃
	少量无毒


3.4设备清单
本扩建项目主要设备数量及型号与环评内容对照：设备名称、型号、数量均与环评一致。实际生产设备及环保设备情况详见下表：
表3.4-1  建设项目环评中设备与实际设备对比一览表

	序号
	设备名称
	设备型号
	环评数量（台）
	实际数量（台）

	工艺设备

	1
	称量
	负压称量室及设备
	定制
	3
	3

	2
	
	超微气流粉碎系统
	定制设计
	2
	2

	3
	
	自动传送带
	定制设计
	3
	3

	4
	
	低温无粉尘粉碎系统
	含降噪除尘等工程
	2
	2

	5
	制粒工序
	高速湿法制粒机
	HLSG220B
	2
	2

	6
	
	多功能多平台制粒线
	定制
	1
	1

	7
	
	循环烘箱
	RXH-27B
	2
	2

	8
	
	沸腾干燥机
	GFG-200型
	2
	2

	9
	
	加料提升机
	JT-100
	3
	3

	10
	
	在位清洗机
	Cvsi06型，
	2
	2

	11
	
	料斗自动混合机
	/
	2
	2

	12
	
	二维混合机
	EYH-系列
	2
	2

	13
	压片工序
	高速压片机
	PZ-73型
	1
	1

	14
	
	多功能压片机
	XL 400
	1
	1

	15
	包衣工序
	高效包衣机
	GCS-125型，500型；
	2
	2

	16
	
	高效包衣机
	BGB-350C型
	3
	3

	17
	
	包衣原位检测系统
	定制
	2
	2

	18
	
	包衣配浆系统
	定制
	2
	2

	19
	
	包衣空气预处理系统
	定制
	3
	3

	20
	激光打孔与孔检验
	全自动激光打孔设备
	/
	3
	3

	21
	
	激光打孔机
	LF-680A，定制
	3
	3

	22
	
	激光自动检测系统
	YTJ-2，定制
	3
	3

	23
	内包
	片剂泡罩全自动包装生产线
	定制
	1
	1

	24
	
	片剂泡罩全自动包装生产线
	PUMA300
	1
	1

	25
	
	不锈钢周转容器等
	/
	1
	1

	检测设备

	26
	检测仪器
	德国Parma-test溶出系统
	ADS系统
	4
	4

	27
	
	溶出仪
	aglient
	6
	6

	28
	
	高效液相色谱仪
	LC-20A
	5
	5

	29
	
	高效液相色谱仪
	waters
	5
	5

	30
	
	气相色谱仪
	Aglient1260
	3
	3

	31
	
	电子天平
	梅特勒XS105
	2
	2

	32
	
	电子天平
	梅特勒XS205
	3
	3

	33
	
	电子天平
	梅特勒ME105
	2
	2

	34
	
	熔点仪
	MP50
	2
	2

	35
	
	红外光谱仪
	IRTracer-100
	1
	1

	36
	
	稳定性试验箱
	KBF LQC720
	1
	1

	37
	
	稳定性试验箱
	SHH- SSD-I
	3
	3

	38
	
	尘埃粒子计数器
	苏净：
	1
	1

	39
	
	浮游菌采样仪
	苏净：
	1
	1

	40
	
	生物安全柜
	苏净：Y09-310
	2
	2

	41
	
	高效过滤器pao检漏仪
	6531
	1
	1

	42
	
	压缩空气质量检测仪
	/
	1
	1

	43
	
	Empower3网络版
	/
	1
	1

	44
	
	粒度检测仪
	Backman
	1
	1

	45
	
	实验室供气通风系统
	/
	1
	1

	46
	
	其他辅助仪器设备
	/
	1
	1

	公用工程

	47
	二级反渗透+EDI纯水系统
	纯水制备能力2t/h
	1
	1

	48
	压缩空气设备及过滤系统
	/
	3
	3

	49
	制冷系统
	/
	1
	1

	50
	门禁与在线视频监控系统
	/
	1
	1

	51
	净化空调除湿系统
	/
	1
	1

	52
	净化系统自动控制系统
	/
	1
	1

	环保设备

	1
	污水处理站
	污水处理能力187.5t/d
	1
	1

	2
	吸尘器
	风量3340Nm3/h和风量3250Nm3/h
	/
	4

	3
	除尘柜
	915mm*800mm*2300mm、920mm*800mm*2300mm
	/
	8

	4
	滤筒除尘器（设备自带）
	风量3000Nm3/h和风量2500-4500Nm3/h
	/
	4

	5
	RTO燃烧装置
	风量16000Nm3/h
	1
	2

	6
	滤筒除尘
	风量8000Nm3/h
	/
	1

	7
	碱液喷淋装置
	Q=5000.0m3/h
	/
	1


3.5水源及水平衡

项目供水由合肥市高新区市政供水管网供给，本次扩建项目新增劳动定员130人，新增职工办公生活用水、纯水制备用水、空调冷却循环用水、生产线冷却循环用水、绿化用水。本次验收用水量按照实际情况核算，平均日用水量约为33.06t，平均年新鲜用水量为9918t（年工作日300天）。

本次验收实际水平衡图见下：


[image: image6.emf]职工办公用水

2.04

8.16

制纯水机

设备清洗水

0.6

33.06

8

10.2

污水处理站

派河

化粪池

8.16

0.8

检测用水

0.2

2.4

西部组团污水处理厂

3.2

纯水

1t

纯水

3t

地面保洁水

0.8

纯水制备废水

4t

6.4 6.4

空调冷却循环水

12

1.86

绿化用水

1.86

14.56

14.56

4

生产线冷却循环水

1

12

1


图3.5-1  本次扩建项目实际水平衡图（单位：t/d）

根据项目实际水平衡图，本项目日排废水量为14.56t/d，年排废水量为4368t。职工办公生活污水经厂区化粪池预处理，检测废水、设备清洗废水、地面保洁废水进入厂区污水处理站处理，一起进入市政污水管网，进入西部组团污水处理厂处理，达标后排入派河。
3.6 工艺及简述
本扩建项目主要从事渗透泵制剂的生产，具体工艺流程与产污节点和环评中内容基本一致，如下：

1、非洛地平缓释片

[image: image7.emf]部分辅料

非洛地平

混合

浅凹压片

混合

部分辅料

无水乙醇

粘合剂

总混

硬脂酸镁

抽样检测

G1

包衣

包衣材料

丙酮

干燥

G1

、

G2

激光打孔

S2

G1

彩衣包衣

包衣材料

乙醇

S1

抽样检测

S1

G1、 G2

G1

、

G3


注：G1—粉尘；G2——挥发乙醇；G3——挥发丙酮；S1—检测样品；S2—不合格品。

图3.6-1  非洛地平缓释片工艺流程及产污节点图
①混合：将淀粉等多种辅料与非洛地平原料按处方配比称重计量，自动密闭投入湿法混合制粒机中，进行混合。

②混合：另有部分辅料加入无水乙醇混合溶解成粘合剂，乙醇的作用是溶解辅料，成粘合剂，将粘合剂密闭管道加入湿法混合制粒机中，搅拌制软材，并制成颗粒。

③干燥：湿颗粒自动密闭投入沸腾干燥制粒机中低温（温度40-60℃）干燥。利用加热（热源为蒸汽）的净化干燥空气在与湿物料的充分接触中对物料进行干燥，干燥过程中会产生少量粉尘G1、乙醇G2。

④总混：干燥后的颗粒与硬脂酸镁自动密闭投入二维运动混合机中进行总混。让各种颗粒或粉末状原辅料充分混合，混合过程中会产生少量粉尘G1。

⑤压片：使用压片机，将颗粒或粉末压制成各种各样的药片，即得片芯，压片机为全封闭，压片过程中会产生少量粉尘G1。

⑥溶解：将包衣材料与丙酮（丙酮经过密闭管道输送，丙酮的作用是溶解包衣材料，制成控释膜衣液）按一定比例混合溶解，制成控释膜衣液。

⑦包衣：将片芯投入高效包衣机，使包控释膜衣涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层，包衣过程中会产生少量粉尘G1以及丙酮G3。

⑧抽样检测：在同一批次中抽取少量样品，加入自来水或者纯水中溶解，利用分光光度计等仪器检验产品的有效成分含量； 

⑨打孔：利用激光打孔机对包好控释膜衣的包衣片进行打孔。打孔过程中产生不合格品S2。

⑩彩衣包衣：将打孔片投入高效包衣机，使彩衣浆涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层。

⑪铝塑包装：采用铝塑泡罩包装机将药片包入两层铝膜或一层铝膜和一层塑膜中；铝塑泡罩包装机在运行过程中需用到冷却水。

⑫纸盒包装：人工利用打包机将铝塑包装好的药片装入纸盒中。

⑬检验入库：人工将上述包装好的成品进行全项检验（包括外观检验），合格后将完好的盒装药片入库。

甲磺酸多沙唑嗪缓释片


[image: image8.emf]部分辅料

甲磺酸多沙唑嗪

混合

浅凹压片

混合

部分辅料

无水乙醇

粘合剂

总混

硬脂酸镁

检测

G1

包衣

包衣材料

丙酮

干燥

G1

、

G2

激光打孔

S2

G1

彩衣包衣

包衣材料

乙醇

S1

检测

S1

G1

G2

G1

G3


注：G1—粉尘；G2—挥发乙醇；G3—挥发丙酮；S1—检测样品；S2—不合格品。

图3.6-2  甲磺酸多沙唑嗪缓释片工艺流程及产污节点图

①混合：将淀粉等多种辅料与甲磺酸多沙唑嗪原料按处方配比称重计量，自动密闭投入湿法混合制粒机中，进行混合。

②混合：另有部分辅料加入无水乙醇混合溶解成粘合剂，乙醇的作用是溶解辅料，成粘合剂，将粘合剂密闭管道加入湿法混合制粒机中，搅拌制软材，并制成颗粒。
③干燥：湿颗粒自动密闭投入沸腾干燥制粒机中低温（温度40-60℃）干燥。利用加热（热源为蒸汽）的净化干燥空气在与湿物料的充分接触中对物料进行干燥，干燥过程中会产生少量粉尘G1、乙醇G2。
④总混：干燥后的颗粒与硬脂酸镁自动密闭投入二维运动混合机中进行总混。让各种颗粒或粉末状原辅料充分混合，混合过程中会产生少量粉尘G1。
⑤压片：使用压片机，将颗粒或粉末压制成各种各样的药片，即得片芯，压片过程中会产生少量粉尘G1。
⑥溶解：将包衣材料与丙酮（丙酮经过密闭管道输送，丙酮的作用是溶解包衣材料，制成控释膜衣液）按一定比例混合溶解，制成控释膜衣液；

⑦包衣：将片芯投入高效包衣机，使包控释膜衣涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层，包衣过程中会产生少量粉尘G1以及丙酮G3。
⑧抽样检测：在同一批次中抽取少量样品，加入自来水或者纯水中溶解，利用分光光度计等仪器检验产品的有效成分含量；

⑨打孔：利用激光打孔机对包好控释膜衣的包衣片进行打孔,。打孔过程中产生不合格品。
⑩彩衣包衣：将打孔片投入高效包衣机，使彩衣浆涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层；
⑪铝塑包装：采用铝塑泡罩包装机将药片包入两层铝膜或一层铝膜和一层塑膜中；铝塑泡罩包装机在运行过程中需用到冷却水；

⑫纸盒包装：人工利用打包机将铝塑包装好的药片装入纸盒中；

⑬检验入库：人工将上述包装好的成品进行全项检验（包括外观检验），合格后将完好的盒装药片入库。
3.7 项目变动情况

本次验收工程与环评及批文对比，发生如下变动。
表3.7-1  建设项目变动情况一览表
	环评设计内容
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	投料粉尘经移动式除尘机处理，总混、压片工序产生的粉尘由引风机引入布袋除尘器（除尘排风机）处理，后经过一根25m高排气筒（1#）排放；包衣工序产生的粉尘由引风机引入布袋除尘器（除尘排风机）处理，后经过一根25m高排气筒（2#）排放
	总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放
	总混、压片工序生产设备自带除尘装置，处理后再经车间洁净空调系统处理
	否

	干燥工序产生的乙醇、包衣工序产生的丙酮、乙醇引至RTO装置处理后，经过一根25m高排气筒（3#）排放
	干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）
	排气筒高度由25米增高至30米
	否

	污水处理站废气处理后无组织排放
	污水处理站废气经碱液喷淋处理后由1根15m高排气筒排放
	污水处理废气处理后有组织排放
	否


综上所述，参照《制药建设项目重大变动清单（试行）》环办环评【2018】6号，上述变动不属于重大变动。

四、 污染物的排放与防治措施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目供水由合肥市高新区市政供水管网供给，本次验收废水主要为职工办公生活废水、设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水。设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水经厂区污水处理站处理后，汇同经化粪池预处理的生活废水一起排入市政污水管网，进入西部组团污水处理厂处理，达标后排入派河。污水管网、化粪池、污水处理站依托合肥立方制药股份有限公司现有。污水处理站采用沉淀+调节+水解酸化+SBR工艺处理，设计处理规模为250t/d，污水处理站分三期建设，目前已建设污水处理规模为187.5t/d，处理工艺流程图如下，废水达标后进入市政污水管网。
表4.1-1  废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放浓度
	年排放量（t/a）
	治理措施
	治理设施参数
	排放

去向
	排放

方式
	排放规律

	职工办公生活污水
	COD
	250mg/L
	4368
	化粪池
	本项目化粪池位于渗透泵车间西侧，有效容积为6m3；数量：1个
	西部组团污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	100mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	
	

	设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水
	COD
	500mg/L
	
	污水处理站
	污水处理站位厂区东侧，处理能力为187.5t/d，主要构筑物参数见表4.1-2
	
	
	

	
	BOD5
	/
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	272.5mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	87.5mg/L
	
	
	
	
	
	



[image: image9.emf]集水池 初沉池 调节池 水解酸化

SBR

池 出水 市政污水管网

污泥外运


图4.1-1  污水处理工艺流程图
处理工艺流程：废水流入初沉池，经初沉池去除较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物后进入调节池。调节池内设搅拌装置,在调节池中进行水质水量的调节。调节池出水经水解酸化，在微生物的作用下提高废水的可生化性，去除部分有机物。出水自流入SBR池，池内设置水下曝气系统和弹性立体填料，利用产生的高效生物膜去除污水中大部分COD及氨氮。
表4.1-2  污水处理站单元构筑物主要参数一览表
	序号
	单元构筑物
	主要参数

	1
	集水池
	设有集水池一座，其尺寸为3.0×4.35×4.7(H)m

	2
	调节池
	设有调节池2座，其尺寸分别为3.0×6.95×4.7(H)m、15.8×4.3×4.7(H)m

	3
	水解酸化
	设有3座水解酸化池，其中水解酸化池1和2尺寸分均为3.8×2.3×6.2(H)m，水解酸化池3的尺寸为7.6×2.3×6.2(H)m

	4
	SBR池
	设有3座SBR池，其中SBR池1和2的尺寸均为3.8×7.4×6.2(H)m、SBR池3的尺寸为7.6×7.4×6.2(H)m


表4.1-3  污水处理站进水水质表 单位：mg/L（pH除外）

	污水污染因子
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	进水浓度
	6~9
	≤1000
	≤300
	≤300
	≤70


表4.1-4  设计出水水质  单位：mg/L(pH除外）

	标准名称
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	西部组团污水处理厂污水接管指标
	6~9
	350
	180
	250
	35



[image: image10.emf]泵棚

精麻药物高端制剂

缓控释片剂车间

（

3F

）

危废库

综合制剂车间

（

3F

）

药物研发中

心产品试制

用房（

5F

）

员工宿舍

（

6F

）

药品配送仓

库（

3F

）

污水处

理站

科研综合楼

（

21F

）

原辅、包

材、成品库

（

4F

）

无菌制剂车间

（

4F/

负

1F

）

渗透泵制剂车

间（

4F

）

地埋储罐

固废暂存间

新建雨水管

现状雨水管

新建污水管

现状污水管

危险品

库

接市政雨

水管网

接市政污

水管网

应急事故池

化粪池

生产废水管


图4.1-2  雨污水管网图

[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]



图4.1-2   污水处理站总排口照片                                  4.1-3   雨水总排口照片

[image: image13.jpg]o S S



 [image: image14.jpg]



图4.1-4   污水处理站照片                          图4.1-5   在线监测装置照片

4.1.2废气

本次验收产生的废气主要为总混、压片工序产生的粉尘，干燥工序产生的粉尘、乙醇和包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇。总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放；干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）；污水处理站废气收集后经碱喷淋处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。


[image: image15.emf]干燥废气 滤筒除尘器 （ 设备自带 ）

碱液喷淋塔

RTO

燃烧装置

DA003

包衣废气

污水处理站

废气

除尘柜 （ 设备自带 ） 滤筒除尘器

DA003


图4.1-6  废气治理工艺流程图
 EMBED Visio.Drawing.11 
[image: image16.emf]泵棚

精麻药物高端制剂

缓控释片剂车间

（

3F

）

危废库

综合制剂车间

（

3F

）

药物研发中

心产品试制

用房（

5F

）

员工宿舍

（

6F

）

药品配送仓

库（

3F

）

污水处

理站

科研综合楼

（

21F

）

原辅、包

材、成品库

（

4F

）

无菌制剂车间

（

4F/

负

1F

）

渗透泵制剂车

间（

4F

）

地埋储罐

固废暂存间

危险品库

应急事故池

RTO

燃烧装置

DA003

DA002

碱液喷淋装置



图4.1-7  废气处理措施平面布置图

环保设备设置情况说明：

（1）总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置（吸尘器TA01~TA04）处理后车间内排放。
（2）包衣废气经设备自带的除尘柜（TA05~TA12）处理后接入滤筒除尘器（TA13），经滤筒除尘器处理后的废气经废气管道接入RTO燃烧装置。除尘柜（TA05）尺寸为：915mm*800mm*2300mm，除尘柜（TA06~TA12）尺寸为：920mm*800mm*2300mm，除尘柜风量为4012-7419m3/h，位于二楼包衣辅机区，滤筒除尘器尺寸为2050mm*16500mm*2900mm，滤筒除尘器风机风量为8000m3/h，位于渗透泵制剂车间4层；干燥废气经车间密闭收集后接入2种共4台设备自带的滤筒除尘器（TA14~TA17）除尘，此四台自带除尘器处理后的干燥废气与包衣废气经合并后的废气管道接入RTO燃烧装置（TA18~TA19）。两种滤筒除尘器风机风量分别为3000m3/h和2500-4500m3/h，位于渗透泵制剂车间4层；RTO燃烧装置风机风量为32000m3/h，RTO燃烧装置和DA002排气筒位于污水处理站东侧，排气筒高度为30m，内径为1.0m。

（3）碱液喷淋装置和DA003排气筒位于污水处理站上方，风机风量为5000m3/h，排气筒高度为15m，内径为0.4m。

表4.1-5  废气治理设施参数一览表

	废气

名称
	排气筒编号
	废气治理设施
	废气污染治理设施代码
	废气治理设施参数
	风机风量
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）

	压片废气
	/
	吸尘器（设备自带）
	TA01~TA04
	电机功率为5.5kw
	3250m3/h、3340m3/h
	/
	/

	干燥废气
	DA002
	滤筒除尘器+RTO燃烧装置
	TA14~TA19
	RTO进出口温差：≤60℃；

RTO工作温度：800~850℃；

RTO燃烧机功率：500000Kcal/h；

RTO进出口压差：≤3000Pa；废气高温区停滞时间：≥1.2s
	干燥滤筒除尘器风量为3000m3/h和2500-4500m3/h；RTO燃烧装置风量为32000m3/h
	30
	1.0

	包衣废气
	DA002
	除尘柜（设备自带）+滤筒除尘器+RTO燃烧装置
	TA05~TA13
TA18~TA19
	TA05尺寸为：915mm*800mm*2300mm，TA06~TA12尺寸为：920mm*800mm*2300mm；

RTO进出口温差：≤60℃；

RTO工作温度：800~850℃；

RTO燃烧机功率：500000Kcal/h；

RTO进出口压差：≤3000Pa；废气高温区停滞时间：≥1.2s
	除尘柜风量为4012-7419m3/h，包衣滤筒除尘器风量为8000m3/h，RTO燃烧装置风量为32000m3/h
	30
	1.0

	污水处理站废气
	DA003
	碱液喷淋装置
	TA20
	运行功率：0.75kw

运行时间：24h

加药量：800g/3d
	5000m3/h
	15
	0.4


空调净化系统工作原理：

来自室外的新风经过滤器交尘埃杂物过滤后与来自洁净室的回风混合，通过初效过滤器过滤后，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道未端，以高效过滤器后进入房间，风通过回风口和回风管道与新风混合后进入初效过滤器继续循环。
滤筒式除尘器工作原理：

含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

RTO燃烧装置工作原理：
蓄热氧化处理装置（RTO）处理装置是一种高效有机废气治理设备，与传统的催化燃烧，直燃式热氧化炉相比，具有热效率高，运行成本低，能处理大风量中低浓度废气等特点，浓度稍高时，还可进行二次余热回收，大大降低生产运营成本。

蓄热氧化处理装置（RTO）是将废气中的有机污染物如苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类、烃类等进行加热氧化，滞留一定的时间（0.5～1s），分解为CO2和H2O等小分子化合物。与传统的直燃式热氧化炉相比，具有热效率高、运行成本低等特点，浓度稍高时，还可进行二次余热回收（本项目没采用二次余热回收），大大降低生产运营成本。蓄热式焚烧炉把有机废气加热升温至700℃以上，使废气中的VOCs氧化分解,成为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。废气浓度大于3g/m3时基本不用外补热能。蓄热氧化处理装置（RTO）处理效果遵循3T（反应温度、停留时间、湍流程度）法则，CO2设计保证正常运行时氧化室设计温度760℃-850℃；停留时间：不小于1秒钟，确保有机废气充分裂解、氧化。

碱液喷淋装置工作原理：

通过风管将废气引入喷淋塔。通过填料层后，废气和氢氧化钠吸收剂与气体和液体充分接触，以吸收和中和气体。净化后，废气经烟尘板脱水除去，再由排气筒排放到大气中。在塔底用水泵加压后，将氢氧化钠吸收剂喷在塔顶喷淋而下，然后再循环到塔底。
[image: image17.png]


 [image: image18.png]



图4.1-8  吸尘器                                               图4.1-9滤筒除尘器（设备自带）
[image: image19.jpg]


 [image: image20.png]



图4.1-10   滤筒除尘器                                      图4.1-11  渗透泵车间四层废气管道
[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]



图4.1-12  RTO燃烧装置（TA18、TA19）                        图4.1-13  DA002排气筒
[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



图4.1-14  碱液喷淋塔                                            图4.1-15   DA003排气筒

经上述措施处理后，本项目产生的废气可以得到有效处理。

表4.1-6  废气产生、排放情况一览表

	废气

名称
	废气

来源
	污染物

种类
	排放

形式
	治理设施
	排放

去向

	粉尘、乙醇、丙酮
	干燥工序
	颗粒物、非甲烷总烃
	有组织
	滤筒除尘器（4台）+RTO燃烧装置（2套）+1根30米高排气筒（DA002）
	排至大气

	粉尘、乙醇、丙酮
	包衣工序
	颗粒物、非甲烷总烃
	
	除尘柜（8台）+滤筒除尘器（1台）+RTO燃烧装置（2套）+1根30米高排气筒（DA002）
	排至大气

	污水处理站废气
	污水处理站
	硫化氢、氨气、臭气
	有组织
	碱液喷淋塔+1根15米高排气筒（DA003）
	排至大气


4.1.3噪声

本项目噪声主要是制粒机、压片机、打孔机、冷却塔等运行噪声等，其声级值范围为75~90dB(A)。通过采用低噪设备，厂房隔声等措施降噪。
表4.1-7  项目噪声源强及治理措施一览表

	序

号
	设备名称
	数量（台）
	噪声性质
	源强dB（A）
	治理措施
	降噪效果dB（A）

	1
	制粒机
	2
	机械噪声
	75~90
	采用高质量、振动小的设备。墙体安置隔声材料；生产设备置于双层厂房内
	15~20

	2
	沸腾干燥机
	2
	机械噪声
	75~90
	
	15~20

	3
	低温无粉尘粉碎系统
	2
	机械噪声
	75~90
	
	15~20

	4
	打孔机
	6
	机械噪声
	75~90
	
	15~20

	5
	高效包衣机
	5
	机械噪声
	75~90
	
	15~20

	6
	压片机
	2
	机械噪声
	75~85
	
	15~20

	7
	在位清洗机
	2
	机械噪声
	75~85
	
	15~20

	8
	包衣机
	5
	机械噪声
	80~90
	
	15~20

	9
	打孔机
	6
	机械噪声
	75~85
	
	15~20

	10
	自动包装生产线
	2
	机械噪声
	75~85
	
	15~20

	11
	干燥机
	2
	机械噪声
	75~85
	
	15~20

	12
	冷却塔
	3
	机械噪声
	85~90
	加装减震基座、在离心风机出风口设置了阻性消声器
	15~20


4.1.4固体废物

本次验收产生的固体废物：

（1）生活垃圾
职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾产生量19.5t/a，垃圾分类收集、袋装化后，由环卫部门统一收集清运处理。

（2）一般固体废物：废包装材料产生量为21t/a，废RO膜产生量为0.2t/a，污泥产生量为0.15t/a。废包装材料、废RO膜集中收集后，在厂区暂存后由物资部门回收利用，污泥集中收集后交由环卫部门统一处理。
（3）危险废物：包括除尘器收集的粉尘、化学品的包装物、空瓶、不合格品。

除尘器收集的粉尘产生量为0.64t/a，化学品的包装物、空瓶产生量为0.7t/a，不合格品产生量为0.5t/a。
除尘器收集的粉尘、化学品的包装物、空瓶、不合格品集中收集后，在危废库暂存，定期送至马鞍山澳新环保科技有限公司安全处理。危废库依托现有，危废库位于厂区东北角，建筑面积约40m2。已完善设置分区贮存的标识标牌、地面做防腐防渗处理。
表4.1-4  项目区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	产生工序
	废物代码
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	职工办公生活垃圾
	职工办公生活
	/
	19.5
	分类收集、袋装化后，由环卫部门统一收集清运处理

	2
	一般固废
	废弃包装材料
	生产过程
	170-001-19
	21
	集中收集后交由物资单位回收处置

	
	
	废RO膜
	
	170-001-19
	0.2
	

	
	
	污泥
	废水治理
	/
	0.15
	集中收集后交由环卫部门统一处理

	3
	危险废物
	除尘器收集的粉尘
	废气治理
	272-005-02
	0.64
	集中收集后，暂存于危废库中，交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置，危废库面积约40m2

	
	
	化学品的包装物、空瓶
	生产过程
	900-041-49
	0.7
	

	
	
	不合格品
	
	271-005-02
	0.5
	


[image: image25.jpg]R S RIS g R

L




 [image: image26.jpg]



图4.1-16  危废库                                            图4.1-17  危废库防泄漏托盘
[image: image27.jpg]


 [image: image28.jpg]



图4.1-18-  危废库分区                                          图4.1-19  吸附棉
4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

1、本公司2022年已修编了制突发环境事件应急预案并进行了备案，突发环境事件应急预案备案号为340171-2022-035L。

2、公司在厂区污水处理站南侧下方设置1座事故池，容积为352m3，并设有切断阀，在生产车间设置可燃气体报警器，并在全厂设置视频监控器，具体应急物资及装备见表4.2-1。

表4.2-1  公司现有应急物资及装备一览表
	品名
	数量
	位置
	物资负责人

	应急物资设备
	灭火器
	210个
	厂内各处
	金明

13855170439

	
	消防栓
	110个
	厂区内各处
	

	
	沙池（散装沙）
	1个
	危险品库门口
	余晶晶18955193297

	
	铁锹
	1个
	危险品库门口
	

	
	危废标识牌
	若干
	危废仓库
	魏晓峰

15375409156

	
	截流阀
	2个
	雨水总排口、污水处理站排口
	

	
	事故池
	352m3
	污水处理站南侧
	

	个人防护装备
	防护服
	2套
	仓库值班室
	余晶晶18955193297

	
	橡胶手套
	2双
	仓库值班室
	

	
	胶鞋
	2双
	仓库值班室
	

	
	口罩
	2个
	仓库值班室
	

	
	防毒面具
	2副
	安环部办公室
	刘朋辉13856900574

	
	急救箱
	1个
	生产办公室
	张荣梅13515658604

	
	担架
	1个
	消防控制室
	金明

13855170439

	监控设备
	预警系统
	2座
	消防控制室、渗透泵车间
	金明

13855170439

	
	视频监控器
	335
	综合制剂车间、危险品库、危废库、精麻车间、渗透泵车间、厂区外围
	刘春奎15715514810

	
	火灾自动报警器
	15
	综合制剂车间、危险品库、危废库、精麻车间、渗透泵车间
	金明

13855170439

	
	可燃气体报警器
	45个
	危险品库、危废库、精麻车间、渗透泵车间
	

	
	测漏报警器
	1个
	储罐区
	

	
	废水浓度在线监测
	1个
	污水处理站总排口
	魏晓峰15375409156

	通讯设备
	内部电话
	15个
	各车间办公室
	刘春奎15715514810

	应急照明设施
	应急照明灯
	226个
	综合制剂车间、精麻车间、渗透泵车间及宿舍楼走道
	金明

13855170439

	
	应急手电筒
	2个
	污水站值班室
	魏晓峰15375409156

	吸附材料
	吸附棉
	若干
	软膏生产区原辅料暂存区、危险品库、危废库
	陈莉琳

13856958349


[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]



图4.2-1  储罐区
4.2.2规范化排污口、监测设施

公司在RTO燃烧装置设置废气取样平台，污水处理站排放口设置CODcr、NH3-N、流量、pH值在线监控设备，并在污水处理站排放口设置标识牌。

[image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]



图4.2-2  RTO燃烧装置                图4.2-3  RTO燃烧装置废气取样平台
[image: image33.jpg]AUALR L3RR A g



 [image: image34.jpg]



图4.2-4   BS-NH3-N型水质在线自动分析仪        图4.2-5   WL-1A2型超声波明渠流量计
[image: image35.jpg]


 [image: image36.jpg]TR SR R SR AL

= WHJJE

RUEEK EE?&*H IE' ‘ﬁ

AnHul Bi Shul Electranic Te




图4.2-6   BS-CODcr水质在线自动监测仪                图4.2-7   环保监测数据采集传输仪
[image: image37.jpg]


 [image: image38.jpg]FRERA
HHOEF
ARSHUBBERRAR (1)

. HHORS:





图4.2-8   PH在线自动监测仪                     图4.2-9   污水处理站排放口（标识牌）
表4.2-2  在线设备型号一览表

	设备名称
	型号

	氨氮水质在线自动分析仪
	BS-NH3-N型

	超声波明渠流量计
	WL-1A2型

	CODcr水质在线自动监测仪
	BS-2008型

	环保监测数据采集传输仪
	WHJJ型


4.3防护距离符合性分析

本项目环评报告及批文不涉及环境防护距离。

五、环境影响评价结论及环评批复要求
5.1渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表的主要结论与建议

综上所述，本项目符合国家产业政策，本项目建设完成后新增污染量较少，采用本评价推荐的各项污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。从环境角度而言，该项目是可行的。

5.2合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表审批部门审批决定

合肥立方制药股份有限公司：
你公司报来的《渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表》(以下简称“《报告表》”)及要求出具审批的《报告》已经收悉。经现场勘验、专家函审、资料审核，审批意见如下：

一、经审核，该项目位于合肥高新技术产业开发区望江西路与文曲路交口东南角合肥立方制药股份有限公司现有厂区内，已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局同意备案。项目主要建设1幢3层渗透泵制剂车间，内设2条生产线，建成投产后可形成年产37000万片非洛地平缓释片(Ⅱ)、3000万片甲磺酸多沙唑嗪缓释片的生产规模。在建设单位认真落实有关环保法律法规以及《报告表》的各项污染防治措施的前提下，原则同意该项目按照安徽华境资环科技有限公司编制的环评文件所列工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施建设。

二、项目设计、建设及营运过程中应重点做好以下工作：

1、项目排水实行雨、污分流。项目地面保洁废水(使用纯 水制备废水)、设备清洗废水、检测废水经厂区自建污水处理站处理后，汇同员工生活污水等须达到西部组团污水处理厂接管标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008)》标准要求后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂。

2、严格落实大气污染防治措施。项目产生的废气主要为部分生产工序产生的粉尘、干燥及包衣工序挥发的乙醇、包衣工序挥发的丙酮。投料工序产生的粉尘经移动式布袋除尘机处理；总混干燥、压片工序密闭设置，产生的粉尘由排风机收集，并经布袋除尘器处理后，通过1根25米高排气筒（1#）排放；包衣工序密闭设置，产生的粉尘由排风机收集，并经布袋除尘器处理后，通过1根25米高排气筒（2#）排放；干燥、包衣工序密闭设置，乙醇和丙醇挥发废气引至电加热蓄热氧化处理装置(RTO)处理后，通过1根25米高排气筒（3#）排放。

3、项目噪声源主要为制粒机、压片机、打孔机、冷却塔等设备，应优化总图布局，合理布置各类高噪声源，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施。

4、严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。项目职工产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置；纯水制备产生的废RO膜、废包装材料等一般固体废物，交由物资回收公司；布袋收集的粉尘、化学品包装物及空瓶、不合格品等属于危险废物，须集中收集在危废临时储存场所，并定期由具备危险废物处置资质的单位处理，危险废物临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，其转运严格执行危险废物转移联单管理等要求。

5、项目应制定突发环境事件应急预案，并严格按照《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)等规定和要求进行。有关本项目的其他环境影响的减缓措施，按环评文件要求认真落实。

三、项目建设须严格执行项目配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的 标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、环评执行标准

1、环境质量标准：

地表水派河执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；

环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；TVOCs执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D浓度限值；

声环境执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

2、污染物排放标准：

废水排放执行合肥市西部组团污水处理厂污水接管标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008)》中标准要求；

有机废气排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)中表2标准要求；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染物源二级标准；

厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；

危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单要求。
六、验收监测评价标准

6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目废水排放执行西部组团污水处理厂的接管指标，接管指标中尚未规定的执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）相关排放标准要求。合肥西部组团污水处理厂出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中城镇污水处理厂标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
表6.1-1  项目废水排放标准一览表   单位：mg/L(pH无量纲）

	污染物名称
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	单位产品基准排水量/（m3/t）

	西部组团污水处理厂污水接管指标
	6~9
	350
	180
	250
	35
	/

	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）
	6~9
	60
	15
	30
	10
	300

	本项目污水排放执行标准
	6~9
	350
	180
	250
	35
	300

	西部组团污水处理厂污水出水排放标准
	6~9
	40
	10
	10
	2（3）
	/


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染物源二级标准，VOCs执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准；现根据最新排放标准及公司排污许可证，本次验收执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求。
本扩建项目有组织颗粒物、非甲烷总烃、丙酮废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）中相关排放限值要求，项目厂界外无组织排放的粉尘、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放监控浓度限值，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表6排放限值要求。污水处理站有组织废气排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005－2021）表3中浓度限值要求；经RTO处理产生的SO2、NOx执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005－2021）表5中燃烧装置大气污染物排放限值。
表6.2-1  项目废气排放标准一览表

	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率，kg/h
	执行标准

	
	
	排气筒高度m
	标准限值
	

	颗粒物
	15
	15
	0.36
	《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表1和表2排放限值

	非甲烷总烃
	60
	15
	2.0
	

	丙酮
	40
	15
	/
	

	NH3
	20
	15
	/
	《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表3排放限值

	H2S
	5
	15
	/
	

	臭气浓度
	1000（无量纲）
	15
	/
	


表6.2.2  项目厂界外大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
	污染物
	厂界外无组织排放监控浓度限
	执行标准

	
	
	

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	非甲烷总烃
	4.0
	

	丙酮
	/
	


表6.2.3  厂区内VOCs无组织排放限值  单位：mg/m3
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放

监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置

监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


表6.2.4  燃烧装置大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染物名称
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	
	

	SO2
	100
	燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒

	NOx
	200
	


6.3噪声验收监测评价标准

根据环评及批复要求：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。现根据公司排污许可证，本次验收噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表6.3-1  噪声验收标准一览表  单位：dB(A)

	标准限值
	执行标准

	昼间
	夜间
	

	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


6.4固废验收评价标准

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

七、 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）（主席令第9号）、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部2018年第9号公告）、《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收暂行办法＞的公告》（国环规环评[2017]4号），结合现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市生态环境局（环高审[2019]027号）《关于合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次验收监测内容。
7.1.1废水

本项目废水监测布点详见图7.1-1：项目废水监测点位示意图。

废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1  废水的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位符号
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区总排口、污水处理站进口、出口
	★1、★2、★3
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	4次/天，共2天


[image: image39.png]



图7.1-1  项目废水监测点位示意图（监测时间2023.7.3~2023.7.4）
7.1.2废气

1、有组织废气

本项目有组织废气监测布点详见下图：项目无组织废气监测点位示意图。

有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2  有组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	RTO燃烧装置出口
	YQ1
	颗粒物、非甲烷总烃、丙酮、SO2、NOx
	3次/天，共2天

	有组织废气
	污水处理站废气排口
	YQ2
	氨、硫化氢、臭气
	3次/天，共2天


[image: image40.png]



图7.1-2  项目有组织废气监测点位示意图（监测时间2023.7.3~2023.7.4）
2、无组织废气

本项目无组织废气监测布点详见下图：项目无组织废气监测点位示意图。

无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3  无组织废气排放源的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位符号
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	WQ1
	非甲烷总烃、颗粒物、丙酮
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	WQ2
	
	

	
	
	WQ3
	
	

	
	
	WQ4
	
	

	
	车间门口
	WQ5
	
	


[image: image41.png]



图7.1-3  项目无组织废气监测点位示意图（监测时间2023.7.3~2023.7.4，两天风向相同）

7.1.3噪声监测

本次验收东、南、西、北侧厂界噪声和监测布点详见图7.1-4：厂界噪声监测点位示意图。

厂界噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。

表7.1-4  厂界噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	厂界噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	


[image: image42.png]



图7.1-4  厂界噪声监测点位示意图（监测时间2023.7.3~2023.7.4）
八、 监测分析方法及质量保证措施
8.1监测分析方法
表8.1-1  废水、废气、噪声检测项目分析方法一览表

	样品类别
	检测项目
	检测方法
	主要仪器设备名称、型号/规格
	检出限

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 

HJ 1147-2020
	PH计SX721
	—

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

HJ 828-2017
	-
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计UV1810 AHHK.NO.7
	0.025mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-1989
	电子天平FA2004

AHHK.NO.1
	—

	
	五日生化

需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 

稀释与接种法HJ 505-2009
	生化培养箱SHP-160

AHHK.NO.14-1 
	0.5mg/L

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017
	电子天平BT25S
AHHK.NO.56
	1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017
	气相色谱SP-6890

AHHK.NO.03
	0.07mg/m3

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计UV1810 AHHK.NO.7
	0.25mg/m3

	
	硫化氢
	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气检测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局（2003年）
	
	0.01mg/m3

	
	臭气
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262-2022
	-
	-

	
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017
	低浓度自动烟气综合测试仪ZR-3260D AHHK.NO.87-2
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	
	3mg/m3

	
	丙酮
	丙酮气相色谱法B《空气和废气监测分 析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003 年）
	气相色谱GC-9720Plus

AHHK.NO.47
	0.01mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

HJ 1263-2022
	电子天平BT25S

AHHK.NO.56
	7μg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	气相色谱SP-6890

AHHK.NO.03
	0.07mg/m3

	
	丙酮
	丙酮气相色谱法B《空气和废气监测分 析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003 年）
	气相色谱GC-9720Plus

AHHK.NO.47
	0.01mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008
	多功能声级计AWA5688

AHHK NO.65-1

声校准器HS6020

AHHK NO.11-1
	—


8.2监测资质
[image: image43.png]14 10 3 L #
#HRIAEIES

&

B TR RIRAR
spups AETEREOIATAN 2500 SO/ MBI o 85 B

¥ E, ARG DA LA, TR
Ao, TR, TokbRe R IATEY A3
AR, HIOE, FRINE LIS BRI R AE,

VT R

(LY

P

I BIRSEAE PR E DI, (06 AR R





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。
九、 监测结果及评价
此次验收监测是对合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工环境保护验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间工况
合肥立方制药股份有限公司于2023年6月委托安徽环科检测中心有限公司进行渗透泵制剂车间建设项目竣工环境保护验收监测，安徽环科检测中心有限公司于2023年7月3日~4日进行现场监测，废水、废气、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，环保设备正常运行。
表9.1-1  项目验收监测期间工况一览表
	日期
	产品名称
	环评设计日产量
	实际日产量
	运行负荷

	2023.7.3
	非洛地平缓释片
	123.3万片
	92.5万片
	75%

	
	甲磺酸多沙唑嗪缓释片
	10万片
	7.5万片
	75%

	2023.7.4
	非洛地平缓释片
	123.3万片
	92.5万片
	75%

	
	甲磺酸多沙唑嗪缓释片
	10万片
	7.5万片
	75%


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1 废水
职工办公生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水经污水处理站处理后，一起接入市政污水管网，进入西部组团污水处理厂处理，达标后排入派河。本次验收监测在厂区污水处理站进口、出口、厂区总排口各设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-1  废水监测结果统计一览表
	采样点位
	采样时间
	检测类别：废水（单位：mg/L，pH无量纲）

	
	
	pH
	化学需氧量
	五日生化

需氧量
	氨氮
	悬浮物

	FS1（污水处理站进口）
	2023.7.3
	7.4（24.9℃）
	175
	27.4
	4.27
	21

	
	
	7.4（25.2℃）
	185
	31.4
	4.88
	23

	
	
	7.3（24.8℃）
	166
	29.1
	4.12
	20

	
	
	7.3（24.2℃）
	169
	25.3
	4.53
	19

	
	均值/范围
	7.3~7.4
	173.75
	28.3
	4.45
	20.75

	
	2023.7.4
	7.3（25.3℃）
	147
	22.8
	4.66
	25

	
	
	7.4（25.7℃）
	159
	26.4
	4.71
	22

	
	
	7.3（25.1℃）
	172
	23.2
	4.28
	18

	
	
	7.4（24.7℃）
	177
	29.7
	4.39
	24

	
	均值/范围
	7.3~7.4
	163.75
	25.525
	4.51
	22.25

	FS2（污水处理站出口）
	2023.7.3
	7.5（24.3℃）
	42
	11.4
	1.12
	11

	
	
	7.6（25.4℃）
	53
	12.6
	1.23
	14

	
	
	7.5（24.1℃）
	51
	11.0
	1.19
	10

	
	
	7.5（24.1℃）
	47
	10.8
	1.28
	9

	
	均值/范围
	7.5~7.6
	48.25
	11.45
	1.21
	11

	
	2023.7.4
	7.1（25.1℃）
	44
	13.5
	1.04
	13

	
	
	7.3（25.4℃）
	58
	12.7
	1.25
	15

	
	
	7.4（25.0℃）
	62
	14.3
	1.33
	11

	
	
	7.3（24.4℃）
	59
	15.1
	1.17
	12

	
	均值/范围
	7.1~7.4
	55.75
	13.9
	1.1975
	12.75

	FS3（厂区总排口）
	2023.7.3
	7.3（26.1℃）
	67
	15.8
	1.57
	9

	
	
	7.5（26.7℃）
	72
	17.9
	1.69
	8

	
	
	7.4（25.9℃）
	81
	19.1
	1.72
	8

	
	
	7.5（25.6℃）
	55
	14.3
	1.53
	7

	
	均值/范围
	7.3~7.5
	68.75
	16.78
	1.63
	8

	
	2023.7.4
	7.3（26.9℃）
	69
	15.2
	1.44
	9

	
	
	7.5（26.7℃）
	61
	17.7
	1.69
	10

	
	
	7.3（26.3℃）
	72
	18.4
	1.58
	9

	
	
	7.4（25.8℃）
	75
	16.3
	1.49
	12

	
	均值/范围
	7.3~7.5
	69.25
	16.9
	1.55
	10

	标准值
	6~9
	350
	180
	35
	250


由表9.2-1可知，验收监测期间，厂区总排口处废水pH值日均浓度范围为7.3~7.5（无量纲）；COD日均浓度分别为68.75mg/L、69.25mg/L；BOD5日均浓度分别为16.78mg/L、16.9mg/L；氨氮日均浓度分别为1.63mg/L、1.55mg/L；SS日均浓度分别为8mg/L、10mg/L，均满足西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
污水处理站对COD处理效率分别为72.23%、65.95%，污水处理站对BOD5处理效率分别为59.54%、45.54%，污水处理站对氨氮处理效率分别为72.81%、73.45%，，污水处理站对SS处理效率分别为46.99%、42.7%。

9.2.1.2废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气监测结果见表9.2-2。
表9.2-2  有组织废气监测结果一览表

	采样点位
	采样日期
	检测项目
	标干烟气量（m3/h）
	排烟温度（℃）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	YQ1（DA002）（RTO燃烧装置）出口）
	2023.7.3
	颗粒物
	7854
	72.4
	1.7
	0.013 

	
	
	
	8930
	73.3
	2.2
	0.020

	
	
	
	8444
	74.6
	1.5
	0.013 

	
	
	非甲烷总烃
	8507
	71.8
	1.90
	0.016 

	
	
	
	9109
	73.5
	1.78
	0.016 

	
	
	
	8904
	74.1
	1.76
	0.016 

	
	
	丙酮
	7854
	72.4
	<0.01
	/

	
	
	
	8930
	73.3
	<0.01
	/

	
	
	
	8444
	74.6
	<0.01
	/

	
	
	二氧化硫
	7854
	72.4
	<3
	/

	
	
	
	8930
	73.3
	<3
	/

	
	
	
	8444
	74.6
	<3
	/

	
	
	氮氧化物
	7854
	72.4
	<3
	/

	
	
	
	8930
	73.3
	<3
	/

	
	
	
	8444
	74.6
	<3
	/

	
	2023.7.4
	颗粒物
	8507
	71.8
	1.9
	0.016 

	
	
	
	9109
	73.5
	1.6 
	0.015 

	
	
	
	8904
	74.1
	2.2 
	0.020 

	
	
	非甲烷总烃
	7854
	72.4
	1.58
	0.012 

	
	
	
	8930
	73.3
	1.55
	0.014 

	
	
	
	8444
	74.6
	1.96
	0.017 

	
	
	丙酮
	8507
	71.8
	<0.01
	/

	
	
	
	9109
	73.5
	<0.01
	/

	
	
	
	8904
	74.1
	<0.01
	/

	
	
	二氧化硫
	8507
	71.8
	<3
	/

	
	
	
	9109
	73.5
	<3
	/

	
	
	
	8904
	74.1
	<3
	/

	
	
	氮氧化物
	8507
	71.8
	<3
	/

	
	
	
	9109
	73.5
	<3
	/

	
	
	
	8904
	74.1
	<3
	/

	YQ2（DA003）（污水处理站废气排口）
	2023.7.3
	氨
	5969
	34.4
	0.87
	0.005 

	
	
	
	6168
	34.5
	0.94
	0.006 

	
	
	
	5992
	35.2
	0.67
	0.004 

	
	
	臭气（无量纲）
	5969
	34.4
	74
	/

	
	
	
	6168
	34.5
	74
	/

	
	
	
	5992
	35.2
	98
	/

	
	
	硫化氢
	5969
	34.4
	0.02
	1.19×10-4

	
	
	
	6168
	34.5
	0.03
	1.85×10-4

	
	
	
	5992
	35.2
	<0.01
	/

	
	2023.7.4
	氨
	5504
	33.2
	0.73
	0.004 

	
	
	
	5602
	34.7
	0.81
	0.005 

	
	
	
	5754
	35.5
	0.99
	0.006 

	
	
	臭气（无量纲）
	5504
	33.2
	131
	/

	
	
	
	5602
	34.7
	98
	/

	
	
	
	5754
	35.5
	131
	/

	
	
	硫化氢
	5504
	33.2
	0.02
	1.10×10-4

	
	
	
	5602
	34.7
	<0.01
	/

	
	
	
	5754
	35.5
	0.02
	1.15×10-4


根据上表可知，验收监测期间，DA002、DA003排气筒污染物最大浓度、最大排放速率见下表。
表9.2-3  有组织废气监测结果统计评价一览表

	排放

位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m³）
	最大排放速率（kg/h）
	最高允许排放浓度
(mg/m³)
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准

	DA002排气筒
	颗粒物
	2.2
	0.020
	15
	0.36
	《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表1和表2排放限值

	
	非甲烷总烃
	1.96
	0.017
	60
	2.0
	

	
	丙酮
	<0.01
	/
	40
	/
	

	
	二氧化硫
	<3
	/
	100
	/
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005－2021）表5中燃烧装置大气污染物排放限值

	
	氮氧化物
	<3
	/
	200
	/
	

	DA003排气筒
	氨
	0.99
	0.006
	20
	/
	《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表3排放限值

	
	臭气（无量纲）
	131
	/
	1000
	/
	

	
	硫化氢
	0.02
	1.15×10-4
	5
	/
	


根据表9.2-2和表9.2-3，本项目DA002排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为2.2mg/m3、0.020kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为1.96mg/m3、0.017kg/h，丙酮最大排放浓度<1mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表1和表2排放限值；二氧化硫、氮氧化物最大排放速率<3mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005－2021）表5中燃烧装置大气污染物排放限值。DA003排气筒出口外排氨最大排放浓度为0.99mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.02mg/m3，臭气最大排放浓度为131（无量纲），满足《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表3排放限值。
（2）无组织废气

项目无组织废气监测结果见下表。

表9.2-4  检测期间的气象条件
	采样日期
	时间
	气温(℃)
	天气状况
	气压(kpa)
	风向
	风速(m/s)

	2023.7.3
	14：10
	31.3
	晴
	101.7
	南
	1.4

	
	15：21
	30.7
	晴
	101.5
	南
	1.3

	
	16：35
	30.5
	晴
	101.6
	南
	1.4

	2023.7.4
	14：08
	34.4
	晴
	101.1
	南
	3.1

	
	15：19
	33.2
	晴
	101.4
	南
	2.7

	
	16：31
	33.1
	晴
	101.7
	南
	2.8


表9.2-5  厂界无组织废气监测结果一览表

	检测结果

	检测项目
	单位
	采样日期
	WQ1（上风向）
	WQ2（下风向）
	WQ3（下风向）
	WQ4（下风向）

	颗粒物
	mg/m3
	2023.7.3
	0.114
	0.147
	0.139
	0.142

	
	
	
	0.123
	0.153
	0.145
	0.155

	
	
	
	0.120
	0.151
	0.144
	0.146

	
	
	2023.7.4
	0.116
	0.151
	0.144
	0.140

	
	
	
	0.118
	0.153
	0.152
	0.152

	
	
	
	0.121
	0.148
	0.145
	0.150

	非甲烷总烃
	mg/m3
	2023.7.3
	0.51
	0.66
	0.78
	0.67

	
	
	
	0.56
	0.79
	0.74
	0.66

	
	
	
	0.56
	0.86
	0.72
	0.80

	
	
	2023.7.4
	0.57
	0.71
	0.79
	0.76

	
	
	
	0.54
	0.76
	0.81
	0.74

	
	
	
	0.58
	0.71
	0.76
	0.74

	丙酮
	mg/m3
	2023.7.3
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	
	
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	
	
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	
	2023.7.4
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	
	
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	
	
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01


表9.2-6  厂区内无组织废气检测结果统计表

	检测类别：无组织废气

	检测项目
	单位
	采样日期
	WQ5（厂区内）

	非甲烷总烃
	mg/m3
	2023.7.3
	1.05

	
	
	
	1.02

	
	
	
	0.92

	
	
	2023.7.4
	0.95

	
	
	
	0.83

	
	
	
	0.98


由表9.2-5、9.2-6可知，验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.155mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为0.86mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≦1.0mg/m3，非甲烷总烃≦4.0mg/m3）。厂区内非甲烷总烃最大浓度为1.05mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表6排放限值要求。
9.2.1.3噪声
本次验收监测于2023年7月3日~4日对项目厂界（东、南、西、北侧）进行了昼夜间噪声监测，结果见下表。

表9.2-4  噪声检测结果一览表   单位：dB（A）
	测点编号
	测点位置
	2023.7.3
	2023.7.4

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	厂界东侧
	56
	47
	57
	46

	N2
	厂界南侧
	59
	48
	59
	49

	N3
	厂界西侧
	56
	46
	56
	46

	N4
	厂界北侧
	57
	47
	58
	47

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	60
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59dB（A），夜间最大值为49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。
9.2.1.4污染物实际排放量核算
本项目环评文件中污染总量控制指标，具体如下：

本项目总量COD：0.18t/a、NH3-N：0.08t/a。

颗粒物：0.077t/a，VOCs：1.78t/a。

由于验收监测期间精麻药物高端制剂产业化建设项目也同时在运行生产，DA002、DA003排气筒共用，渗透泵制剂车间建设项目、精麻药物高端制剂产业化建设项目总量合计为：颗粒物：0.0804t/a，VOCs：2.178t/a。

本项目污染物排放量核算如下所示：

废水：项目废水量约为4368t/a。本次扩建项目废水接入污水处理厂（西部组团污水处理厂），只需核算纳管量，无需核算排入外环境的总量。按照西部组团污水处理厂接管指标计算（COD350mg/L，氨氮35mg/L），COD纳管量为1.5288t/a、氨氮纳管量为0.15288t/a。

废气：颗粒物排放总量为0.048t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量为0.046t/a，满足环评总量控制指标要求。
环境管理检查结果
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表10.1-1  “三同时”落实情况一览表
	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	实际建设情况

	废水
	职工办公生活废水、设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水
	化粪池（依托）、污水处理站（依托）、雨污水管网（依托）
	满足西部组团污水处理厂接管标准，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	已落实

	废气
	总混、压片工序粉尘
	总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）中相关排放限值要求，项目厂界外无组织排放的粉尘、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表6排放限值要求
	已落实

	
	干燥工序产生的粉尘、乙醇和包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇
	干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）
	
	

	
	污水处理站废气
	收集后经碱喷淋处理后经1根15m高排气筒DA003高空排放
	有组织满足《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表3排放限值
	

	噪声
	车间生产设备
	墙体安置隔声材料；冷却塔放置在房顶，加装隔声板；生产设备置于双层厂房内（外层框架结构，内层净化车间）
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	已落实

	固废
	生活垃圾
	职工生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由环卫部门统一清运处理
	不对项目区外环境产生影响
	已落实

	
	一般固废
	废包装材料、废RO膜集中收集后，交由物资单位回收利用，污泥集中收集后交由环卫部门统一处理。
	
	已落实

	
	危险废物
	除尘器收集的粉尘、不合格品、化学品的包装物、空瓶集中收集暂存于危废库中，交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。依托现有危废库，位于厂区东北角，建筑面积为40m2
	
	已落实


10.2环保管理机构的设置及人员配备

公司设置环安部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
本次验收实际总投资24256.32万元，其中环保投资1760万元，占总投资额的7.26％。
表10.3-1  本次验收实际环保投资一览表

	项目
	治理对象
	工程内容
	环保投资

（万元）

	废水治理
	职工办公生活废水、设备清洗废水、检测废水、地面保洁废水
	化粪池（依托现有工程）雨污管网、依托现有污水处理站
	20

	废气治理
	粉尘
	总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放
	700

	
	粉尘、乙醇、丙酮
	干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）
	

	噪声治理
	高噪声设备
	空压机、风机设于车间内，墙体安置隔声材料；冷却塔放置在房顶，加装隔声板；生产设备置于双层厂房内（外层框架结构，内层净化车间）
	940

	固废治理
	一般固废、危险废物
	危废场所依托原有；生活垃圾依托垃圾桶、危废库（依托厂区现有设施）
	0

	地下水防范措施
	污水输送管沟、生产污水管道、生产车间
	污水输送管沟、生产污水管道、生产车间等筑物等重点防渗
	100

	总投资
	1760


10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与本次验收实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	项目排水实行雨、污分流，项目地面保洁废水（使用纯水制备废水）、设备清洗废水、检测废水经厂区自建污水处理站处理后，汇同员工生活污水等须达到西部组团污水处理厂接管标准及《混装制剂类制药工业类水污染排放标准（GB21908-2008）》标准要求后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂
	已落实。厂区排水实行雨污分流制。项目设备清洗废水、地面保洁废水检测废水经无害化处理装置预处理后进入厂区现有污水处理站处理，与经化粪池处理后的生活污水混合后，达标排入市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂

	二
	严格落实大气污染防治措施。项目产生的废气主要为部分生产工序产生的粉尘、干燥及包衣工序挥发的乙醇、包衣工序挥发的丙酮。投料工序产生的粉尘经移动式布袋除尘器处理；总混干燥、压片工序密闭设置，产生的粉尘由排风机收集，并经布袋除尘器处理后，通过1根25米高排气筒（1#）
	总混工序产生的粉尘经设备自带的过滤除尘装置处理后车间内排放，再通过车间空调过滤系统过滤处理，处理后的新风回系统循环使用；压片工序产生的粉尘经设备自带的除尘装置处理后车间内排放；干燥工序产生的粉尘、乙醇经设备自带的滤筒除尘器处理，包衣工序产生的粉尘、丙酮、乙醇经设备自带的除尘柜处理，再经滤筒除尘器处理，处理后的干燥、包衣废气汇集经RTO燃烧装置处理后，由一根30m高排气筒排放（DA002）

	三
	项目噪声源主要为制粒机、压片机、打孔机、冷却塔等设备，应优化总图布局，合理布置各类高噪声源，并采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施
	已落实。本项目通过选用低噪设备，厂房隔声等措施降噪。根据监测数据可知，本项目厂界噪声达标排放

	四
	严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。项目职工产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置；纯水制备产生的废RO膜、废包装材料等一般固体废物，交由物资回收公司；布袋收集的粉尘、化学品包装物及空瓶、不合格品等属于危险废物，须集中收集在危废临时储存场所，并定期由具备危险废物处置资质的单位处理，危险废物在厂区内临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，其转运严格执行危险废物转移联单管理等要求
	已落实。本项目废弃包装材料、废RO膜交由物资公司回收；生活垃圾交由环卫部门收集处理；污泥集中收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集的粉尘、不合格品、化学品的包装物、空瓶集中收集暂存于危废库中，交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。依托现有危废库，位于厂区东北角，建筑面积为40m2

	五
	项目应制定突发环境事件应急预案，并严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）等规定和要求进行。有关本项目的其他环境影响的减缓措施，按环评文件要求认真落实
	已落实


公众意见调查结果
验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表18份，收回公众意见调查表18份。总体来说，项目在执行环保措施方面落实的比较好，没有扰民现象的发生。100%的人对项目的建设表示支持，没有收到投诉信息。公众在注重当地经济发展和个人生活水平水平的同时，对环境质量亦表现出更多的关注。

十二、 验收监测结论及建议
合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目验收监测期间工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：

12.1污染物排放监测结果

1、废水
验收监测期间，厂区总排口处废水pH值日均浓度范围为7.3~7.5（无量纲）；COD日均浓度分别为68.75mg/L、69.25mg/L；BOD5日均浓度分别为16.78mg/L、16.9mg/L；氨氮日均浓度分别为1.63mg/L、1.55mg/L；SS日均浓度分别为8mg/L、10mg/L，均满足西部组团污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
污水处理站对COD处理效率分别为72.23%、65.95%，污水处理站对BOD5处理效率分别为59.54%、45.54%，污水处理站对氨氮处理效率分别为72.81%、73.45%，污水处理站对SS处理效率分别为46.99%、42.7%。

2、废气
验收监测期间：本项目DA002排气筒出口外排颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为2.2mg/m3、0.020kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度、最大排放速率分别为1.96mg/m3、0.017kg/h，丙酮最大排放浓度<1mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表1和表2排放限值；二氧化硫、氮氧化物最大排放速率<3mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005－2021）表5中燃烧装置大气污染物排放限值。DA003排气筒出口外排氨最大排放浓度为0.99mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.02mg/m3，臭气最大排放浓度为131（无量纲），满足《制药工业大气污染物排放标准（DB34/310005—2021）表3排放限值。
厂界颗粒物最大浓度为0.155mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为0.86mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≦1.0mg/m3，非甲烷总烃≦4.0mg/m3）。

厂区内非甲烷总烃最大浓度为1.05mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表6排放限值要求。
3、噪声

验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59dB（A），夜间最大值为49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。
固体废物

职工生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由环卫部门统一清运处理；废弃包装材料、废RO膜集中收集后，暂存于一般固废间，然后交由物资单位回收利用，污泥收集后交由环卫部门统一处置；除尘器收集的粉尘、不合格品、化学品的包装物、空瓶集中收集暂存于危废库中，交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置。危废库位于厂区东北角，建筑面积40m2。已完善设置分区贮存的标识标牌、地面做防腐防渗处理，设置防泄漏托盘、吸附棉。

12.2验收结论

合肥立方制药股份有限公司渗透泵制剂车间建设项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合验收条件。

十三 附件

附件1 ：环评批复
[image: image44.png]Aﬂﬂﬂigﬁﬁﬁ’iﬁh’éﬁﬁ
KT REL I BT WA R BRI A

HBOTNE R BERR R
FEE (2019) 027 F

BRILTFHROERAR:

Rk E LI & B PR SRS T O
U@ “ CHER) 7 ) RERUAFHE (HE) B8
B AGHE. CREF. FHEE, FHELDT:

—. W, URERTAREFRASLFRREIE
55 3 343 11 AR A AR B R AR A B
W, BRARFHEAFSLFREEHHHRAEEE. TE
ERAR M BBBRMAED, WR2ALFR, RRR
FIE T R AR = 37000 77 K 4 i3 R A (DD | 3000 5K
LA L LT s RN E S ETE £ 2 Y
FREMEAUR CGREK) BETT R BEBWIRT,
TR R R R B 4 TR IR A 31 MY SRR
HHFI TR R, R R RAMEF TERAG B
NN 23 EE oy 1

=, MERH. ARREZLETEE AUIFUT LI

1. RE#AEAE. FHK. HERTREBA (EA%
ABEBA) | REFEEA. RAUBEAL K BT ARE
SREE, CRARTABGFASARAENAATARE &
ERER (REBMARBMEIL AT RY# KR
(GB21908-2008) ) #FAEERJE, HAMHE WHETAFM,
RAENEHAAFTARE .

2. PR AR RE B, RE LR EE N
PEFIFFEARL. TREAGKIFERNCH, AR





[image: image45.png]F#ZEE‘JWI}?.&HIH?‘&w%i!&ﬁﬁ:ﬁ?ﬂﬂﬁ?&ﬂk’!:

©RRTH. RN TRAEMRE, ﬁ&m%i&ﬂ}ﬂﬂ*&%’ #*
SR RRABAME, Wit | K 25 KHHAN (18 Hik:
RTFEARE, =k o0 iR, FErRkLE
R, WL 1R 25 KB 2 Hhiks TR BRTF
FHRE, CHAARELEAY ERmhERACAERE
(RT0) AR5, Wit 14 25 KWHAMN (3H) Hiko

3. RERFEEEHBBAN, EAN, TAM, AHEF
g, BRAEEGR, SEFEAKWRAR, FRRAK
IR, RE . TR,

4. PRERAXAE, 2RRE. LRBREY, UEF
i, B, BEL. HERL 47T REEF TR
% —RE; SAR & 45RO M, BOEMAE—RE K
B, ReMEERAT; FREEEHE. ¥R ERH R
EHR. A RERT AR, RETREERLZEIEH#T
T, FRMEAERRENAE R R PAAE, £EY
WH R EREE AR (AREY TG REHARE)
(GB18597-2001) EK, HHEEFBHAT AR EKMUBREEE
FEK.

5. MERHARLAAFURATR, 5#PHER (R
FEFHRAEELE) FERFPHALH S | (bLF
VERELFAFHEATEEREE R GUD ) (FR
(2015) 4 %) $MRPERHT, A XATEHABTAY
EH R, BT XA BRI

=, REARAFIATRE REGTRRS RS £
TIERFe B L. RN SRR < = Flo "
B, AR R E S BE SRR AP AT R A TR
RRERF, HEERTOFARSRELTREG REER
EFARPRHERAA M, FTRN AU

W, ORE SO SRR, e TR
M. A RN TE A TR Wk AR





[image: image46.png]* |

HELLTARHNY, ARLEE LT FRMETE FRY
B

A, ARRITHEA

NS s T

REARARTER (RXAFRREHA)
(GB3838-2002) IV #ro;

AREAREAAERATREARERA)
(GB3095-1996) =G4 TVOCs AT (T HH it A S
M ARISEY  (HI2.2-2018) W3R D AR

BARPSER (FFHREIRD (GB3096-2008) 2 %
AR,

2. FRB R AR

DK AT & A WAL AR A ERRR
LA 20125 T AT A7 HEAOR A (GB21908-2008) )
AR B

ATHLHE SHE S BT Rt T (T 3R AT AL
ACEBARAD (DBI2/524-2014) 4 2 FoRE K B HACAR

J7 R AT BLR (T e ) 53R R HE AR A
(GBI2318-2008) 2 % #ks

AR RIS A BT (R R T R AR
(GB18597-2001) & 2013 HH LXK,

oD
&




附件2：检测报告

[image: image47.png]211212050227

W R &

FRHF 20230719-04 B

A EL R R 7

i ST 77 ) 2R A PR 4

&AW 2023407 5 19




[image: image48.png]V|

L AR CMA B, SMOTH b AR T R 5 T R
2 EREERMI. W HEAEFER
3 RREREEFARBEHEM
4 FRERBE RO R AL MRESRHERA, EHBERNA RO AL
BEHREN

5. FEHNMRENRNMAXEBOTEL, K BT, AATLEOH
HHIATH LA FARGAIX IR & DL RO BRMHR, BRI RSB
R RERSERWRAR, AADTREGILI RO,
FRERSHR, FOMEHHED;
FOHMRMILA EAR UG, RTUBERYZ BT A AR, AW\
TRULER.

" sau o
BENEES

Sk BRAEHFAN 2800 5
UL =W Fo 1 S 2

BHL 055165797127

A3 055165797126

it wwwshhuankecom

wisTn



[image: image49.png]1. BER

BB AW AR

A S MAIRE (TR SRR, AT MR G R AT

R | i tinbin it @0
I IR AT RIS LTS 5 B 1A
HOKIASE o, SRR, KRR, B9, W
HSUIRADRI FRESS. P, . SR, AR, . RIAL R
emR
EABTEENR: WA, W, R
SRR BRI A (L)
it
wag [0
BNAG | ARG CERAT
wm | 20m10

BamnTn



[image: image50.png]2 RO R

x[ wA | [ PERA MBS
I R o A LBGE
o B P SX721X19051004
- R B TR TR P20
N GB 119011959 . AHKNO. Seur
il KB TR (BODs) FAVE RSP0 | o
Bk | g A W 5052009 AHHKNO.14-1 il |
ferann | P GTRRRENT St B et
K R KRR AR
i 1 5352009 UVIsIOANIKNO7 | P05l
e R, RN, T T BT 3
Lt ] Hss6.2017 AHHKNO 56 i
Fie: | BRI B, WRATTREREN | G SPoo0 =
RS I i 1) 82017 AHHKNO.03 bl
TR ROWE MK o
= W 5532000 P (L.
I SR KR ARG 7
| wiw D GBI 00imeim
£ SRR 203 )
N[ | PORERRE RNE = AR N
W 1262202
R RN T
iy | WRPRRISECRIRONE REER | o ammuamn | mgm
T 7832600
i | FERRRIT KKBENE TREINE | D, o
| PWCORGRE B T T | GH GO0 | gommn
AN MIERFEE (2003 1) AHHKNO4T =
= FRET SETREMANE Rk WY BT2SS o
- 1 1263020 AHHKNOS6. i
s | mon | FREN BB, DR FRGERE R T p—
pooll : U AU B 82 W) 6042017 AHHKNO.03 g
| PTG B (GG T | Ui Conom | g
GBIV EERARP SR (2003 ) AHHKNO47
T AWASGES
| TR SIS AHIK NO.65-1 .
B 123452008 PR HS6020
K N1
3, BWER {
RECCLSUET Y ¢
301 BB TRE A
RHOW o) T T e k)
[ BT W o1 [ 31
20230705 B 52 0 o ] 27
1631 ] 0 017 ] 28
1410 58 0 07 ] 4
20230704 e 507 " s ] 3
1635 505 ) oo ] i@

wiuRTH



[image: image51.png]R 312 RESERNERG R

teaE
tii [ e [ ORWOM | wor (k) | woz CFRA) | wes CFf) | wod CFRF)
ol oist e 0140
30703 oy 015y o012 0152
| g o [ o1is 050
one 0147 0139 012
2030704 o1z 0153 o1 sy
o120 st 0134 o6
031 066 on 067
20230703 0356 01 074 3
S—— 7 056 086 072 050
057 [ 07 076
20230704 054 076 os1 o
o5t ot 076 o
<00 <001 <000 <00
20230703 <001 <00 <ot <001
— <001 <00 <001 <001
<001 <00 <001 <001
20230704 <001 <001 <001 <001
<00 <001 <001 <001
#3103 THSEURRER G R
M, AT
BWEH | Wt | weEEw Wos (KA
105
20230703 )
. 092
BUREE | e
0230700 083
3

wanrrm




[image: image52.png]2 HAREMGR

32 HHGE RS R Gt

P BEWR [ G FHGRIE | R |
GHET | RHEM | Vo c) gy | g
8507 715 15 016
205003 [ ons s 16 o5
5904 71 22 002
s i 74 17 0013
T ) 75 22 [
saaa 76 is oors
s507 718 190 0
20230705 [ oroy s 178 o6
. ) 71 176 (s
*TREE 7854 T2 158 o2
2030704 [so0 733 155 [T
saaa 7o 96 w07
ss07 EI] ~oor 7
20703 [ oim 735 <001 ]
FOR Iy — ) a1 ) T
AR 1) ) 4 001 7
507040 [ sow g5 ~oor T
=5 a4 Ta6 E) T
w507 718 = T
2030705 [~ o109 75 ) T
904 741 = ]
s i 4 = T
030700 [ 030 755 = 7
sasd 7a6 = 7
8507 Tis < 7]
223070 [ o109 s S ]
00 ) = ]
e 784 En = T
2004 [ w30 EI) = T
s 746 £ 7
ssot 52 o7 [I)
208003 [ so0z 347 081 0005
- 7% EX 059 (s
969 544 o087 oo0s |
20230704 [ eres s 094 006
992 ER 06 [
S50 52 ] 7
0703 [ e 547 o5 7
a2 Gt | S74 355 i 7
LT £ ) 7
23006 [ aw S5 7 ]
£ 52 o5 ]
ssod 2 002 Tioxio
25008 [ s 347 <oar 7
754 £ o Tisio
S £ £y 002 LioxioT
20230004 [ oies 345 003 a0
) 352 o0r T

BsuATH



[image: image53.png]33 BARNER

-1 BN Rt

B K ML meL. ph R

v - -
o [ | BT uy | pem
i) 74 (249C) 175 274 427 21
s
-
o) 7.5 (243C) @ na 112 "
s
#o) 73 (261C) o7 158 157 9
152070 | (U s 169 s
s

Bow s n




[image: image54.png]3ARBRRGR

341 B RGN Git £

AR W R B (A) )

T P S N
Wi M T —
) o o i
i 5 B D) s o
Nz L] » “ B 0
N D s “ s “
~ 0 s o = v
4 BN TR
wo wos  wos
o o o I N
An
xa W [aw
N A
w10 A wrmg
— [ om O EAmEARME
LIE T e ey
HHIA: BHEG

% % #)—1?77 % % ;k/(/ % 4 71%1%am:h1;_az

BEA: % & BERA: B

EXREer





[image: image55.jpg]


 [image: image56.jpg]


 [image: image57.jpg][ &

(S Eane | | |





[image: image58.jpg]


 [image: image59.jpg]


 [image: image60.jpg]i BREW - MAHE
Z4E: 31.830371°N,117.137853°E





[image: image61.jpg]



附件3：工况证明
[image: image62.png]THLIEH
BTN AT 7] 2023 SFSSIERBIAE R A 12023

97 1 34 FLETIUAIA, KA, ST T
1 BRGE—mE

wany SRTHWERGHRAT
W A AR
F 2 MW o R
] R KRALFR
TR TR 025k
0373
S DR 75k
AR 925 71k
w374
N IR





附件4：危险废物经营许可证

附件5：危险废物委托处置合同

[image: image63.png]....... SRR EAEARAT  2022.CHE0)

W

(@

IREAIR R &

RS E AR

W ARSI B RA R
207 BELBHERR A R AT

A

——




[image: image64.png]ot

mmannn BB GERAIATY  2002-CHF0E)

R EYZELHER

JHCH TR « AILHMER AL
FHEH UFMAIRZA) « BRI A RAT

AR RS BE S T AID D DB 2 S B R
Bid, HEBHIIE, PHRLLHELH T RNRERTEOERED. %
BRI F AR, USSR

B R R RN

1 SR Wi T Z RS A R B 7 A B

2. BB AT RA XS R B RERAT TR 2255

21 il AR SN 10 MTAEE 2B, LMEZ RN
e

22 MBZHEHER, FHTRM 10 MTEARZHREPHE, UEZHR
B, (EBMLR TR Rl X

3. U CPEARISRIREREN I RTADEE) BRXAGE, FHRS K
R 5 DL 005 A R BOH SR R4 T BCE S 381 347 e
SRR BIRIEMITHE, PR, W ETE . ARG
i SRS BERASULE

ARAHONE 2022 6 10 A 15 H €% 2023 % 12 A 31 Hlk,

= RS XS

o A SRR A R M 17 % 2B IA RE TP T AR
FEREROEEEN, I U MBESA ST, EEAMORER
L RATNGT EESARAE GBI8S97 (SN BEMIEAES RATBIBRAED B0

2, R ERBEV R S R SO 4 F RS R AR

M SRR E AT AR AFIER . s RBENIRE TS b
WO, ZorR BRI R WRBERS S BRI
BHENSHAR LR B0, L RENEIA B, REFENT, A
TS, BT, Z075RACEDED, (R T X

20 WOPAHEIRZ )y BRI ORISR B R CRARBEN A AR
. BEREEL. CREOSAZRERERERE) FNEAR,
TERTIRBEIIER . S5 RIS

3. AFEITH GRLRID  PHIURREIIR RS L, UEZ BN
IR, MR RERA AL TIFE, FAMAETARALE. B4
B, REBHEARR LML, B RFER IR B G SO
W R TR, FHREIGRZ S, SR, RIFHAL

RSN

R

VS ST



[image: image65.png]o

B PV

2022.CHEHE)

| REME | |1z e | s [ soo-ono [y | sioos | s
BEEE | y -

5 BESE [LE3 6 8% | HWO2 | 272-005-02 | HHLH | 4600 TT/0E | Bhe
Betuwn |5 | 1| % | a9 | 900-001-19 | rbLty | aso0 e | sesk
Pt BS | 10 | | o |900-039-49 | Fkd | axc0 e/ | tese
ERRN g o0/

8 e W 1 H% | HWA9 | 900-047-49 | &¥E W ik

Ve SEHERCR LA W ASCRRAR TN
2. WM REWRAEERALZ T

3. MBI

3B HERAMET 3 SRHIE I, BN K, FEREZT
A EREE R REBRE (6%) —MAAH. @R R

BB AL BB

4tk DTSRI KA.
5. AL ELRICTRICAZ A FIS
FEP ks BB RIEA R

FeprtT RATBELAIL LA

WS 12624701040004748

e BB AMER
1 B TR
2. AERITHIEL, WEELEE, WEEE, FEHXER, RERTH
PR, FHCI T MR, 277 B L SR
HAUTALS I B AR — 1T
3. EBMENZ BT AR AR ZEN LT EES% 5.

& WS

1o SN RIS AR PR, SRS,

2. EERFRIEED T AITE AR (BEFRT AR, 578, 48
FRE) ., ZIRKE 15 N THEF R SIERIE.
35 B IR ALAERS AT B PR B I KR

A e

1 ARBEHEROPEFHERER, —REBG, BF. ZRAERG.

RS

N £ s

T
X
-



[image: image66.png](@4

smam SRURGIRHPAIAT 20 CHEHE)

WERR BR RES. RULERREER, SIS S
S, BTSSR, MREHARMERZT, MZAAERIESIE.
B BHBEENA, SEE. W0, RS E T MR
Wi, RSB E W, AR R R (R
ARTWEIG . FRGUR L, BN E A .

4 WHBRE G ARKBRINE, R EEROORE. RN,
IR 085 90 S AL TS SRS 5L

5. TSR B B F 2 G R B R T Rt
i, SHXAEIAILIE, A AT SRS,

6. BRI RAVRISCCRATIEN, 4 SEN SRR

7. EEFEMER, FHEL REODTESRE SR S SRR G
ZHPAERRS, 0.

=, ZHMRHS XS

1 2 BN A S RN 5 ZEM IR T R A, SR
A AR RO

2. ZHPHHE S ARERBEN . R S0 RIEBNE.

3. ZTRINEN A BRI PR RS AT, R — AT
FEIRITTENFES

W, B

EHREHZAAN, ZHRECREOE R, B9, SR
EHMBEF ARG IAT, IR BRI, ERERA S
W HBRI.

2. ZHRHEINR RGN T ] AT P WA S

Ho BEEORR, HOR HSOE SA
L. B, St SR

itdl 5]
" ww | EEHE | wER
g | R | BE af;)l an | g | s | SO0 FrallEy
ETET
U CmE || 2| W | N9 [000-047-49 | R | 6600 i/ | ik
B
EREL
2 M CHHL| W | 12 | F% | N9 | 900-047-49 [ 6L | 5900 /e | nic
D
ERER ZH. 7
3 | Giesh | W | 12 | M | 9 | 900-047-19 5000 /08 | it

HEBEH)

RATA



[image: image67.png]cx

ey SRR EHEAIAT 202 CHEME)

2 ABFRREMS, SUPACRIEI 5 RS, T MRTEDE
AR, U160 T L L N BB R AR

AT





附件6：排污许可
[image: image68.png]=N
R XN R R i@? IR R I o e
¥,

MEE

IS VFAIIE
HE;5r R

IEB4HE: 91340100740870052B001V
B{IETR SRS HEROBERAT
FERfENE A ARSI 669 B35 X
EEEA =K
EFFEERibIE SIETHERX R 446
1TALERI: (EESREIRIBNE, PRESER
Z—t2(EBAHE: 91340100740870052B E
BREARR: B 2023 406 5 20 HE 2028 £06 B 19 HiE

RIEN: (5 BB

RIERHE: 2023 £ O ‘

vh A RN A AT M %Mﬂrh’izi
e R e e R S e o

N

Soiiee:

e

Lot

L3

PRSI e S el e
>3




附件7：非重大变动论证意见

[image: image69.png]P BASIRAD 4 A RSB B0 A
B BB D 30 A,

A 3 28 T R BRI L 5
VRIS SRR T 201 424 91 30
VU T 3 2R B 0 A 51 20 ol 26 0 O i
(20191027 3 ¢ €Iy 50 4 R 0 A2 A
ISR AeD 12020 92 J1 20 L T (S AR G . O
2021110010 ) - SSETBAEAL IR 120194 5 AT A 2023
13 A AT MAR A H RN T 2021 5 3 J1JF LAt
3 Halik.

AT AR AT IR R B 5P 8 SRt (790, e
AP T 6 R I A R L 1
RBIET A S5 ARSI D L
RN LS VIO

— mAWE

SISV S GG A 0 A
AL, BURHARR A IR A 7 SR LA, 50
W, SNSHARAL, BE IR, AT, R

1 ARSI G AT DEI LA LR,
AR L S L B T A TR R DI 7 k)
et AR PRLAF AR AR @FUR R
SRIBRHURTE, S0 JEA T LB A SIS AT (it
B A, A 25m B (D B TR R A
SIS KRAIBRNL AT, Fghid —H 25m U i) H
e THRTAFAEMZE . O U ST, £0551% RTO %BATG,
R AR 25m AN D AP SRR, BRSNS G
F I A AL Py AL, AT I S R O
A0 WA, AR RS R IR TR
VLA R A A ARG, 4 TP A IR L

203





[image: image70.png]e NN
0 DADO3 T

20 WHRADIGHRIANACHROH BT OF D ]R3
FRCIERL, VSR OMIRRY, | B AT ASBLRI, RC f)
PRI, 1713 6 A UATHLAR RN . @RUFIT
UL G R B T S YL SR I8 A L
AR BRI R 122 KEE G TR O iyt
AL WA TR, (RTO) AEMINAL 1 AL 22 K AT
L SRR, B b W T W R LA
S RER S PR LB TR, TR RIR S A R
HHEAO RHBAMERIG TR AT, T 20N
ARERTO SEH EUL 111 30m 54161 DAOOI HFiks U1 8kt
TR 2T IR 3 CRTARILEEL, FKAASURREE (b BRI,
A DRI

o A TS RAA R RO R SRR S R ¥, 0 s

B TS O S SR SIS R, V1K T
SR, SR Fod i CMHRED ARl

BN
bR F AR T H BRI GRIT) D ORI
B R20181 6 %) 5T A

20 Bl G CEEO B0 RBR AR KRR SR G
WA (ETAENIMS KD (S (2023) 254 BBIRITEME
Wt

I RTO A ELE IR 11 B 30m #ill

§ L
L, /T;ﬂg/h ﬁﬁ%\ Zssl ~

\





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥立方制药股份有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	渗透泵制剂车间建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市高新技术开发区望江西路与文曲路交口东南角

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2770 卫生材料及医药用品制造
	建设性质
	(√新建  (改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产非洛地平缓释片37000万片，年产甲磺酸多沙唑嗪缓释片3000万片
	实际生产能力
	年产非洛地平缓释片37050万片，年产甲磺酸多沙唑嗪缓释片2996万片
	环评单位
	安徽华境资环科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局
	审批文号
	环高审[2019]027号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2019年10月
	竣工日期
	2023年5月
	排污许可证申领时间
	2023.6.20

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91340100740870052B001V

	
	验收单位
	合肥立方制药股份有限公司
	环保设施监测单位
	安徽环科检测中心有限公司
	验收监测时工况
	2023年7月3日~4日：75%

	
	投资总概算（万元）
	24256.32
	环保投资总概算（万元）
	1160
	所占比例（%）
	4.78

	
	实际总投资（万元）
	24256.32
	实际环保投资（万元）
	1760
	所占比例（%）
	7.26

	
	废气治理（万元）
	700
	废水治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	940
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	100

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	合肥立方制药股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100740870052B
	验收时间
	2023.7

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	0.582
	-
	-
	-
	-
	0.4368
	-
	-
	1.0188
	-
	-
	-

	
	化学需氧量
	0.233
	-
	-
	-
	-
	0.175
	-
	-
	0.408
	-
	-
	-

	
	氨氮
	0.012
	-
	-
	-
	-
	0.009
	-
	-
	0.021
	-
	-
	-

	
	石油类
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	颗粒物
	0.18
	-
	-
	-
	-
	0.048
	-
	-
	0.228
	-
	-
	-

	
	挥发性有机物
	-
	-
	-
	-
	-
	0.046
	-
	-
	0.046
	-
	-
	-

	
	氮氧化物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业固体废物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。
本项目所在地


东经：117°8'15.223"


北纬：31°49'38.48.348"





图例：


本次扩建项目所在区域











图3.1-4  渗透泵车间二层平面图





图3.1-5  渗透泵车间三层平面图





TA19





TA18

















图例


废水监测点位





本项目区

















图例


本次验收范围


废水监测点位


1#为厂区污水总排口


2#、3#为污水处理站进出口








图例


有组织废气监测点位





本项目区





图例


无组织废气监测点位





本项目区





WQ5





WQ4





WQ3








WQ2





WQ1





南风











本项目区











_1234567893.vsd
�

部分辅料
甲磺酸多沙唑嗪


混合


浅凹压片



混合


部分辅料
无水乙醇


粘合剂


总混



硬脂酸镁


检测


G1


包衣


包衣材料
丙酮


干燥



G1、G2�

激光打孔


S2�

G1�

彩衣包衣


包衣材料
乙醇


S1


检测


S1


G1
G2�

G1
G3�


_1234567895.vsd
�

�

�

?�

�

原辅、包材、成品库（4F）


无菌制剂车间（4F/负1F）


精麻药物高端制剂缓控释片剂车间（3F）


危废库


渗透泵制剂车间（4F）


地埋储罐


固废暂存间


综合制剂车间（3F）


药物研发中心产品试制用房（5F）


员工宿舍（6F）


药品配送仓库（3F）


污水处理站


科研综合楼（21F）


生产废水管



_1234567896.vsd
�

DA003


干燥废气


滤筒除尘器（设备自带）


碱液喷淋塔


RTO燃烧装置


DA003


除尘柜（设备自带）


滤筒除尘器


包衣废气


污水处理站废气



_1234567897.vsd
�

�

�

?�

�

原辅、包材、成品库（4F）


无菌制剂车间（4F/负1F）


精麻药物高端制剂缓控释片剂车间（3F）


危废库


渗透泵制剂车间（4F）


地埋储罐


固废暂存间


综合制剂车间（3F）


药物研发中心产品试制用房（5F）


员工宿舍（6F）


药品配送仓库（3F）


污水处理站


科研综合楼（21F）


碱液喷淋装置


RTO燃烧装置


DA003


DA002


泵棚


危险品库


应急事故池



_1234567894.vsd
�

污泥外运


集水池


初沉池


调节池


水解酸化


SBR池


出水


市政污水管网



_1234567891.vsd
职工办公用水


2.04


8.16


制纯水机


设备清洗水


0.6


33.06


8


10.2


污水处理站


派河


化粪池


8.16


0.8


检测用水


0.2


2.4


西部组团污水处理厂


纯水1t


纯水3t


地面保洁水


14.56


3.2


0.8


纯水制备废水4t


14.56


6.4


6.4


空调冷却循环水


12


1.86


绿化用水


1.86


4


生产线冷却循环水


1


12


1



_1234567892.vsd
�

部分辅料 
非洛地平


混合


浅凹压片


混合


部分辅料
无水乙醇


粘合剂


总混


硬脂酸镁


抽样检测


G1


包衣



包衣材料
丙酮


干燥


G1、G2�

激光打孔


S2�

G1�

彩衣包衣


包衣材料
乙醇


S1�

抽样检测


S1�

G1、G2�

G1、G3�


_1234567890.vsd
�

�

�

?�

�

原辅、包材、成品库（4F/负1F）（待建）


无菌制剂车间（4F/负1F）（在建）


精麻药物高端制剂缓控释片剂车间（3F）


危险品库


渗透泵制剂车间（4F）


地埋储罐


固废暂存间


综合制剂车间（3F）


药物研发中心产品试制用房（5F）（在建）


员工宿舍（6F）


药品配送仓库（3F）


污水处理站


科研综合楼（21F）（待建）


危废库


泵棚


应急事故池



